# DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

Recapacitación y Modernización de la Subestación Acaray

# Licitación Pública Internacional N° 1815/2024

# PR-L1156-P8799

# Banco Interamericano de Desarrollo

Junio 2024

Sección V. Formularios de la Oferta Lista de formularios

Carta de la Oferta	76

Lista de tarifas y precios 	80

Lista n.° 1.	80

Lista n.° 2.	111

Lista n.° 3.	152

Lista n.° 4	154

Lista n.° 5	158

Ajuste de precios	161

Propuesta Técnica	163

Organización del Sitio	164

Descripción de Métodos	165

Cronograma de movilización	166

Cronograma de construcción	167

Planta (No Aplica)	168

Equipos del contratista	169

Garantía de Funcionamiento (No Aplica)	170

Personal	171

Personal propuesto	171

Currículum vitae del personal propuesto	172

Subcontratistas propuestos para Elementos Importantes de Planta y 
Servicios de Instalación	173

Otros - Plan de ejecución (No Aplica)	174

Información del Licitante	175

Información sobre los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	177

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos	178

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución	179

Situación financiera	182

Desempeño financiero histórico	182

Facturación media anual	184

Recursos financieros	185

Experiencia	186

Experiencia general	186

Experiencia específica	188

Experiencia específica en actividades clave (No Aplica)	190

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta	192

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Garantía Bancaria	192

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta – Fianza (No Aplica)	194

Declaración de Mantenimiento de la Oferta	197

Autorización del Fabricante	198

Carta de la Oferta

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINAR ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO El Licitante deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial. En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a actuar en nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con este proceso de licitación o ejecución del Contratante. Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparación de este formulario.

Fecha de presentación de esta Oferta: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LICITACIÓN n.o [indicar el número del proceso de la Licitación

Alternativa n.o [indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa].

Para: [indicar el nombre completo del Contratante]

- Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las Enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4.4 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato.

- Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratista en virtud de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Propuesta en el País del Contratante de conformidad con la IAL 4.7.

- Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proporcionar servicios de diseño, suministro e instalación, de conformidad con el documento de licitación: [insertar una breve descripción de los servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Planta].

- Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se ofrecen más abajo en el punto (f) es de: [insertar una de las opciones a continuación, según corresponda].

(a) Precio total para cada lote [insertar el precio total de cada lote en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [insertar el precio total de todos los lotes en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas].

- Descuentos: Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para 
su aplicación:

(i) 	Los descuentos ofrecidos son: [especificar en detalle cada descuento ofrecido].

(ii) 	A continuación se muestra el método exacto de los cálculos para determinar el precio neto después de la aplicación de los descuentos: [especificar en detalle el método que debe usarse para aplicar los descuentos].

- Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida por el período que se indica en la IAL 19.1 en los DDL (según enmienda, si corresponde) contado a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (según enmienda, si corresponde), y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período.

- Garantía de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento conforme a lo estipulado en el documento de licitación.

- Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes individuales ni tampoco estamos participando en ninguna otra Oferta como integrantes de una APCA y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, más allá de las Ofertas alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 13.

- Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar la otra] [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5].

- Comisiones, gratificaciones u honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o ejecución del Contrato: [insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el

| Nombre del beneficiario | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

monto y la moneda de cada una de ellas].

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

- Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que deberá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la adjudicación final, la Autoridad Independiente de Probidad, si procede, contratada por el Contratante actuará para observar e informar sobre este proceso.(No Aplica)

- Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación 
por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido preparado y perfeccionado por las partes.

- No obligado a aceptar: Entendemos que no están obligados a aceptar la 
Oferta con el costo evaluado más bajo ni ninguna otra Oferta que reciban.

- Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en la IAL 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los  subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

- No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  para  que  se  nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera de éstas; y

- No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y corrupciónn o prácticas prohibidas.

- Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Licitante deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.

Nombre del Licitante*: [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**: [insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que firma la Oferta].

Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba].

Fecha de la firma: [insertar la fecha de la firma] [insertar día, mes y año]

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1. | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1.1.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Interruptor 245kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | a.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 245kV, 2500A, 50Hz, 50kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | a.2 | Polo completo (cámara de interrupción, aislador soporte, asta de maniobras, etc.) | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | a.3 | Bobina de cierre | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | a.4 | Bobina de apertura | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | a.5 | Juego de Bloque de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | a.6 | Mecanismo de Operación Completo, incluyendo el sistema de accionamiento con todos sus accesorios, armado en su gabinete metálico. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | a.7 | Juego de termostato y resistencia anticondensación. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | a.8 | Juego de accesorios completo para recarga de gas SF6 (manguera, manómetros, válvula reductora, acoples, etc.) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | a.9 | Carga adicional completa de gas SF6 para un interruptor, en recipiente que quedará como propiedad de la Contratante. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | a.10 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 12 | a.11 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | a.12 | Repuesto de Alúmina Activada | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | a.13 | Eslinga para izaje | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 1.1.2 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | a.6 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 1.1.3 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 38 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | a. | REPUESTOS - Seccionador 245 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 245kV, 2500 A, 50 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | a.6 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 1.1.4 | Transformador de corriente 245 kV, 50 kA, 2.500 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - TC 245 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | a.1 | Transformador de corriente 245 kV, 50 kA, 2.500 A primarios, completo con todos sus accesorios. E.T 05.01.84.32 | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | a.2 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 1.1.5 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 36 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | a. | REPUESTOS - TP 245 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | a.1 | Transformador de potencial capacitivo 245 kV, completo con todos sus accesorios. E.T 05.02.82.33 | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | a.2 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 1.1.6 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. E.T: 02.04.82.13 | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Descargadores 198 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | a.1 | Descargador de sobretensión de 198 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. E.T: 02.04.82.13 | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | a.2 | Contador de descargas, completo | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | a.3 | Conectores terminales de potencia (245 kV) | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | a.4 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | a.5 | Sub-base aislante | Unidad | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 1.1.7 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 72,5 kV, 2000A, 50Hz, 40 kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Interruptor 72,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | a.1 | Interruptor de potencia trifásico para intemperie en SF6, 72,5 kV, 2000A, 50Hz, 40 kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa de SF6, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 47 | a.2 | Polo completo (cámara de interrupción, aislador soporte, asta de maniobras, etc.) | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | a.3 | Bobina de cierre | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | a.4 | Bobina de apertura | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | a.5 | Juego de Bloque de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | a.6 | Mecanismo de Operación Completo, incluyendo el sistema de accionamiento con todos sus accesorios, armado en su gabinete metálico. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | a.7 | Juego de termostato y resistencia anticondensación. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | a.8 | Juego de accesorios completo para recarga de gas SF6 (manguera, manómetros, válvula reductora, acoples, etc.) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | a.9 | Carga adicional completa de gas SF6 para un interruptor, en recipiente que quedará como propiedad de la Contratante. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | a.10 | Conectores terminales de potencia (72 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | a.11 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 1.1.8 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 72,5 kV, 2000 A, 40 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, CON cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Seccionador 72,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 72,5 kV, 2000 A, 40 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, CON cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 59 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | a.6 | Conectores terminales de potencia (72,5 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 1.1.9 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 72,5 kV, 2000 A, 40 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Seccionador 72,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | a.1 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 72,5 kV, 2000 A, 40 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, SIN cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | a.2 | Juego tripolar de elementos de contacto fijo y móvil y PAT | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | a.3 | Aislador de columna | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | a.4 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios, incluyendo el Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | a.5 | Juego de Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | a.6 | Conectores terminales de potencia (72,5 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | a.7 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 73 | 1.1.10 | Transformador de corriente 72,5 kV, 40 kA, 2.000 A primarios, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - TC 72,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | a.1 | Transformador de corriente 72,5 kV, 40 kA, 2.000 A primarios, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | a.2 | Conectores terminales de potencia (72,5 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 1.1.11 | Transformador de potencial capacitivo 72,5 kV, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - TP 72,5 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | a.1 | Transformador de potencial capacitivo 72,5 kV, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | a.2 | Conectores terminales de potencia (72,5 kV) | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | a.3 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 1.1.12 | Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Descargadores 60 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | a.1 | Descargador de sobretensión de 60 kV, tipo ZnO, con base aislante y contador, completo con todos sus accesorios. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | a.2 | Contador de descargas, completo | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | a.3 | Conectores terminales de potencia (72,5 kV) | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | a.4 | Conectores de puesta a tierra | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | a.5 | Sub-base aislante | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.1.13 | Celdas Metal Enclosed aisladas en gas SF6 de 24 kV, 40 kA. Incluye todos los accesorios necesarios para su interconexión con los equipos de patio (conectores de potencia, elementos de fijación y de sellado/aislación). Conforme Especificación Técnica (3 juegos de celdas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | a. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida Alimentador | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | b. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Llegada de Transformador | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | c. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Trafo SS.AA. | Unidad | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | d. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 pos. Salida de de Banco de Capacitores | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | e. | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. | REPUESTOS - Celdas 24kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | f.1 | Celda completa posición Alimentador | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | f.2 | Recarga de SF6 completa para una posición, con su respectivo dispositivo de carga | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | f.3 | Unidad Integrada de Protección, Medición y Control | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | f.4 | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g. | Direccion Técnica y Cursos de entrenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | g.1 | Direccion Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 3 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  | 97 | g.2 | Curso de entrenamiento | Unidad | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  | 98 | 1.1.14 | Centro de Distribución Móvil de 23 kV (Contendor con Celdas compactas de 23 kV), completo, con todos sus accesorios. | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 99 | a. | Cable unipolar aislado de 23 kV – 400 mm2, en carretes de 100 m | m | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | b. | Cable unipolar aislado de 23 kV – 240 mm2, en carretes de 100 m | m | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.15 | Repuestos para las Celdas de 23 kV y el Sistema de Protección y Control del CDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | a. | Interruptor tripolar de 24 KV, 2.500 A., 25 kA | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | b. | Interruptor tripolar de 24 KV., 1.250 A., 25 kA | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | c. | TC`s de 2.500 RM/5-5 A | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | d. | TC`s de 1.200 RM/5-5 A | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | e. | TP`s de 24.000/120 V | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | f. | Fusibles de reservas de TPs | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | g. | Bateria de repuesto - (juego completo) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | h. | Rectificador para Tablero de CC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | i. | Unidad Integrada de Protección, Medición y Control | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | j. | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.16 | Asistencia Técnica y Cursos de Entrenamiento - CDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | a. | Asistencia Técnica Especializada de Montaje | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | b. | Curso de los Sistemas de Protección, Control y Operación y de Mantenimiento del CDM 23 kV, en su conjunto | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | 1.1.17 | Generador 400 kVA conforme EETT, incluye llave de transferencia y accesorios. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 114 | 1.1.18 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380- 220 V-300 kVA Tipo seco para interior, con gabinete metálico IP 23, con Tablero general y llaves TM, conforme EETT | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | 1.1.19 | Transformador Trifásico de Servicios Auxiliares 23000/380- 220 V-300 kVA tipo pedestal, con aceite vegetal, para intemperie, con Tablero general y llaves TM, conforme EETT | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | 1.1.20 | Banco de Capacitores de 24 kV, de 6.000 kVAr y todos los elementos y accesorios indicados en la EETT | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | REPUESTOS - Bancos de Capacitores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | a.1 | Unidades de condensadores (50% del total correspondiente a las 3 unidades a suministrar) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | a.2 | Transformador de corriente de desbalance | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | a.3 | Bobina de Bloqueo | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.21 | Mufas terminales 23kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | a. | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 400 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | b. | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | REPUESTOS - Mufas terminales 23 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | c.1 | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 400 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | c.2 | Para cable de cobre aislado tipo XLPE, 240 mm2, 23 kV, tipo exterior | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.21 | Cable de cobre aislado tipo XLPE - 23 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | a. | Conductor de Cobre 1 x 400 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 3.600 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 125 | b. | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 2.100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | REPUESTOS - Conductores aislados tipo XLPE 23 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | c.1 | Conductor de Cobre 1 x 400 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | c.2 | Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.22 | Conductores de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | a. | Tubos Rígidos de Aluminio Sch 80 Ø 6" p/ barras de 220 kV | m | 2.262 |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | b. | Tubos Rígidos de Aluminio Sch 80 Ø 3" p/ interconexiones | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | c. | Conductor ACAR 1500 MCM p/ interconexiones en Acoplamientos 220 kV | m | 1.560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | d. | Conductor RAIL CAA 954 MCM p/ interconexiones en 220 kV | m | 5.820 |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | e. | Conductor ACAR 950 MCM p/ interconexiones en 220 kV | m | 1.370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f. | REPUESTOS - Conductores de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | f.1 | Tubos Rígidos de Aluminio Sch 80 Ø 6" p/ barras de 220 kV | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | f.2 | Tubos Rígidos de Aluminio Sch 80 Ø 3" p/ interconexiones | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | f.3 | Conductor ACAR 1500 MCM p/ interconexiones en 220 kV | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | f.4 | Conductor RAIL CAA 954 MCM p/ interconexiones en 220 kV | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 | f.5 | Conductor ACAR 950 MCM p/ interconexiones en 220 kV | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.23 | Aisladores de vidrio templado para Cadena de Aisladores para REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | a. | Aisladores de vidrio templado, para cadenas de suspensión y anclaje, 120 kN | Unidad | 1.728 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.1.24 | Conjunto de Herrajes para Cadena de Aisladores de 220 kV (no incluyen los vidrios) para REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | a. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para DOBLE conductor RAIL CAA 954 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | b. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para DOBLE conductor RAIL CAA 954 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | c. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para SIMPLE conductor RAIL CAA 954 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | d. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para SIMPLE conductor RAIL CAA 954 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 | e. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Anclaje para DOBLE conductor ACAR 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | f. | Conjunto de Herrajes para Cadena de Suspensión para DOBLE conductor ACAR 950 MCM (incluye grilletes, anillos, grapas y otros componentes indicados en los planos, excepto los aisladores de vidrio) | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.25 | Aisladores de pedestal tipo sólido |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | a. | Aisladores soporte de pedestal TIPO SÓLIDO para 220kV | Unidad | 51 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 146 | b. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 66kV - Circulo de pernos Ø5" | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | c. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 23kV - Circulo de pernos Ø3" | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. | Aisladores soporte tipo pedestal - REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | d.1 | Aislador soporte tipo pedestal - Circulo de pernos Ø5" | Unidad | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | d.3 | Aislador soporte tipo pedestal - Circulo de pernos Ø3" | Unidad | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.26 | Conectores de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | a. | Conectores de potencia 220 kV para las interconexiones de conductores de ACAR 1500 MCM (a equipos, barras tubulares Ø6", etc) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 | b. | Conectores de potencia 220 kV para las interconexiones de conductores de RAIL CAA 954 MCM (a equipos, barras tubulares Ø6", etc) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | c. | Conectores de potencia 220 kV para las interconexiones de conductores de ACAR 950 MCM (a equipos, barras tubulares Ø6", etc) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 | d. | Conectores de potencia 66 kV para las interconexiones de conductores de ACSR 300 MCM (a equipos, barras ACSR 795 MCM, etc) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. | REPUESTOS - Conectores de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | e.1 | Conector prensa paralela para 2 conductores ACAR 1500 MCM | Unidad | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | e.2 | Conector recto placa nema 4 agujeros, para conductor 2xACAR 1500 MCM | Unidad | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | e.3 | Conector 90° pino liso Ø50mm a conductor 2xACAR 1500 MCM | Unidad | 48 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 157 | e.4 | Conector recto, pino liso, para conductor 2xACAR 1500 MCM | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | e.5 | Conector T pasante o de derivación, de conductor 2XACAR 1500 MCM a Tubo de Aluminio Ø 6" - (para interconexión a barra) | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | e.6 | Separadores p/ Conductor ACAR 1500 MCM | Unidad | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | e.7 | Conector prensa paralela para 2 conductores RAIL CAA 954 MCM | Unidad | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | e.8 | Conector recto placa nema 4 agujeros, para conductor 2xRAIL CAA 954 MCM | Unidad | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | e.9 | Conector 90° pino liso Ø50mm a conductor 2xRAIL CAA 954 MCM | Unidad | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | e.10 | Conector recto, pino liso, para conductor 2xRAIL CAA 954 MCM | Unidad | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | e.11 | Conector T pasante o de derivación, de conductor 2xRAIL CAA 954 MCM a Tubo de Aluminio Ø 6" - (para interconexión a barra) | Unidad | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 | e.12 | Separadores p/ Conductor RAIL CAA 954 MCM | Unidad | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | e.13 | Conector prensa paralela para 2 conductores ACAR 950 | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | e.14 | Conector recto placa nema 4 agujeros, para conductor 2xACAR 950 MCM | Unidad | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | e.15 | Conector 90° pino liso Ø50mm a conductor 2xACAR 950 MCM | Unidad | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | e.16 | Conector recto, pino liso, para conductor 2xACAR 950 MCM | Unidad | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 | e.17 | Conector T pasante o de derivación, de conductor 2xACAR 950 MCM a Tubo de Aluminio Ø 6" - (para interconexión a barra) | Unidad | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | e.18 | Separadores p/ Conductor ACAR 950 MCM | Unidad | 60 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.1.27 | REPUESTOS - Pantalla Electroestática |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 | a. | Cable de guardia 3/8 EHS | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.28 | Sistema de Iluminación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | a. | Provisión de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo conductores, tableros de toma corriente y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.29 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV (tipo NYY) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 | a. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA al Tablero de Transferencia y de este al TDCA | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | b. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero General de SSAA a los toma corrientes del transformador de potencia | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | c. | Conductores de cobre aislados para interconectar el Tablero de Transferencia del Generador al TDCA. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | d. | Conductores de cobre aislados para interconectar el tablero de distribución de corriente alterna TDCA: a los circuitos de Calefacción, Iluminación, Tomas, Alimentación de Equipos de Potencia, etc., de los tableros ubicados en las Casetas de Relés del patio de maniobras de 220 kV, en la Casa de Control, en la Sala de Celdas de 23 kV, etc; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes, ventilación, AA, y otro tipo de cargas, de la Casa de Control, de las Casetas de relés, de la Sala de 23 kV, etc.; a los tableros de Iluminación y Tomas Corrientes de Patio y de éstos a los artefactos de iluminación de patios y otros. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e. | REPUESTOS - Conductores con aislación 1 kV (tipo NYY) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 | e.1 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x240 mm2 | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | e.2 | Conductores de cobre aislado con aislación 1 kV - 1x120 mm2 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.1.30 | Malla de tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | a. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 12.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 | b. | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 9.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | c. | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | d. | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | e. | Pletina de A° G° (5x30x6000) para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra | Unidad | 3.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | f. | Cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g. | REPUESTOS - Malla de Tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | g.1 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 | g.2 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | g.3 | Kit de soldadura exotermica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | g.4 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diametro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. | Unidad | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | 1.1.31 | Sistema de prevención de explosión e incendio para el Transformador trifásico y para los 2 (dos) Bancos de Transformadores monofásicos en el patio de 220 kV. Incluye montaje | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 191 | 1.1.31 | Equipo de conexionado provisorio de barras en 220 kV para garantizar la continuidad de barras (unión de extremos de 1 barra) y facilitar las tareas de reemplazo de equipos y barras. Se deberán suministrar para las 3 fases. Cada fase está compuesta por: - 50 m de cable aislado flexible en bobinas motorizadas. - 2 Conectores terminales (enchufables) del tipo PLUG-IN para los cables a suministrar. - 2 Aisladores del tipo bushing vertical con conectores del tipo SOCKET en la base, conectores de potencia para el extremo y estructuras soporte. - 1 Dispositivo con accesorios de tendido, enrollado y guarda para el manejo de los cables. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | SUBESTACIÓN ACARAY 220 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 | a.1 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del BANCO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/66 kV, 75 MVA | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | a.2 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del TRANSFORMADOR TRIFASICO 220/23 kV, 41,67 MVA | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 194 | a.3 | PANEL DE GRUPOS ACY: Sistemas de Adquisición 87B y Medición para la posición de los GRUPOS. | Unidad | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | a.4 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT ACY-PFO 1 y 2; LT ACY-K30 1, 2, 3 y 4) Obs.: Los IEDs de Protección de la LT K30 3 y 4 deben ser de la misma marca y modelo que los existentes de la SE-K30 SIEMENS 7SL87 | Unidad | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 | a.5 | Paneles para Protección Principal y Alternada, Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT ACY-IPU 1 y LT ACY IPU 2) Obs.: Este Panel debe tener las Unidades de Control de Posición y los PQMs y debe estar preparado para la instalación a futuro de los IEDs de protección Principal y Alternada. | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | a.6 | Sistemas de Protección ( Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL de 220 kV (ACO L1 y ACO L2) | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | a.7 | Sistemas de Protección ( Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de ACOPLAMIENTO de 220 Kv (ACO 1 y ACO 2) | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | a.8 | Sistema de Regulación Automática de Tensión y Monitoreo para operación independiente/paralela de Transformadores - IEC 61850 nativos. (Debe regular la tensión, medir la potencia de carga, indicar los TAPs, medir temperaturas de aceite e imagen térmica). | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | a.9 | Casa de Control: Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 201 | a.10 | Casa de Relés: Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA, uno por cada Casa de Relés | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 | a.11 | Casa de Relés: Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 220 kV, uno por cada Casa de Relés | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 | a.12 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B+50BF (tipo distribuido), para el SECTOR 220 kV. (2 BARRAS LONGITUDINALES. Dos unidades centrales 87B) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | a.13 | CASA DE CONTROL: Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para la SE ACY 220kV(DTE ISC 01 2020). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 | a.14 | Casa de Control Principal: Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, otros). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | a.15 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  | 207 | a.16 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Repuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | b.1 | Para la Posición de Transformador Trifásico de 220/23 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | b.2 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 220 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | b.3 | Para la Posición de Acoplamiento de 220 kV , deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 | b.4 | Para el Sistema de Supervisión y Control Servicios Auxiliares deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 212 | b.5 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B - 1 centralizada + 2 unidades distribuidas | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | b.6 | Para el CIC, se deberá suministrar Switches CIC conforme la EE.TT. N° DTE/ISC/03/2021 | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | b.7 | Analizador de Calidad de Energía | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | b.8 | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | b.9 | Regulador Automático de Tensión IEC61850 Nativo | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | b.10 | Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo | Unidad | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | b.11 | Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) | Unidad | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 | b.12 | Borneras de Pruebas para circuitos de Corriente + Tensión | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | b.13 | Reloj sincronizado por satélite con Antena según EETT N° 05.07.01.25 R1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | c.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.2 | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES CASA CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 | a. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC REDUNDANTE | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | b. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 48 Vcc - TDCC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | c. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 12 Vcc - TDCC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | d. | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. (Incluye Tablero de Transferencia Auto y Tablero de Tratamiento de Aceite de SS.AA.) ESENCIAL Y NO ESENCIAL | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 226 | e. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 110 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). REDUNDANTE | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | f. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | g. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 12 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | h. | Herramientas especiales (densímetro, voltímetro, torquímetro) para las obras de Montaje y Puesta en Servicio, de todos los sistemas suministrados que hacen parte de este apartado. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.3 | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LAS CASETAS DE RELÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | a. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC REDUDANTE | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 | b. | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. ESENCIAL Y NO ESENCIAL | Unidad | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.4 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 | a. | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1, y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 233 | a. | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control de acuerdo a la EE.TT. Nº 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.6 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 234 | a. | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, para la SE-ACY 220kV y la RESERVA TECNICA. (Incluye lote de repuestos para el enlace). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION ACARAY 220 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2 | SUBESTACIÓN K30 (KILOMETRO 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT K30-ACY 1 y LT K30-ACY 2) | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 237 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | a. | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, para la SE-K30. (Incluye lote de repuestos para el enlace). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION K30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3 | SUBESTACIÓN PFO (PRESIDENTE FRANCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 220 kV (LT PFO-ACY 1 y LT PFO-ACY 2) | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 241 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |

23/81

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.2.3.2 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | a. | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, para la SE-PFO. (Incluye lote de repuestos para el enlace). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION PFO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4 | SUBESTACIÓN ACARAY 66 y 23 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 | a.1 | Sistemas de Protección (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición del TRANSFORMADOR 66/23 kV. | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | a.2 | Panel de Control correspondiente a los Sistemas de Protección, Control y Medición para la posición del BANCO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 220/66 kV, 75 MVA | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | a.3 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (LT ACY-HER, LT ACY-K15 y LT ACY-APR). | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | a.4 | Sistemas de Protección ( Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de ACOPLAMIENTO de 66 kV | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | a.5 | Sistema de Regulación Automática de Tensión y Monitoreo para operación independiente/paralela de Transformadores - IEC 61850 nativos. (Debe regular la tensión, medir la potencia de carga, indicar los TAPs, medir temperaturas de aceite e imagen térmica). | Unidad | 3 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 250 | a.6 | Casa de Control 66kV: Sistema de Supervisión y Control para Alimentadores de 23 kV con Pantalla Touch Screen (3 juegos de celdas) (incluye 1 PQM's, uno por cada llegada de Trafo) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | a.7 | Casa de Control 66kV: Sistema de Supervisión y Control para Servicios Auxiliares CC/CA (Incluye PQM 380 Vac y Monitor de Baterias) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252 | a.8 | Casa de Control 66kV: Sistema de Registro de Fallas y Osciloperturbografía para el sector de 66 kV. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 253 | a.9 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B+50BF (tipo distribuido), para el SECTOR 66 kV. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | a.10 | Centro Integrado de Control (CIC) + 2 Firewall/Router para la SE ACY 66kV(DTE ISC 01 2020). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | a.11 | Casa de Control 66kV: Panel Concentrador de Datos no Operacionales. (Para el monitoreo del Trafo, la extracción de oscilografías, el registro de las mediciones de los PQMs, | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 256 | a.12 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  | 257 | a.13 | Integración del CIC al CNDC (SCADA e-Terra) | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Repuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 258 | b.1 | Para la Posición de Transformador Trifásico de 66/23 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 259 | b.2 | Para la Posición de Línea de Transmisión de 66 kV, deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | b.3 | Para la Posición de Acoplamiento de 66 kV , deberá suministrarse: Un (1) IED de Protección y Un (1) IED de Control. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |

otros).

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 261 | b.4 | Para el Sistema de Supervisión y Control del Sector 23 kV deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | b.5 | Para el Sistema de Supervisión y Control Servicios Auxiliares deberá suministrarse: Un (1) IED de Control. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 263 | b.6 | Sistema de Protección Diferencial de Barras 87B - 1 centralizada + 2 unidades distribuidas | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 264 | b.7 | Para el CIC, se deberá suministrar Switches CIC conforme la EE.TT. N° DTE/ISC/03/2021 | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 | b.8 | Analizador de Calidad de Energía | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | b.9 | Medidor Digital Multifunción o Multimedidor | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 267 | b.10 | Regulador Automático de Tensión IEC61850 Nativo | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 268 | b.11 | Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo | Unidad | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | b.12 | Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) | Unidad | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 270 | b.13 | Borneras de Pruebas para circuitos de Corriente + Tensión | Unidad | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 271 | b.14 | Reloj sincronizado por satélite con Antena según EETT N° 05.07.01.25 R1 | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 272 | c.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.2 | SUMINISTRO DE SERVICIOS AUXILIARES CASA 66kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | a. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 110 Vcc - TDCC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | b. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 48 Vcc - TDCC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 | c. | Tablero de Distribución de Corriente Continua 12 Vcc - TDCC | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 276 | d. | Tablero de Distribución de Corriente Alterna 380/220 Vac - TDCA. (Incluye Tablero de Transferencia Auto y Tablero de Tratamiento de Aceite de SS.AA.) ESENCIAL Y NO ESENCIAL | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | e. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 110 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 278 | f. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 48 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 279 | g. | Gabinete de Servicios Auxiliares de 12 Vcc (Rectificador- Cargador + Banco de Baterías). | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 280 | h. | Herramientas especiales (densímetro, voltímetro, torquímetro) para las obras de Montaje y Puesta en Servicio, de todos los sistemas suministrados que hacen parte de este apartado. | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.3 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | a. | Provisión del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1, y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.4 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 282 | a. | Provisión del Sistema de Detección de Incendio para la casa de control de acuerdo a la EE.TT. Nº 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. Incluye el Suministro de Equipos de Transmisión de Datos en Redes Locales LAN (Switch), de acuerdo a la EE.TT. N° DTE/MCO/21/15 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION ACY 66 Y 23 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.2.5 | SUBESTACIÓN K15 (KILOMETRO 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 283 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (LT K15--ACY) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 285 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 286 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION K15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6 | SUBESTACIÓN APR (ALTO PARANÁ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6.1 | SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | Paneles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287 | a.1 | Sistemas de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo), Control y Medición para la posición de Línea de Transmisión de 66 kV (LT APR-ACY) | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  | 288 | a.2 | Suministro del Software y/o cualquier equipo (activo) necesario para la Integración del PANEL NUEVO con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | a.3 | Ajustes de los Sistemas de Protección y Control | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | b. | Cables de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | b.1 | Cable de Control de Cobre (Blindado / Sin Apantallam.) | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6.2 | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291 | a. | Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, incluyendo materiales, accesorios de montaje, protección, configuración, pruebas y entrenamiento, para la SE-K30. (Incluye lote de repuestos para el enlace). | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6 | SUBTOTAL SISTEMAS DE PMC Y SS. AA. Y COMUNICACIÓN - SUBESTACION APR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7 | CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 292 | a. | Cursos de Entrenamiento y Supervisión de todos los sistemas suministrados para todas las Subestaciones que hacen parte de este llamado, conforme la EE.TT. N° 32.00.91. | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | 1.2.7 | SUBTOTAL CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - SUMINISTROS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | MARCA | ORIGEN | Bienes no proveídos desde el territorio Nacional (a ser importados) |  | Bienes proveídos desde el territorio Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP) | P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP) | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.) | P. TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incl.) |
|  |  | 1.2.8 | DIRECCION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293 | a. | Dirección Técnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Protección, Medición y Control, incluyendo la Integración final de todos los Sistemas de Protección, Medición, Control y Comunicación, para todas las Subestaciones que hacen parte del presente llamado. | Global | 1 |  |  | N/A | N/A |  |  |
|  |  | 1.2.8 | SUBTOTAL DIRECCION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 1 - RESUMEN SUMINISTROS DE LA SUBESTACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL Moneda: Dolares Americanos (CIP) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO) |
| 1.1. 1.2 | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA SUBTOTAL SUMINISTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, SS.AA. Y COMUNICACIÓN |  |  |
| 1. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL |  |  |
|  | Son (Moneda Extranjera): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Son Guaraníes: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... ..…………………………………………… …………………………………………….. Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  |  | Obs: Todas las cantidades indicadas son a efecto de Cotización en base a estimaciones de Anteproyecto, las cuales serán ajustadas a mas o a menos una vez finalizada la etapa de Proyecto ejecutivo y ejecución efectiva en obra, así como si no existiera la necesidad de provisión o ejecución de lo solicitado, con expresa aprobación de ANDE |  |  |  |  |
|  |  | 2 | OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y OBRAS DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | SUBESTACION ACARAY |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1 | PATIO 220 kV |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.1.1.1.1 | Instalación de faenas (incluye oficinas para fiscalización) | Global | 1 |  |  |
|  | 2 | 2.1.1.1.2 | Replanteo de la obra | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.3 | Estudios de suelo |  |  |  |  |
|  | 3 | a. | Ensayos de penetración estándar - SPT. (Incluye Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato ) | m | 40 |  |  |
|  | 4 | b. | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 3 |  |  |
|  | 5 | c. | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 3 |  |  |
|  | 6 | d. | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | m | 70 |  |  |
|  | 7 | e. | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, de muestras extraídas de las perforaciones rotativas | Unidad | 6 |  |  |
|  | 8 | f. | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 10 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.4 | Movimiento de tierras |  |  |  |  |
|  | 9 | a. | Despeje de la capa vegetal, incluye el retiro y la eliminación del material extraído | m³ | 103 |  |  |
|  |  | b. | Corte, excavación, incluye el retiro y la eliminación del material extraído: |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 10 | b.1 | En suelo | m³ | 362 |  |  |
|  | 11 | b.2 | En roca alterada | m³ | 543 |  |  |
|  | 12 | b.3 | En roca sana | m³ | 905 |  |  |
|  | 13 | c. | Relleno y compactación con suelo del lugar | m³ | 40 |  |  |
|  | 14 | d. | Relleno y compactación con suelo de préstamo | m³ | 120 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.5 | FUNDACIONES |  |  |  |  |
|  |  | a. | Para equipos 220 kV en suelo (Descargador, TP, TC, AP) |  |  |  |  |
|  | 15 | a.1 | Excavación en suelo | m³ | 3 |  |  |
|  | 16 | a.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 12 |  |  |
|  | 17 | a.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 8 |  |  |
|  | 18 | a.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 8 |  |  |
|  | 19 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1 |  |  |
|  | 20 | a.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 7 |  |  |
|  | 21 | a.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 320 |  |  |
|  | 22 | a.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 36 |  |  |
|  | 23 | a.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 17 |  |  |
|  |  | b. | Para equipos 220 kV en roca (Descargador, TP, TC, AP) |  |  |  |  |
|  | 24 | b.1 | Excavación en suelo | m³ | 4 |  |  |
|  | 25 | b.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 13 |  |  |
|  | 26 | b.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 4 |  |  |
|  | 27 | b.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 16 |  |  |
|  | 28 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 3 |  |  |
|  | 29 | b.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 15 |  |  |
|  | 30 | b.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 720 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 31 | b.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 180 |  |  |
|  | 32 | b.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 79 |  |  |
|  | 33 | b.10 | Provisión y colocación de anclajes en roca (incluye perforación y materiales) | ml | 180 |  |  |
|  |  | c. | Para equipos de 220 kV en suelo (SECCIONADOR TRIPOLAR) |  |  |  |  |
|  | 34 | c.1 | Excavación en suelo | m³ | 11 |  |  |
|  | 35 | c.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 42 |  |  |
|  | 36 | c.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 21 |  |  |
|  | 37 | c.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 38 |  |  |
|  | 38 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2 |  |  |
|  | 39 | c.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 20 |  |  |
|  | 40 | c.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1.008 |  |  |
|  | 41 | c.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 120 |  |  |
|  | 42 | c.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 112 |  |  |
|  |  | d. | Para equipos de 220 kV en roca (SECCIONADOR TRIPOLAR) |  |  |  |  |
|  | 43 | d.1 | Excavación en suelo | m³ | 2 |  |  |
|  | 44 | d.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 8 |  |  |
|  | 45 | d.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2 |  |  |
|  | 46 | d.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 10 |  |  |
|  | 47 | d.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2 |  |  |
|  | 48 | d.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 12 |  |  |
|  | 49 | d.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 598 |  |  |
|  | 50 | d.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 312 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 51 | d.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 105 |  |  |
|  | 52 | d.10 | Provisión y colocación de anclajes en roca (incluye perforación y materiales) | ml | 343 |  |  |
|  |  | e. | Para equipos de 220 kV en suelo (INTERRUPTOR) |  |  |  |  |
|  | 53 | e.1 | Excavación en suelo | m³ | 3 |  |  |
|  | 54 | e.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 10 |  |  |
|  | 55 | e.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 8 |  |  |
|  | 56 | e.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 7 |  |  |
|  | 57 | e.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1 |  |  |
|  | 58 | e.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 7 |  |  |
|  | 59 | e.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 350 |  |  |
|  | 60 | e.8 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 12 |  |  |
|  | 61 | e.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 9 |  |  |
|  |  | f. | Para equipos de 220 kV en roca (INTERRUPTOR) |  |  |  |  |
|  | 62 | f.1 | Excavación en suelo | m³ | 6 |  |  |
|  | 63 | f.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 23 |  |  |
|  | 64 | f.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 17 |  |  |
|  | 65 | f.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 15 |  |  |
|  | 66 | f.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 2 |  |  |
|  | 67 | f.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 16 |  |  |
|  | 68 | f.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 2.000 |  |  |
|  | 69 | f.8 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 48 |  |  |
|  | 70 | f.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 49 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 71 | f.10 | Provisión y colocación de anclajes en roca (incluye perforación y materiales) | ml | 72 |  |  |
|  |  | g. | Para Soporte de Barra 220 kV (en suelo) |  |  |  |  |
|  | 72 | g.1 | Excavación en suelo | m³ | 39 |  |  |
|  | 73 | g.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 154 |  |  |
|  | 74 | g.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 110 |  |  |
|  | 75 | g.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 99 |  |  |
|  | 76 | g.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 4 |  |  |
|  | 77 | g.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 74 |  |  |
|  | 78 | g.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 6.660 |  |  |
|  | 79 | g.8 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 160 |  |  |
|  | 80 | g.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 190 |  |  |
|  | 81 | g.10 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 7 |  |  |
|  |  | h. | Para Soporte de Barra 220 kV (en roca) |  |  |  |  |
|  | 82 | h.1 | Excavación en suelo | m³ | 13 |  |  |
|  | 83 | h.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 20 |  |  |
|  | 84 | h.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1 |  |  |
|  | 85 | h.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 39 |  |  |
|  | 86 | h.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 6 |  |  |
|  | 87 | h.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 58 |  |  |
|  | 88 | h.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 4.608 |  |  |
|  | 89 | h.8 | Provisión de pernos de anclaje | Unidad | 512 |  |  |
|  | 90 | h.9 | Colocación de pernos de anclaje de la torre en la roca (incluye perforación y materiales) | ml | 768 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 91 | h.10 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 115 |  |  |
|  | 92 | h.11 | Provisión y colocación de anclajes en roca (incluye perforación y materiales) | ml | 256 |  |  |
|  |  | i. | Construcción de bandejas colectoras de aceite para banco de Traformadores monofásicos de potencia existentes. |  |  |  |  |
|  | 93 | i.1 | Excavación en suelo | m³ | 27 |  |  |
|  | 94 | i.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 109 |  |  |
|  | 95 | i.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 6 |  |  |
|  | 96 | i.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 156 |  |  |
|  | 97 | i.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 23 |  |  |
|  | 98 | i.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 61 |  |  |
|  | 99 | i.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 3.360 |  |  |
|  | 100 | i.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 169 |  |  |
|  | 101 | i.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 59 |  |  |
|  |  | j. | Construcción de bandejas colectoras de aceite para Traformador de Potencia Trifásico existente. |  |  |  |  |
|  | 102 | j.1 | Excavación en suelo | m³ | 4 |  |  |
|  | 103 | j.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 16 |  |  |
|  | 104 | j.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2 |  |  |
|  | 105 | j.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 22 |  |  |
|  | 106 | j.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 3 |  |  |
|  | 107 | j.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 10 |  |  |
|  | 108 | j.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 540 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 109 | j.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 35 |  |  |
|  | 110 | j.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 8 |  |  |
|  |  | k. | Para fosa separadora de aceite |  |  |  |  |
|  | 111 | k.1 | Excavación | m³ | 23 |  |  |
|  | 112 | k.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 68 |  |  |
|  | 113 | k.3 | Excavación en roca sana | m³ | 135 |  |  |
|  | 114 | k.4 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 15 |  |  |
|  | 115 | k.5 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 252 |  |  |
|  | 116 | k.6 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 9 |  |  |
|  | 117 | k.7 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 75 |  |  |
|  | 118 | k.8 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 4.500 |  |  |
|  | 119 | k.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 543 |  |  |
|  | 120 | k.10 | Provisión y colocación de Tapas de Hormigón Armado con sus manijas de hierros, Escaleras, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  |  | l. | Para Generador |  |  |  |  |
|  | 121 | l.1 | Excavación en suelo | m³ | 1 |  |  |
|  | 122 | l.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 1 |  |  |
|  | 123 | l.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 1 |  |  |
|  | 124 | l.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1 |  |  |
|  | 125 | l.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 1 |  |  |
|  | 126 | l.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 1 |  |  |
|  | 127 | l.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 120 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 128 | l.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.6 | Estructuras metálicas para pórticos (torres y vigas), soporte de barras, etc. incluyen pernos de anclaje y todos sus accesorios |  |  |  |  |
|  |  | a. | De Viga de Pórtico 220 kV |  |  |  |  |
|  | 129 | a.1 | Desmontaje | Unidad | 31 |  |  |
|  |  | b. | De Soporte de Barras Tipo DR 220 kV (incluye columna y viga) |  |  |  |  |
|  | 130 | b.1 | Suministro | Unidad | 32 |  |  |
|  | 131 | b.2 | Montaje | Unidad | 32 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.7 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones |  |  |  |  |
|  |  | a. | De Descargador 220 kV |  |  |  |  |
|  | 132 | a.1 | Suministro | Unidad | 24 |  |  |
|  | 133 | a.2 | Montaje | Unidad | 24 |  |  |
|  | 134 | a.3 | Desmontaje | Unidad | 24 |  |  |
|  |  | b. | De Aislador de Pedestal 220 kV |  |  |  |  |
|  | 135 | b.1 | Suministro | Unidad | 45 |  |  |
|  | 136 | b.2 | Montaje | Unidad | 45 |  |  |
|  | 137 | b.3 | Desmontaje | Unidad | 53 |  |  |
|  |  | c. | De Transformador de tensión 220 kV |  |  |  |  |
|  | 138 | c.1 | Suministro | Unidad | 36 |  |  |
|  | 139 | c.2 | Montaje | Unidad | 36 |  |  |
|  | 140 | c.3 | Desmontaje | Unidad | 33 |  |  |
|  |  | d. | De Transformador de corriente 220 kV |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 141 | d.1 | Suministro | Unidad | 69 |  |  |
|  | 142 | d.2 | Montaje | Unidad | 69 |  |  |
|  | 143 | d.3 | Desmontaje | Unidad | 51 |  |  |
|  |  | e. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) c/ PAT |  |  |  |  |
|  | 144 | e.1 | Suministro | Unidad | 8 |  |  |
|  | 145 | e.2 | Montaje | Unidad | 8 |  |  |
|  | 146 | e.3 | Desmontaje | Unidad | 8 |  |  |
|  |  | f. | De Seccionador 245 kV Tripolar (6 patas) sin/ PAT |  |  |  |  |
|  | 147 | f.1 | Suministro | Unidad | 38 |  |  |
|  | 148 | f.2 | Montaje | Unidad | 38 |  |  |
|  | 149 | f.3 | Desmontaje | Unidad | 46 |  |  |
|  |  | g. | Rejilla para operar seccionador |  |  |  |  |
|  | 150 | g.1 | Suministro | Unidad | 54 |  |  |
|  | 151 | g.2 | Montaje | Unidad | 54 |  |  |
|  | 152 | g.3 | Desmontaje | Unidad | 62 |  |  |
|  |  | h. | De Interruptor 220 kV |  |  |  |  |
|  | 153 | h.1 | Suministro de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 19 |  |  |
|  | 154 | h.2 | Montaje de estructura soporte | Unidad | 19 |  |  |
|  | 155 | h.3 | Montaje de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 19 |  |  |
|  | 156 | h.4 | Desmontaje | Unidad | 17 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.8 | Canaletas para cables (incluye tapas, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) |  |  |  |  |
|  | 157 | a. | De Ho. Ao., 1,00 m de ancho interior | m | 350 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 158 | b. | De Ho. Ao., 0,80 m de ancho interior | m | 531 |  |  |
|  | 159 | c. | De mampostería con refuerzos de Ho. Ao., 0,60 m ancho interior | m | 95 |  |  |
|  | 160 | d. | De mampostería con refuerzos de Ho. Ao., 0,40 m ancho interior | m | 135 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.9 | Sistema de drenaje, incluye el perfilado necesario |  |  |  |  |
|  | 161 | a. | Tuberías filtro Ø 200 | m | 200 |  |  |
|  | 162 | b. | Tuberías filtro Ø 300 | m | 10 |  |  |
|  | 163 | c. | Tuberías colectoras de 150 mm de diámetro | m | 10 |  |  |
|  | 164 | d. | Tuberías colectoras de 200 mm de diámetro | m | 60 |  |  |
|  | 165 | e. | Tuberías colectoras de 300 mm de diámetro | m | 40 |  |  |
|  | 166 | 2.1.1.1.10 | Cámaras de inspección | Unidad | 25 |  |  |
|  | 167 | 2.1.1.1.11 | Canal a cielo abierto | m | 170 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.12 | Cerco perimetral |  |  |  |  |
|  | 168 | a. | Provisión y colocación | m | 166 |  |  |
|  | 169 | b. | Retiro de cerco existente | m | 150 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.13 | Demoliciones varias |  |  |  |  |
|  | 170 | a. | Demolición de fustes de fundaciones existentes (hasta nivel inferior de triturada) | Unidad | 129 |  |  |
|  | 171 | b. | Demolición de canaletas existentes | m | 80 |  |  |
|  | 172 | c. | Demolición de plateas y fundaciones existentes | m³ | 240 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.14 | Cordón limitador de Patios |  |  |  |  |
|  | 173 | a. | Suministro y colocación de cordón limitador de Patios | m | 170 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.15 | Muro de contención de Ho. Ao. |  |  |  |  |
|  | 174 | a. | Excavación | m³ | 12 |  |  |
|  | 175 | b. | Excavación en roca alterada | m³ | 36 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 176 | c. | Excavación en roca sana | m³ | 72 |  |  |
|  | 177 | d. | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 63 |  |  |
|  | 178 | e. | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 69 |  |  |
|  | 179 | f. | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 12 |  |  |
|  | 180 | g. | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 102 |  |  |
|  | 181 | h. | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 9.180 |  |  |
|  | 182 | i. | Provisión y colocación de encofrado | m² | 375 |  |  |
|  | 183 | j. | Provisión y colocación de piedra triturada en Patio 220 kV | m² | 200 |  |  |
|  | 184 | k. | Retiro y reposición de piedra triturada en Patio 220 kV (retiro de piedras existentes y reemplazo por piedra triturada de menores dimensiones) | m² | 20.910 |  |  |
|  | 185 | l. | Relleno y compactación de canaletas existentes | m³ | 1.600 |  |  |
|  | 186 | m. | Obras de Instalación de Estación Meteorológica | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 220 kV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.2 | PATIO 66 kV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.2.1 | FUNDACIONES |  |  |  |  |
|  |  | a. | Para equipos 66 kV en suelo (Descargador, TP, TC, AP) |  |  |  |  |
|  | 187 | a.1 | Excavación en suelo | m³ | 2 |  |  |
|  | 188 | a.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 8 |  |  |
|  | 189 | a.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2 |  |  |
|  | 190 | a.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 10 |  |  |
|  | 191 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0 |  |  |
|  | 192 | a.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 10 |  |  |
|  | 193 | a.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 518 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 194 | a.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 36 |  |  |
|  | 195 | a.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 17 |  |  |
|  |  | b. | Para equipos de 66 kV en suelo (SECCIONADOR TRIPOLAR) |  |  |  |  |
|  | 196 | b.1 | Excavación | m³ | 1,00 |  |  |
|  | 197 | b.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 5,80 |  |  |
|  | 198 | b.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 5,40 |  |  |
|  | 199 | b.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 2,20 |  |  |
|  | 200 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0,60 |  |  |
|  | 201 | b.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 4,00 |  |  |
|  | 202 | b.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 200,00 |  |  |
|  | 203 | b.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 12,00 |  |  |
|  | 204 | b.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 18,20 |  |  |
|  |  | c. | Para equipos de 66 kV en suelo (INTERRUPTOR) |  |  |  |  |
|  | 205 | c.1 | Excavación | m³ | 0,72 |  |  |
|  | 206 | c.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 2,90 |  |  |
|  | 207 | c.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2,70 |  |  |
|  | 208 | c.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1,10 |  |  |
|  | 209 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0,30 |  |  |
|  | 210 | c.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 2,00 |  |  |
|  | 211 | c.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 200,00 |  |  |
|  | 212 | c.8 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 6,00 |  |  |
|  | 213 | c.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 9,10 |  |  |
|  |  | d. | Construcción de bandejas colectoras de aceite para Trafos de potencia existentes. |  |  |  |  |
|  | 214 | d.1 | Excavación | m³ | 12 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 215 | d.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 47 |  |  |
|  | 216 | d.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 2 |  |  |
|  | 217 | d.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 70 |  |  |
|  | 218 | d.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 10 |  |  |
|  | 219 | d.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 29 |  |  |
|  | 220 | d.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 1.620 |  |  |
|  | 221 | d.8 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 104 |  |  |
|  | 222 | d.9 | Provisión y colocación de piedra triturada | m³ | 23 |  |  |
|  |  | e. | Para fosa separadora de aceite |  |  |  |  |
|  | 223 | e.1 | Excavación | m³ | 15 |  |  |
|  | 224 | e.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 45 |  |  |
|  | 225 | e.3 | Excavación en roca sana | m³ | 90 |  |  |
|  | 226 | e.4 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 10 |  |  |
|  | 227 | e.5 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 168 |  |  |
|  | 228 | e.6 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 6 |  |  |
|  | 229 | e.7 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 50 |  |  |
|  | 230 | e.8 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 3.000 |  |  |
|  | 231 | e.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 362 |  |  |
|  | 232 | e.10 | Provisión y colocación de Tapas de Hormigón Armado con sus manijas de hierros, Escaleras, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.2.2 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones |  |  |  |  |
|  |  | a. | De Transformador de potencial 66 kV |  |  |  |  |
|  | 233 | a.1 | Suministro | Unidad | 21 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 234 | a.2 | Montaje | Unidad | 21 |  |  |
|  | 235 | a.3 | Desmontaje | Unidad | 19 |  |  |
|  |  | b. | De Transformador de corriente 66 kV |  |  |  |  |
|  | 236 | b.1 | Suministro | Unidad | 30 |  |  |
|  | 237 | b.2 | Montaje | Unidad | 30 |  |  |
|  | 238 | b.3 | Desmontaje | Unidad | 33 |  |  |
|  |  | c. | De Descargador 66 kV |  |  |  |  |
|  | 239 | c.1 | Suministro | Unidad | 9 |  |  |
|  | 240 | c.2 | Montaje | Unidad | 9 |  |  |
|  | 241 | c.3 | Desmontaje | Unidad | 9 |  |  |
|  |  | d. | De Aislador de Pedestal |  |  |  |  |
|  | 242 | d.1 | Suministro | Unidad | 24 |  |  |
|  | 243 | d.2 | Montaje | Unidad | 24 |  |  |
|  | 244 | d.3 | Desmontaje | Unidad | 27 |  |  |
|  |  | e. | De Seccionador 66 kV Tripolar sin/ PAT |  |  |  |  |
|  | 245 | e.1 | Suministro | Unidad | 18 |  |  |
|  | 246 | e.2 | Montaje | Unidad | 18 |  |  |
|  | 247 | e.3 | Desmontaje | Unidad | 19 |  |  |
|  |  | f. | De Seccionador 66 kV Tripolar con/ PAT |  |  |  |  |
|  | 248 | f.1 | Suministro | Unidad | 3 |  |  |
|  | 249 | f.2 | Montaje | Unidad | 3 |  |  |
|  | 250 | f.3 | Desmontaje | Unidad | 3 |  |  |
|  |  | g. | Rejilla para operar seccionador |  |  |  |  |
|  | 251 | g.1 | Suministro | Unidad | 24 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 252 | g.2 | Montaje | Unidad | 24 |  |  |
|  | 253 | g.3 | Desmontaje | Unidad | 25 |  |  |
|  |  | h. | De Interruptor 66 kV |  |  |  |  |
|  | 254 | h.1 | Suministro de Escalera | Unidad | 9 |  |  |
|  | 255 | h.2 | Montaje de estructura soporte | Unidad | 9 |  |  |
|  | 256 | h.3 | Montaje de Conjunto de Escaleras (1 conjunto incluye 3 unidades, 1 por cada polo) | Unidad | 9 |  |  |
|  | 257 | h.4 | Desmontaje | Unidad | 9 |  |  |
|  |  | 2.1.1.2.3 | Demoliciones varias |  |  |  |  |
|  | 258 | a. | Demolición de fustes de fundaciones existentes (hasta nivel inferior de triturada) | Unidad | 13 |  |  |
|  | 259 | b. | Demolición de canaletas existentes | m | 10 |  |  |
|  | 260 | c. | Demolición de plateas y fundaciones existentes | m³ | 8 |  |  |
|  | 261 | 2.1.1.2.4 | Adecuaciones y reparaciones en Casa de Control 66 kV y Sala de Celdas de 23 kV (adecuaciones de canaletas, sustitución de tapas de madera por tapas de chapas metálicas antideslizantes, retiro y reposición de pisos, reposición de vereda perimetral, reposición de revoques, reposición de cielo raso de yeso, pintura de paredes vistas y revocadas, cenefas, techos, cielo raso, aberturas, parasoles, etc) | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.2 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 66 kV Y CASA DE CONTROL Y CELDAS 23 KV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.3 | PATIO 23 kV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.3.1 | FUNDACIONES |  |  |  |  |
|  |  | a. | Para Trafo de S.S.A.A. |  |  |  |  |
|  | 262 | a.1 | Excavación en suelo | m³ | 0,5 |  |  |
|  | 263 | a.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 1,0 |  |  |
|  | 264 | a.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0,2 |  |  |
|  | 265 | a.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 0,9 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 266 | a.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0,1 |  |  |
|  | 267 | a.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 0,7 |  |  |
|  | 268 | a.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 43,0 |  |  |
|  | 269 | a.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 4,0 |  |  |
|  | 270 | a.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 2,0 |  |  |
|  |  | b. | Para Banco de Capacitores |  |  |  |  |
|  | 271 | b.1 | Excavación en suelo | m³ | 0,5 |  |  |
|  | 272 | b.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 1,0 |  |  |
|  | 273 | b.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0,2 |  |  |
|  | 274 | b.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 1,6 |  |  |
|  | 275 | b.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0,1 |  |  |
|  | 276 | b.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 2,2 |  |  |
|  | 277 | b.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 141,0 |  |  |
|  | 278 | b.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 4,0 |  |  |
|  | 279 | b.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 2,0 |  |  |
|  |  | c. | Para Mufa 23 kV |  |  |  |  |
|  | 280 | c.1 | Excavación en suelp | m³ | 0,5 |  |  |
|  | 281 | c.2 | Excavación en roca alterada | m³ | 1,0 |  |  |
|  | 282 | c.3 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | m³ | 0,8 |  |  |
|  | 283 | c.4 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | m³ | 0,6 |  |  |
|  | 284 | c.5 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo "fck = 120 kg/cm2", en chapa de apoyo | m³ | 0,2 |  |  |
|  | 285 | c.6 | Provisión y colocación de hormigón Tipo "fck = 200 kg/cm2" | m³ | 0,6 |  |  |
|  | 286 | c.7 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | kg | 39,0 |  |  |
|  | 287 | c.8 | Provisión y Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 4,0 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 288 | c.9 | Provisión y colocación de encofrado | m² | 2,0 |  |  |
|  |  | 2.1.1.3.2 | Estructuras soporte de equipos eléctricos, completos con todos sus accesorios y puestas a tierra, incluyendo los costos de lo indicado en planos y Especificaciones |  |  |  |  |
|  |  | a. | De Mufas de 23 kV |  |  |  |  |
|  | 289 | a.1 | Suministro | Unidad | 3 |  |  |
|  | 290 | a.2 | Montaje | Unidad | 3 |  |  |
|  |  | 2.1.1.3.3 | Cerco de seguridad para Trafo de S.S.A.A. |  |  |  |  |
|  | 291 | a. | Provisión y colocación | m | 14 |  |  |
|  | 292 | 2.1.1.3.4 | Portón de acceso a Trafo de S.S.A.A. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 293 | 2.1.1.3.5 | Cordón limitador de Patios | m | 14 |  |  |
|  | 294 | 2.1.1.3.6 | Provisión y colocación de piedra triturada | m² | 12 |  |  |
|  |  | 2.1.1.3 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 23 kV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.4 | CINCO CASETAS DE RELÉS + UNA CASETA DE SERVICIO AUXILIARES |  |  |  |  |
|  | 295 | 2.1.1.4.1 | Replanteo de Obra | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.2 | Estructura de H°A° |  |  |  |  |
|  | 296 | a. | Losas | m3 | 83 |  |  |
|  | 297 | b. | Vigas | m3 | 109 |  |  |
|  | 298 | c. | Columnas | m3 | 15 |  |  |
|  | 299 | d. | Zapatas (incluye excavación en suelo y/o roca alterada/sana y rellenos) | m3 | 90 |  |  |
|  | 300 | 2.1.1.4.3 | Piso de H°A° | m3 | 462 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.4 | Mamposteria |  |  |  |  |
|  | 301 | a. | Mamposteria de 15 cm de ancho, una cara vista | m2 | 630 |  |  |
|  | 302 | b. | Mamposteria de 15 cm de ancho, interior | m2 | 672 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.5 | Aislacion |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 303 | a. | Horizontal de paredes | m | 240 |  |  |
|  | 304 | b. | Vertical de vigas | m2 | 336 |  |  |
|  | 305 | c. | Horizontal de marquesina | m2 | 129 |  |  |
|  | 306 | d. | Vertical de marquesina | m2 | 181 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.6 | Aberturas |  |  |  |  |
|  | 307 | a. | Puertas metálicas de acero | m2 | 31 |  |  |
|  | 308 | b. | Ventanas metálicas de aluminio tipo pivotante | m2 | 32 |  |  |
|  | 309 | 2.1.1.4.7 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo | m2 | 648 |  |  |
|  | 310 | 2.1.1.4.8 | Vereda Perimetral (Incluye contrapiso, rampa y señalizaciones) | m2 | 258 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.9 | Revoque |  |  |  |  |
|  | 311 | a. | Paredes interiores | m2 | 672 |  |  |
|  | 312 | b. | Cielorraso | m2 | 546 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4.10 | Pintura |  |  |  |  |
|  | 313 | a. | Paredes a la Vista | m2 | 630 |  |  |
|  | 314 | b. | Paredes interiores | m2 | 672 |  |  |
|  | 315 | c. | De Aberturas | m2 | 61 |  |  |
|  | 316 | d. | De Cielorraso | m2 | 546 |  |  |
|  | 317 | 2.1.1.4.11 | Canaletas interiores de 60 cm de ancho interior | m | 180 |  |  |
|  | 318 | 2.1.1.4.12 | Instalacion Electrica | Global | 1 |  |  |
|  | 319 | 2.1.1.4.13 | Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | unidad | 24 |  |  |
|  | 320 | 2.1.1.4.14 | Desague pluvial | Global | 1 |  |  |
|  | 321 | 2.1.1.4.15 | Provisión e instalación de AA -36000 BTU - Sala de Control | Unidad | 12 |  |  |
|  |  | 2.1.1.4 | SUBTOTAL OBRAS CASETA DE RELES Y SERVICIOS AUXIALIARES |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE ACARAY |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | 2.1.2 | OBRAS ELECTROMECÁNICAS |  |  |  |  |
|  | 322 | 2.1.2.1 | Montaje de Iluminación de patio y toma corriente, incluyendo todas las conexiones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  | 323 | 2.1.2.2 | Tendido e instalación de Conductores tipo NYY para interconexiones entre Tableros de Transformador de SSAA, Tableros de Transferencia, Tablero de Generador con el TDCA, y de este último a los Tableros de Iluminación de Patio y Artefactos de iluminación, Tableros de equipos de patio y otros. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.4 | Malla de tierra. |  |  |  |  |
|  | 324 | a. | Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno y apisonado. | m | 12.600 |  |  |
|  | 325 | b. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. | m | 12.600 |  |  |
|  | 326 | c. | Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. | m | 9.400 |  |  |
|  | 327 | d. | Mano de obra calificada para la realización de soldadura exotérmica para la construcción de la malla de tierra y otros. | Unidad | 800 |  |  |
|  | 328 | e. | Montaje de jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. ET 03.04.06.83 | Unidad | 300 |  |  |
|  | 329 | f. | Montaje de pletina de A° G° para puesta a tierra de la cerca perimetral, incluyendo la conexión de estos a la malla de tierra. | Unidad | 3.200 |  |  |
|  | 330 | g. | Montaje de cinta de cobre en forma de tiras de 10 cm de ancho para malla de referencia. | m | 1.000 |  |  |
|  |  | 2.1.2.5 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir : |  |  |  |  |
|  | 331 | a. | Interruptor de Potencia, 245 kV | Unidad | 19 |  |  |
|  | 332 | b. | Seccionador tripolar 245 kV, con puesta a tierra | Unidad | 8 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 333 | c. | Seccionador tripolar 245 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 38 |  |  |
|  | 334 | d. | Transformador de corriente monofásico 245 kV | Unidad | 69 |  |  |
|  | 335 | e. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 36 |  |  |
|  | 336 | f. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 24 |  |  |
|  | 337 | g. | Aisladores soporte de pedestal TIPO SÓLIDO para 220kV | Unidad | 51 |  |  |
|  | 338 | 2.1.2.6 | Montaje electromecánico de la barra 220kV, Tubo de Aluminio Sch 80 Ø 6", incluyendo el montaje de aisladores soporte, conectores de potencia, conexión a la malla de tierra de las estructuras soportes y la provisión de todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  | 339 | 2.1.2.7 | Montaje auxiliar de las interconexiones a la barra N° 3 220kV existente, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios y el montaje del Equipo de conexionado provisorio de barras de forma a garantizar la continuidad de barras (unión de extremos de 1 barra) y facilitar las tareas de la repotenciación de barras por cada 2 posiciones de bahía. | Global | 1 |  |  |
|  | 340 | 2.1.2.8 | Montaje de las Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 220 kV nuevos conforme se observan en los planos respectivos; incluyendo el montaje de conectores de potencia, herrajes y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.9 | Montaje electromecánico de equipos de potencia de 66 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, conforme Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios, para el correcto funcionamiento de lo que se detalla a seguir : |  |  |  |  |
|  | 341 | a. | Interruptor de Potencia, 66 kV | Unidad | 9 |  |  |
|  | 342 | b. | Seccionador tripolar 66 kV, con puesta a tierra | Unidad | 3 |  |  |
|  | 343 | c. | Seccionador tripolar 66 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 18 |  |  |
|  | 344 | d. | Transformador de corriente monofásico 66 kV | Unidad | 30 |  |  |
|  | 345 | e. | Transformador de Tensión 66 kV de barra reubicado | Unidad | 21 |  |  |
|  | 346 | f. | Descargador de Sobretensión 60 kV | Unidad | 9 |  |  |
|  | 347 | g. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 66kV | Unidad | 24 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 348 | 2.1.2.10 | Montaje de las Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 66 kV nuevos, de todas las posiciones, conforme se observan en los planos respectivos; incluyendo el montaje de conectores de potencia, herrajes y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.11 | Sector 23 kV y Servicios Auxiliares |  |  |  |  |
|  |  | a. | Montaje electromecánico de Celdas tipo Metal Enclosed de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc., y se detalla a seguir : |  |  |  |  |
|  | 349 | a.1 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida Alimentador | Unidad | 18 |  |  |
|  | 350 | a.2 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Llegada de Transformador | Unidad | 3 |  |  |
|  | 351 | a.3 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Trafo SS.AA. | Unidad | 7 |  |  |
|  | 352 | a.4 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 para Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 3 |  |  |
|  | 353 | a.5 | Celdas tipo Metal Enclosed en SF6 de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 2 |  |  |
|  | 354 | 2.1.2.12 | Montaje de Banco de Capacitores 23 kV, 6 MVAr (Incluye la provisión de los accesorios menores necesarios para el correcto funcionamiento) | Unidad | 3 |  |  |
|  | 355 | 2.1.2.13 | Montaje de Transformador de Servicios Auxiliares (1 un detrás de la Casa de Control de 66 kV y 2 un en la sala de Bastidores de la Casa de Control 220 kV, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A., todas las obras civiles y electromecánicas y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. | Unidad | 3 |  |  |
|  | 356 | 2.1.2.14 | Montaje de Generador 400 kVA con todos sus accesorios (tablero, conductores etc.), incluye obras civiles necesarias, cableado e interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.15 | Montaje de conductores con aislación tipo XLPE y mufas terminales de 23 kV |  |  |  |  |
|  | 357 | a. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 400 mm2 | m | 3.600 |  |  |
|  | 358 | b. | Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 240 mm2 | m | 2.100 |  |  |
|  | 359 | c. | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x400 mm2 | Unidad | 6 |  |  |
|  | 360 | d. | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x240 mm2 | Unidad | 21 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 361 | 2.1.2.16 | Montaje electromecánico del Centro de Distribución Móvil de 23 kV CDM, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, etc., para facilitar los trabajos del Fuera de Servicio de las Celdas Metalclad existentes. | Unidad | 2 |  |  |
|  |  | 2.1.2.17 | Desmontaje electromecánico de equipos de potencia de 220 kV existentes, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, etc. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). |  |  |  |  |
|  | 362 | a. | Interruptor de Potencia, 245 kV | Unidad | 17 |  |  |
|  | 363 | b. | Seccionador tripolar 245 kV, con puesta a tierra | Unidad | 8 |  |  |
|  | 364 | c. | Seccionador tripolar 245 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 46 |  |  |
|  | 365 | d. | Transformador de corriente monofásico 245 kV | Unidad | 51 |  |  |
|  | 366 | e. | Transformador de Tensión 245 kV | Unidad | 33 |  |  |
|  | 367 | f. | Descargador de Sobretensión 198 kV | Unidad | 24 |  |  |
|  | 368 | g. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 220kV | Unidad | 53 |  |  |
|  | 369 | 2.1.2.18 | Desmontaje electromecánico de las barras N° 1, N° 2 y N° 3 220 kV existentes, incluyendo el desmontaje de las cadenas de aisladores de anclaje y suspensión, de los conectores de potencia y de todos los materiales que hacen parte de dicho desmontaje. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |
|  | 370 | 2.1.2.19 | Desmontaje de todas las interconexiones auxiliares a la barra N° 3 220 kV existente que hacen parte del proyecto y desmontaje del Equipo de conexionado provisorio de barras de todos los tramos de bahía que fueron intervenidos, incluyendo el desmontaje de conectores y demás materiales que hacen parte del conexionado provisorio. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |
|  | 371 | 2.1.2.20 | Desmontaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 220 kV a ser sustituidos con sus respectivos conectores de potencia, herrajes y demás accesorios de montaje que hacen parte de dicha interconexión. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | 2.1.2.21 | Desmontaje electromecánico de equipos de potencia de 66 kV existentes, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, cajas de mando, cajas de conexión, contadores, estructuras soportes de los interruptores, etc. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). |  |  |  |  |
|  | 372 | a. | Interruptor de Potencia, 66 kV | Unidad | 9 |  |  |
|  | 373 | b. | Seccionador tripolar 66 kV, con puesta a tierra | Unidad | 3 |  |  |
|  | 374 | c. | Seccionador tripolar 66 kV, sin puesta a tierra | Unidad | 19 |  |  |
|  | 375 | d. | Transformador de corriente monofásico 66 kV | Unidad | 33 |  |  |
|  | 376 | e. | Transformador de Tensión 66 kV | Unidad | 19 |  |  |
|  | 377 | f. | Descargador de Sobretensión 60 kV | Unidad | 9 |  |  |
|  | 378 | g. | Conjunto de aisladores soporte tipo pedestal para 66kV | Unidad | 27 |  |  |
|  | 379 | 2.1.2.22 | Desmontaje electromecánico de la barra N° 3 66 kV existente, incluyendo el desmontaje de las cadenas de aisladores de anclaje y suspensión, de los conectores de potencia y de todos los materiales que hacen parte de dicho desmontaje. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |
|  | 380 | 2.1.2.23 | Desmontaje de Interconexiones entre todos los Equipos de Potencia 66 kV a ser sustituidos con sus respectivos conectores de potencia, herrajes y demás accesorios de montaje que hacen parte de dicha interconexión. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2.24 | Desmontaje electromecánico de Celdas tipo MetalClad de 23 kV, con todos sus accesorios, conexión a la malla de tierra, conductores de Cu desnudo, etc. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). |  |  |  |  |
|  | 381 | a. | Celdas tipo MetalClad para Salida Alimentador | Unidad | 11 |  |  |
|  | 382 | b. | Celdas tipo MetalClad para Llegada de Transformador | Unidad | 3 |  |  |
|  | 383 | c. | Celdas tipo MetalClad para Trafo SS.AA. | Unidad | 5 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 384 | d. | Celdas tipo MetalClad para Salida de alimentación de Banco de Capacitores | Unidad | 2 |  |  |
|  | 385 | e. | Celdas tipo MetalClad de Acoplamiento de Barras, incluyendo la interconexión (Transición) | Unidad | 2 |  |  |
|  | 386 | 2.1.2.25 | Desmontaje de Banco de Capacitores 23 kV de 6 MVAr existentes, incluyendo sus conductores y mufas correspondientes, y demás accesorios de montaje. | Unidad | 2 |  |  |
|  | 387 | 2.1.2.26 | Desmontaje de Transformador de Servicios Auxiliares de 23/0,380 kV existentes, incluyendo la conexión en B.T. al panel de C.A., y demás accesorios de montaje. | Unidad | 2 |  |  |
|  | 388 | 2.1.2.27 | Desmontaje de los conductores aislación del tipo XLPE existentes a ser reemplazados, como así también todas las mufas terminales de 23 kV a ser reemplazadas. Incluye el inventariado, correcto embalaje y traslado de los mismos a los depósitos de ANDE (conforme indicado en el objeto y alcance). | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SUBESTACION ACARAY |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 | OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.1 | SUBESTACION ACARAY 220 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control |  |  |  |  |
|  | 389 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la CASETA DE RELES 220kV. Estos Sistemas constituyen: dos (2) Posición de Banco de Transformador Monofásico 220/66 kV, una (1) Posición de Transformador Trifásico 220/23 kV, cuatro (4) Posiciones de Control de Grupos de 220 kV, ocho (8) Posiciones de Línea de Transmisión de 220 kV, Dos (2) Posición de Protección de Acoplamiento en 220kV y Dos (2) Posición Acoplamiento Longitudinal de 220kV. | Unidad | 19 |  |  |
|  | 390 | a.2 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la CASETA DE RELES 220kV. Estos Sistemas constituyen: seis (6) Sistema para Servicios Auxiliares de 220 kV (5 Casa de Relés y 1 Casa Central), el cual deben sensar el estado de todos las llaves de los Servicios Auxiliares TDCA's y TDCC's. | Unidad | 6 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 391 | a.3 | Instalación y cableado de dos (2) Sistemas de Protección Diferencial de Barra 87B+50BF, destinados a las posiciones de potencia de 220 kV. Comprende el montaje y conexionado de IEDs (de adquisición) de las protecciones 87B distribuidas. | Unidad | 2 |  |  |
|  | 392 | a.4 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía para el SECTOR de 220 kV, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Unidad | 6 |  |  |
|  | 393 | a.5 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 394 | a.6 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar de la CASETA DE RELES 220kV (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador-Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 395 | a.7 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 396 | a.8 | Montaje, en la Casa de Control Central, del Panel (rack) Concentrador de Datos No Operacionales. Comprende el cableado, la interconexión y puesta a punto de tal panel con los distintos sistemas de monitoreo de equipos de maniobra nuevos, así como la colecta automática de toda la oscilografía generada por los diferentes IEDs, y de los registros de mediciones de los PQMs de la posición. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 397 | a.9 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control de la CASETA DE RELES 220kV (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 398 | a.10 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras de 220 kV, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 399 | a.11 | Suministro, Montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida de 220 kV (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y consumibles necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 400 | a.12 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos y Bancos de Transformadores Monofásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | b. | Obras de Adecuación del Cableado del Panel ECCA Existente |  |  |  |  |
|  | 401 | b.1 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos del Panel ECCA existente y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control, Sala de Comunicaciones, así como en el Patio de maniobras. | Global | 1 |  |  |
|  | 402 | b.2 | Descableado (si fuera necesario) de todas las interconexiones entre el Panel ECCA existente, con los demás Paneles existentes, Servicios Auxiliares y equipos de maniobras, tanto en la Sala de Control, Sala de Comunicaciones así como en el Patio de maniobras. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 403 | b.3 | Recableado de las interconexiones del Panel ECCA en su nueva ubicación en la Caseta de Reles, de acuerdo al Relevamiento previo, con los nuevos paneles de control, los nuevos sistemas de Servicios Auxiliares, así como con los equipos de patio. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios o materiales necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | c. | Obras de montaje de PANEL PROVISORIO |  |  |  |  |
|  | 404 | c.1 | Montaje de paneles provisorios para la liberación (secuencial) de cada uno de las posiciones a ser desmontadas en la SE-ACY/220kV y SE-ACY/66kV de acuerdo a la configuración final. (Observación: los IEDs para la elaboración de los paneles provisorios podrán ser proporcionados por ANDE, a partir de IEDs de repuesto similares a los montados en los paneles de PMC existentes). | Global | 1 |  |  |
|  | 405 | c.2 | Cableado provisorio de todas las señales de equipos de Patio de cada posición arriba mencionada al panel provisorio para su puesta en servicio temporal (incluyen las pruebas pertinentes para dicha puesta en servicio), bajo la supervisión de ANDE y previa autorización del Despacho de Carga. (Tarea a ser ejecutada secuencialmente). | Global | 1 |  |  |
|  | 406 | c.3 | Cableado del Panel Provisorio montado (con Cables de Cobre, Fibra Optica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles que hacen parte del proyecto ejecutivo; así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, con el CIC(si aplicable) y demás dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control existente. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | d. | Montaje y Puesta en Servicio de los Servicios Auxiliares en CASA DE CONTROL CENTRAL |  |  |  |  |
|  | 407 | d.1 | Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA con el Tablero de Transferencia Automática (en la casa de control) y del Tablero de Tratamiento de Aceite. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, tablero de Conmutación automática, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 408 | d.2 | Montaje (en la casa de control) del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC REDUNDANTE (110, 48 y 12). Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1 |  |  |
|  | 409 | d.3 | CABLEADO CASA CENTRAL A CASETA DE RELES: Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 410 | d.4 | CABLEADO CASA CENTRAL A CASETA DE RELES: Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110Vcc, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Rectificadores, Banco de Baterías, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 411 | d.5 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 48Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 412 | d.6 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 12Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 413 | d.7 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 110 y otros. REDUNDANTE | Global | 1 |  |  |
|  | 414 | d.8 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 48 y otros. REDUNDANTE | Global | 1 |  |  |
|  | 415 | d.9 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 12 y otros. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | e. | Montaje y Puesta en Servicio de los Servicios Auxiliares en las 5 CASETAS DE RELES |  |  |  |  |
|  | 416 | e.1 | Montaje (en la Casa de Relé nueva) de dos (2) Tableros de Distribución de Corriente Continua TDCC 110 V Auxiliares a suministrar, y de un Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA Auxiliar. Comprende la provisión de accesorios y cables, y la conexión (redundante) de los TDCCs a todos los paneles y equipos de patio, de comunicaciones, etc., según lo indicado en planos y de acuerdo a las EE.TT. | Global | 1 |  |  |
|  | 417 | e.2 | Cableado e interconexiones de las borneras de cada TDCA Auxiliar en la Casa de Relés nueva, con los equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., conforme el proyecto ejecutivo. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 418 | e.3 | Cableado e interconexiones de las borneras de los dos (2) TDCCs 110 V Auxiliares dentro la Casa de Relés nueva, con cada uno de los paneles de PMC, con los equipos de patio, Tableros intermedios, etc., conforme el proyecto ejecutivo. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 419 | e.4 | Cableado de señalizaciones generadas por los tableros de TDCA y TDCC de la nueva casa de control, hasta el panel de SS.AA. de la nueva Caseta de Relés, a ser provisto. Incluye el lanzamiento de cables y la provisión de cualquier material o accesorio para dicho cometido. Abarca la configuración y puesta en servicio del panel así como su integración al SCADA local. | Global | 1 |  |  |
|  |  | f. | Obra de Desmontaje de lo existente |  |  |  |  |
|  | 420 | f.1 | Descableado de borneras y cajas de conexiones en el actual Patio de 220 kV, correspondientes a la interconexión de los Paneles existentes en la actual Casa de Control, con los equipos de patio existentes (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, etc). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 421 | f.2 | Descableado de las interconexiones de los Servicios Auxiliares (Tableros de corriente continua TDCC y de corriente alterna TDCA), con los armarios de Transformadores de Potencia y equipos de maniobras, etc., ubicados en el actual Patio de 220 kV. Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 422 | f.3 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como así también los cables de control correspondiente a dichas interconexiones, hasta los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | g. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP |  |  |  |  |
|  | 423 | g.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | h. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio |  |  |  |  |
|  | 424 | h.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. N° 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | i. | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBESTACION ACARAY 220kV |  |  |  |  |
|  | 425 | i.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, en la SE-ACY/220kV. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.1 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE ACARAY 220 kV |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.2 | SUBESTACIÓN K30 (KILOMETRO 30) 220 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control en la SUBESTACION KILOMETRO30 |  |  |  |  |
|  | 426 | a.1 | Montaje y cableado del Panel correspondiente al Sistema de Protección, Medición y Control, del extremo de la LT 220 kV ACY-K30 1 y LT 220 kV ACY-K30 2, en la Casa de Control de la SE-K30. | Unidad | 2 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 427 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador- Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 428 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 429 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 430 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 431 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 432 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1 |  |  |
|  |  | b. | OBRAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
|  | 433 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, en la SE-K30. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.2 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN - SUBESTACION K30 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.3 | SUBESTACIÓN PFO (PRESIDENTE FRANCO) 220 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control en la SUBESTACION PRESIDENTE FRANCO |  |  |  |  |
|  | 434 | a.1 | Montaje y cableado del Panel correspondiente al Sistema de Protección, Medición y Control, del extremo de la LT 220 kV ACY-PFO 1 y LT 220 kV ACY-PFO 2, en la Casa de Control de la SE-PFO. | Unidad | 2 |  |  |
|  | 435 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador- Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 436 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 437 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 438 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 439 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1 |  |  |
|  | 440 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1 |  |  |
|  |  | b. | OBRAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
|  | 441 | b.1 | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, en la SE-PFO. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.3 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN - SE PFO |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | 2.1.3.4 | OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN SE ACARAY 66 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control |  |  |  |  |
|  | 442 | a.1 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes a los Sistemas de Protección, Medición y Control, ubicados en la Casa de Control. Estos Sistemas constituyen: tres (3) posición de LT 66 kV, dos (2) Posición de Banco de Transformadores Monofásicos de 220/66 kV, tres (3) Posición de Transformador Trifásico de 66/23 kV, una (1) Posición de Acoplamiento 220 kV. | Unidad | 9 |  |  |
|  | 443 | a.2 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes al Sistema para el Sector de 23kV (3 juegos de celdas). | Unidad | 1 |  |  |
|  | 444 | a.3 | Montaje y cableado de los Paneles correspondientes al Sistema para Servicios Auxiliares de 66 kV, el cual deben sensar el estado de todos las llaves de los Servicios Auxiliares TDCA's, TDCC's, Gabinetes, etc. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 445 | a.4 | Instalación y cableado de un (1) Sistemas de Protección Diferencial de Barra 87B+50BF, destinados a las posiciones de potencia de 66 kV. Comprende el montaje y conexionado de IEDs (de adquisición) de las protecciones 87B distribuidas. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 446 | a.5 | Montaje, cableado e interconexiones del Sistema Registrador de Fallas y Osciloperturbografía, con los Paneles del Sistema de Protección y Control, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE | Unidad | 1 |  |  |
|  | 447 | a.6 | Montaje, cableado e interconexiones, en Sala de Control, de la Ampliación del Centro Integrado de Control (CIC), con todos sus mobiliarios, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 448 | a.7 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás Paneles que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85- 21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador- Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 449 | a.8 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 450 | a.9 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, conforme EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 451 | a.10 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 452 | a.11 | Conexión de la caja de terminales y Armario de los Transformadores Trifásicos (gabinete de ventiladores, gabinete del conmutador bajo carga, gabinete del filtro de aceite). Con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 453 | a.12 | Cableado de todas las celdas de 23 kV (comprende la interconexión entre cada una de ellas, con cables de cobre, fibra óptica o cualquier otro tipo de conexión; con los tableros de corriente alterna, corriente continua, paneles de control de 23 kV, etc.; de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 454 | a.13 | Conexionado, programación y ajustes de los Reguladores Automáticos de Tensión y Monitoreo de Transformadores (IEC 61850 Nativos) y su interconexión con los transformadores de potencia ubicados en el patio. Incluye el lanzamiento de cables y el acondicionamiento de los sistemas conforme los planos eléctricos y de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado por la contratista y aprobado por la ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 455 | a.14 | Montaje, cableado e interconexiones del panel Concentrador de Datos no operacionales, de acuerdo a las EE.TT., a la Arquitectura Orientativa y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | b. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los SERVICIOS AUXILIARES 66kV |  |  |  |  |
|  | 456 | b.1 | Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA con el Tablero de Transferencia Automática (en la casa de control) y del Tablero de Tratamiento de Aceite. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, tablero de Conmutación automática, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1 |  |  |
|  | 457 | b.2 | Montaje (en la casa de control) del nuevo Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110, 48 y 12. Comprende la provisión de accesorios necesarios para la conexión de las borneras de este tablero con los transformadores y demás equipos de patio, paneles de control, tableros de c.c., rectificadores, banco de baterías, etc., según lo indicado en planos. | Global | 1 |  |  |
|  | 458 | b.3 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Alterna TDCA, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Tablero de Conmutación Automática, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 459 | b.4 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 110Vcc, con los Armarios de los Transformadores y demás equipos de patio, Rectificadores, Banco de Baterías, etc., según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 460 | b.5 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 48Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 461 | b.6 | Cableado e interconexiones de las borneras del Tablero de Distribución de Corriente Continua TDCC 12Vcc, según lo indicado en planos. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones. | Global | 1 |  |  |
|  | 462 | b.7 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 110 y otros. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 463 | b.8 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 48 y otros. | Global | 1 |  |  |
|  | 464 | b.9 | Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc. Comprende el montaje en la sala de control y la interconexión con TDCC 12 y otros. | Global | 1 |  |  |
|  |  | c. | Obra de Desmontaje de lo existente |  |  |  |  |
|  | 465 | c.1 | Descableado de borneras y cajas de conexiones en el actual Patio de 66 kV, correspondientes a la interconexión de los Paneles existentes en la actual Casa de Control, con los equipos de patio existentes (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, etc). Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 466 | c.2 | Descableado de las interconexiones de los Servicios Auxiliares (Tableros de corriente continua TDCC y de corriente alterna TDCA), con los armarios de Transformadores de Potencia y equipos de maniobras, etc., ubicados en el actual Patio de 66 kV. Incluye el retiro y transporte de dichos cables a los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 467 | c.3 | Retiro y traslado de todos los Paneles, Tableros y Equipos existentes que serán sustituidos en la Casa de Control, como así también los cables de control correspondiente a dichas interconexiones, hasta los depósitos indicados por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | d. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Grabación Digital CCTV-IP |  |  |  |  |
|  | 468 | d.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Grabación Digital de Imágenes por IP (CCTV-IP), de acuerdo a la EE.TT. Nº GT/PCA/01/18 R1 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | e. | Obras de montaje y Puesta en Servicio del Sistema de Detección de Incendio |  |  |  |  |
|  | 469 | e.1 | Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Detección de Incendios para Subestaciones Eléctricas, de acuerdo a la EE.TT. N° 29.10.02 R2 y Proyecto Ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.4 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS SE ACY 66kV |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  |  | 2.1.3.5 | SUBESTACIÓN K15 (KILOMETRO 15) 66 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control en la SUBESTACION KILOMETRO 15 |  |  |  |  |
|  | 470 | a.1 | Montaje y cableado del Panel correspondiente al Sistema de Protección, Medición y Control, del extremo de la LT 220 kV ACY-K15, en la Casa de Control de la SE-K15. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 471 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador- Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 472 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 473 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 474 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 475 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1 |  |  |
|  | 476 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.5 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN - SUBESTACION K15 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.6 | SUBESTACIÓN APR (ALTO PARANA) 66 kV |  |  |  |  |
|  |  | a. | Obras de montaje y Puesta en Servicio de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control en la SUBESTACION ALTO PARANA |  |  |  |  |
|  | 477 | a.1 | Montaje y cableado del Panel correspondiente al Sistema de Protección, Medición y Control, del extremo de la LT 220 kV ACY-APR, en la Casa de Control de la SE-APR. | Unidad | 1 |  |  |
|  | 478 | a.2 | Cableado del Sistema de Protección, Medición y Control a suministrar (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los demás paneles existentes que hacen parte del Proyecto, así como el cableado de los Sistemas de Teleprotección (87L y/o 85-21), entre los IEDs de protección de líneas y el Panel de Fibra Óptica (bastidores de Teleprotección), y entre el Panel de Fibra Óptica y la caja de empalme de la Línea de Transmisión), así como la interconexión del mismo con los Sistemas de Servicios Auxiliares, tales como Tableros de corriente continua (TDCC) y de corriente alterna (TDCA), con los Gabinetes de Servicios Auxiliares (Banco de Baterías, Rectificador- Cargador), y demás Tableros y/o dispositivos necesarios ubicados dentro de la casa de control. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables y el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 479 | a.3 | Cableado e Interconexión de todos los Paneles del Sistema de Protección, Medición y Control (con Cables de Cobre, Fibra Óptica u otro tipo de cable requerido), con los equipos de patio, sean estos interruptores, seccionadores, y demás equipos de maniobra; como también con transformadores de potencia, transformadores de medida y demás equipos de medición, etc. Incluye el lanzamiento de los mazos de cables, el suministro de todos los accesorios necesarios para dichas interconexiones, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL Moneda Guaraníes (IVA Incluido) |
|  | 480 | a.4 | Cableado de las cajas de mando de todos los equipos de maniobras, según los planos respectivos, con provisión por parte de la Contratista de los relés auxiliares necesarios, sean estos de 220 Vca, o 110 Vcc para las cajas de mando de todos los seccionadores e interruptores a ser montados, de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 481 | a.5 | Suministro, montaje y cableado de las cajas de conexiones de todos los equipos de medida. (TCs, TPs, etc.), con provisión inclusive, por parte de la Contratista de llaves termomagnéticas con contactos auxiliares, termostatos y resistencias calefactoras, así como todos los accesorios y materiales necesarios de acuerdo a las EE.TT., y al proyecto ejecutivo aprobado por ANDE. | Global | 1 |  |  |
|  | 482 | a.6 | Relevamiento de todas las borneras de los equipamientos existentes y de las interconexiones, tanto en la Sala de Control como en el Patio de maniobras, que hagan parte del proyecto ejecutivo; considerando que no se cuentan con planos conforme a obra | Global | 1 |  |  |
|  | 483 | a.7 | Integración de los PANELES NUEVOS con los demás paneles existentes y con el CIC, considerando todas las lógicas de control heredadas EXISTENTES en la Subestación (maniobras, interclavamientos, etc., de cualquier posición de Líneas, Barras, Trafos, etc), con provisión inclusive por parte de la Contratista, de todos los accesorios y materiales necesarios para dicha integración. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.3.1.2 | OBRAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
|  | 484 | a. | Obras de Montaje y Puesta en Servicio de la Unidad Digital de Servicios de Comunicación y Teleprotección, en la SE-APR. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 2.1.3.6 | SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN - SUBESTACION APR |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | 2 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, Y COMUNICACIÓN |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 2 - RESUMEN OBRAS DE LA SUBESTACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO) |
| 2.1.1 2.1.2 2.1.3 | SUBTOTAL OBRAS CIVILES SE ACARAY SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS SUBESTACION ACARAY SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN |  |
| 2. | TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, Y COMUNICACIÓN |  |
|  | Son Guaraníes: ............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................... ....................................................................... Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO) |
|  | 485 | 3.1 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLES DE LA SUBESTACIÓN ACARAY | Global | 1 |  |  |
|  |  | 3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA 3 - RESUMEN INGENIERIA DE DETALLES DE SUBESTACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido) |
| 3.1 | SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES SUBESTACIÓN ACARAY |  |
| 3. | TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES |  |
|  | Son Guaraníes: …………...………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. ……………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... ..…………………………………………… ..…………………………………………… Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) |
|  |  | 4. | GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |  |  |  |  |
|  |  | a. | Contratación de Profesionales |  |  |  |  |
|  | 486 | a.1 | Contratación de 1 (un) Especialista Ambiental (Responsable Ambiental) | Mensual | 30 |  |  |
|  | 487 | a.2 | Contratación de 2 (dos) especialistas en Seguridad | Mensual | 30 |  |  |
|  | 488 | a.3 | Contratación de 1 (un) especialista Social | Mensual | 30 |  |  |
|  |  | b. | Programa de Educación Ambiental y Social al personal de la Contratista |  |  |  |  |
|  |  | b.1 | Charlas de Educación Ambiental |  |  |  |  |
|  | 489 | b.1.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de 4 h). | Horas | 20 |  |  |
|  | 490 | b.1.2 | Materiales didácticos (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 600 |  |  |
|  | 491 | b.1.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1 |  |  |
|  | 492 | b.1.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 5 |  |  |
|  |  | b.2 | Taller de seguridad y Primeros Auxilios |  |  |  |  |
|  | 493 | b.2.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de 4 h). | Horas | 20 |  |  |
|  | 494 | b.2.2 | Materiales didácticos (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 600 |  |  |
|  | 495 | b.2.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1 |  |  |
|  | 496 | b.2.4 | Gastos operativos para capacitación | Unidad | 5 |  |  |
|  |  | b.3 | Charlas de Salud y equidad de género |  |  |  |  |
|  | 497 | b.3.1 | Honorarios de Capacitadores (2 charlas de 4 h). | Horas | 20 |  |  |
|  | 498 | b.3.2 | Materiales didácticos (impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 600 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) |
|  | 499 | b.3.3 | Materiales didácticos (diseño, diagramación) | Global | 1 |  |  |
|  | 500 | b.3.4 | Gastos operativos para cada capacitación | Unidad | 5 |  |  |
|  |  | c. | Programa de Información Pública |  |  |  |  |
|  | 501 | c.1 | Materiales informativos (diseño, diagramación, impresión tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 500 |  |  |
|  | 502 | c.3 | Gastos operativos para entrega de los materiales | Global | 1 |  |  |
|  | 503 | c.4 | Spot publicitarios radiales de 30 segundos ( 3 veces x día x 2 días consecutivos) al inicio y final de obra | Unidad | 2 |  |  |
|  |  | e. | Programa de salud |  |  |  |  |
|  | 504 | e.1 | Botiquín de Primeros Auxilios | Unidad | 2 |  |  |
|  |  | f. | Programa de seguridad |  |  |  |  |
|  | 505 | f.1 | Kit de carteles de seguridad e informativos para obrador (11 tipos) | Unidad | 2 |  |  |
|  | 506 | f.2 | Extintores portátiles PQS de 6 kl en obrador + cartel extintor incluido con recarga anual | Unidad | 6 |  |  |
|  |  | e. | Plan de Manejo de residuos y substancias peligrosas |  |  |  |  |
|  | 507 | e.1 | Kit de 3 basureros ecológicos de 200 lts para RSU no peligrosos con tapa en el obrador | Unidad | 5 |  |  |
|  | 508 | e.2 | Kit de 3 basureros ecológicos de 200 lts para RSU no peligrosos con tapa en la Subestación en operación,m sector 220 kV y sector 66 kV | Unidad | 6 |  |  |
|  | 509 | e.3 | Bolsas plásticas paquete x 10 Unidades para residuos resistentes de 200 lts. | Unidad | 500 |  |  |
|  | 510 | e.4 | Basurero/contenedor para residos metálicos de construcción, no peligrosos | Unidad | 2 |  |  |
|  | 511 | e.5 | Basurero de 70 lts para residuos médicos | Unidad | 1 |  |  |
|  | 512 | e.6 | Contenedor para residuos peligrosos | Unidad | 4 |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) |
|  | 513 | e.7 | Plataforma techada para almacenamiento temporal de residuos de comunes, especiales y peligrosos de la construcción de 100 m2 | m2 | 100 |  |  |
|  |  | 4.1 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL |  |  |  |  |
|  | 514 | a. | Elaboración de un Plan, que contemple gastos de provisión, equipamiento e instalación o restauración de áreas de interés local (20% del costo total de la Implantación del PGA - ítem 4.1) | Global | 1 |  |  |
|  | 515 | b. | Medidas adicionales no previstas en el EIA (10 % del costo total de la implementación del PGA- ítem 4.1.) | Global | 1 |  |  |
|  |  | 4.2 | SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL |  |  |  |  |
|  |  | 4. | SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL SUBESTACIONES |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 4 - RESUMEN GESTION AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido) |
| 4.1 4.2 | SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL SUBTOTAL PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL |  |
| 4. | TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIONES |  |
|  | Son Guaraníes: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… ..…………………………………………… ..…………………………………………… Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) - SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Catálogo | ITEM SICP | ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA INCLUIDO) |
|  |  | 5. | COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | SUBESTACIÓN ACARAY |  |  |  |  |
|  | 516 | 5.1.1 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Objeto y Alcance), que incluyen ensayos de los Equipos de Potencia y Maniobra Electromecánicos, ensayos de Soportabilidad de Equipos de Alta tensión, ensayos de Resistencia de Aislación, Pruebas de Maniobra/Conmutación en vacío, Sistemas de Puesta a Tierra ( Malla de tierra, aterramiento de las torres de alta tensión y de los diferentes sistemas, interconexión de los sistemas de aterramiento), Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1 |  |  |
|  | 517 | 5.1.2 | Trabajos de comisionamiento de la Subestación (según Alcance), de los Sistemas de Protección, Control, Medición, Comunicación y SS.AA, consistentes en Pruebas de campo de la Subestación, Pruebas de Integración y de conjunto, Pruebas de energización de todas las posiciones involucradas en el proyecto, en coordinación con el Centro Nacional de Despacho de Carga y bajo la supervisión de la Contratante, conforme se solicita en la EETT N° 32.00.92 COMISIONAMIENTO. | Global | 1 |  |  |
|  |  | 5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO - SE ACARAY |  |  |  |  |
|  |  | 5. | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |  |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY LISTA N° 5 - RESUMEN COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido) |
| 5.1 | SUBTOTAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |
| 5. | TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |
|  | Son Guaraníes: .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |

| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1815/2024 RECAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ACARAY RESUMEN GENERAL SUBESTACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL Moneda: Dolares Americanos (CIP) | PRECIO TOTAL Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO) |
| 1. 2. 3. 4. 5. | TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL TOTAL GENERAL OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, Y COMUNICACIÓN TOTAL GENERAL INGENIERÍA DE DETALLES DE SUBESTACIONES TOTAL GENERAL GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIONES TOTAL GENERAL COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO |  |  |
| A. | TOTAL GENERAL |  |  |
|  | Son (Moneda Extranjera): ..…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Son Guaraníes: ………….....…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....................................................................... ....................................................................... Lugar y Fecha Firma Autorizada |  |  |
| Obs: Los precios en Guaraníes incluyen I.V.A |  |  |  |

Ajuste de precios

Con relación a la IAL 17.9, solo serán ajustables los precios de:

Obras, Ingeniería de Detalles, Gestión Ambiental y Comisionamiento, en Subestaciones

El precio del resto de las Listas serán fijos e inamovibles.

Los precios sujetos a ajustes, se ajustarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Fórmula  para el ajuste de precios

Moneda Local Obras – correspondiente a los trabajos de las Listas:  2, 3, 4 y 5

En donde:

AP= Ajuste de Precios (porción ajustada).

Po= Precio del Contrato en guaraníes, según Lista de Precios

Para el efecto se tomara en consideración:

| Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Valor y fecha base | Monto - Moneda | Coeficiente de ponderación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente fijo | No ajustable. | — | — | — | A: 0,20 |
| Ajustables |  |  |  |  |  |
| So y S | Salario mínimo diario del peón albañil | Ministerio de Justicia y Trabajo, República del Paraguay | S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. # So: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción" establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentación de la ofertas. | Guaraní | B: 0,40 |
| Co y C | Cemento | Banco Central del Paraguay | C: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. Co: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de presentación de las ofertas. | Guaraní | C: 0,20 |
| Do y D | Precio de un litro de gasoil | Ministerio de Industria y Comercio, República del Paraguay | D: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Gas oil publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado Do: Índice de Precios al consumidor (IPC) del Gasoil publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de presentación de las ofertas. | Guaraní | D: 0,20 |
|  |  |  | Total |  | 1,00 |

Consideración aplicable al ajuste de precios

1. A menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con los términos del Contrato, no se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso;

2. No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de anticipo de Obras, conforme visto en precedente.

Propuesta Técnica

- Organización del sitio

- Descripción de métodos y cronograma de diseño

- Cronograma de movilización

- Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, puesta en operación

- Planta

- Equipos del Contratista

- Personal

- Subcontratistas propuestos para elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación

- Otros

Organización del Sitio

Descripción de Métodos y Cronograma de Diseño

Cronograma de movilización

Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, puesta en operación

Planta (No Aplica)

Equipos del contratista

Formulario EQU

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

| Elemento del equipo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información del equipo | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
|  | Capacidad | Año de fabricación |
| Situación actual | Ubicación actual |  |
|  | Detalles de compromisos actuales |  |
| Procedencia | Indicar la procedencia del equipo o Propio o Alquiler o Arrendamiento financiero o Fabricación especial |  |

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

| Propietario | Nombre del propietario |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dirección del propietario |  |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
| Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |  |

Garantías de Funcionamiento – No Aplica

Formulario FUNC

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de cada garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en el párrafo 1.2 (c) de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”; e indicar en la columna derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen.

| Garantía de funcionamiento requerida | Valor de la garantía de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| … |  |

Personal

Formulario PER -1

Personal propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el siguiente formulario.

| 1. | Cargo* |
| --- | --- |
|  | Nombre |
| 2. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 3. | Cargo* |
|  | Nombre |
| 4. | Cargo* |
|  | Nombre |

*Según se especifica en la Sección III.

Formulario PER-2

Currículum vitae del personal propuesto

Nombre del Licitante

| Cargo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones Profesionales |  |
| Empleo actual | Nombre del Contratante |  |
|  | Dirección del Contratante |  |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente/jefe de personal) |
|  |  | Correo electrónico |
|  | Denominación del cargo | Años con el Contratante actual |

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

| Desde | Hasta | Compañía/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica y gerencial pertinente |
| --- | --- | --- |

Formulario SUB

Subcontratistas propuestos para Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación

A continuación figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación.

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado de las instalaciones.

| Elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación | Subcontratistas/ Fabricantes propuestos | Nacionalidad |
| --- | --- | --- |

Otros - Plan de ejecución – No Aplica

(Para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos 
en la IAL 13.2)

Formulario ELI 1.1

Información del Licitante

Fecha: ____________________

LICITACIÓN n.o __________________

Página _____ de _____

1. Nombre Legal del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre Legal de cada socio:

3. País de registro actual o previsto del Licitante:

4. Año de registro del Licitante:

5. Dirección legal del Licitante en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), y / o documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo con el IAL 4.4 Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las IAL 4.1 y 11.2. Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal de conformidad con la IAL 4.6, documentación que acredite: - su autonomía jurídica y financiera; - que opera bajo las leyes comerciales; y - que no se encuentra bajo la supervisión del Contratante 8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y la propiedad efectiva.

Formulario ELI 1.2

Información sobre los miembros de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

Fecha: ____________________

SDO n.o __________________

Página _____ de _____

1. Nombre jurídico del Licitante:

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:

3. País de registro del miembro de la APCA:

4. Año de registro del miembro de la APCA:

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), y / o documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo con el IAL 4.4. Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, que opera bajo las leyes comerciales, y que no se encuentran bajo la supervisión del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6. 8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y la propiedad efectiva.

Formulario CON 2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos y Litigios Pendientes de Resolución

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________	________________

SDO n.o ________________

Página ______ de ______

| ##### Incumplimiento de contratos, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] especificado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, subfactor 2.1. Se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] especificado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, requisito 2.1. |  |  |  |  |  |
| Año | Parte del contrato afectada por el incumplimiento |  | Identificación del contrato |  | Monto total del contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indicar el año] | [indicar el monto y el porcentaje] |  | Identificación del contrato: [indicar el nombre completo del contrato y toda otra información de identificación pertinente] Nombre del Contratante: [indicar el nombre completo] Dirección del Contratante: [indicar la calle, la ciudad y el país] Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los motivo/s principal/es] |  | [indicar el monto] |
| ##### Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |
| No existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, subfactor 2.3. |  |  |  |  |  |
| Existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, subfactor 2.3, como se indica más abajo. |  |  |  |  |  |
| Año de la disputa | Monto en disputa (moneda) | Identificación del contrato |  | Monto total del Contrato (moneda), equivalente en USD (tipo de cambio) |  |
|  |  | Identificación del contrato: __________ Nombre del Contratante: ____________ Dirección del Contratante: __________ Objeto de la disputa: ______________ Parte que inició la disputa: __________ Estado de la disputa: ___________ |  |  |  |
|  |  | Identificación del contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto de la disputa: Parte que inició la disputa: Estado de la disputa: |  |  |  |
| Antecedentes de litigios de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |  |  |  |  |
| No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. |  |  |  |  |  |
| Año del laudo | Resultado expresado como un porcentaje del valor neto | Identificación del contrato |  | Monto total del Contrato (moneda), equivalente en USD (tipo de cambio) |  |
| [indicar el año] | [indicar el porcentaje] | Identificación del contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente] Nombre del Contratante: [indicar el nombre completo] Dirección del Contratante: [indicar la calle, la ciudad y el país] Objeto de la disputa: [indicar las principales cuestiones contempladas en la disputa] Parte que inició la disputa: [indicar “Contratante” o “Contratista”] Motivo/s del litigio y laudo: [indicar el/los motivo/s principal/es] |  | [indicar el monto] |  |

Formulario CCV

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

| Nombre del contrato | Contratante, Dirección/ tel. | Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de la Oferta de la presente licitación (valor actual, equivalente en USD) (a) | Tiempo en meses desde la fecha de presentación de la Oferta de la presente licitación, hasta la fecha prevista de terminación (b) | Compromisos Contractuales Actuales (c)=2 x (a)/(b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| Total de Compromisos Contractuales |  |  |  | CCA |

1. La columna (c) de compromisos contractuales actuales será calculada a partir de los valores consignados en las columnas a y b de la siguiente manera: 2 x (a)/ (b), esto es, el doble del cociente entre (a) y (b).

2. El valor del total de Compromisos Contractuales Actuales (CCA) será igual a la sumatoria de todos los compromisos actuales de contratos individuales consignados en la columna (c):

3. En caso de Asociación en participación (APCA), cada socio deberá dar cumplimiento al punto 2 precedentemente en forma individual.

4. Si el Oferente o socio de una Asociación en participación (APCA) forma parte de algún Consorcio con trabajos por ejecutar deberá declarar la proporción que le corresponda en dicho contrato.

5. En caso que el valor de CCA calculado sea superior al valor indicado en el numeral 3.3 de la Sección III, el valor de CCA será considerado igual a dicho valor asignado.

Oferente o Representante Legal: ____________________
Formulario FIN 3.1

Situación financiera

Desempeño financiero histórico

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________	 SDO n.° _______________

Página ____ de ____

Deberá ser completado por el Licitante y, en el caso de una APCA, por cada integrante.

| Información financiera en equivalente en USD | Información histórica para los __________ (__) años anteriores ##### (equivalente en miles de USD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año … | Año n | Prom. | Coef. prom. |
| Información del balance general |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo total (AcT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio neto (PN) |  |  |  |  |  |  |  |
| Activo corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del estado de ingresos |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de ingresos (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |  |  |

Se adjuntan copias de los estados financieros (balance general, incluidas todas las notas relacionadas, y estado de ingresos) correspondientes a los años exigidos arriba, que cumplen con las siguientes condiciones:

- deben reflejar la situación financiera del Licitante o del integrante de la APCA, y no la de la empresa matriz o un integrante del grupo;

- los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador matriculado;

- los estados financieros históricos estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

- los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados de períodos parciales).

Formulario FIN 3.2

Facturación media anual

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________ SDO n.° _________

Página ______ de ______

| Cifras de facturación anual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Año | Monto y moneda | Equivalente en USD |
|  | __________________________________________ | ___________________ |
|  | __________________________________________ | ___________________ |
|  | __________________________________________ | ___________________ |
|  | __________________________________________ | ___________________ |
|  | __________________________________________ | ___________________ |
| *Facturación media anual de construcción | _________________________________________ | ___________________ |

* La facturación media anual se calcula como el total de pagos certificados recibidos 
por obras en marcha o completadas, dividido por el número de años especificados en el subfactor 2.3.2 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

Formulario FIN - 3.3

Recursos financieros

Especifique las fuentes de fondos propuestas, como activos líquidos, bienes inmuebles libres 
de cargas, líneas de crédito y otros medios financieros, libres de compromisos corrientes 
y disponibles para cubrir la demanda total de flujos de efectivo para la construcción 
del contrato o contratos en cuestión, como se indica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”.

| Fuente de financiamiento | Monto (equivalente en USD) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Formulario EXP 4.1

Experiencia

Experiencia general

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________	SDO n.o ________________

Página ____ de ____

| Comienzo mes/ año | Final mes/ año | Años* | Identificación del contrato | Función del Licitante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |
| ______ | ______ |  | Nombre del Contrato: Breve descripción de los trabajos realizados por el Licitante: Nombre del Contratante: Dirección: | __________ |

* Enumere los años calendario correspondientes a los años con contratos con al menos nueve (9) meses de actividad a partir del año más antiguo.

Formulario EXP 4.2 (a)

Experiencia específica

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________	SDO n.o ________________

Página ____ de ____

| Cantidad de contratos similares: ___ de ___ requeridos | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del contrato | _______________________________________ |  |  |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |  |  |
| Función en el contrato | Contratista | Contratista administrador | Subcontratista |
| Monto total del contrato | ____________________________ |  | USD__________ |
| Si es un integrante de una APCA o un subcontratista, especifique la proporción del monto total del contrato | __________% | _____________ | USD_______ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |  |  |
| Domicilio: Teléfono número: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |  |  |

Formulario EXP 4.2 (a) (continuación)

Experiencia específica (continuación)

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Página ____ de ____

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ____________________________

| Contrato similar n.o __ [inserte el número específico] de [número total de contratos] ___ requeridos | Información |
| --- | --- |
| Descripción de la similitud de conformidad con el subfactor 4.2 (a) de la Sección III: |  |
| Monto | _________________________________ |
| Tamaño físico | _________________________________ |
| Complejidad | _________________________________ |
| Métodos/tecnología | _________________________________ |
| Tasa de producción física | _________________________________ |

Formulario EXP 4.2 (b)-NO APLICA

Experiencia específica en actividades clave

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Fecha: _________________

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________	SDO n.o ________________

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________	Página ____ de ____

|  | Información |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Contrato | _______________________________________ |  |  |
| Fecha de adjudicación Fecha de terminación | _______________________________________ _______________________________________ |  |  |
| Función en el contrato | Contratista | Contratista administrador | Subcontratista |
| Monto total del contrato | _________________________ |  | USD________ |
| Si es un integrante de APCA o un subcontratista, especifique la proporción del monto total del contrato | __________% | _____________ | USD________ |
| Nombre del Contratante: | _______________________________________ |  |  |
| Domicilio: Teléfono número: Correo electrónico: | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |  |  |

Formulario EXP 4.2 (b) (continuación) NO APLICA

Experiencia específica en actividades clave (continuación)

Nombre jurídico del Licitante: _______________________ 	Página ____ de ____

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________

|  | Información |
| --- | --- |
| Descripción de las principales actividades de conformidad con el subfactor 4.2 (b) de la Sección III: |  |

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Garantía Bancaria

[El banco llenará este Formulario de Garantía Bancaria de acuerdo con las 
instrucciones indicadas].

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT]

Beneficiario: [El Contratante debe insertar su nombre y dirección]

SDO n.o [El Contratante debe insertar el número de referencia de la Licitación]

Alternativa n.o [Indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]

Fecha: [Indicar la fecha de emisión]

N.o DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [Insertar el número de referencia de la garantía]

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en 
el membrete]

Se nos ha informado que ______ [insertar el nombre del Licitante, que, si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), será el nombre de dicha APCA (ya sea legalmente constituida o prospectiva) o los nombres de todos sus integrantes] (en adelante denominado "el Solicitante") ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada "la Oferta") para la ejecución de ________________ en virtud de la LICITACIÓN 
n.° ____________

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la Oferta.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ (____________) al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Licitante:

(a) 	ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la Carta de la Oferta del Licitante (“el Período de Validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo provista por el Licitante; o

(b) 	después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante el Período de Validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo provista por el Licitante, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del documento de licitación del Beneficiario.

Esta Garantía expirará: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado, 
cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con dicho Convenio Contractual; o (b) en el caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido una copia de 
la notificación del Beneficiario al Solicitante donde se comuniquen los resultados del 
proceso de Licitación; o (ii) veintiocho días después de la finalización del Período de Validez de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en las oficinas anteriormente consignadas en o antes de la fecha límite estipulada.

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758.

[Firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para su uso durante la preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final.

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Fianza No Aplica

FIANZA N.° _________________

POR ESTA FIANZA ___________ obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y ______________, autorizada para conducir negocios en _______________, y quien obre como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con ____________________ como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de_____________ (_________) a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Contratante una oferta escrita 
con fecha del ______ día de _______, del 200__, para la construcción de _________ (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:

- retira su oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en el Formulario de Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma: (i) no ejecuta o se rehúsa a ejecutar 
el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o se rehúsa a presentar la Garantía 
de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a 
los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que esta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió/ocurrieron.

El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 
inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración del Período de Validez de la Oferta estipulado en la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prórroga del plazo provista por el Mandante.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto que se 
ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ 
del 20_____.

Mandante(es): ___________________ 	Garante: ______________________________

Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Declaración de Mantenimiento de la Oferta - NO APLICA

Fecha: _______________________

SDO n.o _______________________

Alternativa n.o _______________________

Para: _________________________________

Nosotros, los que suscriben, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de ______________ contado a partir de ________________ si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta si:

(a)	retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio Contractual, si es requerido; o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: ___________________

En capacidad de: ______________

Nombre: ___________________________________________________________

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ______________

Fechada el ____________ de ______________________, __________

Sello oficial de la corporación (si corresponde)

Autorización del Fabricante

Fecha: __________________

SDO n.o _________________

Para: ________________________

POR CUANTO

Nosotros _____________, como fabricantes oficiales de ________________, con fábricas ubicadas en ____________ mediante el presente instrumento autorizamos a ___________ presentar una Oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra _____________, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: ______________________________________

Nombre: ____________________________________

Cargo: ______________________________________

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: ______________________________________

# Fechado en el día ______________ de __________________de ___

| Artículo |  | Descripción |  | Cant. |  | Precio unitario |  |  |  |  | Precio total en moneda local |  | Precio total en moneda extranjera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Parte en moneda nacional |  |  | Parte en moneda extranjera |  | (1) x (2) |  | (1) x (3) |
|  |  |  |  | (1) |  | (2) |  |  | (opcional) (3) |  |  |  |  |
| TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nombre del Licitante |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Firma del Licitante |  |  |  |  |  |  |

El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Contratante o en una moneda internacional de libre convertibilidad.