PLANILLA DE PRESUPUESTOS

| Ítem Nº | Descripción | UN. | CANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desmonte de tejas | M2 | 216 |  |  |
| 2 | Desmonte de alisada | M2 | 17 |  |  |
| 3 | Desmonte de artefactos eléctricos | UN. | 3 |  |  |
| 4 | Reparación de fisuras de muros | GL | 1 |  |  |
| 5 | Techo de chapas sobre tejuelones existente | M2 | 216 |  |  |
| 6 | Revoque de paredes | M2 | 45 |  |  |
| 7 | Piso de baldosa calcárea | M2 | 30 |  |  |
| 8 | Zócalo de baldosa calcárea | ML | 15 |  |  |
| 9 | Arreglo de instalación eléctrica | UN. | 3 |  |  |
| 10 | Artefactos eléctricos | UN. | 3 |  |  |
| 11 | Arreglo de puertas | UN. | 3 |  |  |
| 12 | Reposición de vidrios | M2 | 2 |  |  |
| 13 | Canaleta y baño de bajada | ML | 68 |  |  |
| 14 | Pintura de abertura metálica con esmalte sintético | M2 | 20,7 |  |  |
| 15 | Pintura de pared al látex | M2 | 498 |  |  |
| 16 | Pintura de canaletas con esmalte sintético | M2 | 68 |  |  |
| 17 | Arreglo de pizarrón | UN. | 3 |  |  |
| 18 | Reparación de techo | M2 | 60 |  |  |
| 19 | Reparación de piso | M2 | 20 |  |  |
| 20 | Reposición de vidrio | M2 | 2 |  |  |
| 21 | Arreglo de puertas | UN. | 2 |  |  |
| 22 | Reparación de instalaciones eléctricas | UN. | 2 |  |  |
| 23 | Canaleta y caño bajada | ML | 52,4 |  |  |
| 24 | Pintura de pared al látex | M2 | 359 |  |  |
| 25 | Pintura de abertura metálica con esmalte sintético | M2 | 15,6 |  |  |
| 26 | Pintura de canaletas con esmalte sintético | ML | 52,4 |  |  |
| 27 | Arreglo de pizarrón | UN. | 2 |  |  |
| 28 | Reparación de techo | M2 | 17 |  |  |
| 29 | Cielorraso de PVC | M2 | 8 |  |  |
| 30 | Reparación de instalaciones eléctricas | GL | 1 |  |  |
| 31 | Reparación de instalación sanitaria | GL | 1 |  |  |
| 32 | Guarda obra de alisada de cemento | M2 | 19 |  |  |
| 33 | Arreglo de puerta y boxes | UN. | 5 |  |  |
| 34 | Pintura de pared al látex | M2 | 65 |  |  |
| 35 | Canaleta y caño de bajadas | ML | 10,5 |  |  |
| 36 | Pintura de canaleta con esmalte sintético | ML | 10,5 |  |  |
| 37 | Cartel de obra | UN. | 1 |  |  |
| 38 | Limpieza final y retiro de escombro | GL | 1 |  |  |