## Precios EWSD
N° | CENTRAL | LOCALIDAD | INDICATIVO DE SERVICIO | TIPO | DLU | CANALES | SUSCRIPTORES INSTALADOS | VALOR EN USD
1 | C40 | CENTRO | 21 | CENTRAL | 010/60 - 80/160 - 210/270 - 300/320 - 340 -370/440 - 460 - 510/540 - 570 - 610 - 640/660 |  | 19164 | 1916400
2 |  | FALCON |  | SHELTER 400 | 670 | 60 | 180 | 18000
3 |  | NANAWA |  | SHELTER 700 | 630 | 30 | 464 | 46400
4 | C42 | SAJONIA |  | CENTRAL | 010/120 - 140/150 |  | 8234 | 823400
CENTRO PRIMARIO C21
5 | C21 | CIUDAD NUEVA | 21 | CENTRAL | 010/100 |  | 5234 | 523400
6 | C22 | CIUDAD NUEVA |  | CENTRAL | 10/190 - 210/240 - 260/460 |  | 19060 | 1906000
7 |  | ACAHAY | 535 | RDLU | 500 | 60 | 380 | 38000
8 |  | ARROYOS Y ESTEROS | 510 | SHELTER 700 I | 660 | 30 | 208 | 20800
9 |  | BENJAMIN ACEVAL | 271 | 2 SHELTER 700 I | 590/600 | 120 | 944 | 94400
10 |  | CAAPUCU | 531 | RDLU | 530 | 60 | 206 | 20600
11 |  | CERRO LEON |  | SHELTER 350 | 550 | 30 | 176 | 17600
12 |  | CABALLERO | 526 | RDLU | 580 | 30 | 174 | 17400
13 |  | ISLA PUCU | 525 | SHELTER 350 | 480 | 30 | 208 | 20800
14 |  | ITAC. DE LAS CORDILLERAS | 518 | RDLU | 490 | 60 | 488 | 48800
15 |  | LA COLMENA | 537 | SHELTER 700 I | 640 | 60 | 496 | 49600
16 |  | PIRIBEBUY | 515 | SHELTER 700 I | 510/520 | 120 | 1024 | 102400
17 |  | QUIINDY | 536 | SHELTER 700 I | 540 | 60 | 592 | 59200
18 |  | SAN ROQUE GONZALEZ | 130 | SHELTER 700 | 470 | 30 | 208 | 20800
19 |  | SAPUCAI | 539 | SHELTER 350 I | 650 | 60 | 272 | 27200
20 |  | YBYCUI | 534 | SHELTER 700 I | 630 | 60 | 560 | 56000
21 | C29 | TRINIDAD | 21 | CENTRAL | 010/150-170/180 |  | 13924 | 1392400
|  | LAS COLINAS |  | SHELTER 400 | 160 | 60 | 398 | 39800
22 | C30 | SAN VICENTE |  | CENTRAL | 010/80-130/150 - 240 |  | 10528 | 1052800
|  | BARRIO OBRERO |  | RDLU | 110/120-160/200 - 220 | 1200 | 6758 | 675800
23 | C50 | FDO DE LA MORA |  | CENTRAL | 010/100-190/280-320/350-400 |  | 22096 | 2209600
|  | TEMBETARY |  | RDLU | 110/180-290/310 - 370 | 1560 | 10062 | 1006200
24 | C57 | SAN LORENZO | 21 | CENTRAL | 010/150-210/220 |  | 12962 | 1296200
25 |  | Bo. ANAHI |  | SHELTER 700 F OU. | 230 | 60 | 400 | 40000
26 |  | CERRITO |  | SHELTER 700 I | 310 | 60 | 512 | 51200
27 |  | POSTA YBYCUA |  | SHELTER 700 I | 300 | 60 | 336 | 33600
28 |  | REDUCTO |  | SHELTER 700 I | 280 | 60 | 656 | 65600
29 |  | SAN LORENZO-KM 17,5 |  | RDLU-CONT. | 180/190 | 240 | 1848 | 184800
30 |  | SAN LORENZO-SINALCO 1 |  | SHELTER 400 | 160 | 60 | 422 | 42200
31 |  | SAN LORENZO-SINALCO 2 |  | SHELTER 700 | 170 | 60 | 448 | 44800
32 |  | SHOPING PINEDO |  | SHELTER 700 | 240 | 30 | 240 | 24000
33 |  | YAGUARON | 533 | RDLU | 270 | 60 | 860 | 86000
34 |  | LAS PIEDRAS - ITA | 224 | SHELTER 350 | 260 | 60 | 288 | 28800
35 |  | J. AUGUSTO SALDIVAR | 295 | SHELTER 700 | 200 | 60 | 560 | 56000
36 |  | ESCOBAR | 531 | RDLU | 290 | 30 | 126 | 12600
37 | C6 | VILLA MORRA | 21 | CENTRAL | 010/350 |  | 21298 | 2129800
38 | C68 | SANTA MARIA | 21 | CENTRAL | 010/050-160/200-290/300 |  | 9488 | 948800
39 |  | LUQUE CENTRAL |  | RDLU | 060/120-140-270/280 | 1200 | 8422 | 842200
40 |  | CAACUPEMI |  | SHELTER 700 | 330 | 60 | 496 | 49600
41 |  | LUQUE-AEROPUERTO |  | RDLU-CONT. | 130 | 120 | 902 | 90200
42 |  | LUQUE-LAURELTY 1 |  | SHELTER 400 | 220 | 60 | 426 | 42600
43 |  | LUQUE-LAURELTY 2 |  | SHELTER 400 | 230 | 60 | 424 | 42400
44 |  | LUQUE-LAURELTY 3 |  | SHELTER 400 | 240 | 60 | 358 | 35800
45 |  | LUQUE-LAURELTY 4 |  | SHELTER 700 | 250 | 60 | 608 | 60800
46 |  | LUQUE-VILLA POLICIAL |  | SHELTER 400 | 210 | 60 | 424 | 42400
47 |  | BLUE TOWER |  | SHELTER 700 | 340 | 30 | 240 | 24000
48 |  | RAKIURA |  | SHELTER 700 | 310 | 60 | 336 | 33600
49 |  | VALLE PUCU |  | SHELTER 700 | 260 | 60 | 512 | 51200
50 | C75 | M. R. ALONSO | 21 | CENTRAL | 010/060-110/120 |  | 6370 | 637000
51 |  | LIMPIO |  | RDLU | 70/80-130 | 360 | 1610 | 161000
52 |  | PIQUETE CUE |  | RDLU | 100 | 60 | 334 | 33400
53 |  | EMBOSCADA | 529 | RDLU | 90 | 60 | 386 | 38600
54 | C90 | LAMBARE | 21 | CENTRAL | 010/90-270/280 |  | 9058 | 905800
55 |  | BARCEQUILLO 1 |  | SHELTER 700 I | 400 | 60 | 432 | 43200
56 |  | BARCEQUILLO 2 |  | SHELTER 700 I | 410 | 60 | 432 | 43200
57 |  | LAS LOMITAS |  | SHELTER 700 | 250 | 60 | 432 | 43200
58 |  | ÑEMBY-96 |  | RDLU | 180/220-310/320 | 840 | 5454 | 545400
59 |  | THOMPSON |  | SHELTER 700 | 330 | 60 | 320 | 32000
60 |  | VILLA ELISA-94 |  | RDLU | 110/160-290/300 | 960 | 6444 | 644400
61 |  | YTORORO |  | SHELTER 700 I | 420 | 60 | 480 | 48000
62 |  | GUARAMBARE | 293 | SHELTER 700 I | 350/360 | 120 | 1040 | 104000
63 |  | NUEVA ITALIA | 292 | SHELTER 350 I | 390 | 60 | 208 | 20800
CENTRO PRIMARIO C21
64 | CAPIATA | CAPIATA | 228 | CENTRAL | 010/030-110/120 |  | 3248 | 324800
65 |  | CAPIATA-KM 17 |  | SHELTER 400 | 80 | 60 | 430 | 43000
66 |  | CAPIATA-KM 17,8 |  | SHELTER 400 | 90 | 60 | 430 | 43000
67 |  | CAPIATA-KM 21 |  | SHELTER 400 | 70 | 60 | 354 | 35400
68 |  | CAPIATA-KM 22 |  | SHELTER 400 | 60 | 60 | 428 | 42800
69 |  | CAPIATA-KM 23 |  | SHELTER 400 | 50 | 60 | 428 | 42800
70 |  | CABAÑAS |  | SHELTER 700 I | 320 | 30 | 400 | 40000
71 |  | ALTOS | 512 | RDLU | 330 | 30 | 238 | 23800
72 |  | SAN BERNARDINO |  | 3 SHELTER 700 I | 290/300 | 120 | 880 | 88000
73 |  |  |  |  | 310 (OUTDOOR) |  | 336 | 33600
74 |  | ATYRA | 520 | SHELTER 700 | 100 | 30 | 394 | 39400
75 |  | EUSEBIO AYALA | 514 | 2 SHELTER 700 I | 270/280 | 120 | 864 | 86400
76 |  | ITAUGUA-HOSPITAL | 294 | SHELTER 400 | 190 | 60 | 396 | 39600
77 |  | MBOI Y | 228 | SHELTER 700 I | 130 | 60 | 416 | 41600
78 |  | PIRAYU | 519 | SHELTER 700 I | 240 | 60 | 512 | 51200
79 |  | TOBATI | 516 | 2 SHELTER 700 I | 250/260 | 120 | 1040 | 104000
80 | FILADELFIA | FILADELFIA | 491 | CENTRAL | 10/20 | 150 | 1808 | 180800
81 |  | LOLITA | 424 | SHELTER 350 I | 50 | 60 | 192 | 19200
82 |  | LOMA PLATA | 492 | RDLU | 30/40 - 90 | 180 | 1472 | 147200
83 |  | MARISCAL ESTIGARRIBIA | 494 | SHELTER 350 I | 60 | 60 | 240 | 24000
84 |  | NEULAND | 493 | SHELTER 700 I | 70 | 60 | 544 | 54400
85 |  | PARATODO | 425 | SHELTER 350 I | 80 | 60 | 240 | 24000
86 | PILAR | PILAR | 786 | CENTRAL | 10/30 - 90 | 210 | 3536 | 353600
87 |  | BARRIO SAN LORENZO |  | SHELTER 700 I | 70 | 60 | 512 | 51200
88 |  | HUMAITA |  | RDLU | 100 | 30 | 96 | 9600
89 |  | MAYOR MARTINEZ |  | RDLU | 120 | 30 | 128 | 12800
90 |  | ALBERDI | 780 | SHELTER 700 I | 40 | 60 | 656 | 65600
91 |  |  |  | RDLU | 110 | 30 | 144 | 14400
92 |  | CERRITO - PILAR | 788 | SHELTER 160 In | 130 | 30 | 174 | 17400
93 |  | LAURELES - PILAR |  | RDLU | 140 | 30 | 86 | 8600
94 |  | GENERAL DIAZ | 787 | RDLU | 60 | 30 | 220 | 22000
95 |  | PASO DE PATRIA | 785 | RDLU | 80 | 30 | 150 | 15000
96 |  | SAN JUAN DE ÑEEMBUCU | 784 | SHELTER 350 I | 50 | 30 | 208 | 20800
CENTRO PRIMARIO CORONEL OVIEDO
97 | CAAGUAZU | CAAGUAZU | 522 | CENTRAL | 10/30 - 50/60 | 269 | 3678 | 367800
98 |  | REPATRIACION |  | SHELTER 350 I | 110 | 60 | 208 | 20800
99 |  | JUAN MANUEL FRUTOS | 524 | SHELTER 700 I | 100 | 30 | 432 | 43200
100 |  | JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA | 528 | 2 SHELTER 700 I | 70/80 | 120 | 800 | 80000
101 |  | PASO YOBAI | 552 | SHELTER 350 I | 90 | 60 | 208 | 20800
102 | CONCEPCION | CONCEPCION | 331 | CENTRAL | 10/50 | 480 | 3778 | 377800
103 |  | BELEN |  | SHELTER 350 | 110 | 30 | 112 | 11200
104 |  | HORQUETA | 32 | 2 SHELTER 700 I | 60/70 | 120 | 928 | 92800
105 |  | FUERTE OLIMPO | 497 | SHELTER 350 I | 100 | 30 | 224 | 22400
106 |  | LORETO | 333 | SHELTER 350 I | 80 | 60 | 272 | 27200
107 |  | PTO. CASADO | 499 | SHELTER 350 I | 130 | 30 | 112 | 11200
108 |  | PTO. PINASCO | 498 | SHELTER 160 A | 120 | 60 | 164 | 16400
109 |  | VALLE MI | 351 | RDLU | 90 | 30 | 728 | 72800
110 | OVIEDO | OVIEDO | 521 | CENTRAL | 10/40 - 70/80 |  | 4478 | 447800
111 |  | VILLA DEL MAESTRO |  | SHELTER 700 F OUT. | 190 |  | 224 | 22400
112 |  | ANTEQUERA | 342 | RDLU | 220 | 30 | 126 | 12600
113 |  | CAPIIBARY | 453 | RDLU | 60 | 60 | 300 | 30000
114 |  | CARAGUATAY | 517 | SHELTER 700 I | 160 | 60 | 624 | 62400
115 |  | CHORE | 432 | SHELTER 700 I | 170 | 30 | 304 | 30400
116 |  | CURUGUATY | 48 | SHELTER 700 I | 130 | 60 | 624 | 62400
117 |  | FRIESLAND | 318 | SHELTER 350 I | 180 | 60 | 176 | 17600
118 |  | GENERAL AQUINO | 418 | SHELTER 700 I | 100 | 60 | 432 | 43200
119 |  | ITACURUBI DEL ROSARIO | 41 | SHELTER 700 I | 90 | 60 | 560 | 56000
120 |  | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 523 | SHELTER 700 I | 120 | 60 | 608 | 60800
121 |  | SANTA ROSA DEL AGUARAY | 433 | SHELTER 350 | 210 | 30 | 208 | 20800
122 |  | VILLA DE SAN PEDRO | 342 | 2 SHELTER 700 I | 140/150 | 150 | 1120 | 112000
123 |  | VILLA DEL ROSARIO | 44 | SHELTER 700 I | 110 | 60 | 400 | 40000
124 |  | VOLENDAM | 451 | RDLU | 200 | 30 | 224 | 22400
125 | PEDRO JUAN CABALLERO | PEDRO JUAN CABALLERO | 336 | CENTRAL | 10/60 | 261ent-340sal | 5646 | 564600
126 |  | Bº OBRERO - RUTA V |  | SHELTER 700 I | 70 | 60 | 400 | 40000
127 |  | BELLA VISTA NORTE | 38 | RDLU | 100 | 30 | 412 | 41200
128 |  | CAPITAN BADO | 37 | SHELTER 700 I | 80 | 60 | 416 | 41600
129 |  | YBY YAU | 39 | RDLU | 90 | 30 | 404 | 40400
130 | SAN ESTANISLAO | SAN ESTANISLAO | 343 | CENTRAL | 10/20 | 270 | 1846 | 184600
131 |  | CRUCE LIBERACION | 431 | RDLU | 50 | 30 | 174 | 17400
132 |  | GUAYAYBI |  | SHELTER 700 I | 30 | 30 | 304 | 30400
133 |  | VILLA YGATIMI | 347 | SHELTER 160 A | 40 | 30 | 156 | 15600
CENTRO PRIMARIO CORONEL OVIEDO
134 | VILLARRICA | VILLARRICA | 541 | CENTRAL | 10/40-60/70-100 | 509 | 4890 | 489000
135 |  | MBOCAYATY DEL GUAIRA |  | SHELTER 350 I | 220 | 30 | 160 | 16000
136 |  | CAAZAPA | 542 | 2 SHELTER 700 I | 80/90 | 120 | 864 | 86400
137 |  | MACIEL |  | RDLU | 240 | 60 | 94 | 9400
138 |  | MAURICIO JOSE TROCHE | 550 | RDLU | 180 | 60 | 356 | 35600
139 |  | NATALICIO TALAVERA |  | SHELTER 400 | 200 | 30 | 158 | 15800
140 |  | 3 DE MAYO | 547 | RDLU | 250 | 60 | 102 | 10200
141 |  | INDEPENDENCIA | 548 | SHELTER 700 I | 120 | 60 | 432 | 43200
142 |  | ITAPE | 554 | SHELTER 350 I | 110 | 60 | 160 | 16000
143 |  | ITURBE | 546 | SHELTER 700 I | 130 | 60 | 592 | 59200
144 |  | ÑUMI | 543 | RDLU | 230 | 30 | 126 | 12600
145 |  | SAN JUAN NEPOMUCENO | 544 | RDLU | 210 | 60 | 724 | 72400
146 |  | SAN SALVADOR | 540 | RDLU | 190 | 30 | 206 | 20600
147 |  | TEBICUARY | 553 | SHELTER 350 I | 150 | 60 | 320 | 32000
148 |  | YATAITY | 549 | RDLU | 50 | 30 | 238 | 23800
149 |  | YEGROS | 545 | SHELTER 350 I | 160 | 60 | 256 | 25600
150 |  | YUTY | 547 | SHELTER 700 I | 170 | 60 | 448 | 44800
CENTRO PRIMARIO ENCARNACION
151 | ENCARNACION | ENCARNACION | 71 | CENTRAL | 10/90 |  | 7750 | 775000
152 |  | Bº SAN PEDRO |  | RDLU-CONT. | 380/390 | 150 | 1312 | 131200
153 |  | CAP. MIRANDA |  | SHELTER 400 | 110 | 60 | 356 | 35600
154 |  | AYOLAS | 72 | 2 SHELTER 700 I | 240/250 | 60 | 1104 | 110400
155 |  |  |  | SHELTER 700 I | 310 | 120 | 320 | 32000
156 |  | YABEBYRY |  | RDLU | 300 | 60 | 94 | 9400
157 |  | SANTIAGO | 782 | RDLU | 160 | 30 | 324 | 32400
158 |  | SAN RAMON |  | RDLU | 420 | 60 | 80 | 8000
159 |  | BELLA VISTA SUR | 767 | SHELTER 700 I | 350 | 60 | 608 | 60800
160 |  | CARMEN DEL PARANA | 762 | SHELTER 700 I | 330 | 60 | 368 | 36800
161 |  | CORONEL BOGADO | 741 | 2 SHELTER 700 I | 190/200 | 120 | 928 | 92800
162 |  | FRAM | 761 | SHELTER 700 I | 290 | 60 | 384 | 38400
163 |  | GENERAL ARTIGAS | 743 | RDLU | 130 | 30 | 388 | 38800
164 |  | GENERAL DELGADO | 740 | SHELTER 350 I | 360 | 60 | 192 | 19200
165 |  | HOHENAU | 775 | RDLU | 100 | 120 | 902 | 90200
166 |  | LA PAZ | 763 | RDLU | 370 | 30 | 140 | 14000
167 |  | MARIA AUXILIADORA | 764 | RDLU | 170 | 60 | 724 | 72400
168 |  | NATALIO | 765 | RDLU | 120 | 60 | 206 | 20600
169 |  | OBLIGADO | 717 | SHELTER 700 | 350 | 60 | 560 | 56000
170 |  | PIRAPO | 768 | SHELTER 700 I | 320 | 150 | 352 | 35200
171 |  | SAN COSME Y DAMIAN | 73 | SHELTER 700 I | 280 | 60 | 240 | 24000
172 |  | SAN MIGUEL MISIONES | 783 | SHELTER 350 I | 340 | 60 | 256 | 25600
173 |  | SAN PATRICIO MISIONES | 744 | SHELTER 350 I | 230 | 60 | 208 | 20800
174 |  | SAN PEDRO DEL PARANA | 742 | RDLU | 140 | 60 | 440 | 44000
175 |  | SANTA MARIA MISIONES | 781 | SHELTER 350 I | 210 | 60 | 176 | 17600
176 |  | SANTA ROSA MISIONES | 858 | SHELTER 700 I | 220 | 60 | 624 | 62400
177 |  | VILLA FLORIDA | 83 | SHELTER 700 I | 180 | 60 | 416 | 41600
CENTRO PRIMARIO CIUDAD DEL ESTE
178 | CDE-CENTRO | CDE-CENTRO | 61 | CENTRAL | 10/160 - 240/260 |  | 13330 | 1333000
179 |  | PDTE. FRANCO |  | RDLU | 190/220 - 270/280 | 720 | 4184 | 418400
180 |  | SANTA ANA |  | RDLU-CONT. | 170/180 | 240 | 1748 | 174800
181 | CDE-KM 4,5 | CDE-KM 4,5 |  | CENTRAL | 10/60 - 220 - 290 |  | 5200 | 520000
182 |  | KM 6,5 ÑASAINDY |  | RDLU-CONT. 2 | 120 | 120 | 912 | 91200
183 |  | KM 6,5 SAN ISIDRO |  | RDLU-CONT. 3 | 130 - 230/240 | 240 | 1460 | 146000
184 |  | KM 8,5 CAAGUY RORY |  | RDLU-CONT. 1 | 70 | 120 | 878 | 87800
185 |  | KM 12 RUTA 7 |  | SHELTER 700 I | 420 | 60 | 512 | 51200
186 |  | PARANA COUNTRY CLUB |  | 2 SHELTER 700 F O. | 280 - 310 | 120 | 1040 | 104000
187 |  | KATUETE | 471 | SHELTER 700 | 390 | 60 | 448 | 44800
188 |  | LA PALOMA |  | SHELTER 700 | 410 | 60 | 400 | 40000
189 |  | KRESSBURGO | 672 | RDLU | 250 | 30 | 164 | 16400
190 |  | RAUL PEÑA |  | SHELTER 350 | 430 | 30 | 128 | 12800
191 |  | CARGILL | 644 | RDLU | 190 | 30 | 232 | 23200
192 |  | MINGA GUAZU |  | RDLU | 80 - 200 | 210 | 1636 | 163600
193 |  | CEDRALES | 633 | RDLU | 100 | 60 | 204 | 20400
194 |  | CORPUS CHRISTI | 345 | SHELTER 350 I | 370 | 60 | 208 | 20800
195 |  | HERNANDARIAS | 631 | RDLU | 150/180 | 480 | 3602 | 360200
196 |  | JOSE DOMINGO OCAMPOS | 527 | SHELTER 350 F | 320 | 30 | 240 | 24000
197 |  | JUAN E´OLEARY | 674 | SHELTER 700 I | 340 | 60 | 304 | 30400
198 |  | JUAN LEON MALLORQUIN | 675 | SHELTER 700 I | 330 | 60 | 624 | 62400
199 |  | MAYOR OTAÑO | 671 | RDLU | 300 | 60 | 384 | 38400
200 |  | NARANJAL | 676 | RDLU | 270 | 60 | 416 | 41600
201 |  | NUEVA ESPERANZA | 464 | SHELTER 400 | 210 | 60 | 398 | 39800
202 |  | PUENTE KYJHA | 47 | SHELTER 700 I | 380 | 60 | 400 | 40000
203 |  | SALTOS DEL GUAIRA | 46 | 2 SHELTER 700 I | 350/360 | 120 | 1312 | 131200
204 |  | SHOPING AMERICA |  | SHELTER 700 | 440 | 60 | 160 | 16000
205 |  | SAN ALBERTO | 677 | SHELTER 700 | 400 | 60 | 480 | 48000
206 |  | SANTA ROSA DEL MONDAY | 678 | RDLU | 110 | 60 | 444 | 44400
207 |  | YGUAZU | 632 | RDLU | 90 | 60 | 604 | 60400
| TOTALES | [5 empty] | 343270 | 34327000

## Precios Servidores Node C.
Equipamiento Red Node Commander y Red Data Control Network
Cluster 1 - SERVER CSFSANTE
Fabricante | Tipo/ Modelo de Equipo | Cantidad | Protocolo | Funcion que Desempeña |  | PRECIOS(Guaranies)
Sun | Ultra60 | 1 | X.25 - TCP/IP | Communication and file server |  | 25000000
Sun | Ultra10 | 1 | TCP/IP | Backup server | BACKUP | 15000000
Sun | Ultra10 | 1 | TCP/IP | Xterminal server | COM ASN | 15000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 1 | TCP/IP | Craft terminal server | ABONADOS | 7000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 2 | TCP/IP | Craft terminal client | COM ASN | 7000000
Sun | Ultra60 | 1 | TCP/IP | Traffic meassurement with SPOTS | MED. TRAFICO | 35000000
Cisco | Router 1841 - 2 WIC1T | 1 | X.25 - TCP/IP | Link Node Commander to EWSD |  | 12000000
Bay | Marlin ISDN Router | 1 | X.25 - RDSI | Isdn router | COM COV | 6000000
Cluster COV - Dependiente del Cluster 1
Sun | Sparc5 | 1 | TCP/IP | Xterminal server | COM ASN | 10000000
Tektronic | Xterm | 2 | TCP/IP | Xterminal client | COM COV | 5000000
Bay | Marlin ISDN Router | 1 | RDSI - X.25 | Isdn router | COM COV | 6000000
Cluster 2 - SERVER CFS1ANTE / CFS2ANTE
Sun | Sparc20 | 1 | X.25 - TCP/IP | Communication server |  | 15000000
Sun | Ultra10 | 1 | TCP/IP | File server |  | 15000000
Sun | Sparc5 | 6 | TCP/IP | Workstation | TRONCAL | 9000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 1 | TCP/IP | Craft terminal server | ABONADOS | 7000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 1 | TCP/IP | Craft terminal client | COM ASN | 7000000
Cisco | Router 1841 - 2 WIC1T | 1 | X.25 - TCP/IP | Link Node Commander to EWSD |  | 12000000
Bay | Marlin ISDN Router | 1 | RDSI - X.25 | Isdn router | COM COV | 6000000
Cluster ENC - Dependiente del Cluster 2
Sun | Sparc5 | 1 | TCP/IP | Workstation | TRONCAL | 7000000
Bay | Marlin | 1 | RDSI - X.25 | Isdn router | COM COV | 6000000
Cluster 3 - SERVER CFS3ANTE
Sun | Ultra60 | 1 | X.25 - TCP/IP | Communication and file server |  | 25000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 1 | TCP/IP | Craft terminal server | ABONADOS | 7000000
Siemens | Scenic Pro D7 | 4 | TCP/IP | Craft terminal client | COM ASN | 7000000
Sun | Ultra5 | 1 | TCP/IP | Workstation | TRONCAL | 7000000
Cisco | Router 1841 - 2 WIC1T | 1 | X.25 - TCP/IP | Link Node Commander to EWSD |  | 12000000
Bay | Marlin ISDN Router | 1 | RDSI - X.25 | Isdn router | COM COV | 6000000
Cluster CDE - Dependiente del Cluster 3
Sun | Ultra5 | 1 | TCP/IP | Workstation | TRONCAL | 7000000
Bay | Marlin ISDN Router | 1 | RDSI - X.25 | Isdn router | COM COV | 6000000
RED DCN
Cisco | Router 1841 - 2 WIC1T | 32 | G802/G803 - Ethernet | X.25 ~ ETHERNET |  | 12000000
Siemens | Bridge GTU ULAF | 46 | G703 - E1 | ETHERNET ~ FDDI |  | 14000000
Cisco | Switch Catalist 2960 | 5 | TCP/IP | ETHERNET ~ LAN NODE COMMANDER |  | 9000000
|  |  |  | TOTAL GENERAL APROXIMADO |  | 339000000
OBS.: LOS PRECIOS ENTRE EQUIPOS SIMILARES DIFIEREN ACORDE A SU CONFIGURACION INTERNA POR LA FUNCION ESPECIFICA DENTRO DE LA RED.

## Precios IMS
ANEXO 1A: PLANILLA DE BIENES Y SERVICIOS BASICA PLATAFORMA IMS
|  |  | Cantidad | Costo Unitario U$S | Sub Total U$S
ENTIDADES DE LA PLATAFORMA IMS - HARDWARE
| 1 | CSCF (Call Session Control Function) | 1 | 150747.4 | 150747.4
| 1.1 | P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function) | 1
| 1.2 | I-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function) | 1
| 1.3 | S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) | 1
| 2 | MGCF (Media Gateway Control Function) | 1 | 183430.63 | 183430.63
| 3 | IM-MGW (IP Multimedia Subsystem - Media Gateway) | 1 | 105062.89 | 105062.89
| 4 | MRF (Multimedia Resourse Function) | 1 | 27375.39 | 27375.39
| 4.1 | MRFC (Multimedia Resourse Function Controller) | 1
| 4.2 | MRFP (Multimedia Resourse Function Processor) | 1
| 5 | BGCF (Breakout Gateway Control Function) | 1 | 63706.84 | 63706.84
| 6 | IBCF (Interconnection Border Control Function) | 1 | 42471.21 | 42471.21
| 7 | AS (Aplication Servers) | 1
| 7.1 | SIP AS (Servidor de Aplicación SIP) | 1 | 178031.44 | 178031.44
| 7.2 | IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function) | 1 | 8042.49 | 8042.49
| 7.3 | OSA SCS (OSA Service Capability Server) | 1 | 8042.49 | 8042.49
| 8 | SERVIDOR DNS | 1 | 4021.24 | 4021.24
| 9 | SERVIDOR ENUM | 1 | 4021.24 | 4021.24
LICENCIAS
| 1 | CSCF (Call Session Control Function) | 1 | 20219.71 | 20219.71
| 1.1 | P-CSCF (Proxy-Call Session Control Function) | 1
| 1.2 | I-CSCF (Interrogating-Call Session Control Function) | 1
| 1.3 | S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) | 1
| 2 | MGCF (Media Gateway Control Function) | 1 | 24173.41 | 24173.41
| 3 | IM-MGW (IP Multimedia Subsystem - Media Gateway) | 1 | 15161.08 | 15161.08
| 4 | MRF (Multimedia Resourse Function) | 1 | 8200.25 | 8200.25
| 4.1 | MRFC (Multimedia Resourse Function Controller) | 1
| 4.2 | MRFP (Multimedia Resourse Function Processor) | 1
| 5 | BGCF (Breakout Gateway Control Function) | 1 | 11859.84 | 11859.84
| 6 | IBCF (Interconnection Border Control Function) | 1 | 7906.55 | 7906.55
| 7 | AS (Aplication Servers) | 1
| 7.1 | SIP AS (Servidor de Aplicación SIP) | 1 | 33230.3 | 33230.3
| 7.2 | IM-SSF (IP Multimedia Service Switching Function) | 1 | 4100.11 | 4100.11
| 7.3 | OSA SCS (OSA Service Capability Server) | 1 | 4100.11 | 4100.11
| 8 | SERVIDOR DNS | 1 | 2050.06 | 2050.06
| 9 | SERVIDOR ENUM | 1 | 2050.06 | 2050.06
CENTRO DE O&M (PLATAFORMA IMS y NODOS NAM)
| 1 | Servidor OMC Harware | 1 | 55806.96 | 55806.96
| 2 | Servidor OMC Software | 1 | 15613.23 | 15613.23
| 3 | Facilidades/Licencias | 1 | Incluido en el punto anterior (Servidor OMC Software)
| 4 | Paneles de Supervicion (Pantalla LCD) | 3 | 1376.98 | 4130.94
| 5 | Alarmas Externas, Luminosas y Sonoras | 2 | 1351.19 | 2702.38
| 6 | Terminales Locales | 3 | 2617.56 | 7852.68
| 7 | Terminales Remotas | 3 | 724.88 | 2174.64
| 8 | Notebook | 4 | 977.92 | 3911.68
| 9 | UPS | 6 | 6415.24 | 38491.44
REPUESTOS
| 1 | Repuestos (mínimo 5% del monto total de las ENTIDADES DE LA PLATAFORMA IMS - HARDWARE ) | 1 | 38805.34 | 38805.34
| TOTAL USD SIN IVA |  |  |  | 1417555.89

## Precios MSAN IMS
ANEXO 2A: PLANILLA DE SUMINISTROS - NODOS DE ACCESO MULTISERVICIO
Nº |  | 1 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | CRE SAN ISIDRO I
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 2 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | CRE SAN ISIDRO II
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 3 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | CRE SAN ISIDRO III
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 4 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | BUENA VISTA I
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 5 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | BUENA VISTA II
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 15240.51 | 15240.51
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2895.22 | 2895.22
Puertos POTS | PROVISIÓN | 1400 | 11.5711 | 16199.58
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 400 | 20.5697 | 8227.86
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 3012.13 | 12048.52
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 488.7 | 0
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 886.89 | 886.89
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 1800 | 5.4826 | 9868.7
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 1400
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 1820
Carcasa | PROVISIÓN | 0 | N/A
Ubicación |  | Indoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 65367.28
Nº |  | 6 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | SAN PEDRO I
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 7 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | SAN PEDRO II
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 8 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | SAN PEDRO III
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 9 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | SANTA MARIA
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  | 10 | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | SAN FRANCISCO
Distrito |  | ENCARNACIÓN
Departamento |  | ITAPUA
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | 7017.99 | 7017.99
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | 2980.39 | 2980.39
Puertos POTS | PROVISIÓN | 700 | 11.57 | 8099
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 200 | 23.5039 | 4700.78
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 4 | 1863.36 | 7453.44
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | 488.7 | 488.7
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 0 | 886.89 | 0
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 900 | 2.7847 | 2506.22
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 700
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 910
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | 6151.08 | 6151.08
Ubicación |  | Outdoor | N/A
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 39397.6
Nº |  |  | COSTO UNITARIO U$S | SUB TOTAL U$S
Localidades |  | TOTAL
Distrito |  | N/A
Departamento |  | N/A
Chasis Básico NAM (1) | PROVISIÓN | 1 | - | 78402.42
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | 1 | - | 29718.73
Puertos POTS | PROVISIÓN | 1 | - | 89090.58
Puertos ADSL | PROVISIÓN | 1 | - | 50534.88
Interfaces GPON | PROVISIÓN | 1 | - | 79129.48
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 12posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | - | 4398.3
Distribuidor Optico (Patch Pannel) con 36 posiciones (LC) | PROVISIÓN | 1 | - | 886.89
Capacidad Regleta Lado Equipo (2) | PROVISIÓN | 1 | - | 32424.68
Capacidad Regleta Lado Equipo (3) | PROVISIÓN | 1 | - | 0
Capacidad Regleta Lado Planta Externa | PROVISIÓN | 1 | - | 0
Carcasa | PROVISIÓN | 1 | - | 55359.72
Ubicación |  |  | N/A
TOTAL GENERAL USD SIN IVA |  |  |  | 419945.68

## Precios Central NGN ALU (hidden)
Precio Total (USD DDP)
Alcatel 5020 Softswitch
Alcatel 5020 CSC | SP in USD
Alcatel software | 143735
OEM Hardware & Software | 339601
Documentation | 1369
Total for Alcatel 5020 CSC | 484705
Alcatel 5020 MGC24 | SP in USD
Alcatel software | 98881
OEM Hardware & Software | 369201
Documentation | 1369
Total for Alcatel 5020 MGC24 | 469451
Alcatel 5020 MGC25 (RGC) | SP in USD
Alcatel software | 88044
OEM Hardware & Software | 0
Total for Alcatel 5020 MGC24 | 88044
Alcatel 5020 SLS | SP in USD
Alcatel software | 26976
OEM Hardware & Software | 0
Total for Alcatel 5020 SLS | 26976
Total for Alcatel 5020 Sostswitch | 1069177
Sessión Border Controller
ACME Net-Net Sessión Director | SP in USD
OEM Hardware & Software | 109051
Total for ACME Net-Net Sessión Director | 109051
Trunk Gateways
Alcatel 7515 MG | SP in USD
Alcatel software | 445
Alcatel hardware | 6597
Total for Alcatel 7515 MG | 7042
Alcatel 7510 MG | SP in USD
Alcatel software | 38813
Alcatel hardware | 134374
Total for Alcatel 7510 MG | 173186
Total for Trunk Gateways | 180229
Condor Technologies
IVR | SP in USD
OEM Hardware & Software | 103531
Total for IVR | 103531
Network Management
Alcatel 1300 CMC | SP in USD
Alcatel software | 86975
OEM Hardware & Software | 78387
Total for Alcatel 1300 CMC | 165362
Services
FSD Services | SP in USD
On-site installation & commissioning | 112085
Total for FSD Services | 112085
Grand Total | 1739434

## PRECIOS NODOS NGN ALU-INDOOR
PLANILLA DE COSTOS APROXIMADOS POR INDOOR
Cantidad por nodo | Descripción | Precio unitario (Gs.) | Total por nodo (Gs.)
1 | Rack de interior Estandar ETSI OPEN BAY | 2626921 | 2626921
1 | TRU | 1030496 | 1030496
2 | Juego de ventiladores | 1176003 | 2352006
1 | kit de cables para rack interior | 686998 | 686998
1 | Primera extensión | 1283897 | 1283897
1 | Segunda extensión | 779489 | 779489
1 | Tercera extensión | 723009 | 723009
4 | Interruptor 4A | 53200 | 212800
8 | Interruptor 15A | 53200 | 425600
1 | Subbastidor PRINCIPAL | 6760168 | 6760168
3 | Subbastidor NB-EXTENSION | 3083042 | 9249126
1 | Fuente y enchufe de conexión auxiliar para MLS-hb16 | 1061467 | 1061467
3 | Fuente auxiliar PATC para MLS-Lee21 | 433597 | 1300791
2 | NEHC | 3730622 | 7461244
6 | NSECH | 1165643 | 6993858
2 | VISC-B | 4758303 | 9516606
0 | GEBC | 7221550 | 0
77 | ATLCE | 2864428 | 220560956
0 | EFLC | 3455149 | 0
1 | TAUP | 763018 | 763018
2 | HBMPB | 717969 | 1435938
4 | Cubierta para subrack | 208352 | 833408
25 | 96 pares de cables 30 metros | 3754264 | 93856600
369914396
16 | CANTIDAD DE NODOS INDOOR | TOTAL GENERAL (Gs.) | 5918630336

## Precios Nodos NGN-OUTDOOR
PLANILLA DE COSTOS APROXIMADOS POR OUTDOOR
Cantidad por nodo | Descripción | Precio unitario (Gs.) | Total por nodo (Gs)
1 | Cabinas para exterior | 53118655 | 53118655
2 | Juego de ventiladores | 1176003 | 2352006
1 | Subbastidor PRINCIPAL | 6760168 | 6760168
1 | Subbastidor NB-EXTENSION | 3083042 | 3083042
1 | Fuente y enchufe de conexión auxiliar para MLS-hb16 | 1061467 | 1061467
1 | Fuente auxiliar PATC para MLS-Lee21 | 433597 | 433597
2 | NEHC | 3730622 | 7461244
2 | NSECH | 1165643 | 2331286
2 | VISC-B | 4758303 | 9516606
1 | GEBC | 7221550 | 7221550
22 | ATLCE | 2864428 | 63017416
5 | EFLC | 3455149 | 17275745
1 | TAUP | 763018 | 763018
2 | HBMPB | 717969 | 1435938
2 | Cubierta para subrack | 208352 | 416704
1 | Detector de humo | 837924 | 837924
1 | Detector de humedad | 1729561 | 1729561
1 | Detector de inundaciones | 254242 | 254242
1 | Gabinetes de estructura metálica para exteriores | 1585307 | 1585307
8 | Baterias 12V 55A | 576540 | 4612320
4 | AC/DC converter 800W Aspiro Power shelf | 576540 | 2306160
1 | Sistema para 4 rectificadores | 5571843 | 5571843
193145799
21 | CANTIDAD DE NODOS OUTDOOR | TOTAL GENERAL Gs. | 4056061779

## PBX
ITEM | NOMBRE DEL BIEN | MARCA | MODELO | VALOR ADQUIRIDO (Gs.) | VALOR SUGERIDO ACTUALMENTE (Gs.) | ANTIGÜEDAD | UBICACIÓN DEL BIEN | OBSERVACIONES
1 | CENTRAL PRIVADA (PBX) | SIEMENS | HICOM 300 | N/D | 22000000 |  | Central Sajonia | Capacidad: 2E1 / 128 Extenciones
2 | CENTRAL PRIVADA (PBX) | SIEMENS | HICOM 300 | N/D | 22000000 |  | Edificio Ex IPT | Capacidad: 2E1 / 128 Extenciones
3 | CENTRAL PRIVADA (PBX) | SIEMENS | HICOM 300 | N/D | 42000000 |  | Central 2 Ciudad Nueva | Capacidad: 4E1 / 528 Extenciones

## Nodos MSAN Capacidad (hidden)
Cant. | Tipo de Nodo | Nombre Nodo de Acceso | CAL | Numeración | CAPACIDAD INSTALADA POTS | CAPACIDAD INSTALADA XDSL (PUERTOS) | CAPACIDAD INSTALADA GPON (PUERTOS)*
1 | Indoor | Buena Vista II | 21 | 7270000 / 7271999 | 1408 | 448 | 8
2 | Outdoor | Buena Vista I | 21 | 7272000 / 7272999 | 704 | 256 | 8
3 | Outdoor | San Isidro I | 21 | 7273000 / 7273999 | 704 | 256 | 8
4 | Outdoor | San Isidro II | 21 | 7274000 / 7274999 | 704 | 256 | 8
5 | Outdoor | San Isidro III | 21 | 7275000 / 7275999 | 704 | 256 | 8
6 | Outdoor | San Pedro I | 21 | 7276000 / 7276999 | 704 | 256 | 8
7 | Outdoor | San Pedro II | 21 | 7277000 / 7277999 | 704 | 256 | 8
8 | Outdoor | San Pedro III | 21 | 7278000 / 7278999 | 704 | 256 | 8
9 | Outdoor | Santa Maria | 21 | 7279000 / 7279999 | 704 | 256 | 8
10 | Outdoor | San Francisco | 21 | 7280000 / 7280999 | 704 | 256 | 8
[5 empty] | 7744 | 2752 | 80
NOTA* LA CAPACIDAD PUEDE CRECER CON EL NIVEL DE SPLITTEADO.

## Capacidad Indoors (hidden)
DETALLE DE POTS y VOIP CONECTADOS EN LOS LITESPAN A1540
Orden | Nodo | Tipo | Total de abonados instalados
1 | alonso | indoor | 2016
2 | aregua | indoor | 1478
3 | barrioobrero4 | indoor | 1756
4 | caacupe | indoor | 2464
5 | caacupe2 | indoor | 512
6 | capiata | indoor | 1278
7 | carapegua | indoor | 1344
8 | ciudadnueva | indoor | 2457
9 | encarnacion | indoor | 1499
10 | fdomora | indoor | 2464
11 | ita | indoor | 1758
12 | itagua | indoor | 2463
13 | lambare | indoor | 2441
14 | limpio | indoor | 1501
15 | luque | indoor | 2427
16 | nemby | indoor | 2013
17 | oviedo | indoor | 866
18 | paraguari | indoor | 1951
19 | sajonia | indoor | 1016
20 | sanantonio | indoor | 1920
21 | sanjuan | indoor | 1728
22 | sanignacio | indoor | 1496
23 | sanlorenzo | indoor | 2014
24 | santarita | indoor | 2445
25 | sanvicente | indoor | 2010
26 | stamaria | indoor | 2438
27 | tembetary | indoor | 1024
28 | trinidad | indoor | 1500
29 | villaelisa | indoor | 2015
30 | villahayes | indoor | 1824
31 | villamorra1 | indoor | 2430
32 | villamorra2 | indoor | 1628
33 | villeta | indoor | 1343
34 | ypacarai | indoor | 1533
35 | ypane | indoor | 1663
TOTALES |  |  | 62715

## Capacidad Outdoors (hidden)
DETALLE DE POTS y VOIP CONECTADOS EN LOS LITESPAN A1540
Orden | Nodo | Tipo | Total de abonados instalados
1 | amanecer | outdoor | 544
2 | armario15 | outdoor | 701
3 | artigas | outdoor | 704
4 | caballero | outdoor | 700
5 | calle1 | outdoor | 698
6 | cambyreta | outdoor | 700
7 | costaazul | outdoor | 702
8 | juliocorrea | outdoor | 700
9 | leopardi | outdoor | 703
10 | 2014-05-01 | outdoor | 438
11 | 2003-05-01 | outdoor | 700
12 | mingaguazu1 | outdoor | 702
13 | mingaguazu2 | outdoor | 702
14 | mora | outdoor | 704
15 | pedrozo | outdoor | 703
16 | piquetecue | outdoor | 768
17 | ptofranco | outdoor | 702
18 | puertasol | outdoor | 701
19 | reducto2 | outdoor | 704
20 | rincon | outdoor | 701
21 | ruta1 | outdoor | 700
22 | ruta6 | outdoor | 703
23 | salado | outdoor | 704
24 | salinares | outdoor | 700
25 | san_blas | outdoor | 768
26 | sanmiguel | outdoor | 701
27 | surubi | outdoor | 701
28 | victoria | outdoor | 704
29 | zeballos | outdoor | 703
| TOTAL |  | 20061

## Central Int. NGN Huawei (hidden)
Central Internacional Huawei
RACK 1 N63
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
N63B Type ETSI Rack(2200*600*300mm) | 1 | 21210112655cfa001686
PUERTA RACK | 1 | 21210502725cfa003253
RACK 2 N63
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
N63B Type ETSI Rack(2200*600*300mm) | 1 | 21210112655cfb000952
SUB RACK N40E A PANEL FRONTAL | 1 | 2102355706p0f9000069
10-PORT 100/1000BASE-X-SFP PHYSICAL INTERFACE CARD | 1 | 031DJR10G8000222
-SLOT 0: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA2YV3
-SLOT 2: Optical functional module 1000base-t-sfp module rj45 electrical | 1 | 030SBF6TG7195440
-SLOT 3: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA0SBA
-SLOT 4: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA310Q
-SLOT 5: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | SM16310431416
-SLOT 6: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | SM16310431427
-SLOT 7: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | SM16310431408
PLACA PSU DC | 1 | 030qas10fb001095
PLACA PSU DC | 1 | 030qas10fb001122
PLACA MPUK | 1 | 030QDP10FC000022
PLACA MPUK | 1 | 030QDP10FC000025
4-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Physical Interface Card(PIC) | 1 | 031djm10fc000013
-SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | AUG0Z13
-SLOT 1: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | AUG15G6
-SLOT 2: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | AUG0YYM
Network Processing Unit (NPU-240-A) | 1 | 031ada10fc000012
FAN | 1 | 2102310mpm10fc000002
SUB RACK N40E B PANEL FRONTAL | 1 | 2102355706p0f9000072
10-PORT 100/1000BASE-X-SFP PHYSICAL INTERFACE CARD | 1 | 031DJR10G8000223
-SLOT 0: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA30F7
-SLOT 2: Optical functional module 1000base-t-sfp module rj45 electrical | 1 | 030SBF6TG7193360
-SLOT 3: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA300W
-SLOT 4: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | NVA2UBY
-SLOT 5: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | HA16280540915
-SLOT 6: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | SM16310431406
-SLOT 7: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | SM16310431423
PLACA PSU DC | 1 | 030qas10fb001119
PLACA PSU DC | 1 | 030qas10fb001123
PLACA MPUK | 1 | 030QDP10FC000021
PLACA MPUK | 1 | 030QDP10FC000023
4-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Physical Interface Card(PIC) | 1 | 031djm10fc000012
-SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | LUJ0N2M
-SLOT 1: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | LUJ0KWE
-SLOT 2: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | AUG0YY7
Network Processing Unit (NPU-240-A) | 1 | 031ada10fc000011
FAN | 1 | 2102310mpm10fc000003
PUERTA RACK | 1 | 21210502725cfa003258
TABLERO DE PVC PARA 4 LLAVES A | 1 | CLLTM01
TABLERO DE PVC PARA 4 LLAVES B | 1 | CLLTM02
LLAVE TM DE 6A HYUNDAI | 4 | N/A
CABLE UTP | 5 | N/A
PATCH CORD LC SINGLE MODE | 24 | N/A
PATCH CORD LC MULTI MODE | 12 | N/A
KIT DE INSTALACION DE RACK(CABLES ALIMENTACION, CINTILLOS,TORNILLOS, TERMINALES Y ETIQUETAS) | 1 | N/A
RACK 3 SOFTX3000
PANEL FRONTAL
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK SOFTX3000 Integrated Configuration Cabinet(6*DC) | 1 | 21210111335cfb000786
BRAKER DPD 100620 | 1 | 2102120427p0f9000353
S5300-52X-LI-DC(48 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,DC -48V) (4) | 1 | 210235661110E5000008
-SLOT 1: : Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420060004
-SLOT 2: : Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420060001
S5300-52X-LI-DC(48 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,DC -48V) (3) | 1 | 210235661110E5000006
-SLOT 1: : Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420060743
-SLOT 2: : Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420060447
SUB RACK OSTA 2.0 | 1 | 2102300651p0fa000292
PLACA UPBA6 SoftX3000 Operation Maintenance Unit Xeon E5645Server | 4 | 210305340110fb001590 210305340110fb001591 210305340110fb001589 210305340110fb001592
PLACA UPBA0 SoftX3000 Universal Process Blade A0 Xeon E5645 Server | 2 | 210305340410fb000932 210305340410fb000933
PLACA SWUB0 Swtich Unit | 2 | 210305380510fb000486 210305380510fb000485
FAN 1 | 1 | 2102120540p0fa000306
FAN 2 | 1 | 2102120540p0fa000329
PLACA SMME | 2 | 210305396010FB000838
210305396010FB000837
S5300-52X-LI-DC(48 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,DC -48V) (1) | 1 | 210235661110E5000004
S5300-52X-LI-DC(48 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,DC -48V) (2) | 1 | 210235661110E5000005
PUERTA RACK | 1 | 21210502826tfb001581
CABLE UTP | 30 | N/A
PANEL POSTERIOR
PLACA USIA1 IGWB Unit Universal Service Interface | 4 | 210305258810fb000886 210305258810fb000887 210305258810fb000884 210305258810fb000885
PLACA SWIA0 CON 16 PUERTOS SFP C/U | 2 | N/A
PLACA USIA7 SoftX3000 Operation Maintenance Unit Universal Service Interface | 2 | 210305258910fb000630 210305258910fb000631
ALIMENTACION RACK PEN B | 1 | 2102120532p0f7000004
ALIMENTACION RACK PEN A | 1 | 2102120532p0fa000637
PLACA SDMC | 2 | 030djbw0f8001913 030djbw0f8001912
PUERTA DE RACK | 1 | 21210502826tfb001569
CABLE UTP | 12 | N/A
PATCH CORD SINGLE MODE LC | 8 | N/A
KIT DE INSTALACION DE RACK(CABLES ALIMENTACION, CINTILLOS,TORNILLOS, TERMINALES Y ETIQUETAS) | 1 | N/A
RACK 4 UMG 8900
PANEL FRONTAL
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK UMG8900 | 1 | 2121011133cufa000900
BRAKER DPD 100 6 20 | 1 | 2102120427p0fb000057
SUB RACK | 1 | 2102300667p0fb000026
PLACA MVPDc Media Gateway Voice Processing Unit D (3K TC+EC) © | 2 | 210305273510fb000847 210305273510fb000846
PLACA MCME Media gateway Connection & Management Enhanced Unit | 2 | 210305313710fb000355 210305313710fb000356
PLACA MOME Media Gateway Operation & Maintenance Enhanced Unit | 2 | 210305313810fb000220 210305313810fb000221
PLACA MSPFd Media Gateway Front Signalling Processing Unit(d) | 2 | 210305295110fb000201 210305295110fb000200
FAN | 1 | 2102120697p0f9000086
PUERTA RACK | 1 | 21210502826tfb001592
PANEL POSTERIOR
PLACA ME63 63E1 TDM Interface Board | 5 | 210305306510fb000227 210305306510fb000228 210305306510fb000222 210305306510fb000223 210305306510fb000224
PLACA MS4L | 1 | 210305321910fb000411
-SLOT 0: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJC
-SLOT 1: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GHY
-SLOT 2: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GHZ
-SLOT 3: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJG
PLACA MS4L | 1 | 210305321910fb000410
-SLOT 0: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJB
-SLOT 1: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJF
-SLOT 2: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJD
-SLOT 3: Optical transceiver lc | 1 | AGT15381GJE
PLACA MHRE Media Gateway High-speed Routing Unit E(D2GO) | 1 | 210305444610fb000343
-SLOT 0: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | PUD1D3P
-SLOT 1: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | PUD08E8
PLACA MHRE Media Gateway High-speed Routing Unit E(D2GO) | 1 | 210305444610fb000338
-SLOT 0: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | PUD1BT1
-SLOT 1: Optical transceiver sfp 850nm 2.125Gb/s multimode 0.5 km lc | 1 | PUD1JX6
PLACA MTND Media Gateway TDM switching Net Unit D | 2 | 210305321610fb000365 210305321610fb000366
PLACA MCLK Media gateway Clock Unit | 2 | 210305130110fb000223 210305130110fb000224
PUERTA DE RACK | 1 | 21210502826tfb001591
CABLE TRAMA 42 | 15 | N/A
CABLE UTP | 4 | N/A
CABLE BNC | 2 | N/A
PATCH CORD MULTIMODO | 16 | N/A
KIT DE INSTALACION DE RACK(CABLES ALIMENTACION, CINTILLOS,TORNILLOS, TERMINALES Y ETIQUETAS) | 1 | N/A
RACK 5 SEB2900
PANEL FRONTAL
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK SEB2900 | 1 | 2121011133cufa000751
BRAKER DPD 100 6 20 | 1 | 2102120427p0fa000458
SUB RACK SE2900 | 1 | N/A
PLACA VPUA0 Voice&Video Processing Unit A0 | 2 | 210305601310fb000030 210305601310fb000031
PLACA MXUA0 Multi-function Switch Unit A0 | 1 | 210305526110fb000167
-SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15410150115
-SLOT 2: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420070136
-SLOT 4: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | HA15370071782
PLACA MXUA0 Multi-function Switch Unit A0 | 1 | 210305526110fb000166
SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420071242
SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 10G 10km lc | 1 | MB15420070142
SLOT 0: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | HA15370072080
PLACA SPUA 0 Service Processing Unit A0 | 2 | 210305526210FB000039 210305526210FB000040
PATCH CORD LC PC SINGLE MODE | 12 | N/A
PUERTA RACK | 1 | 21210502835cfa000324
PANEL POSTERIOR
FAN PEN 1 Y 2 | 1 | 2102300809p0fb000027
PUERTA RACK | 1 | 21210502826tfb001657
CABLE UTP | 4 | N/A
KIT DE INSTALACION DE RACK(CABLES ALIMENTACION, CINTILLOS,TORNILLOS, TERMINALES Y ETIQUETAS) | 1 | N/A
RACK 6 U2000
PANEL FRONTAL
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK U2000 | 1 | 2121011140cufa000354
BRAKER APD63 2 24 | 1 | 2102120421n0fb000075
S3328TP-EI Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V) | 1 | 2102351377dmfb002122
-SLOT 25: Optical transceiver 1310nm single mode 1G 10km lc | 1 | HA16280540897
S3328TP-EI Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V) | 1 | 2102351377dmfb002132
KVM | 1 | 1708a'x11v41508g089
SUB RACK HUAWEI RH5885HV3 | 1 | 2102310VLY10FB000028
PLACAS INTERNAS DEL SUB RACK (DIAGNOSTICO PANEL CON 8 DISCO DURO 300G Y 1 REPRODUCTOR DVD Y 5 FAN) | 1 | N/A
PUERTA RACK | 1 | 21210502835cfa000321
CABLE UTP CONECTADO (30 FRONTAL Y 2 POSTERIOR) | 32
PATCH CORD MULTIMODO LC | 8
PATCH CORD SINGLE MODO LC | 2
PANEL POSTERIOR
PUERTA RACK | 1 | 21210502826tfb001656
KIT DE INSTALACION DE RACK(CABLES ALIMENTACION, CINTILLOS,TORNILLOS, TERMINALES Y ETIQUETAS) | 1
RACK 7 ODF
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK ODF Rack, 2.2m in Height | 1 | 2102080406bnfa060071
SUB RACK DISTRIBUCION 72 cores splicing box-3U*260mm*430mm-huawei grey-metal sheet-19"/21" installation | 1 | 21210415815bf9000209
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-25 | 1 | 21020814644efa000005
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-26 | 1 | 21020814644efa000012
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-27 | 1 | 21020814644efa000010
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-28 | 1 | 21020814644efa000011
DISTRIBUIDOR 72 PUERTOS SC Rotate type distribution unit-72 Core-FTU2101-12S-SC/UPC-Sheet Metal-Indoor-19"&21"-Huawei Grey-430mm-260mm-176mm | 1 | 2102311drr10fb000005
DISTRIBUIDOR 72 PUERTOS SC Rotate type distribution unit-72 Core-FTU2101-12S-SC/UPC-Sheet Metal-Indoor-19"&21"-Huawei Grey-430mm-260mm-176mm | 1 | 2102311drr10fb000004
SUB RACK DISTRIBUCION 72 cores splicing box-3U*260mm*430mm-huawei grey-metal sheet-19"/21" installation | 1 | 21210415815bf9000275
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-28 | 1 | 21020814644efa000008
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-29 | 1 | 21020814644efa000007
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-30 | 1 | 21020814644efa000006
BANDEJA Fiber splice tray-24 cores-25*232*200mm-Cool gray 3C-Plastic-GPX147-FSM1103-31 | 1 | 21020814644efa000004
KIT DE INSTALACION DE RACK | 1 | N/A
RACK 8 DDF
DESCRIPTION | QTY | HW SERIAL NO.
RACK DDF 120 ohm 3 Column Double-sided Rack(1 UNIDAD INSTALADO EN LA SALA INTERNACIONAL Y 1 UNIDAD INSTALADO EN LA SALA DIGITAL) | 2 | N/A
PARCHERA DDF 120 ohm DDF Unit With 16*E1 (20 UNIDADES INSTALADOS EN LA SALA INTERNACIONAL Y 20 EN LA SAL DIGITAL) | 40 | N/A
CABLE TRAMA 120 42X02X0 | 16 | N/A
CABLE TRAMA 120 64X02X1 | 10 | N/A
KIT DE INSTALACION DE RACK | 1 | N/A
LATERALES DE RACK
N68E Side Door (LATERAL RACK) | 1
N68E Side Door (LATERAL RACK) | 1
N68E Side Door (LATERAL RACK) | 1
N68E Side Door (LATERAL RACK) | 1
N68E Side Door (LATERAL RACK) | 1

## Precios Plataforma Intl. (hidden)
ITEM | Descripcion del Bien | Marca | Valor Adquirido (Gs.) | Valor Sugerido Actualmente (Gs.) | Antigüedad | Ubicación del Bien | Observaciones
1 | Central Internacional Clase IV | Huawei | 5550000000 |  | 2(dos) años | Edificio Central II | Contrato N° 50/2015

## Precios Serv. Corp. Int. (hidden)
Item | Noimbre del Bien | Marca | Valor Adquirido(Gs.) | Valor Sugerido Actualmente (Gs.) | Antigüedad | Ubicación del Bien | Observaciones
1 | Sistema de Energia Ininterrumpible | APC | 998461530 |  |  | Estacion Terrena Aregua | Contrato N°213/07
2 | SCI- Servicio Corporativo Internacional _ Cobre | Patton - Alcatel | 2397847500 |  |  | Central 2- Segundo Piso - Central Centro- Villa Morra - Villa Elisa - Lambare- San Lorenzo - Ñemby - Encarnacion- Ciudad del Este - | Contrato N°68/06
3 | SCI- Servicio Corporativo Internacional - FIBRA OPTICA | HUAWEI | 1457061707 |  |  | Central II - Segundor Piso -ITMC / Central Centro/ Central Villa Morra / Ciudad del Este
4 | Sistema de Operadoras Win Call | NEC | 1200751626
5 | UPS Win Call | APC SMART RT5000 | 15960000 |  |  | Central II - Tercer Piso - Sala Internacional
6 | Sub Sistema de Transmision para enlace de Fibra Optica ITMC ARE | NEC | N/D | 2882091000 |  | Estacion Terrena Aregua