PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 11/25 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO CON DESPENSA EN LA ESC. BAS. Nº 559 SAN BLAS, DISTRITO DE YBY YAU, ID Nº 476.173

| Item N° | Descripción de la obra | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO | M2 | 36,91 |  |  |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | M2 | 36,91 |  |  |
| 3 | RELLENO Y COMPACTACIÓN | M3 | 18,45 |  |  |
| 4 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS | M3 | 4,61 |  |  |
| 5 | ZAPATAS DE H° A° | M3 | 1,44 |  |  |
| 6 | COLUMNAS DE H° A° (0,25 X 0,15) | M3 | 1,17 |  |  |
| 7 | ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR | M3 | 2,1 |  |  |
| 8 | ENCADENADO DE H° A° - SUPERIOR | M3 | 1,31 |  |  |
| 9 | ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS (2 Varillas de 10 mm) | ML | 11,64 |  |  |
| 10 | MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN - DE 0,30 CM LADRILLO COMÚN | M2 | 4,03 |  |  |
| 11 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR | M2 | 10 |  |  |
| 12 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN - DE 0,15 VISTO A UNA CARA LAMINADO | M2 | 42 |  |  |
| 13 | MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN - DE 0,15 DE LADRILLO HUECO | M2 | 11 |  |  |
| 14 | PILARES DE 0,40 X 0,40 - DE LADRILLO VISTO PRENSADO | ML | 9,39 |  |  |
| 15 | AISLACIÓN HORIZONTAL EN U SOBRE MAMP. DE 0,15 | ML | 28,39 |  |  |
| 16 | TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 48,64 |  |  |
| 17 | REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | M2 | 96,14 |  |  |
| 18 | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES, ESP: 10CM | M2 | 37 |  |  |
| 19 | CARPETA PARA PISO CERÁMICO | M2 | 37 |  |  |
| 20 | PISO CERÁMICO | M2 | 37 |  |  |
| 21 | ZÓCALO CERÁMICO | ML | 35,57 |  |  |
| 22 | PUERTA DE TABLERO DE 0,90 X 2,10 - PLACA | UN. | 1 |  |  |
| 23 | VENTANA TIPO BALANCIN | UN. | 2 |  |  |
| 24 | VENTANA DE CHAPA DOBLADA P/MESADA PASA PLATOS | UN. | 1 |  |  |
| 25 | PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX | M2 | 177,66 |  |  |
| 26 | PINTURA TRATAMIENTOS PARA LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | M2 | 68,58 |  |  |
| 27 | PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON PINTURA SINTÉTICA | ML | 20,06 |  |  |
| 28 | PINTURA DE MADERA CON BARNIZ | M2 | 1,89 |  |  |
| 29 | REVESTIDO DE AZULEJOS | M2 | 5,69 |  |  |
| 30 | VIDRIOS DOBLES | M2 | 2,40 |  |  |
| 31 | CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 0,50 | ML | 13,14 |  |  |
| 32 | BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 0,50 | ML | 6,90 |  |  |
| 33 | REGISTRO PLUVIAL DE 60 X 60 X 30 ABIERTO CON REJILLA | UN. | 2,00 |  |  |
| 34 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | GL | 1 |  |  |
| 35 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | GL | 1 |  |  |
| 36 | AGUA CORRIENTE | GL | 1 |  |  |
| 37 | POZO ABSORVENTE | GL | 1 |  |  |
| 38 | CÁMARA SÉPTICA | GL | 1 |  |  |
| 39 | MESADA DE H° A° APOYADO EN LA PARED | M2 | 4,44 |  |  |
| 40 | PILETA DE COCINA CON GRIFERÍA | UN. | 1 |  |  |
| 41 | RAMPA | GL | 1 |  |  |
| 42 | GUARDA OBRA | ML | 28,4 |  |  |
| 43 | PLACA CONMEMORATIVA | GL | 1 |  |  |
| 44 | CARTEL DE OBRA | UN. | 1 |  |  |
| 45 | VENTILADOR DE TECHO | UN. | 2 |  |  |
| 46 | LIMPIEZA FINAL | GL | 1 |  |  |