PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 13/25 REPARACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 4137 PROF. DOCTOR LUIS MARÍA ARGAÑA, DISTRITO DE YBY YAÚ, ID Nº 476.175

| Item N° | Descripción de la obra | U.M. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza d terreno | UN. | 1 |  |  |
| 2 | Desmonte de techo (cielorraso de machimbre y estructura de cabriada) | M2 | 172 |  |  |
| 3 | Desmonte de piso layota dañada | M2 | 34 |  |  |
| 4 | Reparación de fisuras de mampostería | M2 | 15 |  |  |
| 5 | Evarillado de pared con fisuras | GL | 1 |  |  |
| 6 | Revoque interior | M2 | 40 |  |  |
| 7 | Revoque de pilares | M2 | 18 |  |  |
| 8 | Carpeta para piso de 5 cm | M2 | 34 |  |  |
| 9 | Piso layota nacional | M2 | 34 |  |  |
| 10 | Guarda obra | M2 | 12 |  |  |
| 11 | Techo de chapa termoacústica con estructura de madera | M2 | 172 |  |  |
| 12 | Puerta de madera tablero con marco 0,80 x 2,10 | UN. | 2 |  |  |
| 13 | Reposición de vidrios | UN. | 21 |  |  |
| 14 | Pintura de pared visto con antimoho incoloro | M2 | 250 |  |  |
| 15 | Pintura de pared al látex acrílico de pilares, mochetas | M2 | 85 |  |  |
| 16 | Pintura de madera con barniz | GL | 1 |  |  |
| 17 | Placa conmemorativa | GL | 1 |  |  |
| 18 | Cartel de Obra | UN. | 1 |  |  |
| 19 | Limpieza Final | GL | 1 |  |  |