## Slide 1
LPI 1661-2021
Proyecto de Construcción e Interconexión
de Subestaciones Compactas en 66 kV
en el Sistema Metropolitano
Octubre 2021
División de Proyectos de Generación y Transmisión
*****************
Gerencia Técnica

## Slide 2
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
12 MESES
2. PLAZO DE EJECUCIÓN
1. N° DE LOTES
2 (DOS)

## Slide 3
Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento |  |  |  | Documentación requerida
 | Oferente Individual | Consorcios |  |  | 
 |  | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | 
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados, años 2019 y 2020. | Debe cumplir con el requisito. |  | Debe cumplir con el requisito. |  | Completar el Formulario y presentar los documentos que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.
Coeficiente de Solvencia: Activo Total / Pasivo Total igual o mayor a 1,20. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados, años 2019 y 2020. | Debe cumplir con el requisito. |  | Debe cumplir con el requisito. |  | Completar el Formulario y presentar los documentos que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
3. REQUISITOS
CAPACIDAD FINANCIERA

## Slide 4
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
3. REQUISITOS
CAPACIDAD FINANCIERA
Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento |  |  |  | Documentación requerida
 | Oferente Individual | Consorcios |  |  | 
 |  | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | 
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será para cubrir la sumatoria de (a) + (b): a) Los requerimientos de Flujo de Efectivo deberán ser igual o mayor al quince por ciento (15%) del monto de cada lote ofertado. b) Los requerimientos de Flujo de Efectivo para los Compromisos Contractuales Actuales (CCA) indicados en el Formulario CCA. | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir con el requisito | Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo | Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo | Completar el Formulario y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.

## Slide 5
Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento |  |  |  | Documentación requerida
 | Oferente Individual | Consorcios |  |  | 
 |  | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | 
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Oferta. Promedio de Volumen Anual de Facturación (PVAF) = (F Año 1 + F Año 2 + F Año 3 + F Año 4 + F Año 5) dividido 5. Para el cálculo del Volumen Anual de facturación, en caso de empresas que hayan participado de Consorcios, serán considerados válidos, en la misma proporción de su participación en los mismos, los balances del consorcio. Deberá ser presentada evidencia documentada que demuestre fehacientemente la proporción de la participación del Oferente en el consorcio (Escrituras de Constitución del Consorcio). (*) | Debe cumplir con el requisito. | Deben cumplir con el requisito. | Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos. | Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos. | Completar los Formularios y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
4. EXPERIENCIA
(*) El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado precedentemente.
Experiencia General en Obras por cada Lote

## Slide 6
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
5. EXPERIENCIA
Para cada LOTE, se evaluará que se cumpla la siguiente experiencia |  |  |  |  | 
Requisitos Mínimos | Requisitos de Cumplimiento |  |  |  | Documentación requerida
 | Oferente Individual | Consorcios |  |  | 
 |  | Todas las Partes Combinadas | Cada Socio | Socio Líder | 
Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal o miembro de consorcio, en por lo menos 1 (un) contrato que incluya en forma simultánea, el diseño, suministro e instalación completa (Civil, electromecánica y eléctrica) de una Subestación de 66kV o tensiones superiores, el cual se haya completado satisfactoria y sustancialmente, en los últimos 10 años (1) | Debe cumplir con el requisito. | N / A | N / A | Debe cumplir con el requisito | Completar los Formularios y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.
(1) La naturaleza, complejidad y técnicas de construcción bajo dicho contrato deberán ser de características iguales o superiores a las de la presente licitación. Los suministros deberán incluir los principales equipos y materiales objetos del presente llamado, tales como, transformadores de potencia, equipos de maniobra y medición, Celdas para 23 kV, paneles de protección, control y medición y sistemas de comunicación, de características comparables a las del presente llamado.
Experiencia Específica en Obras

## Slide 7
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
6. EXPERIENCIA
(1) Para el caso de los Sistemas Integrados de Protección, Medición y Control, la experiencia mínima requerida es de cinco (5) años
(2) Para calificar como válida la Oferta Técnica, todos los IEDs (Intelligent Electronic Device) de Protección y Control ofrecidos como parte de los Sistemas, (Planilla de Datos Garantizados, Oferta Técnica, etc.), deben ser exactamente iguales en marca y modelo a los presentados como cantidades referenciales para la columna (c): “Cantidades Totales Mínimas Aceptables para Calificar (Unidades).”
Experiencia y Capacidad en Suministros – por cada Lote
Ítem N° | Descripción | Cantidades Totales mínimas aceptables para calificar (Unidades)
(a) | (b) | (c)
1 | Transformadores de Potencia con tensión nominal igual o superior a 66 kV y potencia igual o superior a 10 MVA, con tecnología en aceite vegetal. | 20
2 | Módulos de posiciones de Subestaciones para 66 kV o tensión superior, aislados en gas SF6 (Bahía completa GIS) | 100
3 | Celdas para 23 kV, aisladas en gas SF6 (posición completa) | 200
4 | Cable Aislado XLPE para 66 kV o tensiones superiores | 50.000 m
5 | Cable Aislado XLPE para 23 kV o tensiones superiores | 50.000 m
6 | Mufas Terminales para cables aislados de 66 kV o tensiones superiores | 100
7 | Terminales enchufables para cables aislados de 23 kV o tensiones superiores del tipo plug-in | 100
8 | Sistemas Integrados de Protección y Control para Subestaciones de 66 kV o tensiones superiores con tecnología similar a la de la obra propuesta. (1)(2) | 20

## Slide 8
2. PROCESO LICITATORIO
****Cronograma de Implementación****
DICIEMBRE 2022
4. PUESTA EN SERVICIO
OCTUBRE 2021
1. PROYECTO PARA IMPLEMENTACION
MARZO 2021
3. EVALUACION Y ADJUDICACION
DICIEMBRE 2021
7

## Slide 9
LOTE 1: SUBESTACION RECOLETA
1. UBICACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Santísimo Sacramento
Barrio Recoleta
Ciudad de Asunción
Actual Puesto de Distribución SM273
Construcción de la Subestación RECOLETA en 66 kV, de tecnología compacta, sin riesgos con el Medio Ambiente, aplicables en zonas urbanas y su interconexión al SIN (Sistema Interconectado Nacional), a través de la derivación de la Línea de Transmisión 66 kV Barrio Parque-San Miguel.
2. OBJETO

## Slide 10
3. ALCANCE
Módulos de Equipos de Maniobras y Medición aislados en Gas SF6 (GIS).
2 (dos) Transformadores de Potencia 66/23 kV – 10 MVA, con aislación en aceite vegetal.
1 (un) juego de celdas de 23 kV.
1 (un Transformador 23/0,380 kV – 75 kVA para Servicios Auxiliares, con aislación en aceite vegetal.
1 (un Transformador 23/0,380 kV – 500 kVA para el Puesto de Distribución SM273, con aislación en aceite vegetal.
Obras civiles
Sistemas de Protección, Control y Automatización
Obras de Distribución
Líneas Subterráneas de 66 kV
LOTE 1: SUBESTACION RECOLETA

## Slide 11
DISPOSICION PRINCIPAL PROPUESTA: PROPIEDAD 21m x 60 m
LOTE 1: SUBESTACION RECOLETA

## Slide 12
TRAZADO
LOTE 1: LT 66 KV SUBTERRÁNEA DE INTERCONEXIÓN - SE RECOLETA
LT 66 kV TRAMO AEREO PBO- SMI
Avda. ESPAÑA
LT 66 kV SUBT. DERIVACION SE RECOLETA
Calle SANTA ROSA
Avda. Sacramento
Avda. Mcal. LOPEZ

## Slide 13
CARACTERISTICAS GENERALES
‑ Tensión nominal: 66 kV, valor efectivo
entre fases
‑ Frecuencia: 50 Hz.
‑ Número de circuitos: uno
‑ Conductor: cable de cobre aislado,
monopolar, XLPE, para 66 kV,
800 mm2, 100 MVA, un conductor por
fase.
- Extensión aprox. : 780 m
LOTE 2: LT 66 KV SUBTERRANEA DE INTERCONEXIÓN SE RECOLETA
ESQUEMA DE DERIVACION
POR FASE
DISPOSICIÓN TIPICA TRAMO SUBTERRANEO

## Slide 14
LOTE 2: SUBESTACION INERAM
1. UBICACIÓN
Calle Tte. Cnel. Mauricio Escobar
Barrio Bella Vista
Ciudad de Asunción
Dentro del predio de INERAM
Construcción de la Subestación INERAM en 66 kV, de tecnología compacta, sin riesgos con el Medio Ambiente, aplicables en zonas urbanas y su interconexión al SIN (Sistema Interconectado Nacional), a través de la derivación de la Línea de Transmisión en 66 kV Puerto Botánico-PD6-San Miguel.
2. OBJETO

## Slide 15
LOTE 2: SUBESTACION INERAM
3. ALCANCE
Módulos de Equipos de Maniobras y Medición aislados en Gas SF6 (GIS).
2 (dos) Transformadores de Potencia 66/23 kV – 10 MVA, con aislación en aceite vegetal.
1 (un) juego de celdas de 23 kV.
1 (un Transformador 23/0,380 kV – 75 kVA para Servicios Auxiliares, con aislación en aceite vegetal.
Obras civiles
Sistemas de Protección, Control y Automatización
Obras de Distribución
Líneas Subterráneas de 66 kV

## Slide 16
DISPOSICION PRINCIPAL PROPUESTA: PROPIEDAD 15m x 40 m
LOTE 2: SUBESTACION INERAM

## Slide 17
TRAZADO
LOTE 2: LT 66 KV SUBTERRÁNEA DE INTERCONEXIÓN - SE INERAM
LT 66 kV TRAMO AEREO PBO- SMI
Avda. ARTIGAS
LT 66 kV SUBTERRANEO DERIVACION SE INERAM
Avda. VENEZUELA

## Slide 18
CARACTERISTICAS GENERALES
‑ Tensión nominal: 66 kV, valor efectivo
entre fases
‑ Frecuencia: 50 Hz.
‑ Número de circuitos: uno
‑ Conductor: cable de cobre aislado,
monopolar, XLPE, para 66 kV,
800 mm2, 100 MVA, un conductor por
fase.
- Extensión aprox. : 1.600 m
LOTE 2: LT 66 KV SUBTERRANEA DE INTERCONEXIÓN SE INERAM
LOTE 2: LT 66 KV SUBTERRANEA DE INTERCONEXIÓN SE INERAM
ESQUEMA DE DERIVACION
ESQUEMA DE DERIVACION
DISPOSICIÓN TIPICA TRAMO SUBTERRANEO

## Slide 19: Comparación de Tecnologías
Transformador Convencional en Aceite Mineral
Transformador Convencional en Aceite Vegetal
Aceite mineral
Biodegradación muy lenta
Subproductos son clasificados como tóxicos
Inflamable
Necesidad de colectores y pantallas cortafuegos
Altos costos de implementación y remediación con el medio ambiente en casos de derrames.
Aceite vegetal
Fácil biodegradación
No tóxico
No inflamable, resistente al fuego
No necesita de pantallas cortafuegos
Amigable con el medio ambiente.

## Slide 20: CONCLUSIONES
2. RIESGOS
3. MEDIO AMBIENTE
1. IMPLEMENTACION
LAS SEs COMPACTAS SON LAS MÁS INDICADAS PARA SU MONTAJE EN ZONAS URBANAS DE ESPACIOS REDUCIDOS
BAJA PROBABILIDAD DE INCENDIO
NULA PROBABILIDAD DE DAÑO POR TOXICIDAD
BAJA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES POR EXPOSICION DE PARTES VIVAS
NULA PROBABILIDAD DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

## Slide 21
Muchas Gracias!!!