## Transformadores
GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE CORE Y REDES DE ACCESO
DEPARTAMENTO ENERGIA Y CLIMATIZACION
CENTRALES, REPETIDORAS Y RADIO BASE CON PUESTO DE TRANSFORMACION.
Nº. | LOCALIDAD | ENERGIA A.C. |  | MONTO
|  | TIPO | CAPACIDAD
1 | ACAHAY (SDE). | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
2 | AREGUA (EST.TERRENA) | M.T. | 750 KVA/23KV/380V. | 84500000
3 | ASU-(P.RECECTORA-DEP.) | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
4 | ASU-(P.RECECTORA-RECEP) | M.T. | 100 KVA/23KV/220V. | 18500000
5 | ASU-(P.TRANSMISORA) | M.T. | 200 KVA/23KV/380V. | 32000000
6 | ASU-Bº.OBRERO (C-30). | M.T. | 112,5 KVA/23KV/380V. | 21000000
7 | ASU-C. NUEVA (C-21). | M.T. | 630 KVA/23KV/380V. | 70500000
8 | ASU-C. NUEVA (C-22) | M.T. | 750 KVA/23KV/380V. | 84500000
9 | ASU-C.NUEVA (ED.ADM).- | M.T. | 300 KVA/23KV/380V. | 43000000
10 | ASU-C.NUEVA (ED.INFOR). | M.T. | 300 KVA/23KV/380V. | 43000000
11 | ASU-CENTRO (C-40).- | M.T. | 300 KVA/23KV/380V. | 43000000
12 | ASU-CENTRO (ED.ADM.).- | M.T. | 200 KVA/23KV/380V. | 32000000
13 | ASU-CENTRO (ED.EX.IPT) | M.T. | 500 KVA/23KV/380V. | 58500000
14 | ASU-FDO.DE LA MORA (C-50). | M.T. | 225 KVA/23KV/380V. | 37000000
15 | ASU-LAMBARE (C-90). | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
16 | ASU-LUQUE (C-64). | M.T. | 112,5 KVA/23KV/380V. | 21000000
17 | ASU-M.R.ALONSO (C-75). | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
18 | ASU-SAJONIA (C42). | M.T. | 315 KVA/23KV/380V. | 44500000
19 | ASU-SAN LORENZO (C-57). | M.T. | 112,5 KVA/23KV/380V. | 21000000
20 | ASU-SAN VICENTE (C-30). | M.T. | 112,5 KVA/23KV/380V. | 21000000
21 | ASU-STA. MARIA (C-67). | M.T. | 150 KVA/23KV/380V. | 24500000
22 | ASU-TEMBETARY (C-55). | M.T. | 150 KVA/23KV/380V. | 24500000
23 | ASU-TRINIDAD (C-27). | M.T. | 112,5 KVA/23KV/380V. | 21000000
24 | ASU-V. ELISA (C-94). | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
25 | ASU-VILLA MORRA (C-60). | M.T. | 400 KVA/23KV/380V. | 48000000
26 | BUENA VISTA - CELULAR | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
27 | C. DEL ESTE (CENTRO) | M.T. | 225 KVA/23KV/380V. | 37000000
28 | C. DEL ESTE (KM. 4) | M.T. | 315 KVA/23KV/380V. | 44500000
29 | CAAGUAZU (CENTRAL) | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
30 | CAPIATA (CENTRAL) | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
31 | CONCEPCION (CENTRAL). | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
32 | CORONEL OVIEDO | M.T. | 315 KVA/23KV/380V. | 44500000
33 | ENCARNACION (CENTRAL) | M.T. | 315 KVA/23KV/380V. | 44500000
34 | EST. TAVAI. CELULAR | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
35 | EUSEBIO AYALA (CENTRAL) | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
36 | HERNANDARIAS | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
37 | INDEPENDENCIA | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
38 | ITAUGUA (RDLU). | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
39 | J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
40 | MAURICIO J.TROCHE | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
41 | MINGA GUAZU | M.T. | 150 KVA/23KV/380V. | 24500000
42 | NARANJAL | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
43 | PASO YOBAI. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
44 | PEDRO J. CABALLERO. | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
45 | PILAR (EWSD) | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
46 | PIRAPO (EMD). | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
47 | REP. CHORE R236. CELULAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
48 | REP. CURUPAYTY CELULAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
49 | REP. KAARENDY CELULAR. | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
50 | REP.M.O. ALTURA 180 | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
51 | REP.M.O. ARROYITO. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
52 | REP.M.O. BAHIA NEGRA | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
53 | REP.M.O. CAAPUCU. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
54 | REP.M.O. CAP. BADO. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
55 | REP.M.O. CAP. MIRANDA | M.T. | 45 KVA/13KV/220V. | 11500000
56 | REP.M.O. CERRO MEMBY | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
57 | REP.M.O. CORDILLERA. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
58 | REP.M.O. CUÑATAI. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
59 | REP.M.O. ESTERO CAMBA | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
60 | REP.M.O. GUARDIA CUE. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
61 | REP.M.O. GUYRAUNGUA. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
62 | REP.M.O. HORQUETA. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
63 | REP.M.O. ITA YURU. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
64 | REP.M.O. JOSE FASARDI. | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
65 | REP.M.O. KIMEX. | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
66 | REP.M.O. LAUREL. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
67 | REP.M.O. NARANJITO. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
68 | REP.M.O. PARAGUARI. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
69 | REP.M.O. PILAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
70 | REP.M.O. POZO COLORADO | M.T. | 45 KVA/13KV/380V. | 11500000
71 | REP.M.O. R-1A (CHACO) | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
72 | REP.M.O. R-3 (CHACO) | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
73 | REP.M.O. R-4 (CHACO) | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
74 | REP.M.O. R-6 (CHACO) | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
75 | REP.M.O. S.ROSA MS. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
76 | REP.M.O. UNION. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
77 | REP.M.O. VALLE APUA. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
78 | REP.M.O. YGUAZU. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
79 | REPET. R206 RESQUIN. | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
80 | REPET. R263 SAN CARLOS. | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
81 | SAN ALBERTO | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
82 | SAN JUAN B. MS. | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
83 | SAN JUAN NEPOMUCENO | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
84 | SAN JUAN ÑEEMBUCU | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
85 | SANTA RITA. | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
86 | SANTIAGO | M.T. | 100 KVA/23KV/380V. | 18500000
87 | STA. ELENA - CELULAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
88 | STA. ROSA AGUARAY - CELULAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
89 | STA. ROSA MONDAY - CELULAR. | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
90 | VILLARRICA | M.T. | 112,5 KVA/6KV/380V. | 21000000
91 | SIMON BOLIVAR - CELULAR. | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
92 | CORDILLERA - CELULAR (GUAIRA). | M.T. | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
93 | CAACUPE CENTRAL | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
94 | SAN PEDRO CENTRAL | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
95 | ITACURUBI DEL ROSARIO | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
96 | SAN ESTANISLAO | M.T. | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
97 | VILLA DEL ROSARIO | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
98 | QUIINDY | M.,T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
99 | ITACURUBI DE LA CORDILLERA | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
100 | SALTOS DEL GUAIRA | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
101 | MAYOR OTAÑO | M.T. | 45 KVA/23KV/380V. | 11500000
102 | ENCARNACIÓN RUTA 6 - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
103 | HERNANDARIAS 2 - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
104 | HOHENAU - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
105 | CARAPEGUA - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
106 | ITAPUA POTY - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
107 | BELÉN - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
108 | YAGUARÓN - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
109 | CABAÑAS - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
110 | NINFA - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
111 | SAN CRISTOBAL - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
112 | VAQUERIA - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
113 | YASY KAÑY - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
114 | YPEHÚ - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
115 | HOQUETA - BTS | M.T. | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
116 | CAAZAPA | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
117 | ITA | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
118 | ÑEMBY | M.T. | 100 KVA/380V. | 18500000
119 | PARAGUARI | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
120 | PUENTE KYHA | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
121 | VILLA HAYES | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
122 | YPANE | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
123 | YUTY | M.T. | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
124 | CORONEL BOGADO | MT | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
125 | CURUGUATY | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
126 | HERNANDARIAS II | MT | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
127 | DESVIO SAN ANTONIO | MT | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
128 | MARIA AUXILIADORA | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
129 | AREGUA | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
130 | SAN CARLOS DEL APA | MT | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
131 | CARMELO PERALTA | MT | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
132 | PUERTO GUARANI/CUÑATAI | MT | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
133 | BAHIA NEGRA (SITIO NUEVO) | MT | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
134 | CORONEL OVIEDO PEAJE | MT | 15 KVA/13KV/220V. | 4500000
135 | GUAYAIBI | MT | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
136 | PIRIBEBUY | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
137 | ALBERDI | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
138 | BENJAMÍN ACEVAL | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
139 | GUARAMBARÉ | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
140 | HOHENAU | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
141 | HORQUETA | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
142 | NUEVA ESPERANZA | MT | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
143 | SAN IGNACIO MISIONES | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
144 | SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS | MT | 75 KVA/23KV/380V. | 16300000
145 | VILLA FLORIDA | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
146 | VILLA YGATIMI | MT | 25 KVA/13KV/220V. | 5500000
147 | VILLETA | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
148 | YBY YAÚ | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
149 | YPACARAI | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
150 | CAPITÁN BADO | MT | 63 KVA/23KV/380V. | 14000000
|  |  | TOTAL | 2289500000

## AiresAcondicionados
GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE CORE Y REDES DE ACCESO
DEPARTAMENTO ENERGIA Y CLIMATIZACION
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE.
Cantidad | Equipo | Marca | Monto Unit. | Total
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Carrier | 2500000 | 12500000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Springer | 2500000 | 25000000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Elgin | 2500000 | 12500000
6 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU Marca Carrier | 500000 | 3000000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 18.000 BTU Marca Gold Star | 2500000 | 12500000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU Marca Consul | 2000000 | 10000000
4 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Gold Star | 2500000 | 10000000
7 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 18.000 BTU Marca Carrier | 2500000 | 17500000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Springer | 3000000 | 30000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Westinhause | 3000000 | 30000000
2 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 36.000 BTU Marca Carrier | 4500000 | 9000000
2 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Philco | 3000000 | 6000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Gibson | 3000000 | 60000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 21.000 BTU Marca Carrier | 3000000 | 30000000
13 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 17.000 BTU Marca Gibson | 2500000 | 32500000
16 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU Marca Springer | 2000000 | 32000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU Marca Panasonic | 2000000 | 20000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Panasonic | 2500000 | 25000000
3 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Philco | 2500000 | 7500000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Dolphin | 3000000 | 30000000
32 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Tokio | 3000000 | 96000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Crafft | 3000000 | 60000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 15.000 BTU Marca Westinhause | 2500000 | 25000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 14.000 BTU Marca Philco | 2500000 | 50000000
30 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU Marca Tokio | 2000000 | 60000000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 36.000 BTU Marca GoodMan | 4500000 | 22500000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Crafft | 2500000 | 12500000
50 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Midas | 3000000 | 150000000
6 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 24.000 BTU Marca Samsumg | 3000000 | 18000000
6 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca Carrier | 3000000 | 18000000
30 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU Marca gotze | 3000000 | 90000000
7 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 36.000 BTU Marca AireWell | 4500000 | 31500000
7 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 17.500 BTU Marca Elgin | 2500000 | 17500000
8 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU Marca Westinhause | 2500000 | 20000000
40 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 12.000 BTU F/S Marca MIDEA | 1500000 | 60000000
100 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU F/S Marca MIDEA | 2000000 | 200000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 24.000 BTU F/C Marca MIDEA | 2600000 | 52000000
30 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU F/S Marca MIDEA | 1700000 | 51000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU F/C Marca MIDEA | 1790000 | 35800000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 24.000 BTU F/S Marca MIDEA | 3105000 | 62100000
35 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 36.000 BTU F/S Marca MIDEA | 4300000 | 150500000
35 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 48.000 BTU F/S Marca MIDEA | 4800000 | 168000000
15 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 60.000 BTU F/C Marca MIDEA | 6274000 | 94110000
15 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 60.000 BTU F/C Marca WIDMAN | 6670000 | 100050000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Ventana. | 18.000 BTU F/C Marca JAM | 2600000 | 52000000
12 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 24.000 BTU F/S Marca JAM | 3500000 | 42000000
4 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 36.000 BTU F/S Marca JAM | 5200000 | 20800000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 48.000 BTU F/S Marca JAM | 7500000 | 37500000
6 | Acondicionadores de Aire Tipo Split. | 60.000 BTU F/C Marca JAM | 8300000 | 49800000
776 | TOTAL |  |  | 2261660000
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL
Cantidad | Equipo | Marca | Monto | Total
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 112.000 BTU Marca Daikin | 25000000 | 125000000
9 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 112.000 BTU Marca Etna | 25000000 | 225000000
5 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 112.000 BTU Marca Weiss | 25000000 | 125000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 24.000 BTU Marca Ruud | 3000000 | 60000000
10 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 28.000 BTU Marca Weiss | 4500000 | 45000000
15 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 48.000 BTU Marca Carrier | 5500000 | 82500000
9 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 48.000 BTU Marca Ruud | 5500000 | 49500000
8 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 48.000 BTU Marca Surrey | 5500000 | 44000000
20 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 56.000 BTU Marca Etna | 15000000 | 300000000
4 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 56.000 BTU Marca Weiss | 15000000 | 60000000
3 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 120.000 BTU Marca Hitachi | 20000000 | 60000000
16 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 36.000 BTU Marca Ruud | 4000000 | 64000000
35 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 60.000 BTU TGM | 5500000 | 192500000
11 | Acondicionadores de Aire Tipo Central. | 90.000 BTU Marca Weiss | 20000000 | 220000000
170 |  | Total |  | 1652500000
|  | Cantidad total A.A.: |  | 946
|  | MontoTotal A.A.: |  | 3914160000

## Rectif-Baterias
GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE CORE Y REDES DE ACCESO
DEPARTAMENTO ENERGIA Y CLIMATIZACION
EQUIPOS RECTIFICADORES Y BATERIAS.
Nº | CENTRALES TELEFONICAS | RECTIFICADORES |  |  | BANCOS DE BATERIAS |  |  | MONTO
|  | CANT. | CAPAC. | MARCA | CANT. | CAPAC. | MARCA
1 | BARRIO OBRERO (C39) | 3 | 100A(48V.) | SIEMENS | 2 | 250A/H. | VARTA | 150000000
2 | CENTRO (C40) | 4 | 500A(48V.) | SIEMENS | 2 | 2000A/H. | VARTA | 400000000
3 | CIUDAD NUEVA (C21) | 22 | 60A(48V) | EMERSON | 2 | 2000A/H | VARTA | 234000000
4 | CIUDAD NUEVA (C22) | 13 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 2000A/H | VARTA | 380000000
5 | FDO. DE LA MORA (C50) | 20 | 60A(48V) | EMERSON | 2 | 2000A/H. | VARTA | 228000000
6 | LAMBARE (C91) | 5 | 120A.(48V) | SIEMENS | 2 | 1080A/H. | VARTA | 140000000
7 | LIMPIO (C78) | 4 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 360A/H. | HOPPECKE | 30000000
8 | LOMA PYTA-SHELTER 1 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
9 | LUQUE (C64) | 3 | 120A(48V.) | SIEMENS | 1 | 900A/H. | HOPPECKE | 140000000
10 | LUQUE CONTENED.AEROP. | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
11 | LUQUE-LAUR./ SHELTER 1 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
12 | LUQUE-LAUR./ SHELTER 2 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
13 | LUQUE-LAUR./ SHELTER 3 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
14 | LUQUE-MORAC./SHELTER 4 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
15 | MARIANO R.ALONSO (C75) | 4 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
16 | ÑEMBY (C97) | 3 | 120A(48V.) | SIEMENS | 1 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
17 | SAJONIA (C42) | 5 | 120A.(48V) | SIEMENS | 3 | 900A/H. | HOPPECKE | 140000000
18 | SAN ANTONIO (C99) | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 240A/H. | HOPPECKE | 30000000
19 | SAN LORENZO (C57) | 6 | 120A.(48V) | SIEMENS | 2 | 1200A/H. | HOPPECKE | 140000000
20 | SAN LORENZO (Cont.KM 17 R1) | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
21 | SAN LORENZO-SHELTER 1 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
22 | SAN LORENZO-SHELTER 2 | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
23 | SAN VICENTE (C30) | 15 | 60A(48V) | EMERSON | 1 | 2000A/H. | VARTA | 140000000
24 | SANTA MARIA (C67) | 5 | 120A.(48V) | SIEMENS | 2 | 1200A/H. | HOPPECKE | 140000000
25 | TEMBETARY (C55) | 4 | 100A(48V.) | SIEMENS | 3 | 250A/H. | VARTA | 150000000
26 | TRINIDAD (C27) | 15 | 60A(48V) | EMERSON | 2 | 800A/H. | VARTA | 140000000
27 | VILLA ELISA (C94) | 2 | 120A.(48V) | SIEMENS | 1 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
28 | VILLA MORRA (C60) | 38 | 1900A.(48V) | ZTE | 2 | 2000A/H. | VARTA | 250000000
29 | ACAHAY. | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 360A/H. | HOPPECKE | 30000000
30 | ALBERDI. | 8 | 400 A (48V) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
31 | AREGUA (SHELTER) | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
32 | AREGUA. | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
33 | ARROYITO (RADIO). | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
34 | ARROYOS Y ESTEROS | 1 | 15A.(60V.) | ------ | 5-12V | 220A/H. | -------- | 10000000
35 | ATYRA (SHELTER) | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
36 | AYOLAS | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
37 | BAHIA NEGRA (RADIO). | 2 | 75A.(24V.) | AUTO-REG | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
38 | BELLA VISTA NORTE | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
39 | BELLA VISTA CRUCE | 4 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
40 | BELLA VISTA SUR | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 125A/H. | VARTA | 30000000
41 | BENJAMIN ACEVAL | 4 | 200A (48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
42 | C. DEL ESTE (CENTRO). | 6 | 120A(48V.) | SIEMENS | 3 | 1200A/H. | HOPPECKE | 140000000
43 | C. DEL ESTE (KM 4). | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 440 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
44 | C. DEL ESTE (KM. 4). | 4 | 200A(48V.) | SIEMENS | 2 | 1000A/H. | VARTA | 250000000
45 | C.D.E (Cont.Bo.S.Maria KM 4) | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
46 | C.D.E.(Cont.Bo.Acaray KM 8,5) | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
47 | C.D.E.(Cont.Bo.Ñasayndy KM 6) | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
48 | C.D.E.(Cont.Bo.S.Isidro KM 6,5) | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
49 | CAACUPE. | 2 | 100A(60V.) | SIEMENS | 1 | 490A/H. | VARTA | 140000000
50 | CAAGUAZU. | 4 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
51 | CAAPUCU (90). | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
52 | CAAZAPA | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
53 | CABALLERO | 1 | 15A.(60V.) | ---- | 5-12V | 200A/H. | --- | 10000000
54 | CAP. MIRANDA (RADIO). | 3 | 55A.(60V.) | SEL. | 1 | 490A/H. | VARTA | 30000000
55 | CAP. MIRANDA (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
56 | CAP. MIRANDA. | 2 | 100.(24V.) | ---- | 4-12V | 160A/H. | --- | 30000000
57 | CAPIATA CENTRO. | 4 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 1080A/H | HOPPECKE | 140000000
58 | CAPIATA SHELTER 1. | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
59 | CAPIATA SHELTER 2. | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
60 | CAPIATA SHELTER 3. | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
61 | CAPIATA SHELTER 4. | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
62 | CAPIATA SHELTER 5. | 3 | 6A(48V.) | SIEMENS | 1 | 68A/H | HAGEN | 30000000
63 | CAPIIBARY RDLU-RADIO. | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
64 | CAPITAN BADO | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
65 | CARAGUATAY | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 125A/H. | VARTA | 30000000
66 | CARAPEGUA | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
67 | CARGIL KM 28-R7 (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
68 | CARMELO PERALTA (RADIO) | 2 | 75A.(24V.) | AUTO-REG | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
69 | CARMEN D.PARANA | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 125A/H. | VARTA | 30000000
70 | CEDRALES. | 2 | 100A(48V.) | G. KLEIN | 1 | 450A/H. | VARTA | 50000000
71 | CNEL.BOGADO. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
72 | CONCEPCION (RADIO). | 4 | 200A(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
73 | CONCEPCION. | 4 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
74 | CORONEL OVIEDO | 19 | 950A(48V.) | ZTE | 1 | 2000A/H. | VARTA | 200000000
75 | CORPUS CHRISTI. | 1 | 25A(60V.) | SIEMENS | 5-12V | 200A/H. | ------ | 10000000
76 | CURUGUATY. | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
77 | EMBOSCADA. | 1 | 15A(48V). | ---- | 4-12V | 200 A/H. | AC DELCO | 10000000
78 | ENCARNACION CENT. | 19 | 950A(48V.) | ZTE | 2 | 1500A/H. | ZTE | 200000000
79 | ENCARNACION CONTENED. | 4 | 10A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 128A/H. | HAGEN | 30000000
80 | ESTERO CAMBA (RADIO). | 4 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
81 | EUSEBIO AYALA | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
82 | FILADELFIA. | 4 | 120A(48V.) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
83 | FRAM | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
84 | FUERTE OLIMPO (RADIO) | 2 | 75A.(24V.) | AUTO-REG | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
85 | GENERAL AQUINO | 2 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 60A/H. | OLDHAM | 25000000
86 | GENERAL ARTIGAS | 4 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 480A/H | HOPPECKE | 30000000
87 | GENERAL DELGADO | 2 | 25A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 240A/H. | HOPPECKE | 30000000
88 | GENERAL DIAZ(ÑEEMB) | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
89 | GUARAMBARE | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
90 | HERNANDARIAS. | 5 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 480A/H | VARTA | 30000000
91 | HOHENAU CENTRAL | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
92 | HORQUETA (RADIO). | 2 | 55A.(60V.) | SEL | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
93 | HORQUETA. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
94 | INDEPENDENCIA. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 125A/H. | VARTA | 30000000
95 | ITA (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
96 | ITA (EQUIPO TRASN.) | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
97 | ITA YURU (RADIO). | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 440 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
98 | ITAC.D.LA CORDILLERA. | 2 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
99 | ITACURUBI DEL ROSARIO | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
100 | ITAGUAYIPE (R.BADO). | 2 | 55A.(60V.) | SEL. | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
101 | ITAPE. | 1 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 5-12V | 200A/H | ----- | 10000000
102 | ITAUGUA. | 3 | 120A(48V.) | SIEMENS | 1 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
103 | ITURBE. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 125A/H. | VARTA | 30000000
104 | J. A SALDIVAR (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
105 | J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
106 | JOSE D. OCAMPOS | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
107 | JOSE FASSARDI. | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
108 | JUAN E.O'LEARY | 2 | 100A(48V.) | G. KLEIN | 1 | 450A/H. | VARTA | 50000000
109 | JUAN L.MALLORQUIN | 2 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 125A/H. | VARTA | 30000000
110 | JUAN MANUEL FRUTOS | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
111 | KAARENDY. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
112 | KIMEX (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
113 | LA COLMENA | 2 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
114 | LA PAZ. | 2 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
115 | LOLITA | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
116 | LOMA PLATA | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
117 | LORETO. | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
118 | M. ESTIGARRIBIA (RADIO). | 2 | 30A.(60V.) | SFEE | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
119 | M. ESTIGARRIBIA. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 200A/H. | OLDHAM | 30000000
120 | MACIEL (90). | 1 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 5-12V | 160A/H | ------- | 10000000
121 | MARIA AUXILIADORA | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 480A/H. | HOPPECKE | 30000000
122 | MAURICIO J.TROCHE SDE | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 360A/H. | HOPPECKE | 30000000
123 | MAYOR OTAÑO | 2 | 100A(48V.) | G. KLEIN | 1 | 550A/H. | VARTA | 50000000
124 | MINGA GUAZU. | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
125 | NANAWA. | 2 | 25A.(48V.) | HSPPL | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
126 | NARANJAL | 2 | 100A(48V) | G. KLEIN | 1 | 450A/H. | VARTA | 50000000
127 | NARANJITO. | 3 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 2 | 200A/H. | VARTA | 30000000
128 | NEULAND. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 125A/H. | VARTA | 30000000
129 | NUEVA ITALIA | 1 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 60A/H. | OLDHAM | 10000000
130 | ÑUMI. | 1 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 5-12V | 200A/H |  | 10000000
131 | NVA. ESPERANZA SHELTER. | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
132 | OBLIGADO (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
133 | PARAGUARI (EQUIPO TRNS.). | 3 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
134 | PARAGUARI (SHELTER). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
135 | PARAGUARI. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
136 | PARANA COUNTRY (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 140000000
137 | PARATODO. | 1 | 15A.(60V) | ------ | 5-12V | 160A/H | ------- | 10000000
138 | PASO DE PATRIA. | 4 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
139 | PASO YOBAI. | 1 | 12A.(60V) | ------ | 5-12V | 160A/H | ------- | 10000000
140 | PEDRO J. CABALLERO. | 18 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 1200A/H. | ENER SYSTEM | 140000000
141 | PILAR (RADIO). | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
142 | PILAR CENTRAL. | 4 | 120A.(48V) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
143 | PIQUETE CUE. | 2 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 240A/H. | VARTA | 30000000
144 | PIRAPO. | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
145 | PIRAYU (EQUIPO-TRANS.). | 2 | 100A(48V.) | G.KLEIN | 1 | 450A/H. | VARTA | 50000000
146 | PIRAYU (SHELTER). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
147 | PIRIBEBUY. | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
148 | POZO COLORADO. | 2 | 40A.(60V.) | SFEE | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
149 | PTE. FRANCO. | 5 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 480A/H. | HOPPECKE | 30000000
150 | PTO. FALCON (Cont..Shelter). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
151 | PUENTE KYJHA. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
152 | PUERTO PINASCO | 2 | 75A.(24V.) | AUTO-REG | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
153 | QUIINDY. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 125A/H. | VARTA | 30000000
154 | S.JOSE DE LOS ARROYOS | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 420A/H | VARTA | 30000000
155 | SA. ROSA MISIONES (RADIO). | 3 | 55A.(60V.) | SEL | 1 | 490A/H. | VARTA | 30000000
156 | SALTO DEL GUAIRA. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
157 | SAN ALBERTO. | 2 | 100A.(48V) | G. KLEIN | 1 | 550A/H. | VARTA | 50000000
158 | SAN BERNARDINO. | 2 | 50A.(60V.) | G.KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
159 | SAN COSME Y DAMIAN | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
160 | SAN ESTANISLAO. | 3 | 120A(48V.) | SIEMENS | 1 | 800A/H. | VARTA | 140000000
161 | SAN IGNACIO. | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
162 | SAN JUAN BAUTISTA. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
163 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2 | 100A(48V.) | G. KLEIN | 1 | 550A/H. | VARTA | 50000000
164 | SAN JUAN ÑEEMBUCU. | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
165 | SAN MIGUEL. | 1 | 12A.(60V) | SIEMENS | 5-12V | 160A/H | ------ | 10000000
166 | SAN PATRICIO. | 2 | 25A.(60V) | G. KLEIN | 1 | 200A/H | VARTA | 30000000
167 | SAN PEDRO DEL PARANA | 4 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 140000000
168 | SAN ROQUE G. (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
169 | SANTA MARIA DE FE (90). | 1 | 12A.(60V) | SIEMENS | 5-12V | 160A/H | --------- | 10000000
170 | SANTA RITA. | 2 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
171 | SANTA ROSA MISIONES. | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
172 | SANTA ROSA MONDAY | 3 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 200A/H. | VARTA | 30000000
173 | SANTIAGO. | 3 | 30A.(48V) | SIEMENS | 1 | 360A/H | HOPPECKE | 30000000
174 | SAPUCAI | 1 | 12A.(60V) | SIEMENS | 5-12V | 160A/H | --------- | 10000000
175 | TEBICUARY | 1 | 12A.(60V) | SIEMENS | 5-12V | 160A/H | --------- | 10000000
176 | TOBATI. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
177 | UNION (RADIO). | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
178 | VALLE APUA (RADIO). | 2 | 30A.(66V.) | NEC | 1 | 250A/H. | YUASA | 30000000
179 | VALLE PUCU (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
180 | VALLEMI (RADIO). | 2 | 75A.(24V.) | AUTO-REG | 1 | 285A/H. | OLDHAM | 30000000
181 | VALLEMI CENTRAL. | 4 | 200A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 30000000
182 | VILLA DE SAN PEDRO | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
183 | VILLA DEL ROSARIO | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
184 | VILLA FLORIDA. | 2 | 50A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
185 | VILLA HAYES. | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
186 | VILLARRICA. | 4 | 120A(48V) | SIEMENS | 2 | 800A/H. | HOPPECKE | 140000000
187 | VILLETA. | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
188 | VOLENDAN | 2 | 100A.(48V) | G. KLEIN | 1 | 550A/H. | VARTA | 50000000
189 | YAGUARON (SHELTER). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
190 | YAGUARON. | 2 | 25A.(60V.) | SIEMENS | 2 | 62,5A/H. | VARTA | 30000000
191 | YATAYTY (SHELTER) | 1 | 25A(60V.) | SIEMENS | 4 -12v | 120 A/H | FARRES | 10000000
192 | YATAYTY (SHELTER) | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
193 | YBYCUI. | 2 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
194 | YBY-YAU. | 1 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
195 | YEGROS. | 1 | 12A.(60V.) | SIEMENS | 1 | 60A/H | OLDHAM | 10000000
196 | YGUAZU (RADIO). | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
197 | YGUAZU. | 3 | 30A.(48V.) | SIEMENS | 1 | 250A/H. | VARTA | 30000000
198 | YPACARAI (SHELTER). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. | HAGEN | 30000000
199 | YPACARAI. | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
200 | YPANE (SHELTER). | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 68 A/H. |  | 30000000
201 | YPANE. | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
202 | YUTY. | 2 | 25A.(60V.) | G. KLEIN | 1 | 200A/H. | VARTA | 30000000
203 | GUYRAUNGUA | 6 | 60A.(48V) | EMERSON | 1 | 340 A/H | ENER SYSTEM | 96600000
204 | CHORE | 8 | 400A.(48V.) | ZTE | 1 | 420A/H. | ZTE | 50000000
205 | YABEBYRY | 3 | 6A(48V). | SIEMENS | 1 | 200A/H. |  | 30000000
[7 empty] | TOTAL | 12322200000

## GruposElectrogenos
GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE CORE Y REDES DE ACCESO
DEPARTAMENTO ENERGIA Y CLIMATIZACION
EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS
Nro | MARCA | LOCALIDAD | POTENCIA | MONTO
1 | CONEX | CONCEPCIÓN | 83 KVA | 99000000
2 | MAQUIGERAL | PTO. COOPER | 2 X 20 KVA | 128000000
3 | MAQUIGERAL | PTO.PINASCO | 20 KVA | 64000000
4 | LEROY/CUMMINS | VALLEMI CENTRAL. | 30 KVA | 67700000
5 | MAQUIGERAL | VALLEMI RADIO. | 30 KVA | 67700000
6 | BONUS | CARM. PERALTA | 15 KVA | 50000000
7 | MAQUIGERAL | FUERTE OLIMPO | 22 KVA | 65000000
8 | BONUS | BAHIA NEGRA | 15 KVA | 50000000
9 | BONUS | SAN CARLOS | 15 KVA | 50000000
10 | BONUS | PUENTECINHO | 15 KVA | 50000000
11 | OLIMPIAN | HORQUETA | 30 KVA | 67700000
12 | SEL | ARROYITO | 12,5 KVA | 49000000
13 | ONAN | REP. BAHIA NEGRA | 9 KVA | 35000000
14 | BONUS | YBY YAÚ | 22 KVA | 65000000
15 | STAMF/PERKINS | TACUATI | 13 KVA | 49200000
16 | CONEX | SANTANI | 53 KVA | 77480000
17 | LISTER | ITACURUBI DEL ROSARIO | 18 KVA | 62000000
18 | LISTER | VOLENDAM | 25 KVA | 68000000
19 | BONUS | VILLA DEL ROSARIO | 22 KVA | 65000000
20 | CARTERPILAR | CHORÉ REPETIDORA | 40 KVA | 70480000
21 | STAMF/PERKINS | CHORÉ CENTRAL | 13 KVA | 49200000
22 | BONUS | REPET. UNION | 15 KVA | 50000000
23 | LISTER | CAPIIBARY | 13 KVA | 49200000
24 | STAMF/PERKINS | CRUCE LIBERACION | 13 KVA | 49200000
25 | OLIMPIAN | CAACUPE | 40 KVA | 70480000
26 | LISTER | TOBATI | 13 KVA | 49200000
27 | CONEX | ITACURUBI CORDILLERA | 40 KVA | 70480000
28 | LISTER | EUSEBIO AYALA | 13 KVA | 49200000
29 | LISTER | YPACARAI. | 13 KVA | 49200000
30 | LEROY/CUMMINS | SAN BERNARDINO. | 30 KVA | 67700000
31 | BONUS | PIRIBEBUY -CORDILLERITA | 15 KVA | 50000000
32 | LISTER | PIRIBEBUY -CORDILLERITA | 13 KVA | 49200000
33 | CARTERPILAR | A. ESTEROS - CURUPAYTY | 40 KVA | 70480000
34 | LISTER | PIRAYU | 25 KVA | 68000000
35 | CARTERPILAR | SANTA HELENA | 40 KVA | 70480000
36 | CONEX | VILLARRICA | 83 KVA | 99000000
37 | CONEX | TROCHE | 25 KVA | 68000000
38 | LEROY/CUMMINS | INDEPENDENCIA | 30 KVA | 67700000
39 | STAMF/PERKINS | CORDILLERITA - GUAIRA | 13 KVA | 49200000
40 | LEROY/CUMMINS | ITURBE | 30 KVA | 67700000
41 | DEUTZ | CORONEL OVIEDO | 184 KVA | 150000000
42 | LISTER | SAN JOSE ARROYO | 13 KVA | 49200000
43 | STAMF/PERKINS | SIMON BOLIVAR | 13 KVA | 49200000
44 | SDMO | J.E. ESTIGARRIBIA | 40 KVA | 70480000
45 | LISTER | JUAN M. FRUTOS. | 13 KVA | 49200000
46 | CONEX | CAAGUAZU | 51 KVA | 77000000
47 | LEROY/CUMMINS | CAAZAPA. | 30 KVA | 67700000
48 | LEROY/CUMMINS | YEGROS | 30 KVA | 67700000
49 | LEROY/CUMMINS | YUTY. | 30 KVA | 67700000
50 | LISTER | SAN JUAN NEPOMUCENO. | 25 KVA | 68000000
51 | CARTEPILAR. | BUENA VISTA. | 40 KVA | 70480000
52 | LISTER | JOSÉ FASSARDI | 25 KVA | 68000000
53 | CARTEPILAR. | TAVA.I | 40 KVA | 70480000
54 | DEUTZ | ENCARNACION | 121 KVA | 128000000
55 | CARTEPILAR. | GRAL DELGADO | 25 KVA | 68000000
56 | LEROY/CUMMINS | CNEL BOGADO | 30 KVA | 67700000
57 | SDMO | GRAL ARTIGAS | 60 KVA | 85000000
58 | CONEX | SAN PEDRO PARANA | 40 KVA | 70480000
59 | CONEX | PIRAPO | 40 KVA | 70480000
60 | SDMO | KAARENDY | 60 KVA | 85.000.00
61 | SDMO | MARIA AUXILIADORA | 60 KVA | 85000000
62 | SEL | BELLA VISTA SUR | 20 KVA | 64000000
63 | LEROY/CUMMINS | HOHENAU | 30 KVA | 67700000
64 | STAMF/PERKINS | OBLIGADO SHELTER | 13 KVA | 49200000
65 | CONEX | LA PAZ | 40 KVA | 70480000
66 | LISTER | FRAM | 13 KVA | 49200000
67 | SDMO | CAPITAN MIRANDA | 40 KVA | 70480000
68 | STAMF/PERKINS | R.B.HOHENAU | 13 KVA | 49200000
69 | LISTER | RUTA N° 1 SHELTER Enc. | 13 KVA | 49200000
70 | STAMF/PERKINS | R.B.ENCA EX PEAJE | 13 KVA | 49200000
71 | SDMO | SAN JUAN B. | 40 KVA | 70480000
72 | SDMO | SANTA ROSA CIUDAD | 40 KVA | 70480000
73 | OLIMPIAN | VILLA FLORIDA | 30 KVA | 67700000
74 | CONEX | SANTIAGO | 25 KVA | 68000000
75 | LEROY/CUMMINS | AYOLAS | 30 KVA | 67700000
76 | SDMO | SAN PATRICIO | 40 KVA | 70480000
77 | LEROY/CUMMINS | SAN IGNACIO | 30 KVA | 67700000
78 | SEL | REP. SANTA ROSA | 20 KVA | 64000000
79 | NEC | ITA YURU | 21 KVA | 65000000
80 | BONUS | PARAGUARI | 22 KVA | 65000000
81 | LISTER | CARAPEGUA | 13 KVA | 49200000
82 | SDMO | QUIINDY | 40 KVA | 70480000
83 | OLIMPIAN | CAAPUCU | 30 KVA | 67700000
84 | CONEX | ACAHAY | 25 KVA | 68000000
85 | LISTER | YBYCUI | 13 KVA | 49200000
86 | LISTER | PIRAYU | 25 KVA | 68000000
87 | LEROY/CUMMINS | ITA | 30 KVA | 67700000
88 | LISTER | VILLETA | 13 KVA | 49200000
89 | LISTER | GUARAMBARÉ | 13 KVA | 49200000
90 | LEROY/CUMMINS | YAGUARON | 30 KVA | 67700000
91 | CONEX | CDE - CENTRO | 130 KVA | 135000000
92 | OLIMPIAN | CDE - KM4 | 200 KVA | 160580000
93 | CONEX | HERNANDARIAS | 53 KVA | 77480000
94 | LISTER | SAN ALBERTO | 25 KVA | 68000000
95 | NEC | PRESIDENTE FRANCO | 36 KVA | 68500000
96 | STAMF/PERKINS | PRESIDENTE FRANCO | 13 KVA | 49200000
97 | LISTER | MAYOR OTAÑO | 25 KVA | 68000000
98 | LISTER | COL CRESSBURGO | 13 KVA | 49200000
99 | LISTER | NARANJITO | 13 KVA | 49200000
100 | LISTER | NARANJAL | 25 KVA | 68000000
101 | BONUS | SAN CRISTOBAL GSM. | 15 KVA | 50000000
102 | CONEX | STA RITA | 40 KVA | 70480000
103 | SDMO | STA ROSA MOND. | 60 KVA | 85000000
104 | LISTER | CEDRALES | 25 KVA | 68000000
105 | CONEX | MINGA GUAZU | 40 KVA | 70480000
106 | CONEX | COL. YGUAZU | 40 KVA | 70480000
107 | SEL | REPETI. YGUAZU KM 45 | 12,5 KVA | 49000000
108 | OLIMPIAN | JUAN L. MALLORQUIN | 30 KVA | 67700000
109 | LISTER | JUAN E. O'LEARY | 25 KVA | 68000000
110 | LISTER | BO. ÑASAINDY. | 13 KVA | 49200000
111 | NEC | REP. GUYRAUNGUA | 21 KVA | 65000000
112 | LISTER | BO. SANTA ANA | 13 KVA | 49200000
113 | SDMO | SALTO DEL GUAIRA. | 60 KVA. | 85000000
114 | SDMO | PUENTE KYHA. | 60 KVA. | 85000000
115 | LEROY/CUMMINS | KATUETE. | 30 KVA. | 67700000
116 | BONUS | CURUGUATY. | 22 KVA. | 65000000
117 | BONUS | YPE HU. | 15 KVA. | 50000000
118 | BONUS | NUEVA ESPERANZA | 15 KVA | 50000000
119 | STAMF/PERKINS | VILLA YGATIMI | 13 KVA | 49200000
120 | CONEX | PILAR | 53 KVA | 77480000
121 | SEL | CASETA PILAR | 20 KVA | 64000000
122 | NEC | CASETA ESTERO CAMBÁ | 12,5 KVA | 49000000
123 | LISTER | SAN JUAN ÑEEMB. | 25 KVA | 68000000
124 | NEC | CASETA PASO PATRIA | 12,5 KVA | 49000000
125 | LISTER | PEDRO JUAN CABALLERO | 71 KVA | 80000000
126 | OLIMPIAN | CRUCE BELLA VISTA | 22 KVA | 65000000
127 | SEL | CAPITAN BADO | 12 KVA | 49000000
128 | SEL | ALTURA 180 | 12,5 KVA | 49000000
129 | LEROY/CUMMINS | BELLA VISTA NORTE | 30 KVA | 67700000
130 | SEL | CERRO MEMBY | 12,5 KVA | 49000000
131 | SEL | REPET. BADO. | 12,5 KVA | 49000000
132 | BONUS | SAN PEDRO | 22 KVA | 65000000
133 | STAMF/PERKINS | NUEVA GERMANIA | 13 KVA | 49200000
134 | CARTERPILAR | STA. ROSA AGUARAY | 40 KVA | 70480000
135 | BONUS | VILLA HAYES | 22 KVA | 65000000
136 | BONUS | NINFA. | 15 KVA | 50000000
137 | SDMO | REPET. R1 A. | 44 KVA | 70500000
138 | SDMO | POZO COLORADO. | 44 KVA | 70500000
139 | SDMO | REPET. R4. | 44 KVA | 70500000
140 | LISTER | FILADELFIA | 15 KVA | 50000000
141 | NEC | LOMA PLATA | 21 KVA | 65000000
142 | LISTER | REPET. R6 KM 470 | 12,5 KVA | 49000000
143 | LISTER | MCAL ESTIGARRIBIA | 13 KVA | 49200000
144 | STAMF. | CENTRAL 39 (B. OBRERO). | 53KVA. | 77.480.000
145 | DEUTZ | CENTRAL 40 (CENTRO). | 184KVA | 150.000.000
146 | LEROY/CUMMINS | CENTRAL 40 (CENTRO). | 150 KVA | 140.000.000
147 | LEROY/CUMMINS | CENTRAL 21 (CIUDAD NUEVA) | 200 KVA | 160.580.000
148 | SIEMENS | CENTRAL 21 (CIUDAD NUEVA) | 380KVA. | 307.780.000
149 | SIEMENS | CENTRAL 22 (CIUDAD NUEVA) | 450KVA. | 450.000.000
150 | DEUTZ | CENTRAL 50 (FDO. DE LA MORA). | 121KVA | 128.000.000
151 | CONEX | CENTRAL 91 (LAMBARE). | 130KVA. | 135.000.000
152 | CONEX | CENTRAL 78 (LIMPIO). | 53KVA. | 77.480.000
153 | LISTER | CENTRAL 64 (LUQUE). | 50KVA. | 77.000.000
154 | LISTER | LUQUE CONTENED.AEROP. | 13KVA. | 49.200.000
155 | CONEX | CENTRAL 75 (MAR.R.ALON.) | 83KVA. | 99.000.000
156 | CONEX | CENTRAL 97 (ÑEMBY). | 83KVA. | 99.000.000
157 | CONEX | CENTRAL 42 (SAJONIA). | 104KVA. | 110.000.000
158 | NEC | CENTRAL 99 (SAN ANTONIO). | 21KVA. | 65.000.000
159 | CONEX | CENTRAL 57 (SAN LORENZO) | 130KVA. | 135.000.000
160 | LISTER | SAN LORENZO (CONT..KM 17 R1) | 13KVA. | 49.200.000
161 | DEUTZ | CENTRAL 30 (SAN VICENTE). | 121KVA. | 128.000.000
162 | CONEX | CENTRAL 67 (SANTA MARIA). | 104KVA. | 110.000.000
163 | DEUTZ | CENTRAL 55 (TEMBETARY). | 51KVA. | 77.000.000
164 | SDMO | CENTRAL 27-29 (TRINIDAD). | 100 KVA | 110.000.000
165 | DEUTZ | EX IPT (HERNAND.E/ HAEDO) | 51 KVA | 77.000.000
166 | CONEX | CENTRAL 94 (VILLA ELISA) | 83KVA. | 99.000.000
167 | LEROY/CUMINS | CENTRAL 60 (VILLA MORRA). | 330KVA. | 328.000.000
168 | LEROY/CUMINS | CENTRAL YPANE | 30 KVA | 67.700.000
169 | BONUS | J.AGUSTO SALDIVAR | 15 KVA | 50.000.000
170 | CONEX | CENTRAL CAPIATA | 83KVA. | 99.000.000
171 | CONEX | CENTRAL ITAGUA. | 53KVA. | 77.480.000
172 | LEROY/CUMINS | CENTRAL AREGUA | 30 KVA | 67.700.000
|  |  | TOTAL | 9263420000