## items
Ítems del llamado MEJORAMIENTO EN EL SECTOR AMANECER Y SALA DE COSTURA EL EL CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR con ID: 189911
MEJORAMIENTO EN EL SECTOR AMANECER Y SALA DE COSTURA EL EL CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102602-005 | Desmontaje de marcos | Unidad | 2
2 | 72102602-005 | Desmontaje de ventana balancin | Unidad | 3
3 | 72131601-005 | De elevación de 0,15m ladrillo comun | Metros cuadrados | 8
4 | 72101607-006 | De paredes a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 108
5 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | Unidad | 6
6 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes 1x40 w | Unidad | 4
7 | 72102601-001 | Rep. y coloc de marco de 0,80 x 210 | Unidad | 1
8 | 72102601-001 | Reparaciones y colocacion de puerta tablero con herrajes y cerraduras | Unidad | 1
9 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios para balancin | Metros cuadrados | 2
10 | 72102304-001 | Reparación de baño existente | Unidad | 1
11 | 72131601-012 | Al latex de paredes int. y exterior | Metros cuadrados | 362
12 | 72102401-003 | Sintetico abertura de maderas | Metros cuadrados | 10
13 | 72102401-003 | Sintetico abertura metalica | Metros cuadrados | 5,84
14 | 72101903-001 | Rep. y coloc de ventana balancin | Unidad | 1
15 | 72101607-003 | Perforación de Pared de 15 cm | Metros cuadrados | 5
16 | 72131601-999 | Colocación de dintel de15cm de Hº | Metro lineal | 1,2
17 | 72102602-005 | Desmontaje de alero de techo existente | Metros cuadrados | 12
18 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento piedra bruta | Metros cúbicos | 7,5
19 | 72131601-005 | De nivelación de 0,30 m | Metros cuadrados | 8
20 | 72131601-005 | De elevación de 0,15 m lad.Comun | Metros cuadrados | 100
21 | 72131601-005 | Construcción de pilar de ladrillo de 45 x 45 cm | Metro lineal | 22
22 | 72131601-006 | Horizontal asfaltica | Metro lineal | 20
23 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta embutida d= 0,80 m | Metro lineal | 22
24 | 72102304-005 | Provisión y colocación de caño de bajada de canaleta | Metro lineal | 10
25 | 72131601-007 | Provisión de tejas y tejuelones | Unidad | 95
26 | 72102602-008 | Prov. y coloc marco de 0,80 x 210 | Unidad | 1
27 | 72102602-008 | Prov. y colocacion de puerta tablero con herrajes y cerraduras | Unidad | 1
28 | 72102602-001 | Reparac. de ventana balancin | Unidad | 2
29 | 72101607-006 | De paredes y pilares a una capa | Metros cuadrados | 220
30 | 72131601-009 | De cascotes de 15 cm | Metros cuadrados | 50
31 | 72131601-009 | Provisión y colocacion de pisos ceramicos | Metros cuadrados | 50
32 | 72101607-005 | Provisión y colocacion de zocalos ceramicos | Metro lineal | 28
33 | 72131601-001 | Circuito de luces,tomas, y v.t. | Unidad | 11
34 | 72102201-003 | Alimentación electrica con cable de 4mm hasta el tablero seccional | Metro lineal | 10
35 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 40 w | Unidad | 6
36 | 72102201-012 | Reparación de tablero seccional | Unidad | 1
37 | 72102201-003 | Provisión y colocación de ventilador pesado de techo de 56" | Unidad | 2
38 | 72131601-012 | Al latex de paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 220
39 | 72102401-003 | Sintetico abertura de maderas | Metros cuadrados | 3,36
40 | 72102401-003 | Sintetico abertura metalica | Metros cuadrados | 6,24
41 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios para balancin | Metros cuadrados | 3,12
42 | 72101607-006 | Reparación de revoque de pared | Metros cuadrados | 120
43 | 72131601-012 | Al latex de paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 505
44 | 72102401-003 | Sintetidco abertura de maderas | Metros cuadrados | 23,52
45 | 72102401-003 | Sintetidco abertura metalica | Metros cuadrados | 18,72
46 | 72102401-003 | Sintetico de rejas de hierro | Metros cuadrados | 14,72
47 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | Unidad | 10
48 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios para balancin | Unidad | 3
49 | 72101607-006 | De paredes y canteros a una capa | Metros cuadrados | 93,5
50 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes esp: 7 cm | Metros cuadrados | 83,45
51 | 72131601-009 | Provición y colocación de piso ceramico layota 30 x 30 | Metros cuadrados | 93,2
52 | 72102401-001 | Al latex de pared exterior | Metros cuadrados | 280
53 | 72131601-012 | Al latex de cantero | Metros cuadrados | 40
54 | 72131601-001 | Circuito de luces y tomas | Unidad | 1
55 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipo flourescente de 1 x 40 W | Unidad | 1
56 | 72101703-006 | Raparación de vallado - alambre tejido | Metros cuadrados | 76,2
57 | 70111713-999 | Provisión y colocación de un juego infantil | Unidad | 1
58 | 70111713-999 | Reacondicionamiento de juegos infantiles | Unidad | 1
59 | 70111703-001 | Jardineria | Unidad | 1
60 | 72131601-007 | Desmonte de techo de tejas existente | Metros cuadrados | 5
61 | 72131601-003 | Construcción cimiento de piedra bruta colocada | Metros cuadrados | 8
62 | 72131601-006 | Horizontal asfaltica de 0,15 | Metro lineal | 16
63 | 72131601-005 | De nivelación de 0,30 m, lad. comun | Metros cuadrados | 6
64 | 72131601-005 | De elevación de 0,15 m, lad. comun | Metros cuadrados | 75
65 | 72131601-005 | De paredes perimetrales | Metro lineal | 25
66 | 72131601-007 | Provisión y colocacion de techo de tejas con tejuelon | Metros cuadrados | 25
67 | 72131601-008 | De paredes a una capa | Metros cuadrados | 95
68 | 72131601-009 | Construcción de contrapiso e=10 cm | Metros cuadrados | 25
69 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso calcareo | Metros cuadrados | 25
70 | 72131601-009 | Prov. y coloc. de zocalos calcareos | Metro lineal | 30
71 | 72102602-008 | Provisión y colocación de marco de 0,80 x 2,10 m | Unidad | 2
72 | 72102602-008 | Provisión y colocación de puerta tipo placa con herrajes y cerraduras | Unidad | 2
73 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventana balancin | Metros cuadrados | 2,6
74 | 72102401-002 | Al latex de paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 95
75 | 72102401-001 | Esmalte sintetico de balancin | Metros cuadrados | 52
76 | 72102401-003 | Sintetica de abertura de madera | Metros cuadrados | 6,72
77 | 72102401-001 | Sintetica de rejas | Metros cuadrados | 3,36
78 | 72101603-002 | Provisión y colocación de canaleta embutida d= 0,50 m | Metro lineal | 5
79 | 72101603-002 | Provisión y colocación de caño de bajada de canaleta | Metro lineal | 3
80 | 72102201-010 | Linea de alimentación al tablero seccional | Metro lineal | 5
81 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 1 x 40 w | Unidad | 5
82 | 72131601-001 | Provisión y colocación de tomas corrientes | Unidad | 4
83 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de tablero seccional p/3 llaves TM | Unidad | 1
84 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios para balancines | Metros cuadrados | 7,6
85 | 76111702-002 | Retiro de escombros | Unidad | 1
86 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad | 1
87 | 72103003-001 | Demolición de paredes de 0,30 de taller y baños | Metros cuadrados | 277,1
88 | 72102508-001 | Desmonte de piso | Metros cuadrados | 35,9
89 | 72102508-001 | Reposición de piso ceramico | Metros cuadrados | 35,9
90 | 72101607-001 | Reposición de revoques de paredes a una capa | Metros cuadrados | 47
91 | 72102401-002 | Pintura al latex de paredes interior exterior | Metros cuadrados | 300
92 | 72102304-002 | Desmonte de artefactos sanitarios y cañerias | Unidad | 18
93 | 72102602-005 | Provisión y colocacion de ventanas de hierro | Unidad | 4
94 | 40101501-001 | Extratores electricos de aire de 18" | Unidad | 2
95 | 72102305-002 | Instalación de aire acondicionado tipo split de 48000BTU | Unidad | 1
96 | 72131601-001 | Instalación de linea trifasica | Metro lineal | 25
97 | 72102304-004 | Reparacion de baño tipo social | Unidad | 2
98 | 76111702-002 | Retiro de escombro | Unidad | 1
99 | 72131601-013 | Limpieza Final | Unidad | 1
100 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de linea trifasica para circuito de aire acondicionado de 60000 BTU | Metro lineal | 50
101 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de llave T.M. de 3 x 25 amp. | Unidad | 1
102 | 72102206-001 | Provisión y colocacion de electrocanal | Metro lineal | 10
103 | 72102206-001 | Construccion de Camara Subterranea | Metro lineal | 40
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]