## items
Ítems del llamado Adquisicion de bienes para el proyecto Bicentenario mejoramiento de Casco Historico de la ciudad de Asuncion (CABLEADO SUBTERRANEO) con ID: 210600
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121207-001 | Ductos en vereda PEAD 4" | Metros |  | No | 34.800
2 | 39121207-001 | Conductores de MT. Subterráneo de 1 x 240mm 2 | Metros |  | No | 12.500
3 | 39121619-012 | Seccionadores Tripolar Bajo Carga Interior de MT. 23 kv 400 A | Unidad |  | No | 40
4 | 39121619-012 | Celdas Compactas Operables Bajo Carga tipo Interior 23 kV. TIPO A | Unidad |  | No | 15
5 | 39121619-012 | Celdas Compactas Operables Bajo Carga tipo Interior 23 kV. TIPO B y tres fusibles tipo SF6 | Unidad |  | No | 6
6 | 39121619-012 | Transformador Trifásico Convencional de Distribución 500 KVA | Unidad |  | No | 25
7 | 39121409-016 | Codo conector no operable bajo cargaCodo no operable bajo carga tipo "EN" para cable subterráneo 240 mm2 | Unidad |  | No | 45
8 | 39121409-016 | Codo no operable bajo carga tipo "EN" para cable subterráneo 50 mm2 | Unidad |  | No | 18
9 | 26121635-012 | Conductores NYY 95 mm2 | Metros |  | No | 27.000
10 | 26121635-012 | Conductores NYY 70 mm2 | Metros |  | No | 9.000
11 | 26121635-012 | Conductores 16 mm2 de cobre desnudo p/aterram | Metros |  | No | 9.000
12 | 39121605-002 | Jabalina de acero recub. de cobre 5/8"x 2 m. | Unidad |  | No | 400
13 | 39121309-999 | 39121309-999 Gabinete en pedestal de Distribución p/acometida en BT. | Unidad |  | No | 100
14 | 39121309-999 | Seccionador tripolar BT | Unidad |  | No | 10
15 | 39121207-001 | Ductos PVC 4" | Metros |  | No | 7.000
16 | 26121635-012 | Conductores NYY 10 mm2 | Metros |  | No | 21.000
17 | 26121635-012 | Conductores 16 mm2 de cobre desnudo p/aterram. | Metros |  | No | 7.000
18 | 26121635-012 | Conductores NYY 2x2,5 mm. p/alimentación AP. | Metros |  | No | 7.000
19 | 39121605-002 | Jabalina 14 x sostén AP. | Unidad |  | No | 400
20 | 39111603-001 | Artefacto de A.P. 250 de Na Cerrado | Unidad |  | No | 400
21 | 39101615-003 | Lámpara de Vapor de Na de Alta Presión de 250 W | Unidad |  | No | 400
22 | 39101615-003 | Interruptor fotoeléctrico para A.P | Unidad |  | No | 400
23 | 31162504-001 | Brazo Especial para A.P. | Unidad |  | No | 400
24 | 30102903-001 | Poste de Acero 9m. | Unidad |  | No | 400
25 | 30102903-001 | Ductos PEAD 2" | Metros |  | No | 900
26 | 26121635-012 | Conductores NYY 16 mm2 p/ fases | Metros |  | No | 7.500
27 | 26121635-012 | Conductores NYY 10 mm2 p/neutro | Metros |  | No | 2.500
28 | 39121409-003 | Conector derivación BT sellado | Unidad |  | No | 1.800
29 | 31201601-005 | Adhesivo Para caño PVC rígido | Centimetros cubicos |  | No | 179.560
30 | 11111501-001 | Arena lavada - resentacion en unidades de bolsas de 50kg | Unidad |  | No | 1.879
31 | 11111501-001 | Cal Hidratada - presentacion en unidades de bolsas de 50kg | Unidad |  | No | 188
32 | 40141705-002 | Caño P.V.C. de 4'' 100mm diam 2,2 mm esp | Metros |  | No | 30.359
33 | 30111601-004 | Cemento tipo 1 - presentacion en unidades de bolsas de 50 kg | Unidad |  | No | 98
34 | 30131602-001 | Ladrillo común | Unidad |  | No | 130.900
35 | 12191602-002 | Limpiadores para Caños PVC | Centimetros cubicos |  | No | 276.533
36 | 11111501-008 | Piedra loza | Metros cuadrados |  | No | 631
37 | 11111501-008 | Separadores plásticos 2*1 | Unidad |  | No | 348
38 | 11111501-008 | Separadores plásticos 2*2 | Unidad |  | No | 2.515
39 | 11111501-008 | Tapa de hierro para camarita 0.50x1.00 m. | Unidad |  | No | 300
40 | 11111501-008 | Tapón de 4" para Tubos PVC | Unidad |  | No | 1.324
41 | 30151506-006 | Tejuelón de ceramica | Unidad |  | No | 17.930
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]