## items
Ítems del llamado CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN con ID: 214933
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Válvula Esclusa de 5"(Sector cultural) | Unidad |  | 8
2 | 72102305-001 | Válvula Esclusa de 6" (Sector cultural) | Unidad |  | 20
3 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 1 1/2? (Sector cultural) | Unidad |  | 16
4 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 1 1/4? (Sector cultural) | Unidad |  | 8
5 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 2 1/2? (Sector cultural) | Unidad |  | 20
6 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 2? (Sector cultural) | Unidad |  | 10
7 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 3? (Sector cultural) | Unidad |  | 4
8 | 72102305-001 | Válvulas esféricas de 3/4? (Sector cultural) | Unidad |  | 42
9 | 72102305-001 | Válvulas retención de 2? (Sector cultural) | Unidad |  | 1
10 | 72102305-001 | Válvula Esclusa 6"(Mantenimiento y reparación de Válvulas) | Unidad |  | 1
11 | 72102305-001 | Válvula de retención de 8"(Mantenimiento y reparación de Válvulas) | Unidad |  | 8
12 | 72102305-001 | Válvula de retención de 10"(Mantenimiento y reparación de Válvulas) | Unidad |  | 4
13 | 72102305-001 | Válvula de Retención de 12?(Mantenimiento y reparación de Válvulas) | Unidad |  | 8
14 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 1 1/2" de diámetro con aislación térmica (Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 250
15 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 1 1/4" de diámetro con aislación térmica(Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 60
16 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 2 1/2" de diámetro con aislación térmica(Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 160
17 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 2" de diámetro con aislación térmica(Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 160
18 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 3" de diámetro con aislación térmica(Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 350
19 | 72102305-001 | Caño de AºGº de 2" de diámetro(Cañerías de Agua en el Sector cultural) | Metros |  | 75
20 | 72102305-001 | Acondicionamiento de motores eléctricos de 1/6 hp 220 V 1450 rpm | Unidad |  | 15
21 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de Torre de enfriamiento de 500 TR | Unidad |  | 1
22 | 72102305-001 | Mantenimiento de Central Trane | Unidad |  | 1
23 | 72102305-001 | Acondicionamiento de climatizador zonal frío/calor | Unidad |  | 3
24 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de climatizadores zonales | Unidad |  | 25
25 | 72102305-001 | Acondicionamiento unión flexible de 6" en sala de rebombeo del sector cultural | Unidad |  | 10
26 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo de unidades condensadoras para cámara frigorífica | Unidad |  | 3
27 | 72102305-001 | Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado | Unidad |  | 1
28 | 72102305-001 | Reparación de Cañerías de 4" y de 6" | Metros |  | 50
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]