## items
Ítems del llamado Construccion para el Hospital de Policia y el Dpto. de Identificaciones con ID: 232322
LOTE NRO: 1
LOTE N° 01 SEDE CARLOS ANTONIO LOPEZ DPTO DE IDENTIFICACIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de Obra - Limpeza de terreno | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Construccion de obrador, vallado de obra, colocacion de letreros, alimentacion de agua, luz, etc | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Replanteo y marcacion. OBS: Queda a cargo del constratista el estudio de suelo para la verificación de la fundación | Metros cuadrados | 200
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Excavación para cimentacion | Metros cúbicos | 39,28
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - zapata y viga central | Metros cúbicos | 7,11
6 | 72131601-015 | Pilares | Metros cúbicos | 7,2
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - vigas | Metros cúbicos | 17,5
8 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Losas | Metros cúbicos | 17,25
9 | 72131601-014 | Escalera | Metros cúbicos | 1,25
10 | 72131601-999 | Construccion y/o colación de dinteles-Dinteles de varilla sobre abertura | Metro lineal | 20
11 | 72131601-003 | Cimiento - Piedra bruta colocada (incluye excavaciòn) | Metros cúbicos | 18,5
12 | 72131601-006 | Aislacion horizontal de mamposteria de nivelacion | Metro lineal | 45
13 | 72131601-006 | Aislacion de losa con piso de tejuelita pretensada, para la azotea transitable | Metros cuadrados | 71,5
14 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 10,8
15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 22,78
16 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de 0,20 m. Lº (1:2:10) | Metros cuadrados | 158,1
17 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevacion de 0,15 a la vista con ladrillo común para visto | Metros cuadrados | 42,55
18 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevacion - Sardinel de ladrillos vistos sobre aberturas | Metro lineal | 6
19 | 72131601-008 | RevoquRevoque de pared a una capa (1:4:12) | Metros cuadrados | 250,49
20 | 72131601-008 | Revoque de cielo raso en baño | Metros cuadrados | 4,41
21 | 72131601-008 | Revestido con azulejos 20x20 para baños (piso pared) | Metros cuadrados | 22,95
22 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural e= 10 cms | Metros cuadrados | 185,35
23 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera con porcelanato y cantoneras de hierro áng. | Unidad | 19
24 | 72131601-009 | Piso porcelanato rustico 30 x 30 | Metros cuadrados | 142
25 | 72131601-009 | Piso canto rodado in situ exterior | Metros cuadrados | 45
26 | 72131601-009 | Zocalos de porcelanato | Metro lineal | 64,8
27 | 72131601-012 | Paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 250,49
28 | 72131601-012 | Abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 18,4
29 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cúbicos | 42,55
30 | 72131601-010 | Ventanas de aluminio, incluye vidrio | Metros cuadrados | 5,2
31 | 72131601-010 | Puerta de acceso de aluminio, incluye vidrio templado y cerradura tipo yale | Unidad | 1
32 | 72131601-010 | Abertura de madera completa c/instalacion (puertas)_hoja, marco, contramarco, herrajes y cerradura | Unidad | 2
33 | 72131601-011 | Desagüe cloacal interior de baño | Unidad | 2
34 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria - Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios) | Unidad | 2
35 | 72131601-011 | Bajadas de PVC 100mm | Metro lineal | 12
36 | 72131601-011 | Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios) | Unidad | 2
37 | 72131601-011 | Pozo ciego | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | Camara septica (1x1.6x1.2) | Unidad | 1
39 | 72131601-011 | Registro de 40 x 40 x 40 | Unidad | 4
40 | 72131601-011 | Registro de inspección de 80 x 80 x 80 | Unidad | 1
41 | 72131601-001 | Llave TM de 3 X 30 AMP | Unidad | 1
42 | 72131601-001 | Pilar de mamposteria acometida | Unidad | 1
43 | 72131601-001 | Tablero de 40x40x60 | Unidad | 1
44 | 72131601-001 | Paquetes de accesorios | Unidad | 1
45 | 72131601-001 | Caja para tablero de embutir con barra de fase, neutro y tierra | Unidad | 1
46 | 72131601-001 | Alimentación al tablero | Unidad Medida Global | 1
47 | 72131601-001 | Tomas corrientes | Unidad | 5
48 | 72131601-001 | Toma corriente con puesta a tierra | Unidad | 11
49 | 72131601-001 | Toma para artefacto telefónico | Unidad | 3
50 | 72131601-001 | Llave de 2 punto para luz | Unidad | 8
51 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 2 x 40 con rejilla | Unidad | 13
52 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 1 x 20 con rejilla | Unidad | 2
53 | 72131601-001 | Artef. de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. | Unidad | 2
54 | 72131601-001 | Tortuguitas para exterior | Unidad | 2
55 | 72131601-001 | Aire acondicionado tipo split de 24000 btu f/c | Unidad | 3
56 | 72131601-001 | Aire acondicionado tipo split de 48000 btu f/c | Unidad | 3
57 | 72102602-007 | Mamparas de division de eucatex, incluye vidrios y cerradura (paños fijos y aberturas) | Metros cuadrados | 68,3
58 | 72131601-007 | Cielorraso de yeso de placas de yeso | Metros cuadrados | 142
59 | 72131601-001 | Provisión, colocación y conexión de detectores de humo | Unidad | 6
60 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de letrero luminoso de salida | Unidad | 1
61 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fluorescente de emergencia de 1x18 w | Unidad | 3
62 | 72131601-001 | Extintor de incendio tipo ABC de 6 kgs | Unidad | 5
63 | 72131601-010 | Abertura Reja Porton de acceso peatonal 1.00x 2.00, | Metros cuadrados | 39
64 | 72131601-002 | Cartel Luminico 3 x 1 | Unidad | 1
65 | 72131601-007 | Techo de chapa traslucida sobre estructura metalica, incluye pintura antioxida y sintetica (estacionamiento) | Metros cuadrados | 80
66 | 72131601-005 | Cantero con ladrillo comun a la vista e= 0.15, h=0.50 | Metro lineal | 27
67 | 72131601-004 | Hormigon Rodillado, base hormigon armado para estacionamiento interno | Metros cuadrados | 80
68 | 72131601-002 | Jardineria: provision y colocacion de plantas ornamentales | Unidad Medida Global | 1
69 | 72131601-005 | Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras | Metros cuadrados | 93,44
70 | 72131601-005 | Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:2:10) | Metros cuadrados | 128,9
71 | 72131601-005 | Elevacion a la vista con ladrillo común para visto | Metros cuadrados | 24,96
72 | 72131601-005 | Encadenado superior 13 x 30 cm | Metro lineal | 39,9
73 | 72131601-005 | Sardinel de ladrillos vistos sobre aberturas | Metro lineal | 12
74 | 72131601-008 | Revoque de pared a una capa (1:4:12) | Metros cuadrados | 315,63
75 | 72131601-008 | Revestido con azulejos piso pared de 20x40 | Metros cuadrados | 19,6
76 | 72131601-009 | Zocalos de porcelanato | Metro lineal | 98
77 | 72131601-009 | Piso porcelanato rustico 30x30 | Metros cuadrados | 90
78 | 72131601-012 | Paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 315,63
79 | 72131601-012 | Abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 18,2
80 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto | Metros cúbicos | 24,96
81 | 72131601-012 | Pintura en tejuela o tejuelon al barniz | Metros cúbicos | 92,8
82 | 72131601-010 | Ventanas de aluminio, incluye vidrio y cerradura | Metros cuadrados | 9,8
83 | 72131601-010 | Puertas placas (incluye marco, hoja, contramarco, herrajes y cerradura) | Metros cuadrados | 6,31
84 | 72131601-010 | Puerta tablero (incluye marco, hoja, contramarco, herrajes y cerradura) | Metros cuadrados | 1,89
85 | 72131601-011 | Desagüe cloacal interior de cocina | Unidad | 1
86 | 72131601-011 | Desague de baño | Unidad | 1
87 | 72131601-011 | Instalación de agua fría para baño | Unidad | 1
88 | 72131601-011 | Instalación de agua fría para lavadero | Unidad | 1
89 | 72131601-011 | Provisión e instalación de tanque de agua de fibra de vidrio de 2000 litros (incluye materiales y accesorios para instalación y puesta en funcionamiento) | Unidad | 1
90 | 72131601-011 | Artefactos para baño (incluye inodoro, lavatorio, griferías y accesorios y botiquín) | Unidad | 1
91 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable, mesada de granito, instlacion y desague con instalacion | Unidad | 1
92 | 72131601-001 | Caja para tablero incluidas las llaves | Unidad Medida Global | 1
93 | 72131601-001 | Cableado del tablero y de los artefactos | Unidad Medida Global | 1
94 | 72131601-001 | Calefón tipo ducha (provisión e instalación) | Unidad | 1
95 | 72131601-001 | Ventiladores de techo | Unidad | 3
96 | 72131601-001 | Tomas corrientes | Unidad | 9
97 | 72131601-001 | Llave de 2 punto para luz | Unidad | 9
98 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 1 x 40 | Unidad | 7
99 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 1 x 20 | Unidad | 1
100 | 72131601-001 | Artef. de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. | Unidad | 2
101 | 72131601-001 | Alimentación para aire acondicionado | Unidad | 3
102 | 72131601-001 | Aire acondicionado tipo split de 18000 btu f/c | Unidad | 3
103 | 72131601-011 | Canaleta , desarrollo de 33 y bajada | Metros cuadrados | 16
104 | 72131601-007 | Teja española sobre tejuelon con madera de lapacho | Metros cuadrados | 112
105 | 72131601-013 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2 SEDE ITA DPTO DE IDENTIFICACIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Desmonte de tejuelita y membrana asfaltica | Metros cuadrados | 430
2 | 72131601-006 | Aislacion hidrofuga con membrana asfaltica y tejuelita | Metros cuadrados | 430
3 | 72131601-013 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3 SEDE VILLARRICA DPTO DE IDENTIFICACIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-007 | Provision y colocacion de techo de chapa traslucida sobre estructura metalica, incluye pintura antioxida y sintetica (estacionamiento) | Metros cuadrados | 90
2 | 72131601-008 | Revestido piedra laja, fachada frontal, posterior y laterales h= 0.50 m | Metros cuadrados | 43
3 | 72131601-012 | Pintura sintetica interior de paredes y cieloraso, previo tratamiento hidrofugo | Metros cuadrados | 550
4 | 72131601-012 | Pintura sintetica exterior, previo tratamiento hidrofugo | Metros cuadrados | 220
5 | 72131601-009 | Piso canto rodado 30 x 30 | Metros cuadrados | 100
6 | 72131601-013 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE N° 4 SEDE MARIA AUXILIADORA DPTO DE IDENTIFICACIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Desmonte de techo de tejas | Metros cuadrados | 100
2 | 72131601-007 | Teja española sobre tejuelon con madera de lapacho, incluye barniz para el maderamen | Metros cuadrados | 100
3 | 72131601-011 | Pozo ciego; d= 1.50 m y h= 3.00 m y camara septica 1x1.60x1.20, registro de inspeccion 30x30x30 (accesorios y cañerias PVC) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-012 | Pintura exterior sintetica, fachada laterales y frontal | Metros cuadrados | 160
5 | 72131601-012 | Pintura interior sintetica de paredes, previo tratamiento hidrofugo | Metros cuadrados | 200
6 | 72131601-013 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE N° 5 DPTO. 911 - COMEDOR, GIMNASIO Y DORMITORIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza del terreno | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Excavación para Fundación | Metros cúbicos | 45,36
3 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 196,4
4 | 72131601-002 | Cartel de Obra de 2,40 x 1,20 m en plancha de acero zincada, con espesor 0,6 mm y estructura de madera o o de perfiles metálicos. | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Obrador en chapa metálica para escritorio, vestuario y depósito, medida estándar 6,00 x 2,50 x 2,55 m con estructura de acero, compuesto por piso de madera, paredes y techo revestidos con aislación. | Unidad Medida Global | 2
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra -Vallado de Obra en plancha trapezoidal de acero de 0,5 mmengastadas al suelo. | Metros cuadrados | 84
7 | 72131601-004 | Zapatas | Metros cúbicos | 12,37
8 | 72131601-004 | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 7,75
9 | 72131601-004 | Vigas de HºAº | Metros cúbicos | 16,12
10 | 72131601-004 | Losa de HºAº | Metros cúbicos | 28,26
11 | 72131601-005 | Maposteria de 0,15 de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 234,8
12 | 72131601-005 | Envarillado s/ aberturas 8 ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 37
13 | 72131601-006 | Horizontal en Losa Rebajada | Metros cuadrados | 22,36
14 | 72131601-006 | De techo tipo isolant de 10 mm de espesor con doble membrana de aluminio a colocar por debajo de las chapas trapezoidales | Metros cuadrados | 224,4
15 | 72131601-008 | De Paredes a una capa espesor 1,5 cm con hidrófugo | Metros cuadrados | 469,6
16 | 72131601-008 | Azotada impermeable espesor 0,5 cm | Metros cuadrados | 469,6
17 | 72131601-009 | De 0,07 cm apisonado y carpeta de regularización | Metros cuadrados | 224,4
18 | 72131601-009 | De cerámica Esmaltada PEI 5 | Metros cuadrados | 224,4
19 | 72131601-007 | De chapa trapezoidal prepintada sobre cabriadas metálicas de perfiles según detalle | Metros cuadrados | 224,4
20 | 72131601-007 | Cielorraso de madera de pino | Unidad | 224,4
21 | 72101607-005 | De cerámica Esmaltada PEI 5 | Metro lineal | 256
22 | 72102508-003 | Azulejo 20 x 20 cm | Metros cuadrados | 94,6
23 | 72131601-012 | Pintura de estructura con antióxido y sintético color gris aplicado con soplete en taller y retoques con pinceles y rodillos en obra | Metros cuadrados | 224,4
24 | 72131601-012 | Pintura al Látex con enduido | Metros cuadrados | 469,6
25 | 72131601-012 | Acabado con silicona en fachada principal | Metros cuadrados | 46
26 | 72102401-003 | De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 24
27 | 72102401-003 | De aberturas en madera | Metros cuadrados | 32
28 | 72102401-003 | De canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 58
29 | 72102402-002 | De cielorraso de pino | Metros cuadrados | 224,4
30 | 72131601-010 | Abertura Corrediza en Vidrio Templado (2,50 x 1,20) con cerraduras | Unidad | 2
31 | 72131601-010 | Abertura Tipo Rebatible en Vidrio Templado (1,50 x 1,20) | Unidad | 5
32 | 72131601-010 | Abertura Metálica con persianas de aireación (1,00 x 1,00) en ducto de Aire Luz | Unidad | 3
33 | 72131601-010 | Puerta tipo placa de 1,00 x 2,10 en madera cedro con marco de lapacho y cerradura | Unidad | 1
34 | 72131601-010 | Puerta tipo placa de 0,90 x 2,10 en madera cedro con marco de lapachoy cerradura | Unidad | 1
35 | 72131601-010 | Puerta tipo placa de 0,80 x 2,10 en madera cedro con marco de lapachoy cerradura | Unidad | 8
36 | 72131601-010 | Puerta tipo placa de 0,70 x 2,10 en madera cedro con marco de lapachoy cerradura | Unidad | 3
37 | 72131601-010 | Puerta tipo placa de 0,65 x 2,10 en madera cedro con marco de lapacho y cerradura | Unidad | 2
38 | 72131601-010 | Puerta metálica tipo basculante de doble hoja 1,30 x 2,10 | Unidad | 2
39 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios 6 mm, incluye provision | Metros cuadrados | 12,5
40 | 72131601-001 | Instalación del tablero TP y TS | Unidad | 5
41 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 53
42 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 37
43 | 72131601-001 | Alimentación subterraneo c/ cable NYY 4x16mm2-2 desde medidor hasta TP con canaleta subterránea - Doble tramo | Metro lineal | 157
44 | 72131601-001 | Alimentación de emergencia desde generador con circuito independiente | Unidad Medida Global | 1
45 | 72131601-001 | Artefactos colgantes de 2 Lamparas con Rejilla | Unidad | 58
46 | 72131601-001 | Artefactos de luces (estacionamiento) | Unidad | 18
47 | 72131601-001 | Registro electrico de 40x40x70 | Unidad | 6
48 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria - Registros de 0.40 x 0.40. | Unidad | 4
49 | 72131601-011 | Juegos de Baño instalados | Unidad Medida Global | 4
50 | 72131601-011 | Ductos de Bajada | Metro lineal | 13
51 | 72131601-011 | Instalación de Bachas dobles en acero inoxidable | Unidad | 1
52 | 72131601-011 | Canaletas embutidas y bajadas 33 cm. Chapa Nº 24. Incluye abrazaderas de sujeción | Metro lineal | 67
53 | 72131601-011 | Desague Clocal (Baños + Cocina) | Unidad Medida Global | 4
54 | 72131601-011 | Instalaciónn de agua corriente en baños y cocina | Unidad Medida Global | 5
55 | 92121702-002 | Señalizaciones de salida de emergencia | Unidad | 9
56 | 92121702-002 | Provisión y colocación de extintores de incendio ABC de 6 kg. Con cartel indicador | Unidad | 10
57 | 72131601-013 | Limpieza periodica y final con contenedores | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE N° 6 REACONDICIONAMIENTO AREA DE ACCESO A URGENCIAS HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Obrador c/ baño | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Uso de contenedores | Unidad | 35
3 | 72131601-002 | Demolición de mamposteria de 0,30 m | Metros cuadrados | 280
4 | 72131601-002 | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 500
5 | 72131601-002 | Demolición de instalacion electrica y artefactos ,incluye artefactos especiales,con recuperacion | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Demolicion de instalacion sanitaria-alimentacion y artefactos con recuperacion | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-002 | Demolicion aire acondicionado y artefactos con recuperacion | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-002 | Demolicion de cañerias de oxigeno c/ recuperacion | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-002 | Demolicion sistema de prevencion contra incendio con recuperacion | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-002 | Demolicion de piso existente | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-009 | Piso tipo empedrado tipo adoquin de piedra | Metros cuadrados | 1.000
12 | 72131601-011 | Reposicion de instalacion sanitaria , artefactos y griferias | Unidad Medida Global | 1
13 | 72102304-005 | Desague pluvial con rejilla en cobertura plana | Metro lineal | 120
14 | 72102304-005 | Registro 40x40 con rejilla | Unidad | 10
15 | 72102304-005 | Caño PVC 100mm. Desague pluvial | Unidad | 100
16 | 72131601-001 | Reposicion de alimentacion electrica y artefactos | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-001 | Reinstalacion de equipos de aire acondicionado y artefactos | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-001 | Reinstalacion de Transformadores, tableros electricos, generadores etc | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-012 | Pintura señaletica | Unidad Medida Global | 1
20 | 72101606-001 | Reposicion de cañerias de oxigeno -instalacion completa | Unidad Medida Global | 1
21 | 72101606-001 | Reposicion de sistema de prevencion de incendio -instalacion completa | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-003 | Limpieza Final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE Nº 07 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y TERAPIA INTERMEDIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Zapatas de H A -incluye excavacion | Metros cúbicos | 4,4
2 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Pilares de H A | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Vigas de H A | Metros cúbicos | 40
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Losa de H A | Metros cúbicos | 20
5 | 72101607-006 | Revoque de pared con hidrofugo | Metros cuadrados | 100
6 | 72101607-006 | Revoque de pared interior | Metros cúbicos | 200
7 | 72131601-006 | Aislacion hidrofuga losa de H° A° | Metros cuadrados | 200
8 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos de cascote | Metros cuadrados | 70
9 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos ceramico | Metros cuadrados | 70
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos pisos ceramicos | Metros cuadrados | 70
11 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo ceramico interior | Metro lineal | 125
12 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Punto | Unidad | 20
13 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Toma corriente | Unidad | 52
14 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas- Tablero general Seccional 1 | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]