## items
Ítems del llamado LCO 37/2012-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN con ID: 235399
LCO 37/2012-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 50 HP con cambio de ruleman y empaquetadura | Unidad |  | 4
2 | 72102305-001 | Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 60 HP con cambio de ruleman y empaquetadura | Unidad |  | 4
3 | 72102305-001 | Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 75 HP con cambio de ruleman y empaquetadura | Unidad |  | 6
4 | 72102305-001 | Reposición e instalación de motobomba sumergible de 2 HP para sumidero con sistema automático de accionamiento de boyas | Unidad |  | 2
5 | 72102305-001 | Mantenimiento de Bomba de agua de 10 CV con cambio de acople | Unidad |  | 1
6 | 72102305-001 | Mantenimiento de Bomba de agua de 12,5 CV con cambio de acople | Unidad |  | 2
7 | 72102305-001 | Mantenimiento de Bomba de agua de 15 CV con cambio de acople | Unidad |  | 2
8 | 72102305-001 | Mantenimiento de Bomba de agua de 2 CV | Unidad |  | 2
9 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad |  | 2
10 | 72102305-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad |  | 1
11 | 72102305-001 | Mantenimiento de Bomba de agua de 7,5 CV con cambio de acople | Unidad |  | 2
12 | 72102305-001 | Mantenimiento de motobomba de 7,5 HP de Chiller | Unidad |  | 1
13 | 72102305-001 | Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 10 HP con cambio de ruleman y empaquetadura | Unidad |  | 2
14 | 72102305-001 | Reposición y montaje de Bomba de agua de 12,5 CV | Unidad |  | 2
15 | 72102305-001 | Reposición y montaje de Bomba de agua de 20 CV | Unidad |  | 1
16 | 72102305-001 | Provisión y montaje de una motobomba de 7,5 HP con cañería, soporte y accesorios necesarios del Chiller | Unidad Medida Global |  | 1
17 | 72102305-001 | Reposición e instalación de unión flexible de cañería de agua de 10" | Unidad |  | 4
18 | 72102305-001 | Reposición e instalación de unión flexible de cañería de agua de 12" | Unidad |  | 4
19 | 72102305-001 | Reposición y montaje de cañería de 2", soportes y accesorios necesarios del tanque de compensación de la Terraza | Metros |  | 150
20 | 72102305-001 | Provisión y montaje de 10 m de ducto flexible de 10" de diámetro con su rejilla de 30 x30 cm para insuflamiento de Aire Acondicionado | Unidad |  | 20
21 | 72102305-001 | Mantenimiento de aislación con cambio de lona | Metros cuadrados |  | 60
22 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 10" con pintura y cambio de aislación | Metros |  | 10
23 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 24" con pintura y cambio de aislación | Metros |  | 20
24 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 3" con pintura y cambio de aislación | Metros |  | 100
25 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 3" con pintura y cambio de aislación y reparación de soportes | Metros |  | 100
26 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 4" con pintura y cambio de aislación | Metros |  | 200
27 | 72102305-001 | Mantenimiento de cañería de agua de 6" con pintura y cambio de aislación | Metros |  | 140
28 | 72102305-001 | Reposición de cañería de 3" de alimentación y retorno de climatizador, incluyendo aislación y dos válvulas. | Metros |  | 20
29 | 72102305-001 | Reposición de cañería de combustible de 1 1/2" bajo piso | Metros |  | 100
30 | 72102305-001 | Reposición de cañería de 3/4" de alimentación y retorno de equipos fancoil con su aislación | Metros |  | 250
31 | 72102305-001 | Reposición de cañería de 4" de alimentación de equipos fancoil con aislación | Metros |  | 60
32 | 72102305-001 | Mantenimiento de Equipos fancoil de 15000 Btu. | Unidad |  | 15
33 | 72102305-001 | Mantenimiento general de Chiller de Terraza 125 TR | Unidad Medida Global |  | 1
34 | 72102305-001 | Reposición y montaje de Enfriadores de 6 HP de cámara frigorífica con su evaporador correspondiente y gas ecológico | Unidad Medida Global |  | 1
35 | 72102305-001 | Mantenimiento general de Climatizadores zonales | Unidad |  | 7
36 | 72102305-001 | Mantenimiento de Equipo Climatizador N°4 con motor de 3 HP incluyendo Cambio de Polea | Unidad |  | 1
37 | 72102305-001 | Mantenimiento Climatizador de Platea con cambio de ruleman | Unidad |  | 4
38 | 72102305-001 | Mantenimiento general de Chiller de Terraza de 50 TR | Unidad Medida Global |  | 1
39 | 72102305-001 | Mantenimiento de Válvula exclusa de 10 " | Unidad |  | 5
40 | 72102305-001 | Mantenimiento de Válvula exclusa de 12" | Unidad |  | 1
41 | 72102305-001 | Mantenimiento de Válvula exclusa de 3" | Unidad |  | 4
42 | 72102305-001 | Cambio de válvula de 3/4" de equipo fancoil. | Unidad |  | 100
43 | 72102305-001 | Cambio de válvulas esclusa de 6" | Unidad |  | 5
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]