## items
Ítems del llamado Construccion de un aula en el Colegio Nacional Ypejhu con ID: 241754
Construccion de un aula en el Colegio Nacional Ypejhu, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 65
2 | 72131601-002 | Replanteoy marcacion de obra | Unidad | 65
3 | 72131601-002 | Letrero oficial (3m x 1,5 m) | Unidad | 1
4 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento en galería de PBC (1/2:1:4) | Metros cúbicos | 8,8
5 | 72131601-003 | Excavación de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 8,5
6 | 72131601-003 | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 5
7 | 72131601-015 | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,5
8 | 72131601-003 | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 4,5
9 | 72131601-003 | Encadenado de 15 x 30 | Metro lineal | 14,5
10 | 72131601-003 | Encadenado de 30 x 30 | Metro lineal | 12,5
11 | 72131601-003 | Losa de H° A° | Metros cúbicos | 7
12 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30 cm. (1:2:8), en galería | Metros cuadrados | 6
13 | 72131601-005 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22
14 | 72131601-006 | Aislacion Horizontal y vertical con panderete | Metro lineal | 37,5
15 | 72131601-006 | Aislación de losa: 2 manos de pinturas asfáltica, si carpeta de H° de cascote (pend. 1%), term: membrana asfáltica c/ aluminio de 4 mm de espesor | Metros cuadrados | 65
16 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,15 visto una cara (1:2:8) | Metros cuadrados | 35
17 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,15 común (1:2:10) | Metros cuadrados | 21
18 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,30 común (1:2:10) | Metros cuadrados | 18
19 | 72131601-005 | Envarillado de paredes (3 por hilada el varihla de 8?) | Metro lineal | 80
20 | 72131601-008 | Revoques de paredes y vigas interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 80
21 | 72131601-008 | Revoques de pilares de H° A° | Metro lineal | 25
22 | 72131601-008 | Revoques de losas de H° A° | Metros cuadrados | 65
23 | 72131601-009 | Contra piso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 65
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos de baldosa calcarea base roja | Metros cuadrados | 65
25 | 72131601-009 | Zócalo calcareo base roja | Metro lineal | 31
26 | 72131601-010 | Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,20 | Unidad | 4
27 | 72131601-010 | Ventana tipo balancín de 0,40 x 1,00 | Unidad | 1
28 | 72131601-010 | Puerta metálicade 1,00x2,10 | Unidad | 1
29 | 72131601-008 | De revoque 1: 3 (cemento - arena | Metro lineal | 28
30 | 72131601-012 | Pinturas de paredes a la cal | Metros cuadrados | 65
31 | 72131601-012 | Pinturas de pilares a la cal | Metro lineal | 26
32 | 72131601-012 | Pinturas de losas a la cal | Metros cuadrados | 64,5
33 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 12
34 | 72131601-012 | Pinturas de ladrillos vistos con anti moho incoloro (silicona) | Metros cuadrados | 105
35 | 72131601-010 | Vidrios dobles de 3mm | Metros cuadrados | 7,14
36 | 72131601-001 | Bocas de luces y tomas | Unidad | 12
37 | 72131601-001 | Bocas de ventiladores de techo | Unidad | 2
38 | 72131601-001 | Extensión de linea al tablero generals | Unidad | 1
39 | 72131601-001 | Equipos Fluorescentes 2 x 40 | Unidad | 6
40 | 72131601-001 | Equipos Fluorescentes 1 x 40 | Unidad | 2
41 | 72131601-001 | Equipos de ventiladores de techo | Unidad | 2
42 | 72131601-010 | Pizarrones | Unidad | 1
43 | 72131601-9999 | Construcción de Mástil | Unidad | 2
44 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]