## items
Ítems del llamado Mantenimiento de espectrofotómetro con ID: 243101
Mantenimiento de espectrofotómetro, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Calibración de muestras de la línea de suministro de gas(Argon,Acetileno, Oxido Nitroso y Aire) | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
2 | 73171605-001 | Limpieza de filtros de deshumificación de aire | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
3 | 73171605-001 | Control de fuga de gas en el modulo de solenoides del interior y manguera externa | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
4 | 73171605-001 | Calibración de nivel de presión de gases de suministro que ingresan en el equipo | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
5 | 73171605-001 | Repuesto y control de curvas de respuestas en unidades fotoeléctrica de cátodo hueco y de lámpara de deuterio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
6 | 73171605-001 | SMantenimiento del quemador y llama piloto | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
7 | 73171605-001 | Mantenimiento Gral. de compresor de aire, incluido repuestos y cambio de aceite | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
8 | 73171605-001 | Verificación y registros de parámetros en la subrutina de calibración | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
9 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
10 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
11 | 73171605-001 | Provisión de lámpara cátodo hueco Ca- Mg y otras según necesidad. | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
12 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
13 | 73171605-001 | Provisión de lámpara de tungsteno | Unidad |  | 0,00 | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]