## items
Ítems del llamado LPN MAG Nº 34 CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DE LA DEAG UBICADA EN LA CIUDAD DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PLURIANUAL con ID: 245661
LPN MAG Nº--- ?CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DE LA DEAG UBICADA EN LA CIUDAD DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU? - PLURIANUAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 76111701-001 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 360
2 | 72102905-001 | Replanteo | Metros cuadrados | 100
3 | 72102905-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 63,9
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 18,5
5 | 72131601-003 | Cimiento de HºCº de pilar de ladrillo cant. 14 un | Metros cúbicos | 1,6
6 | 72131601-006 | Aislacion horizontal y vertical con asfalto solido | Metros cuadrados | 51,4
7 | 72131601-003 | Encadenado Inferior (27x27) | Metro lineal | 87
8 | 72131601-003 | Nivelación 0,30 | Metros cuadrados | 35
9 | 72102504-001 | Muro de borde 0,30 | Metros cuadrados | 22,5
10 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 | Metros cuadrados | 310
11 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo vistolaminado 0,30 x 0,30(cant.4un.altura 2,50mts.) | Metro lineal | 25
12 | 72131601-003 | Envarillado sobre abertura | Metro lineal | 87
13 | 72131601-009 | Guarda obra (alisado con contrapiso ancho 0,5) | Metro lineal | 51
14 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon c/ madera de ybyrapyta y aislacion con membrana asfaltica son aluminio | Metros cuadrados | 200
15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote h = 10 cm, incluyendo caminero perimetral(lado frontal y lateral del bloque) | Metros cuadrados | 195
16 | 72131601-009 | Piso de granito | Metros cuadrados | 180
17 | 72131601-009 | Piso ceramico(baños) con carpeta | Metros cuadrados | 12
18 | 72101607-005 | Zocalo de granito | Metro lineal | 97
19 | 72101607-006 | Revoque interior de pared | Metros cuadrados | 620
20 | 72131601-008 | Revoque perimetral de aberturas, de esquinas y bajo aleros | Metro lineal | 25
21 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo(baños y cocina) | Metros cuadrados | 36,5
22 | 72131601-010 | Puerta placa 0,60 x 1,80 | Unidad | 4
23 | 72131601-010 | Puerta placa 0,80 x 2,10 | Unidad | 5
24 | 72131601-010 | Puerta tablero 0,80 x 2,10 | Unidad | 3
25 | 72131601-010 | Puerta tablero 1,20 x 2,10 | Unidad | 3
26 | 72131601-010 | Ventana balancin 1,50 x 1,20 | Unidad | 6
27 | 72131601-010 | Ventana balancin 1,30 x 1,00 | Unidad | 1
28 | 72131601-010 | Ventana balancin 1,00 x 0,40 | Unidad | 3
29 | 72102602-004 | Vidrio doble incoloro de 3 mm | Metros cuadrados | 11,6
30 | 72102602-004 | Vidrio translucido con color | Metros cuadrados | 1,2
31 | 72102401-002 | De pared interior revocado al latex | Metros cuadrados | 594,4
32 | 72131601-012 | De techo al barniz | Metros cuadrados | 123
33 | 72102401-003 | De abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 47,1
34 | 72102401-003 | De abertura metalica con antioxido y sintético | Metros cuadrados | 12,8
35 | 72102401-001 | De canaleta y caños de bajada al esmalte sintético | Metro lineal | 60
36 | 72102304-005 | De canaleta y caño de bajada chapa Nº 24 D= 33 cm | Metro lineal | 63
37 | 72102304-005 | Rejilla de patio 30 x 30 | Unidad | 6
38 | 72102304-005 | Caño PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 65
39 | 72102304-006 | Pozo absorvente D = 1,50 h = 3,00 | Unidad | 1
40 | 72102304-006 | Camara séptica | Unidad | 1
41 | 72102304-006 | Camara de inspeccion 60x60 | Unidad | 1
42 | 72102304-006 | Camara de inspección 40 x 40 | Unidad | 1
43 | 72102304-006 | Desengrasador redondo nº70, 250x172x50 mm. | Unidad | 1
44 | 72102304-006 | Rejilla de piso sifonado 15 x 15 | Unidad | 4
45 | 72102304-006 | Caño PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30,8
46 | 72102304-006 | Cañerias de absorcion perforado PVC Ø 100 mm | Metro lineal | 30
47 | 72102304-006 | Caño PVC Ø 50 mm | Metro lineal | 18
48 | 72102304-006 | Caño de ventilacionPVC Ø 40 mm | Metro lineal | 5
49 | 72131601-011 | Caño PVC Ø 3/4" incluye acometida | Metro lineal | 40,8
50 | 72131601-011 | Caño PVC Ø 1/2" | Metro lineal | 15
51 | 72131601-011 | Llave depaso tipo exclusa Ø 3/4" | Unidad | 1
52 | 72131601-011 | Llave de paso Ø 1/2"cromada, con campana | Unidad | 2
53 | 72131601-011 | Canilla de ducha Ø 1/2" | Unidad | 2
54 | 72131601-011 | Canilla cromada para lavatorio Ø 1/2" | Unidad | 4
55 | 72131601-011 | Canilla de patio Ø 1/2" | Unidad | 2
56 | 72131601-011 | Canilla de pico movil frio(area cocina) | Unidad | 1
57 | 72131601-011 | Registro 30 x 30 | Unidad | 1
58 | 72102304-002 | Inodoro con cisterna alta, tapa de plástico | Unidad | 2
59 | 72102304-002 | Lavatorio con pedestal | Unidad | 4
60 | 72102304-002 | Mingitorio | Unidad | 1
61 | 72102304-002 | Botiquín plástico 30 x 40 cm | Unidad | 2
62 | 72102304-002 | Jabonera de embutir | Unidad | 2
63 | 72102304-002 | Toallera | Unidad | 2
64 | 72102304-002 | Portarrollo | Unidad | 2
65 | 72102304-002 | Percha simple | Unidad | 4
66 | 72102201-003 | Bocas de luces, tomas y ventiladores | Unidad | 65
67 | 72102201-003 | Boca para calefon ducha | Unidad | 2
68 | 72102201-003 | Boca para aire acondicionado | Unidad | 4
69 | 72102201-003 | Boca para equipo split | Unidad | 1
70 | 72102201-003 | Toma de tierra | Unidad | 11
71 | 72102201-003 | 1 x 40 W | Unidad | 15
72 | 72102201-003 | 2 x 40 W | Unidad | 12
73 | 72102201-003 | ventiladores de techo 56" | Unidad | 5
74 | 72102201-003 | Equipos de aire acondicinado F/C de 12000 BTU | Unidad | 1
75 | 72102201-003 | Ducha electrica | Unidad | 2
76 | 72102201-003 | 1 x 10 amper | Unidad | 4
77 | 72102201-003 | 1x20 amper | Unidad | 1
78 | 72102201-003 | 1x25amper | Unidad | 3
79 | 72102201-003 | 1 x 30 amper | Unidad | 3
80 | 72102201-003 | 3 x 20 amper | Unidad | 1
81 | 72102201-003 | 1 x 30 amper | Unidad | 3
82 | 72102201-003 | 3 x 60 amper | Unidad | 2
83 | 72102201-003 | Tablero general con barra neutro para 20 lugares | Unidad | 1
84 | 72102201-003 | Pilar de mamposteria (60x60) para medidor trifasico con accesorios(cajas, caños, soportes, aisladores etc.) | Unidad Medida Global | 1
85 | 72102201-003 | Acometida trifasica de 4x16mm2 del medidor al TG | Metro lineal | 14
86 | 72102201-003 | Acometida trifasica de la linea de ANDE al medidor 4x16m2 | Metro lineal | 10
87 | 72102201-003 | Tramitacion de ande | Unidad | 1
88 | 72102508-999 | Mueble de mesada c/ pileta de acero inoxidable con sus correspondientes respidarores, tiradores plasticos y cerraduras revestida de formica de 1,50ml | Unidad Medida Global | 1
89 | 72102602-011 | Alacena revestida de formica,con sus correspondientes accesorios, de 1,00ml | Unidad Medida Global | 1
90 | 82101502-007 | Cartel indicador (1 x 2,5) | Unidad | 1
91 | 82101502-007 | Placa conmemorativa(0,60 x 0,45) | Unidad | 1
92 | 72102602-011 | Armarios de madera de 2,25ml | Unidad | 2
93 | 72101903-001 | Const. De estructura metalica con techo de zinc alum 28 com membrana p/ garage. | Unidad | 120
94 | 76111702-001 | Limpieza de Bloque | Unidad Medida Global | 1
95 | 76111702-001 | Limpieza de vidrios, paredes y maderamen | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-013 | Limpieza del predio y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
97 | 72131601-003 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 11
98 | 72131601-015 | Pilar de ladrillos comun visto de 0,30x0,30 H=1m. | Metro lineal | 30
99 | 72102504-002 | Muro de ladrillos visto h= 1m. | Metros cuadrados | 91
100 | 72101903-001 | Rejas metalica h=0,5mts. | Metros cuadrados | 46
101 | 72131601-012 | Pintura al sintetico de reja metalico | Metros cuadrados | 91
102 | 72101607-002 | Revoque interior de la muralla | Metros cuadrados | 46
103 | 72131601-012 | Pintura a la cal del muro de ladrillos | Metros cuadrados | 46
104 | 72101703-007 | Cimiento de PBC 0,30x0,40 | Metros cúbicos | 13,5
105 | 72101703-007 | Nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 34
106 | 72101703-007 | Postes de hºaº inclinado cada 2,00mts. | Unidad | 56
107 | 72101703-007 | Alambre tejido de 2" 2,00 h | Metros cuadrados | 112
108 | 72101703-007 | Alambre de puas nº 14 | Metro lineal | 336
109 | 72101703-002 | Muro de borde | Metros cuadrados | 26,7
110 | 72101703-002 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 168
111 | 72101703-002 | Piso de baldosones de hºaº 40x40 x 1,60 mt de ancho con contrapiso | Metros cuadrados | 168
112 | 72101903-001 | 1,00 x2,10 | Unidad | 1
113 | 72101903-001 | 3,00x 2,10 | Unidad | 1
114 | 72101903-001 | 5,00x2,10 | Unidad | 1
115 | 72101903-001 | Pintura al sintetico de portones metalicos | Metros cuadrados | 38
116 | 72131601-002 | Preparacion de terreno | Metros cuadrados | 120,6
117 | 72131701-014 | Enripiado | Metros cuadrados | 290
118 | 72102303-998 | Tanque de 5000 c/ base | Unidad | 1
119 | 72102303-001 | Pozo artesiano de 120mts de profundidad, con equipo de bombeo(Con Motobomba 3/4 HP con accesorio con una bomba sumergible de 4" y 3HP 220 Voltio Monofasico). | Unidad Medida Global | 1
120 | 72101703-004 | Cordon de Hº | Metro lineal | 27
121 | 72101703-012 | Cantero y jardineria | Unidad Medida Global | 1
122 | 72131601-009 | Piso de HºAº para garaje y acceso vehicular | Metros cuadrados | 130
123 | 72101703-004 | Mastil | Unidad Medida Global | 1
124 | 73121602-009 | Rampa de Acceso | Unidad Medida Global | 1
125 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]