## items
Ítems del llamado LPN N° 21/13 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA con ID: 251526
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101703-007 | Vallado perimetral (altura 2 m) | Metros cuadrados | 200
2 | 72131601-002 | Obrador | Unidad | 1
3 | 82101502-004 | Cartel de Obra metalico (2 x 1.50) | Unidad | 1
4 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | Metros cuadrados | 1.265
5 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | Metros cuadrados | 40
6 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | Unidad | 15
7 | 72103003-001 | Desmonte de ducto existente | Unidad | 1
8 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | Metros cuadrados | 85
9 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | Metros cuadrados | 174
10 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | Metro lineal | 8
11 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 120
12 | 72131601-010 | Arco de ladrillo comun, revocado con molduras de acuerdo al existente | Unidad | 1
13 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | Metro lineal | 152
14 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | Metros cuadrados | 68
15 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 17
16 | 72131601-007 | Reparación de techo de tejas sobre tejuelones | Metros cuadrados | 50
17 | 72131601-008 | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 1.265
18 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | Metro lineal | 200
19 | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | Metro lineal | 8
20 | 72131601-009 | Pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 500
21 | 72131601-009 | Piso de piedra laja rectangular | Metros cuadrados | 44
22 | 72131601-009 | Piso calcáreo de 30x30 (recambio de existente) | Metros cuadrados | 20
23 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 42
24 | 72101607-005 | Zocalo calcáreo | Metro lineal | 190
25 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | Metros cuadrados | 162
26 | 72102304-999 | Pileta de cocina | Unidad | 1
27 | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | Unidad | 2
28 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | Metro lineal | 7
29 | 72102304-007 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | Unidad | 2
30 | 72131601-011 | Baño colectivo (3 inodoros, 2 lavatorios y 3 duchas) | Unidad | 1
31 | 72102304-999 | Pileta de cocina | Unidad | 1
32 | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | Metro lineal | 20
33 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 3
34 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | Unidad | 2
35 | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | Unidad | 1
36 | 72131601-011 | Ducha eléctrica | Unidad | 3
37 | 72101903-001 | Balancín de 2,20 x 1.10 | Unidad | 6
38 | 72101903-001 | Puerta metalica de chapa doblada con cerradura | Unidad | 10
39 | 72101903-001 | Mastil con caños galvaizados 9m incluye base mamposteria 1,0x1,0m, incluye bandera de 2.50m x 1.50 m | Unidad | 2
40 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.60 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | Unidad | 3
41 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | Metros cuadrados | 1.265
42 | 72131601-012 | Limpieza de maderamen y tejuelon existente en cocina | Metros cuadrados | 25
43 | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | Metros cuadrados | 462
44 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | Metros cuadrados | 5,4
45 | 72131601-012 | Sintetica de balancines | Metros cuadrados | 55
46 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | Metro lineal | 110
47 | 72131601-012 | Limpieza de piso de piedra laja cuadrada existente | Unidad | 1
48 | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | Metros cuadrados | 14,5
49 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | Metro lineal | 77
50 | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | Metro lineal | 36
51 | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | Metros cúbicos | 40
52 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 50
53 | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 10
54 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 20
55 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 10
56 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | Unidad | 6
57 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | Unidad | 20
58 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | Unidad | 2
59 | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | Unidad | 2
60 | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | Metro lineal | 50
61 | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S.1.1 cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | Metro lineal | 100
62 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | Metro lineal | 100
63 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | Unidad | 6
64 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | Unidad | 5
65 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 20 A | Unidad | 2
66 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 20A | Unidad | 1
67 | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | Unidad | 6
68 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | Unidad | 4
69 | 72102203-993 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | Unidad | 4
70 | 72102203-993 | Cableado para red de informática (material y mano de obra) | Unidad | 4
71 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | Unidad | 3
72 | 92121702-002 | Luces de emergencia | Unidad | 3
73 | 92121702-002 | Cartel metálico de 5.00 x 1.00 con impresión digital sobre chapa galvanizada | Unidad | 1
74 | 92121702-002 | Cartel metálico de 1.50 x 2.00 con impresión digital con indicaciones de áreas en el penal | Unidad | 1
75 | 92121702-002 | Carteles metálicos de 0.50 x 1.50 para identificación de areas colocadas en el suelo natural | Unidad | 5
76 | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | Unidad | 1
77 | 92121702-002 | Campana metálica de 0.80 x 2 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | Unidad | 1
78 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 20
79 | 72103003-001 | Demolición de revoque existente | Metros cuadrados | 190
80 | 72103003-001 | Demolición de azulejos existentes | Metros cuadrados | 16
81 | 72103003-001 | Desmonte de aberturas (puertas de madera con marco) | Unidad | 4
82 | 72103003-001 | Desmonte de techo de chapas existente | Metros cuadrados | 61,7
83 | 72103003-001 | Desmonte de piso existente | Metros cuadrados | 104,6
84 | 72103003-001 | Desmonte de techo de tejas existente | Metros cuadrados | 58
85 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | Metros cuadrados | 60
86 | 72102508-999 | Mesada de material de 0.60 m de ancho con revestido de azulejos blancos | Metro lineal | 3,1
87 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 58,2
88 | 72131601-004 | Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm | Metro lineal | 20
89 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | Metros cuadrados | 114,6
90 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 114,6
91 | 72131601-007 | Techo de tejas con tejuelones sobre tirantería de madera | Metros cuadrados | 119
92 | 72131601-008 | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 380,8
93 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | Metro lineal | 13
94 | 72131601-009 | Piso con layota nacional de 27 x 27 | Metros cuadrados | 54
95 | 72131601-009 | Piso de hormigón de 8 cm de espesor | Metros cuadrados | 60,55
96 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 4
97 | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | Metro lineal | 46
98 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | Metros cuadrados | 20
99 | 72102304-999 | Pileta de cocina | Unidad | 1
100 | 72131601-011 | Registro de inspección 40 x40 | Unidad | 3
101 | 72131601-011 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | Metro lineal | 4
102 | 72131601-011 | Cañería de desague cloacal de 100 mm | Metro lineal | 20
103 | 72131601-011 | Cámara séptica 4.00 x 2.00 x 1.50 | Unidad | 1
104 | 72102304-999 | Pileta de cocina | Unidad | 1
105 | 72131601-011 | Alimentación de agua corriente con cañería de 1/2 | Metro lineal | 20
106 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 1
107 | 72131601-011 | Lavatorio con pedestal y canilla | Unidad | 1
108 | 72102304-999 | Pileta de cocina acero inoxidable, doble bacha, canilla pico movil | Unidad | 1
109 | 72131601-011 | Ducha eléctrica | Unidad | 1
110 | 72101903-001 | Balancín de 1.55 x 1.20 | Unidad | 4
111 | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | Unidad | 3
112 | 72101903-001 | Puerta doble hoja de 1.50 x 2.10 metalica de chapa doblada con cerradura | Unidad | 1
113 | 72101903-001 | Campana metálica de 0.60 x 1.20 con ducto y cobertura de ducto sobre techo de tejas | Unidad | 1
114 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro, de 0.70 x 1.50, con cerradura y herrajes, incluye marco de madera | Unidad | 1
115 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | Metros cuadrados | 380,8
116 | 72131601-012 | Pintura de techo al barnis | Metros cuadrados | 117
117 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | Metros cuadrados | 3
118 | 72131601-012 | De aberturas de madera con sintético | Metros cuadrados | 17
119 | 72131601-012 | Sintetica de balancines | Metros cuadrados | 15
120 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | Metro lineal | 52,6
121 | 72102602-004 | Vidrio transparente 4 mm. | Metros cuadrados | 8
122 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | Metro lineal | 34,6
123 | 72102304-005 | Bajada de chapa de zinc | Metro lineal | 18
124 | 72131601-013 | Limpieza de obra (con retiro de escombros) | Metros cúbicos | 20
125 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 100
126 | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 2lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 5
127 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 2
128 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 13
129 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | Unidad | 2
130 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | Unidad | 8
131 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 18 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | Unidad | 1
132 | 72131601-001 | Alimentación monofásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 6 mm2 | Metro lineal | 50
133 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para Alumbrado Público, con cable preemsanblado de 4 mm aereo. | Metro lineal | 100
134 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 30A | Unidad | 2
135 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | Unidad | 2
136 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 1 x 50 A | Unidad | 2
137 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 1 x 520A | Unidad | 1
138 | 72131601-001 | Mantenimiento de Acondicionador de Aire tipo split de 18.000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | Unidad | 2
139 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | Unidad | 1
140 | 72102203-009 | Toma para artefactos telefónicos (cable multipar) | Unidad | 1
141 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | Unidad | 2
142 | 92121702-002 | Luces de emergencia | Unidad | 2
143 | 72103003-001 | Desmontar chapa de zinc existente | Metros cuadrados | 203
144 | 72103003-001 | Demolición de revoque viejo | Metros cuadrados | 120
145 | 72131601-007 | Colocación de chapa de zinc ondulado sobre estructura de madera | Metros cuadrados | 203
146 | 72131601-008 | Revoque exterior | Metros cuadrados | 200
147 | 72131601-008 | Reparación de boveda catalán (revoque y refuerzos de varilla de hierro) | Metro lineal | 50
148 | 72102601-001 | Ventana tipo tablero | Unidad | 1
149 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | Metros cuadrados | 1.700
150 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 170
151 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | Metros cuadrados | 61
152 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta | Metro lineal | 72
153 | 72131601-012 | Pintura de balaustre | Metro lineal | 50
154 | 72131601-012 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm | Metro lineal | 40
155 | 72131601-012 | Bajada de chapa de zinc | Metro lineal | 32
156 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | Metros cúbicos | 10
157 | 72131601-013 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 50
158 | 72131601-001 | Artefacto de colgar para 6 ámparas tipo incandescentes de 100 W (artefacto + cableado + colocación) | Unidad | 5
159 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámparas incandescentes de 60 W (artefacto tipo colonial+ cableado + colocación) | Unidad | 8
160 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + cableado + colocación) | Unidad | 4
161 | 72131601-001 | Provisión y colocación de reflectores para exterior de 400 W con protectores de hierro de (incluye extensión de alimentación desde tablero seccional.- | Unidad | 2
162 | 72131601-001 | Tablero seccional para 12 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico | Unidad | 1
163 | 72131601-001 | Alimentación trifásica desde tablero principal a tablero seccional con cable multifilar de 4 mm2 | Metro lineal | 100
164 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 20A | Unidad | 2
165 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 1 x 15A | Unidad | 2
166 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifasica de 3 x 10 A | Unidad | 2
167 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 10A | Unidad | 1
168 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | Unidad | 3
169 | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | Metros cuadrados | 300
170 | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 300
171 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | Metro lineal | 258
172 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | Metros cuadrados | 735,9
173 | 72103003-001 | Demolición de revoque de cielorraso existentes | Metros cuadrados | 35,5
174 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | Metros cuadrados | 178,5
175 | 72102602-005 | Puertas | Unidad | 5
176 | 72102602-999 | Balancines de metal | Unidad | 10
177 | 72103003-001 | Demolición horno de ladrillo existente con retiro de escombro | Unidad | 1
178 | 72103003-001 | Corte de alero de tinglado existente | Metro lineal | 40
179 | 72131601-002 | Preparación del terreno (limpieza) | Metros cuadrados | 200
180 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | Metros cúbicos | 12
181 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | Metros cúbicos | 100
182 | 72131601-006 | Aislaciones horizontal en mamp. 0,30 | Metro lineal | 33
183 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | Metros cuadrados | 400
184 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 10
185 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 120,5
186 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | Metros cuadrados | 60
187 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación de 0.15 con ladrillos prensados rojos | Metros cuadrados | 150
188 | 72131601-005 | Pestaña de ladrillos comunes en dos hiladas | Metro lineal | 48
189 | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | Unidad | 1
190 | 72131601-005 | Rampa antideslizante para discapacitados, de 1.20 m de ancho y 2.50 m de largo | Unidad | 1
191 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | Metros cuadrados | 178
192 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 178
193 | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | Metros cuadrados | 50
194 | 72131601-007 | Cielorraso de yeso (incluye buña o junta de dilatación) | Metros cuadrados | 178
195 | 72131601-008 | Revoque interior | Metros cuadrados | 448
196 | 72131601-008 | Revoque exterior | Metros cuadrados | 400
197 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | Metro lineal | 54
198 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso (incluye salpicado) | Metros cuadrados | 35,5
199 | 72131601-008 | Revoque de viga (3 aristas) | Metro lineal | 10
200 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 220
201 | 72101607-005 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 83
202 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | Metros cuadrados | 16
203 | 72102508-003 | Revestimiento de escalera con piso cerámico con borde de hierro angulo | Unidad | 1
204 | 72131601-011 | Baño social | Unidad | 1
205 | 72102304-999 | Pileta lavadero | Unidad | 1
206 | 72102304-007 | Red colectora 100mm | Metro lineal | 10
207 | 72102304-007 | Registro de inspección 40x40 | Unidad | 1
208 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | Metro lineal | 10
209 | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | Unidad | 1
210 | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | Metro lineal | 1
211 | 72131601-011 | Baño social | Unidad | 1
212 | 72102304-999 | Pileta lavadero | Unidad | 1
213 | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | Metro lineal | 120
214 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 2
215 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 1
216 | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | Unidad | 1
217 | 72131601-011 | Mingitorio | Unidad | 1
218 | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | Unidad | 1
219 | 72101903-001 | Baranda de escalera de 1.20 m de altura sencillo | Metros cuadrados | 9,6
220 | 72101903-001 | Pasamanos metálico redondo | Metro lineal | 6
221 | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | Unidad | 5
222 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,8 x 2,1 con marcos y herrajes | Unidad | 3
223 | 72102601-001 | Puerta placa de cedro de 0,7 x 2,1 con marcos y herrajes | Unidad | 1
224 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes interiores | Metros cuadrados | 448
225 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes exteriores | Metros cuadrados | 400
226 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 218
227 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barnis | Metros cuadrados | 14
228 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | Metro lineal | 36
229 | 72131601-012 | Pintura de pavimento | Metros cuadrados | 300
230 | 72131601-012 | Pintura de baranda | Metros cuadrados | 9,6
231 | 72102602-004 | Aberturas con vidrio templado color bronce, herrajes y cerradura color bronce | Metros cuadrados | 32
232 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | Metro lineal | 42
233 | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | Metro lineal | 36
234 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | Metros cúbicos | 25
235 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 250
236 | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 20
237 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 8
238 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 10
239 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | Unidad | 4
240 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | Unidad | 20
241 | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | Unidad | 2
242 | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | Unidad | 1
243 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | Unidad | 1
244 | 72131601-001 | Alimentación monofásica subterránea para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | Metro lineal | 120
245 | 72131601-001 | Alimentación trifasica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 16 mm2 | Metro lineal | 150
246 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 10A | Unidad | 4
247 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 50A | Unidad | 2
248 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | Unidad | 3
249 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | Unidad | 1
250 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 20A | Unidad | 2
251 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 50A | Unidad | 1
252 | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 12,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | Unidad | 2
253 | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 36,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | Unidad | 1
254 | 72131601-001 | Boca para Acondicionador de Aire tipo split de 48,000 BTU (distancia de 15 m de evaporador a condensador incluyendo trabajos de albañilería) | Unidad | 4
255 | 72131601-001 | Provisiòn y colocaciòn de ventiladores de techo | Unidad | 10
256 | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | Unidad | 4
257 | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | Unidad | 2
258 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | Unidad | 4
259 | 92121702-002 | Luces de emergencia | Unidad | 4
260 | 92121702-002 | Placa metalica de 30 x 40 con letras en bajorelieve y logos a colores para inauguración | Unidad | 1
261 | 72131701-023 | Carpeta para transito peatonal de hormigon ( 8 cm de espesor) | Metros cuadrados | 130
262 | 72131601-009 | Contrapiso de hormgión de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 130
263 | 72131701-023 | Nivelación con cordones de ladrillo común de 0.30 | Metros cuadrados | 24
264 | 72103003-001 | Demolición de revoque de paredes existente | Metros cuadrados | 480
265 | 72103003-001 | Demolición de piso existente | Metros cuadrados | 22
266 | 72102602-005 | Puertas | Unidad | 1
267 | 72102602-999 | Balancines de metal | Unidad | 4
268 | 72103003-001 | Demolición de azulejo existente | Metros cuadrados | 53
269 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno para conformación de taludes (con material de prestamo) | Metros cúbicos | 30
270 | 72131601-006 | Azotada impermeable de paredes | Metros cuadrados | 400
271 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 visto comun | Metros cuadrados | 20
272 | 72131601-005 | Gradas de mamposteria en tres unidades de 2.00 de largo, 0.18 de contrahuella, 0.30 de ancho de huella con ladrillos comunes y alisada de cemento | Unidad | 2
273 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote espesor 0,10 | Metros cuadrados | 269
274 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso | Metros cuadrados | 28
275 | 72131601-007 | Techo de chapas de zinc (reposición ) | Metros cuadrados | 50
276 | 72131601-008 | Revoque de paredes | Metros cuadrados | 992
277 | 72131601-008 | Revoque de mocheta de aberturas | Metro lineal | 72
278 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 28
279 | 72131601-009 | Piso de layota nacional | Metro lineal | 241
280 | 72101607-005 | Zocalo de layota nacional | Metro lineal | 78
281 | 72102508-003 | Azulejo blanco 15 x 15 | Metros cuadrados | 73
282 | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | Unidad | 1
283 | 72102304-999 | Pileta lavadero | Unidad | 1
284 | 72102304-007 | Red colectora 100mm | Metro lineal | 20
285 | 72102304-007 | Registro de inspección 40 x40 | Unidad | 2
286 | 72102304-007 | Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios | Metro lineal | 5
287 | 72102304-007 | Cámara séptica (4.00 x 1.50 x 1.50) | Unidad | 1
288 | 72102304-007 | Sistema de cañeria de drenaje | Metro lineal | 100
289 | 72131601-011 | Baño colectivo (4 inodoro, 4 lavatorio, 9 duchas) | Unidad | 1
290 | 72102304-999 | Pileta lavadero | Unidad | 1
291 | 72131601-011 | Alimentación con caño PVC 3/4, llave de paso de 3/4 | Metro lineal | 20
292 | 72131601-011 | Llave de paso de 1/2 | Unidad | 3
293 | 72131601-011 | Inodoro con cisterna alta y tapa | Unidad | 4
294 | 72131601-011 | Lavatorio con griferia y canilla | Unidad | 4
295 | 72102304-999 | Pileta de granito para lavadero, doble bacha y mesada con canilla metalico | Unidad | 1
296 | 72101903-001 | Puerta doble de 1.50 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | Unidad | 2
297 | 72101903-001 | Balancin de 1.80 x 1.20 | Unidad | 4
298 | 72101903-001 | Estractor eólico de 60 cm de diámetro | Unidad | 5
299 | 72101903-001 | Puerta de 0.80 x 2.10 hoja metálica de chapa doblada con cerradura, herrajes, pasadores y portacandado | Unidad | 1
300 | 72102601-001 | Mamparas de 35 mm con perfilería de aluminio | Metros cuadrados | 234
301 | 72102601-001 | Puertas de simple con cerradura y herrajes | Unidad | 15
302 | 72131601-012 | Acrilico 100% de paredes | Metros cuadrados | 992
303 | 72131601-012 | Pintura de estrucutra metálica de techo con sintético | Metros cuadrados | 260
304 | 72131601-012 | De puertas metálicas con sintético | Metros cuadrados | 64
305 | 72131601-012 | Sintetica de canaleta (bajada) | Metro lineal | 120
306 | 72131601-012 | Pintura de pavimento | Metros cuadrados | 130
307 | 72102602-004 | Vidrio crudo de 4 mm | Metros cuadrados | 20
308 | 72102304-005 | Canaleta de zinc externa con desarrollo de 60 cm | Metro lineal | 61
309 | 72102304-005 | Bajada de PVD de 100 mm | Metro lineal | 59
310 | 72131601-013 | Limpieza final de obra (con retiro de escombros) | Metros cúbicos | 20
311 | 70111703-001 | Servicios de jardinería (reposición de pasto y plantas ornamentales) | Metros cuadrados | 50
312 | 72131601-001 | Artefacto de embutir para3lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 20
313 | 72131601-001 | Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación) | Unidad | 10
314 | 72131601-001 | Provisión y colocación de AP 250 W con postes de Hº (incluye extensión de alimentación) | Unidad | 2
315 | 72131601-001 | Tomacorrientes simples de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2) | Unidad | 20
316 | 72131601-001 | Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2) | Unidad | 2
317 | 72131601-001 | Toma industrial trifasica para de 32 A TRIFASICO | Unidad | 1
318 | 72131601-001 | Tablero principal de distribución del bloque (TPD) para 24 llaves con barra fase - neutro y tierra metálico | Unidad | 1
319 | 72131601-001 | Alimentación monofásica para AP de 250 W con cable tipo taller de 4 mm2 | Metro lineal | 50
320 | 72131601-001 | Alimentación trifásica de tablero principal (TPD) a T.S del tinglado cable unipolar tipo NNY de 3 x 6 mm2 | Metro lineal | 50
321 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofásica de 1 x 15A | Unidad | 4
322 | 72131601-001 | Llave termomagnética trifásica de 3 x 35A | Unidad | 2
323 | 72131601-001 | Llave termomagnética monofasica de 1 x 25A | Unidad | 9
324 | 72131601-001 | Disyuntor diferencial para TM de 3 x 35A | Unidad | 1
325 | 72131601-001 | Provisión y colocaciòn de ventiladores de techo | Unidad | 10
326 | 72102203-993 | Instalación telefónica con cable de 2 pares y toma | Unidad | 1
327 | 92121702-002 | Indicador de salida de Emergencia | Unidad | 2
328 | 92121702-002 | Extinguidor de incendio de 6 Kg. Tipo ABC | Unidad | 3
329 | 92121702-002 | Luces de emergencia | Unidad | 3
330 | 72101703-007 | Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo, límites de la propiedad c/alambres Nº 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de Hº Aº, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con viga encadenado inferior H°A° 15 x 45 con 2 (dos) portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. | Metro lineal | 868,88
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]