## items
Ítems del llamado Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión con ID: 251588
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 27113201-016 | Aparejo manual a cadena con palanca y trinquete | Unidad |  | No | 4
2 | 30191502-001 | Andamio móvil de aluminio | Unidad |  | No | 1
3 | 40101701-028 | Equipo para mantenimiento y/o reparación de AA | Unidad |  | No | 3
4 | 31151503-001 | Soga de polipropileno de 1/2 | Unidad |  | No | 4
5 | 31151503-001 | Soga de polipropileno de 5/8 | Unidad |  | No | 4
6 | 31151504-001 | Eslinga de nylon doble ojal | Unidad |  | No | 11
7 | 31151504-001 | Eslinga de nylon sin fin | Unidad |  | No | 6
8 | 41103311-004 | Manómetros con contactos de alarma | Unidad |  | No | 15
9 | 26111534-004 | Baliza de señalización autónoma | Unidad |  | No | 1
10 | 26121630-012 | Morza ajustable acorta eslinga de acero | Unidad |  | No | 4
11 | 39121708-001 | Cortador Hidráulico de cables | Unidad |  | No | 5
12 | 31171804-001 | Polea de servicio en acero (pasteca), para maniobras | Unidad |  | No | 2
13 | 30191502-001 | Escalera de Suspensión de alumínio | Unidad |  | No | 3
14 | 30102403-001 | Varillas preformadas de reparación de conductor ACAR 950 MCM | Unidad |  | No | 20
15 | 30102403-001 | Varillas preformadas de reparación de conductor CAIRO 500 MCM | Unidad |  | No | 30
16 | 31162904-001 | Grapa de retención tipo pasante (Bota) | Unidad |  | No | 140
17 | 27113201-030 | Conector fijo para cable piloto 110kN | Unidad |  | No | 20
18 | 53111501-002 | Bota conductiva N°42 | Unidad |  | No | 2
19 | 24101604-002 | Monta cargas tipo malacate de accionamiento eléctrico | Unidad |  | No | 1
20 | 31171804-001 | Polea para soga de servicio (Pasteca) | Unidad |  | No | 5
21 | 24112401-998 | Morral para izar herramientas | Unidad |  | No | 2
22 | 53111501-002 | Bota conductiva N°43 | Unidad |  | No | 2
23 | 39121619-002 | Aisladores poliméricos de Anclaje para 66kV | Unidad |  | No | 50
24 | 23171507-005 | Equipos de Soldadura y Corte Oxiacetilenico | Unidad |  | No | 8
25 | 23171519-001 | Máquina soldadura eléctrica | Unidad |  | No | 4
26 | 23171519-001 | Máquina soldadura MIG de alto rendimiento y durabilidad | Unidad |  | No | 2
27 | 23171519-001 | Máquina soldadura eléctrica para todo tipo de electrodo | Unidad |  | No | 5
28 | 23171622-001 | Prensa hidráulica de 30 Tn | Unidad |  | No | 2
29 | 47121805-001 | Máquina de lavadora de alta presión - Agua fría/caliente | Unidad |  | No | 3
30 | 25181709-021 | Cilindro para Gas Acetileno | Unidad |  | No | 8
31 | 25181709-021 | Cilindro para Gas Nitrógeno | Unidad |  | No | 8
32 | 25181709-021 | Cilindro para Gas Oxigeno | Unidad |  | No | 8
33 | 27113201-9998 | Yugos de varios tipos para líneas vivas | Unidad |  | No | 1
34 | 31171804-001 | Polea reforzada para soga | Unidad |  | No | 5
35 | 31151503-001 | Cuerda de polipropileno de 1/2 | Unidad |  | No | 3
36 | 31151503-001 | Cuerda de polipropileno de 16mm | Unidad |  | No | 4
37 | 23153130-001 | Camastro soporte para aisladores | Unidad |  | No | 1
38 | 49161705-003 | Conjunto de pértiga tensora con manga ajustable | Unidad |  | No | 2
39 | 24101604-002 | Morral pequeño para izar herramientas | Unidad |  | No | 2
40 | 30191502-001 | Eslingas de poliester para 4000kg | Unidad |  | No | 10
41 | 30102403-001 | Varillas preformadas de empalme de conductor OSTRICH 300MCM | Unidad |  | No | 20
42 | 30102403-001 | Varillas preformadas de reparación de conductor OSTRICH 300MCM | Unidad |  | No | 50
43 | 30102403-001 | Varillas preformadas de empalme de conductor GROSBEACK 636MCM | Unidad |  | No | 20
44 | 30102403-001 | Varillas preformadas de reparación de conductor AAAC 795MCM | Unidad |  | No | 20
45 | 30102403-001 | Varillas preformadas de retención para cabo de acero de 3/8 | Unidad |  | No | 120
46 | 39121718-020 | Empalmes para líneas subterráneas de 66kV | Unidad |  | No | 12
47 | 31162405-003 | Conjunto tensor seccionable | Unidad |  | No | 2
48 | 24101610-9999 | Equipo de tracción portátil con cable pasante | Unidad |  | No | 6
49 | 27113201-016 | Aparejo manual a cadena de 6 toneladas | Unidad |  | No | 6
50 | 23101505-001 | Taladro Martillo | Unidad |  | No | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]