## items
Ítems del llamado LPN N° 17 - CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES con ID: 252263
CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza del sitio de obra | Metros cuadrados | 1.500
2 | 72131601-002 | Obrador c/baños | Metros cuadrados | 40
3 | 72101703-007 | Cerco de obra con chapa y altura de 1.80 mtrs. y porton de acceso | Metro lineal | 160
4 | 72101703-007 | Energia electrica | Unidad | 1
5 | 72102303-998 | Agua para la obra | Unidad | 1
6 | 55121727-001 | Letrero de obra ( 6.00 x 2.00 ) | Metros cuadrados | 12
7 | 72131601-002 | Marcacion y replanteo de obra | Metros cuadrados | 164,97
8 | 72103004-005 | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 43,2
9 | 72102905-001 | Relleno compactado | Metros cúbicos | 720
10 | 72131601-003 | Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 57,6
11 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 22,5
12 | 72131601-004 | Pilares de H°A° | Metro lineal | 70
13 | 72131601-004 | Vigas de H°A° 27 x 30 | Metro lineal | 98,94
14 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° 27 x 30 | Metro lineal | 124,79
15 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 27 x 30 | Metro lineal | 95,63
16 | 72131601-004 | Losas de H°A° | Metros cúbicos | 19,11
17 | 72131601-004 | Escalera de H°A° | Unidad | 1
18 | 72131601-005 | De nivelacion armada con L.C. de 0,45 | Metros cuadrados | 7,74
19 | 72131601-005 | De nivelacion armada con L.C. de 0,30 | Metros cuadrados | 41,1
20 | 72131601-005 | De elevacion con L.C. de 0,15 | Metros cuadrados | 223,6
21 | 72131601-005 | De elevacion con L.C. de 0,30 | Metros cuadrados | 100,62
22 | 72131601-005 | De elevacion con L.C.V. De 0,15 | Metros cuadrados | 207,93
23 | 72131601-005 | Sardinel sobre dintel con L.C.V. | Metro lineal | 44,69
24 | 72131601-005 | Porticos en Accesos con L.C. (detalles en anexo) | Unidad | 2
25 | 72131601-005 | Muralla L.C.V.de 0.15 (incluye cimiento, aislacion, nivelacion, mamposterias y pilares cada 2.50 mtrs, h=1.80 mtrs. Prof.de cimiento de piedra bruta 1.10 mtrs.) | Metro lineal | 150
26 | 72131601-005 | Rampa de acceso exterior para discapacitados 1.50 x 2.00 mtrs. de H° | Unidad | 1
27 | 72131601-006 | De muro horizontal y vertical | Metros cuadrados | 149,46
28 | 72131601-006 | Aislacion de techo con membrana asfaltica | Metros cuadrados | 191
29 | 72131601-006 | Aislacion de losa de baño | Metros cuadrados | 6,62
30 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas con tejuelon de 1a.y maderamen de ybyrapyta | Metros cuadrados | 191
31 | 72101607-006 | De mamposteria con hidrofugo | Metros cuadrados | 856,36
32 | 72101607-006 | De cielorrasos ( incluye vigas y pilares) | Metros cuadrados | 144,83
33 | 72131601-009 | Sobre tierra con cascotes | Metros cuadrados | 144,83
34 | 72131601-009 | Base para piso ceramico | Metros cuadrados | 126,46
35 | 72131601-009 | Ceramico PEI 5 | Metros cuadrados | 271,3
36 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 198,95
37 | 72102508-003 | De azulejos ( h=2.10 m) | Metros cuadrados | 82,74
38 | 72102508-003 | Con revocolor ( porticos) | Metros cuadrados | 30
39 | 72102508-003 | Buña en revocolor | Metro lineal | 25
40 | 72102508-003 | Con granito natural en mesadas baños y cocina | Metro lineal | 6
41 | 72101903-001 | V1- 1,60 x 1,00 (detalles en Anexo) | Unidad | 16
42 | 72101903-001 | Vb- 0,60 x 0,35 ((detalles en Anexo) | Unidad | 6
43 | 72101903-001 | P1- 1,40 x 2,10 (detalles en Anexo) | Unidad | 1
44 | 72101903-001 | P2- 1,60 X 2,10 (detalles en Anexo) | Unidad | 2
45 | 72101903-001 | P3 - 1,20 X 2,10 (detalles en Anexo) | Unidad | 2
46 | 72101903-001 | Pasamanos de escaleras (detalles en Anexo) | Unidad | 1
47 | 72102602-007 | Puerta Placa P1 - 0,80x2,10 marco de 0,15 c/cerradura | Unidad | 9
48 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas | Unidad | 3
49 | 72102602-007 | Puerta de abrir dos hojas P3 - 1,20 x 2,10 | Unidad | 1
50 | 72102602-007 | Puerta Placa P4 - 0,90x2,10 marco de 0,15 c/cerrad | Unidad | 1
51 | 72102602-007 | Mueble de cocina (bajo mesada y alacena de 2.50 ml cada uno ) | Unidad | 2
52 | 72102602-007 | Mamparas divisoria | Metro lineal | 3
53 | 72102602-007 | Aberturas para mamparas ( una puerta de abrir de 0.80 con cerradura ) | Unidad | 1
54 | 72102508-999 | Mostradores de granito y accesorios | Unidad | 1
55 | 72102602-004 | Puerta de vidrio templado 10mm.PV1- 1,60 x 2,10 | Unidad | 1
56 | 72102602-004 | Cristal 8 mm. venta de valores | Unidad | 1
57 | 72102602-004 | Espejos para baño 0,50 x 0,75 de 4 mm | Unidad | 5
58 | 72131601-012 | De pared interior al latex con enduido (color a elección) | Metros cuadrados | 856,36
59 | 72131601-012 | De cielorrasos al latex | Metros cuadrados | 144,83
60 | 72131601-012 | De techo previa limpieza con acido muriatico | Metros cuadrados | 191
61 | 72131601-012 | De rejas metalicas con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 100
62 | 72131601-012 | De aberturas de madera c barniz poliuretanico mate | Metros cuadrados | 43,5
63 | 72131601-012 | Limpieza de ladrillos vistos y siliconado | Metros cuadrados | 207,93
64 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 96,59
65 | 72102304-007 | Cañeria de cloacal | Metro lineal | 20
66 | 72102304-007 | Camara de inspeccion 0.40 x 0.40 | Metro lineal | 2
67 | 72102304-007 | Camara septica 2.00 x 4.00 x 1.50 | Unidad | 1
68 | 72102304-007 | Pozo absorvente Ø 2.50 h= 3.00 | Unidad | 1
69 | 72102304-005 | Canaleta moldurada chapa 26 | Metro lineal | 44,59
70 | 72102304-005 | Cañ. Bajada pluvial Ø 100 (metalica.) | Metro lineal | 52
71 | 72102304-005 | Canaleta en limahoya | Metro lineal | 12
72 | 72102304-005 | Cañeria externa PVC Ø 100 (salida al cordon ) | Metro lineal | 12
73 | 72102304-005 | Cañeria externa PVC Ø 100 (desague patio) | Metro lineal | 60
74 | 72102304-005 | Rejilla de piso de 40 x 40 -bajo canilla de patio | Unidad | 4
75 | 72102303-998 | Instalacion completa de agua fria de SS.HH ( incluye artefactos, accesorios y griferias) | Unidad | 3
76 | 72102303-998 | Instalacion completa de agua fria de Cocina ( incluye una bacha con fregadero de acero inox, canilla pico movil y accesorios ) | Unidad | 2
77 | 72102303-998 | Llave de paso general 1 " (de media vuelta) | Unidad | 1
78 | 72102303-998 | Cañeria enterrada PVC Ø 1" | Metro lineal | 50
79 | 72102303-998 | Cañeria enterrada PVC Ø 3/4" | Metro lineal | 42
80 | 72102303-998 | Cañeria enterrada PVC Ø 1 1/4" al tanque de agua | Metro lineal | 42
81 | 92121702-002 | Cañerias H° G° Ø 3 | Metro lineal | 50
82 | 92121702-002 | BIE | Unidad | 2
83 | 92121702-002 | BIS | Unidad | 1
84 | 92121702-002 | Provisión y montaje de tanque agua con su alimentación y salida corresp. en Ho. Go. c/accesorios. El tanque (15.000 lt) será fabricado en chapas de acero al carbono, calidad laminada en caliente y soldadas inter | Unidad | 1
85 | 92121702-002 | Provisión y montaje de bomba contra incendio hidroneumát. c/ sist. de presuriz. (4,5 presión min) | Unidad | 1
86 | 72131601-001 | Entrada de ANDE con pilar de mamposteria , linea subterranea trifasico con acometida y llave limitadora de carga | Unidad Medida Global | 1
87 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de artefactos tipo fluorescentes doble 2 x 40 con rejilla difusora | Unidad | 9
88 | 72131601-001 | Artefactos de embutir en la losa | Unidad | 14
89 | 72131601-001 | Artefactos tipo aplique | Unidad | 25
90 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de artefactos tipo fluorescentes doble 2 x 20 con rejilla difusora | Unidad | 7
91 | 72131601-001 | Iluminacion de patio tipo alumbrado publico con fotocelula ( incluye soportes y pilares metalicos) | Unidad | 2
92 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de Ventiladores de techo de 56 " motor pesado | Unidad | 2
93 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU | Unidad | 5
94 | 72131601-001 | Provisión y colocacion de aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU | Unidad | 5
95 | 72131601-001 | Tablero general para 6 llaves TM | Unidad | 1
96 | 72131601-001 | Registro electrico 0.30 x 0.30 x 0.70 | Unidad | 3
97 | 72131601-001 | Instalacion de tomas y bocas de luces | Unidad | 83
98 | 72131601-001 | Instalacion para telefonia e internet | Unidad | 22
99 | 72131601-001 | Transformador trifásico de potencia de 100 kVA | Unidad | 1
100 | 72131601-001 | Equipo autonomo de emergencia, para un tubo flourescente de 18 W, con bateria de 5 hora para ser instalado en el servicio de emergencia | Unidad | 8
101 | 72131601-009 | Piso de piedra losa roja para vereda perimetral | Metros cuadrados | 168
102 | 72131701-026 | Pavimento p/estacionamiento exterior | Metros cuadrados | 250
103 | 70111703-001 | Canteros con jardineria y empastado | Metros cuadrados | 175
104 | 70111713-998 | Bancos de madera | Unidad | 4
105 | 55121722-002 | Mastil (caño de hierro galvanizado) sobre base de mamposteria de L.C.V. | Unidad | 3
106 | 72101703-003 | Muralla baja h=0,95m - - piedra bruta roja a la vista | Metros cúbicos | 5,7
107 | 83101504-995 | Reja metalica perimetral h:1,50m | Metros cuadrados | 30
108 | 83101504-995 | Porton de acceso peatonal (1.00 x 2.00) c/pilares de hormigon revestidos de revocolor | Unidad | 2
109 | 73121602-002 | Porton de acceso vehicular ( 3.50 x 2.00) c/pilares de hormigon revestidos de revocolor | Unidad | 1
110 | 72131601-013 | Limpieza final de obra y ayuda a gremios | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]