## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE SALAS TECNICAS con ID: 253706
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 22101615-009 | Compresor de 12000 BTU/h 220V/50Hz | Unidad |  | No | 5
2 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 12000 BTU | Unidad |  | No | 5
3 | 22101615-009 | Compresor de 18000 BTU/h 220V/50Hz | Unidad |  | No | 3
4 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 18000 BTU | Unidad |  | No | 3
5 | 22101615-009 | Compresor de 24000 BTU/h 220V/50Hz | Unidad |  | No | 10
6 | 40151601-001 | Compresor altertnativo para AA de 24000 BTU | Unidad |  | No | 5
7 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 24000 BTU | Unidad |  | No | 5
8 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 36000 BTU | Unidad |  | No | 5
9 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 48000 BTU | Unidad |  | No | 5
10 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 60000 BTU | Unidad |  | No | 5
11 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 90000 BTU | Unidad |  | No | 5
12 | 40151601-001 | Compresor alternativo para AA de 120000 BTU | Unidad |  | No | 2
13 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 12000 BTU | Unidad |  | No | 3
14 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 17000 y 18000 BTU | Unidad |  | No | 3
15 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 18000 BTU | Unidad |  | No | 3
16 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 24000 BTU | Unidad |  | No | 3
17 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 24000 y 27000 BTU | Unidad |  | No | 3
18 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 18000 y 24000 BTU | Unidad |  | No | 5
19 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para 24000 BTU | Unidad |  | No | 5
20 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para condensador split | Unidad |  | No | 10
21 | 42272220-020 | Motor para Ventilador Pulmonar para condensador split | Unidad |  | No | 10
22 | 32121502-001 | Capacitor de 5 Mf | Unidad |  | No | 30
23 | 32121502-001 | Capacitor de 10 Mf | Unidad |  | No | 30
24 | 32121502-001 | Capacitor de 35 Mf | Unidad |  | No | 30
25 | 32121502-001 | Capacitor de 45 Mf | Unidad |  | No | 30
26 | 32121502-001 | Contactor de 24 V - 15 Amp. | Unidad |  | No | 30
27 | 32121502-001 | Contactor de 24 V - 30 Amp. | Unidad |  | No | 15
28 | 32121502-001 | Contactor de 220V - 15 Amp. | Unidad |  | No | 20
29 | 32121502-001 | Contactor de 220V - 30 Amp. | Unidad |  | No | 15
30 | 24131503-001 | Presostato de alta DANFOSS KPS | Unidad |  | No | 15
31 | 24131503-001 | Presostato de baja DANFOSS KP1 | Unidad |  | No | 15
32 | 39121549-001 | Termostato de ambiente | Unidad |  | No | 20
33 | 40101701-012 | Termostato para acondicionador de aire frio solo | Unidad |  | No | 20
34 | 40101701-012 | Termostato para acondicionador de aire frio/calor | Unidad |  | No | 30
35 | 24101601-028 | Transformador de mando de 220/24V - 2 Amp. | Unidad |  | No | 30
36 | 24101601-028 | Transformador de mando de 220/24V - 5 Amp. | Unidad |  | No | 20
37 | 40101701-016 | Llave selectora frio solo | Unidad |  | No | 20
38 | 40101701-016 | Llave selectora frio/calor | Unidad |  | No | 20
39 | 25174001-001 | Paleta ventilador de motor, giro horario | Unidad |  | No | 10
40 | 25174001-001 | Paleta ventilador de motor, giro anti horario | Unidad |  | No | 10
41 | 40101701-005 | Turbina metalica del motoventilador para 18000 y 24000 BTU/h | Unidad |  | No | 15
42 | 40101701-005 | Turbina plastica del motoventilador para 18000 y 24000 BTU/h | Unidad |  | No | 10
43 | 12142004-999 | Gas Refrigerante | Kilogramos |  | No | 680
44 | 40141705-003 | Cano de cobre de 1/4" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 20
45 | 40141705-003 | Cano de cobre de 5/16" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 20
46 | 40141705-003 | Cano de cobre de 3/8" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 25
47 | 40141705-003 | Cano de cobre de 1/2" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 20
48 | 40141705-003 | Cano de cobre de 5/8" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 25
49 | 40141705-003 | Cano de cobre de 3/4" rollo de 15 metros | Unidad |  | No | 15
50 | 40141705-003 | Cano de cobre de 7/8" tira de 6 metros | Unidad |  | No | 20
51 | 23171512-001 | Varilla de bronce | Unidad |  | No | 50
52 | 23171512-001 | Varilla de plata | Unidad |  | No | 425
53 | 41116015-933 | Borax para plata | Unidad |  | No | 10
54 | 39121721-001 | Aislante tipo espagueti para caño de 5/8" x 1,80 mts. | Unidad |  | No | 50
55 | 39121721-001 | Aislante tipo espagueti para caño de 1/2" x 1,80 mts | Unidad |  | No | 50
56 | 39121721-001 | Aislante tipo espagueti para caño de 3/8" x 1,80 mts. | Unidad |  | No | 50
57 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 1/2" | Unidad |  | No | 50
58 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 3/4" | Unidad |  | No | 50
59 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 5/8" | Unidad |  | No | 50
60 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 7/8" | Unidad |  | No | 50
61 | 39121721-001 | Aislante tipo espagueti para caño de 7/8" x 1.80 mts. | Unidad |  | No | 50
62 | 39121721-001 | Aislante tipo espagueti para caño de 3/4" x 1,80 mts. | Unidad |  | No | 50
63 | 40101701-015 | Plaqueta electronica para acondicionador de aire para split de 24000, 36000, 48000 y 60000 BTU | Unidad |  | No | 10
64 | 40101701-004 | Motoventilador para AA de ventana | Unidad |  | No | 10
65 | 40101701-004 | Motoventilador para AA de ventana | Unidad |  | No | 5
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]