## items
Ítems del llamado LCO 39/2013-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN con ID: 255304
LCO 39/2013-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Bombas del Sector Banco - Mantenimiento de Motor y Bomba de de agua de 50 HP con cambio de ruleman, empaquetadura y acoplamiento | Unidad |  | 1
2 | 72102305-001 | Bombas del Sector Banco -Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 60 HP con cambio de ruleman, empaquetadura y acoplamiento | Unidad |  | 1
3 | 72102305-001 | Bombas del Sector Banco -Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de 75 HP con cambio de ruleman, empaquetadura y acoplamiento | Unidad |  | 1
4 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Reposicion de Valvula de Retencion de 10 para cañeria de agua | Unidad |  | 4
5 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Macho de 10 para cañeria de agua | Unidad |  | 4
6 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Exclusa de 10 para cañeria de agua | Unidad |  | 7
7 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimienrto de Valvula de Retencion de 12 para cañeria de agua | Unidad |  | 2
8 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Macho de 12 para cañeria de agua | Unidad |  | 2
9 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Exclusa de 12 para cañeria de agua | Unidad |  | 2
10 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Exclusa de 8 para cañeria de agua | Unidad |  | 6
11 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Reposicion de Valvula de Retencion de 8 para cañeria de agua | Unidad |  | 4
12 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Mantenimiento de Valvula Macho de 8 para cañeria de agua | Unidad |  | 4
13 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Banco - Reposicion de Valvulas de 3/4 para cañeria de fancoil | Unidad |  | 220
14 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 8 en tunel con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion fibra de vidrio de 1. | Metros |  | 300
15 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 12 en tunel con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion fibra de vidrio de 1 | Metros |  | 300
16 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Reposicion de cañeria galvanizada de alta presion de 3/4 con accesorios de equipos Fancoil | Metros |  | 400
17 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 12 bajo piso tecnico con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion fibra de vidrio de 1 | Metros |  | 200
18 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 10 bajo piso tecnico con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion fibra de vidrio de 1 | Metros |  | 200
19 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 24 de colector principal con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion fibra de vidrio de 40 mm. | Metros |  | 20
20 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de cañeria de agua de 16 de colector principal con pintura anticorrosiva y cambio de aislacion no menor a fibra de vidrio de 40 mm. | Metros |  | 15
21 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimineto de ductos de aire en sala de mauinas hasta 10 m2, con cambio de aislacion no menor a fibra de vidrio de 1 de espesor. | Unidad |  | 48
22 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Provisión y montaje de 10 m de ducto flexible de 10 de diámetro con su rejilla de 30 x30 cm para insuflamiento de Aire Acondicionado | Unidad |  | 5
23 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Reposicion de union flexible para cañeria de agua de 10 | Unidad |  | 4
24 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de filtro de cañeria de agua de 10 | Unidad |  | 4
25 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de filtro de cañeria de agua de 12 | Unidad |  | 2
26 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Banco - Mantenimiento de filtro de cañeria de agua de 08 | Unidad |  | 4
27 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento de Climatizadores zonales in situ | Unidad |  | 20
28 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento de Climatizadores zonales con desmontaje y pintura | Unidad |  | 28
29 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento de Equipos fancoil de 15000 Btu. | Unidad |  | 9
30 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento de sistema de extracción de cocina incluyendo renovación de turbina, base y motor de 5HP y filtros nuevos. | Unidad |  | 1
31 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento de cámara frigorífica incluido la verificación y renovación del equipo enfriador de 6 HP con su evaporador correspondiente y gas ecológico. | Unidad |  | 1
32 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Banco - Mantenimiento general de Chiller de Terraza 125 TR | Unidad |  | 1
33 | 72102305-001 | Trabajos Varios del Sector Banco - Mantenimiento de extractores de 1 HP y 1 m de Diametro, con bobinado, cambio de correas y rulemans. | Unidad |  | 10
34 | 72102305-001 | Trabajos Varios del Sector Banco - Reposicion de Piso técnico de lapacho de 1 de espesor. | Metros cuadrados |  | 35
35 | 72102305-001 | Trabajos Varios del Sector Banco - Reposicion de soporte de piso técnico con perfil Te de 1 y 1/4 de espesor. Con soldadura eléctrica y pintura antioxido. | Metro lineal |  | 60
36 | 72102305-001 | Trabajos Varios del Sector Banco - Reposicion de soporte de piso técnico con perfil Angulo de 1 y 1/4 de espesor. Con soldadura electrica y pintura antioxido. | Metro lineal |  | 120
37 | 72102305-001 | Trabajos Varios del Sector Banco - Provisión y montaje de canaleta de chapa galvanizada N° 18 de secion U de 1m de base y 0,15 de altura con pendiente y desague de 2 m en caño de 50 mm | Metro lineal |  | 10
38 | 72102305-001 | Bombas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de N° 1 de 20 HP con cambio de ruleman en Rebombeo Cultural | Unidad |  | 1
39 | 72102305-001 | Bombas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de N° 3 de 20 HP con cambio de ruleman en Rebombeo Cultural | Unidad |  | 1
40 | 72102305-001 | Bombas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Motor y Bomba de agua de N° 4 de 12,5 HP con cambio de ruleman en Rebombeo Cultural | Unidad |  | 1
41 | 72102305-001 | Bombas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Motobomba de agua de 7,5 HP de Chiller de convenciones. | Unidad |  | 1
42 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Valvula de 6 de cañeria de agua de Rebombeo Teatro. | Unidad |  | 6
43 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Valvula de 4 de cañeria de agua de Rebombeo Teatro. | Unidad |  | 6
44 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Valvula de 1/2 de cañeria de agua de Rebombeo Cultural con cambio de bulones y prensa estopa. | Unidad |  | 18
45 | 72102305-001 | Válvulas del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Reposicion de Valvulas de 3/4 para cañeria de fancoil. | Unidad |  | 100
46 | 72102305-001 | Cañerías del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Reposicion de cañeria de 3/4 de alimentacion y retorno de equipos fancoil con su aislacion | Metros |  | 100
47 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonales de 20 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en 1P | Unidad |  | 9
48 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonales de 20 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en PB | Unidad |  | 8
49 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonales de 20 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en SS1 | Unidad |  | 8
50 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonales de 15 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en SS2 | Unidad |  | 4
51 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonales de 30 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en PB-Zona alta | Unidad |  | 2
52 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonal de 30 TR con desmontaje, pintura, cambio de ruleman y correa en Terraza - Capacitacion | Unidad |  | 1
53 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento de Climatizador zonal N°4 de 20 TR, incluyendo reparacion de eje de turbina en SS1 | Unidad |  | 1
54 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Reposicion de Climatizador zonal de 20 TR en 1P-Norte | Unidad |  | 1
55 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento general de Climatizador zonal de 20 TR de sector Teatro con cambio de ruleman y correa. | Unidad |  | 22
56 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Reposicion de cableado y botonera para accionamiento remoto de Climatizadores, distancia aproximada 100m. | Unidad |  | 5
57 | 72102305-001 | Equipos enfriadores del Sector Cultural, Convenciones y Teatro - Mantenimiento general de Chiller de Terraza de 50 TR | Unidad |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]