## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACIO DE JUSTICIA con ID: 262132
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACIO DE JUSTICIA , Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73121602-008 | Mantenimiento Reparador de Portones Metalicos Automatizados Porton Jueces corrediza Porton Reten corrediza, Porton Reten basculante incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
2 | 81141804-002 | Mantenimiento Reparador y puesto en funcionamiento de intercomunicadores (portero electrico), incluye mano de obra y provision de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102602-001 | Mantenimiento Reparador de bisagras o sistema movil de puertas de vidrio Templado tipo Blinde de acceso al publico, acceso a sala de juicios orales de planta baja y 1er piso, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 73152101-010 | Mantenimiento Reparador de la Sala de Bombeo (2 motobombas sumergible, 3 motobombas de elevación, 1 motobomba JOKEY 2 Motobombas de incendio y 3 motobombas maceradoras del Desagüe cloacal), incluye mano de obra y provisión de accesorios necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 92121701-001 | Mantenimiento Reparador del Sistema de Alarmas Contra Incendios, Pulsadores de Panico, Intrusos y Sensores de Movimiento, incluye mano de obra y provision de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 81141804-002 | Mantenimiento Reparador del Sistema de Música Funcional, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 83111802-001 | Mantenimiento Reparador del Sistema de Circuito Cerrado De Television CCtv incluye mano de obra y provision de materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
8 | 81141805-001 | Reparacion y aislacion de junta de dilacion de Techo de 2° Piso y Piso de Azotea en sector de sala de maquinas de Refrigeracion,incluye mano de obra y provision de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
9 | 73121602-008 | Mantenimiento Reparador, de puertas y de cerraduras eléctricas, de acceso a funcionarios, de acceso de jueces, de acceso a sala de control, de acceso a Retén, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
10 | 73161518-008 | Instalación y colocación de bebederos eléctricos, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
11 | 81141805-001 | Mantenimiento Reparador de pisos, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102201-002 | Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de reflectores de la iluminación externa, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios. | Unidad |  | 1 | 1
13 | 82101502-005 | Mantenimiento y Reparación de Cartelería interna y externa, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102201-002 | Mantenimiento y Reparación de luces de Emergencia de las escaleras, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72101607-003 | Reparación y recolocación de revestidos, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102602-002 | Mantenimiento Reparador de sanitarios, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102602-008 | Mantenimiento de barandas de aluminio, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102201-002 | Reparación de equipos de iluminación en los sanitarios lado público y funcionarios en todos los pisos, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
19 | 70111713-001 | Jardinería, incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
20 | 70111713-997 | Mantenimiento y reparación de equipos de iluminación Externa (Alumbrado Público), incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102401-001 | Mantenimiento de juegos infantiles | Unidad |  | 1 | 1
22 | 70111713-001 | Mantenimiento reparador de la cafetería, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]