## items
Ítems del llamado Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera con ID: 263704
Lp 0929-13. Servicios de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: Sí
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-010 | Excavación, erección y compactación de poste de palma. Todo tipo de terreno (*) | Unidad | 4 | 6
2 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9/150 Kgf. Todo tipo de terreno (*) | Unidad | 360 | 600
3 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9/200 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 89 | 149
4 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9/500 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 7 | 12
5 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12/200 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 71 | 118
6 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12/300 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 208 | 347
7 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12/500 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 141 | 235
8 | 72102201-010 | Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12/800 Kgf. (Terreno normal) (*) | Unidad | 27 | 45
9 | 72102201-010 | Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². (**) | Metros | 42.300 | 70.500
10 | 72102201-010 | Tendido de un conductor desnudo mayor que 95 mm² y hasta 150 mm². (**) | Metros | 180 | 300
11 | 72102201-010 | Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**) | Metros | 1.350 | 2.250
12 | 72102201-010 | Tendido y retención de conjunto de 3 conductores protegidos de fases MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**) | Metros | 180 | 300
13 | 72102201-010 | Tendido y retención de conjunto de 3 conductores protegidos de fases MT de 70 mm² (incluye el flechado). (**) | Metros | 1.170 | 1.950
14 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT para preensamblado, alineación. | Unidad | 1 | 1
15 | 72102201-010 | Reposición y retensado de rienda en MT por nuevo sostén. | Unidad | 1 | 2
16 | 72102201-010 | Construcción de zócalo para sostén de MT de todo tipo, todos los materiales incluidos. (***) | Unidad | 1 | 2
17 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 - Pasante. | Unidad | 19 | 31
18 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo. | Unidad | 2 | 3
19 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero. | Unidad | 1 | 2
20 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT2. | Unidad | 3 | 5
21 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT3. | Unidad | 1 | 1
22 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT4. | Unidad | 3 | 5
23 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT5 (Terminal con perfil C, sin descargador). | Unidad | 12 | 20
24 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A (Terminal con cruceta, sin descargador). | Unidad | 1 | 2
25 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT8 | Unidad | 12 | 20
26 | 72102201-010 | Colocación de brazo antibalanceo | Unidad | 2 | 3
27 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores. | Unidad | 104 | 173
28 | 72102201-010 | Empalme de conductor protegido (por conductor) | Unidad | 5 | 9
29 | 72102201-010 | Empalme de cabo mensajero de acero | Unidad | 13 | 22
30 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8. | Unidad | 253 | 422
31 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 211 | 352
32 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4. | Unidad | 7 | 12
33 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, alineación. | Unidad | 1 | 2
34 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo. | Unidad | 1 | 2
35 | 72102201-010 | Montaje de estructura de MT, tipo SLT 1 - SLTH°1 y SFT 1 - SFTH°1. | Unidad | 42 | 70
36 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPSFT D - Seccionadores fusible en derivación. | Unidad | 2 | 3
37 | 72102201-010 | Montaje de rienda áerea para MT, tipo RMA II, sin anclaje. | Unidad | 27 | 45
38 | 72102201-010 | Montaje de rienda simple para MT, tipo RMS II. | Unidad | 6 | 10
39 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPCVTA 6 - Nuevo PD 100 kVA. Transf convencional. | Unidad | 16 | 26
40 | 72102201-010 | Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo. | Unidad | 224 | 374
41 | 72102201-010 | Montaje de PD en pórtico aéreo trifásico hasta 315 kVA, completo. | Unidad | 7 | 12
42 | 72102201-010 | Empalme de un conductor terminal de cobre de 35 mm² a una jabalina de cobre de 3/4, con soldadura exotérmica | Unidad | 296 | 493
43 | 72102201-010 | Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95 mm².(*) | Metros | 9.600 | 16.000
44 | 72102201-010 | Tendido de conductor preensamblado de hasta 3x70+1x50mm².(*) | Metros | 2.175 | 3.625
45 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8. | Unidad | 655 | 1.091
46 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical, tipos 4 y 6. | Unidad | 1 | 2
47 | 72102201-010 | Montaje de estructura preensamblada de BT (Alineación - Amarre) | Unidad | 74 | 124
48 | 72102201-010 | Montaje de estructura horizontal tipo 1 y 8 | Unidad | 163 | 272
49 | 72102201-010 | Montaje de estructura horizontal tipo 2,3,5,6 y 7 | Unidad | 2 | 4
50 | 72102201-010 | Montaje de puentes por conductor de Red de BT | Unidad | 960 | 1.600
51 | 72102201-010 | Montaje de AP completo, tipo abierto. | Unidad | 293 | 488
52 | 72102201-010 | Montaje de AP completo, tipo cerrado. | Unidad | 73 | 122
53 | 72102201-010 | Cambio de conductor de servicio de acometida monofásica BT, convencional por preensamblada. | Unidad | 109 | 182
54 | 72102201-010 | Cambio de conductor de servicio de acometida trifásica BT, convencional por preensamblada. | Unidad | 122 | 204
55 | 72102201-010 | Montaje de caja de conexión de acometidas BT (incluye conexión a la red). | Unidad | 12 | 20
56 | 72102201-010 | Cambio de acometida monofásica BT convencional por antihurto. | Unidad | 7 | 12
57 | 72102201-010 | Cambio de acometida trifásica BT convencional por antihurto. | Unidad | 30 | 50
58 | 72102201-010 | Montaje de puesta a tierra en BT. (Incluye el empalme de un conductor terminal de Cu de 35mm² a una jabalina de Cu de 3/4, con soldadura exotérmica.) | Unidad | 495 | 825
59 | 72102201-010 | Retiro de poste de palma de 7m. | Unidad | 233 | 389
60 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 7,5m - 150 kgf. y 7m - 130 kgf. | Unidad | 2 | 4
61 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 9m - 150 kgf. | Unidad | 97 | 162
62 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 9m - 200 kgf. | Unidad | 45 | 75
63 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 9m - 500 kgf. | Unidad | 1 | 1
64 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 12 m - 200 kgf. | Unidad | 17 | 28
65 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 12 m - 300 kgf. | Unidad | 8 | 13
66 | 72102201-010 | Retiro de poste de HºAº de 12 m - 500 kgf. | Unidad | 1 | 2
67 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 7 m. | Unidad | 1 | 2
68 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 9 m. | Unidad | 2 | 4
69 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 12 m. | Unidad | 1 | 1
70 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8. | Unidad | 34 | 56
71 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas trifásicas tipo 2,3,5,6 y 7. | Unidad | 23 | 39
72 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas trifásicas tipo 4. | Unidad | 1 | 1
73 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8. | Unidad | 16 | 26
74 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 5 | 8
75 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas monofásicas tipos 4 | Unidad | 1 | 1
76 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas protegidas tipo EPMT 1 (Pasante) | Unidad | 2 | 3
77 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas protegidas tipo EPMT1A (Pasante con brazo antibalanceo) | Unidad | 1 | 2
78 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT tipo SFT 1 | Unidad | 17 | 28
79 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT tipo SFT 2 | Unidad | 2 | 4
80 | 72102201-010 | Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS II. | Unidad | 27 | 45
81 | 72102201-010 | Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA II. | Unidad | 7 | 11
82 | 72102201-010 | Retiro de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo. | Unidad | 1 | 2
83 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8. | Unidad | 317 | 528
84 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical, tipos 4 y 6. | Unidad | 12 | 20
85 | 72102201-010 | Retiro de estructura preensamblada de BT (alineación - amarre). | Unidad | 28 | 46
86 | 72102201-010 | Retiro de rienda simple de BT. | Unidad | 3 | 5
87 | 72102201-010 | Retiro de una estructura horizontal tipos 1 y 8. | Unidad | 37 | 62
88 | 72102201-010 | Retiro de una estructura horizontal tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | Unidad | 10 | 16
89 | 72102201-010 | Retiro de una estructura horizontal tipos 4. | Unidad | 4 | 7
90 | 72102201-010 | Retiro de AP completo, tipo abierto. | Unidad | 234 | 390
91 | 72102201-010 | Retiro de AP completo, tipo cerrado. | Unidad | 59 | 98
92 | 72102201-010 | Retiro de un conductor de Aa desnudo de hasta 95 mm². | Metro lineal | 4.992 | 8.320
93 | 72102201-010 | Retiro de conductor preensamblado duplex. | Metro lineal | 209 | 349
94 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - ER | Unidad | 232 | 387
95 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - DR | Unidad | 73 | 122
96 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - BR | Unidad | 240 | 400
97 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AR | Unidad | 267 | 445
98 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CR | Unidad | 605 | 1.008
99 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AN | Unidad | 89 | 149
100 | 72102201-010 | Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CN | Unidad | 1.170 | 1.950
101 | 72102201-010 | Abrazadera de acero para poste de H°A° de 12 m 800 Kg Tipo AH-SAR | Unidad | 96 | 160
102 | 72102201-010 | Abrazadera de acero para poste de H°A° de 12 m 800 Kg Tipo AH-SCR | Unidad | 12 | 20
103 | 72102201-010 | Preformado de retención para cable de 35 mm² | Unidad | 931 | 1.551
104 | 72102201-010 | Preformado aislado de tope para cable protegido 70/185 mm² (1=2m) | Metro lineal | 154 | 257
105 | 72102201-010 | Varilla preformada de protección para cable de 35 mm² | Unidad | 1 | 2
106 | 72102201-010 | Preformado lateral para cable de 35 mm² | Unidad | 2 | 3
107 | 72102201-010 | Preformado lateral para cable de 70 mm² | Unidad | 1.170 | 1.950
108 | 72102201-010 | Preformado de tope para cable de 35 mm² | Unidad | 709 | 1.182
109 | 72102201-010 | Preformado para cabo de acero de 3/8 889 MME EP | Unidad | 168 | 280
110 | 72102201-010 | Varilla preformada para aislador roldana de B.T. de 35 mm² | Unidad | 2.105 | 3.508
111 | 72102201-010 | Preformado aislado de retención para cables protegidos de 70mm² de M.T. | Unidad | 89 | 148
112 | 72102201-010 | Preformado aislado de retención para cables protegidos de 185mm² de M.T. | Metro lineal | 5 | 9
113 | 72102201-010 | Perno con ojal de 5/8x 8 | Unidad | 80 | 134
114 | 72102201-010 | Arandela cuadrada Tipo AC-5 de 2x2x11/16 | Unidad | 6.098 | 10.164
115 | 72102201-010 | Armadura vertical tipo AR 44 trifásico | Unidad | 658 | 1.096
116 | 72102201-010 | Base para transformador de 200 kVA en pórtico (Hierro perfil U tipo Riel) | Unidad | 7 | 12
117 | 72102201-010 | Bayoneta recta para hilo de guardia | Unidad | 1 | 2
118 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 5/8 x 4, con tuerca y arandela. | Unidad | 224 | 374
119 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 1/2 x 3, con tuerca y arandela. | Unidad | 1.895 | 3.159
120 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 1/2x4 1/2, con tuerca y arandela. | Unidad | 2.562 | 4.270
121 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 1/2x5 1/2, con tuerca y arandela. | Unidad | 1.172 | 1.954
122 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 5/8x 9, con tuerca y arandela. | Unidad | 602 | 1.004
123 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de acero galvanizado de 5/8x7, con tuerca y arandela. | Unidad | 1.792 | 2.986
124 | 72102201-010 | Conector acompresión Al/Cu 35/70-10/25 mm² | Unidad | 4.708 | 7.846
125 | 72102201-010 | Conector acompresión Al/Cu 16-35/35-16 mm² | Unidad | 631 | 1.051
126 | 72102201-010 | Conector acompresión Al/Cu 16/35-2/8 mm² | Unidad | 1.247 | 2.078
127 | 72102201-010 | Conector acompresión Al/Al 16/35 - 16/35 mm² | Unidad | 499 | 832
128 | 72102201-010 | Conector a dientes para lineas aéreas preensambladas de Baja Tensión 4/35 - 16/95 mm² mm² (Acometidas) | Unidad | 284 | 473
129 | 72102201-010 | Conector a dientes para lineas aéreas preensambladas de Baja Tensión 50/70 - 50/70 mm² | Unidad | 10 | 16
130 | 72102201-010 | Kit de alineación para líneas aéreas preensambladas de media tensión | Unidad | 1 | 1
131 | 72102201-010 | Cruceta de madera 2x 3x 1 m B.T. Alineación | Unidad | 423 | 705
132 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3x4x1 m para HºAº M.T. | Unidad | 12 | 20
133 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3x4x2,4 m M.T. Kurupay o Lapacho | Unidad | 934 | 1.556
134 | 72102201-010 | Elemento fusible de M.T. 3A SF aéreo cabeza fija | Unidad | 127 | 212
135 | 72102201-010 | Elemento fusible de M.T. 5A SF aéreo cabeza fija | Unidad | 725 | 1.209
136 | 72102201-010 | Elemento fusible de M.T. 6A SF aéreo cabeza fija | Unidad | 23 | 38
137 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para líneas vivas de 35mm² | Unidad | 1.035 | 1.725
138 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas de 185 mm². | Unidad | 52 | 86
139 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas de 70 mm². | Unidad | 36 | 60
140 | 72102201-010 | Fusible NH 160 Amp. B.T. | Unidad | 765 | 1.275
141 | 72102201-010 | Conjunto de retención para lineas aéreas preensambladas de B.T. | Unidad | 20 | 34
142 | 72102201-010 | Conjunto de suspensión para lineas aéreas preensambladas de B.T. | Unidad | 58 | 97
143 | 72102201-010 | Guarda cabo de acero galvanizado de 3/8 | Unidad | 965 | 1.609
144 | 72102201-010 | Guardacabo de retensión para mensajero de líneas preensambladas y protegidas de 3/8 | Unidad | 130 | 217
145 | 72102201-010 | Guarda cabo en ángulo para mensajero de líneas protegidas y preensambladas de M.T. tipo CMA 1 | Unidad | 3 | 5
146 | 72102201-010 | Hierro perfil U de 65 mm. | Metro lineal | 1 | 1
147 | 72102201-010 | Horquilla con perno para aislador roldana B.T. | Unidad | 10 | 16
148 | 72102201-010 | Jabalina de acero recubierto de cobre de 3/4 x 3 m. | Unidad | 329 | 548
149 | 72102201-010 | Jabalina de acero recubierto de cobre de 5/8 x 2 m. | Unidad | 495 | 825
150 | 72102201-010 | Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T. | Unidad | 1.879 | 3.132
151 | 72102201-010 | Perno todo rosca de 5/8 x 16 | Unidad | 646 | 1.076
152 | 72102201-010 | Perno todo rosca de 5/8 x 20 | Unidad | 84 | 140
153 | 72102201-010 | Perno recto para aislador de B.T. de 5/8 x 8 | Unidad | 658 | 1.096
154 | 72102201-010 | Perno recto para aislador de 23 Kv de 3/4 x 11 | Unidad | 695 | 1.158
155 | 72102201-010 | Perno recto para aislador polimérico de 5/8x 8 EP M.T. | Unidad | 82 | 137
156 | 72102201-010 | Perno recto para aislador polimérico de 5/8x13,5 M.T. | Unidad | 12 | 20
157 | 72102201-010 | Pinza de suspensión para hilo de guardia 5/11 mm. | Unidad | 1 | 2
158 | 72102201-010 | Poste de palma de 7 m | Unidad | 4 | 6
159 | 72102201-010 | Prensa de línea viva de 13/150-8/70 mm² | Unidad | 1.035 | 1.725
160 | 72102201-010 | Prensa de línea viva para estribo de línea protegida | Unidad | 88 | 146
161 | 72102201-010 | Prensa paralela Cu / Cu 95/25 mm² | Unidad | 170 | 284
162 | 72102201-010 | Prensa paralela para cabo mensajero de acero de 3/8 | Unidad | 13 | 22
163 | 72102201-010 | Soporte para transformador de distribucion de 5/16x3 Tipo ABRT-05 | Unidad | 480 | 800
164 | 72102201-010 | Soporte brazo C para líneas protegidas de M.T. (Angulo) | Unidad | 4 | 6
165 | 72102201-010 | Brazo C mas perfil L para líneas protegidas de M.T. | Unidad | 30 | 50
166 | 72102201-010 | Brazo anti-balanceo para líneas protegidas de M.T. | Unidad | 5 | 8
167 | 72102201-010 | Soporte Z para líneas protegidas de M.T. (Para seccionador fusible y descargador). | Unidad | 24 | 40
168 | 72102201-010 | Brazo L para líneas protegidas de M.T. (Para cabo mensajero) | Unidad | 22 | 37
169 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable de Cobre 35 mm² | Unidad | 276 | 460
170 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable de Cobre 70 mm² | Unidad | 1.438 | 2.397
171 | 72102201-010 | Tronco anclaje de madera 0,20 x 1,20 m | Unidad | 6 | 10
172 | 72102201-010 | Tuerca ojal de 5/8 | Unidad | 944 | 1.574
173 | 72102201-010 | Varilla anclaje de 5/8 x 2,10 m | Unidad | 6 | 10
174 | 72102201-010 | Kit de materiales y accesorios para soldadura exotérmica | Unidad | 989 | 1.648
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]