## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de AA de las Oficinas (Anexo 2) con ID: 271769
Mantenimiento y Reparación de AA de las Oficinas (Anexo 2), Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento General preventivo en forma trimestral de 8 (ocho) equipos de acondicionadores de aire tipo Split de 12.000 BTU; de 18.000 BTU; de 24.000 BTU; de 36.000 BTU | Mes |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | TERMOSTATO DIGITAL, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | CONTACTOR TRIFÁSICO PARA CONDENSADOR, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra). | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | RELAY DE FASE, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | RELAY DE VENTILADOR, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | FILTRO DE AIRE, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | FILTRO DE GAS, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | CAPACITOR DE ARRANQUE, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | TRANSFORMADOR de voltaje, acorde y compatible para los equipos. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | REPARACIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE EXPANSIÓN Y CARGA DE GAS. (incluye repuesto y mano de obra) | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]