## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO con ID: 272679
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Revisión de la alimentación de energía eléctrica del sistema | Unidad |  | 1 | 1
2 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Ensayos de operación del panel central de control | Unidad |  | 1 | 1
3 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Pruebas de funcionamiento en forma individual y Limpieza general profunda, de todos los dispositivos instalados para la detección de incendios | Unidad |  | 1 | 1
4 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Examen de la programación del sistema | Unidad |  | 1 | 1
5 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Testeo de señalizadores de emergencias a batería | Unidad |  | 1 | 1
6 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Pruebas de funcionamiento de las puertas de acceso a escaleras presurizadas | Unidad |  | 1 | 1
7 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios - Revisión de emergencia ? Cantidad ilimitada | Unidad |  | 1 | 1
8 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Inspección de hidrantes | Unidad |  | 1 | 1
9 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Revisión y verificación de los picos y accesorios de hidrantes | Unidad |  | 1 | 1
10 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Testeo y Verificación del funcionamiento mangueras hidrantes | Unidad |  | 1 | 1
11 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Testeo y acondicionamiento del sistema de bombeos de bombas principales y bombas de auxilio con mangueras hidráulicas. | Unidad |  | 1 | 1
12 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Verificación de la red hidráulica para descartar pérdidas. | Unidad |  | 1 | 1
13 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Inspección y diagnostico general de bombas de incendio. | Unidad |  | 1 | 1
14 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Limpieza y readecuación de Recinto de las bombas de Incendio. | Unidad |  | 1 | 1
15 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Mantenimiento y Reparación de Impulsor | Unidad |  | 1 | 1
16 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de Sensores de Humo/ calor y termovelocimetricos | Unidad |  | 1 | 1
17 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa | Unidad |  | 1 | 1
18 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Sustitución de Control | Unidad |  | 1 | 1
19 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de Placa de control | Unidad |  | 1 | 1
20 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de Cableado de alimentación | Unidad |  | 1 | 1
21 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de Cableado de señales | Unidad |  | 1 | 1
22 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de gabinete | Unidad |  | 1 | 1
23 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de teclado LED alfa Numerico | Unidad |  | 1 | 1
24 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de manivelas de puertas de emergencias | Unidad |  | 1 | 1
25 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Sustitución de Manivelas de puertas de emergencias | Unidad |  | 1 | 1
26 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Provisición y colocación de cartel luminoso de salida de Emergencia | Unidad |  | 1 | 1
27 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de Puertas de Emergencias (pintura, ingnifuga, antioxido, soldadura y placas, herrajes, otros) | Unidad |  | 1 | 1
28 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de brazo hidráulico de puertas de emergencias | Unidad |  | 1 | 1
29 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Sustitución de aspersores | Unidad |  | 1 | 1
30 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de cartel luminosos de salida de Emergencias | Unidad |  | 1 | 1
31 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de equipo de luz de emergencia | Unidad |  | 1 | 1
32 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Sustitución de Manivelas de puertas de emergencias | Unidad |  | 1 | 1
33 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Manguera de 11/2? (pulgadas) | Unidad |  | 1 | 1
34 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Esguicho (pico bronce) | Unidad |  | 1 | 1
35 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Union storz (conecta la manguera a la boca de incendio) | Unidad |  | 1 | 1
36 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Caja p/ BIE (bocas de incendio equipadas) | Unidad |  | 1 | 1
37 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Provisión o reposición de Vidrios de cajas para BIE | Unidad |  | 1 | 1
38 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Bomba jockey/ auxiliar de 1hp | Unidad |  | 1 | 1
39 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Bomba principal de bombeo de 1,5 a 2 hp | Unidad |  | 1 | 1
40 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de Relé de descarga para tanques | Unidad |  | 1 | 1
41 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Rebobinado de motor hasta 10 hp | Unidad |  | 1 | 1
42 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de provisión de tanque hidroneumático de 100 lts | Unidad |  | 1 | 1
43 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de cableado de fuerza y canalización en bandejas metálicas | Unidad |  | 1 | 1
44 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio del cableado de fuerza y canalización en cablecanal plástico o caño pvc | Unidad |  | 1 | 1
45 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio y readecuación de cableado de mando en el tablero | Unidad |  | 1 | 1
46 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de tablero metálico exterior 300 mm x 400 mm IP66 | Unidad |  | 1 | 1
47 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de contactor de 20 A | Unidad |  | 1 | 1
48 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de relé térmico | Unidad |  | 1 | 1
49 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de llave termomagnetica trifásica | Unidad |  | 1 | 1
50 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de llave termomagnetica monofásica | Unidad |  | 1 | 1
51 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio y regulación de presostado | Unidad |  | 1 | 1
52 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de botonera Parada y marcha | Unidad |  | 1 | 1
53 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de luz piloto LED | Unidad |  | 1 | 1
54 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de temporizador | Unidad |  | 1 | 1
55 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de relé falta de fase | Unidad |  | 1 | 1
56 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de boya eléctrica | Unidad |  | 1 | 1
57 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de bornera | Unidad |  | 1 | 1
58 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Cambio de Riel DIN | Unidad |  | 1 | 1
59 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Provisión y Cambio de bomba Anti Icendio TS65-50-200B 15 CV | Unidad |  | 1 | 1
60 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Provisión y Cambio de bomba hochey 1 hp | Unidad |  | 1 | 1
61 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Provisión y Cambio de tablero de control | Unidad |  | 1 | 1
62 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios - Reparación de Bombas de 15 hp | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]