## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR con ID: 273041
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparación de Generador-Marca ONAM- 95 KVA 1500 rpm-220/380 VOLTS | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparación de Generador- Marca OLYMPIAN- 65 KVA 1500 rpm- 220/380 VOLTS | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparación de Generador- Marca POWER LINK 95 KVA 1500 rpm-220/380 VOLTS | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparación de Generador- Belyton- GF 20 KW | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]