## items
Ítems del llamado LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO con ID: 274043
LOTE NRO: 1
LOTE N° 01  MATERIALES PARA OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 30131602-001 | Ladrillo común | Unidad |  | 3.000
2 | 30141502-003 | Manta aislante de 1,05 de ancho | Unidad |  | 1
3 | 30141505-001 | Masa asfáltica adherente p/juntas, goteras en tarros de 4 kl | Unidad |  | 30
4 | 30141505-001 | Pasta aislante asfáltica en tarros de 5 kl | Unidad |  | 30
5 | 30141505-003 | Membrana líquida asfáltica en tarros de 20 kl | Unidad |  | 10
6 | 30151505-001 | Membrana de fibra poliéster de 4.5 cm de espesor | Unidad |  | 5
7 | 31211904-001 | Pincel de 2 | Unidad |  | 30
8 | 31211904-001 | Pincel de 3 | Unidad |  | 30
9 | 31211904-001 | Pincel de 4 | Unidad |  | 30
10 | 31211906-001 | Rodillo de espuma grande | Unidad |  | 30
11 | 31211906-001 | Rodillo de espuma mediano | Unidad |  | 30
12 | 30141505-003 | Membrana líquida impermeabilizante color blanco en tarros de 18 lt | Unidad |  | 10
13 | 31201601-003 | Adhesivo para argamasa en tarros de 18 lt | Unidad |  | 10
14 | 31201601-001 | Adhesivo vinílico para madera en tarros de 1 k | Unidad |  | 10
15 | 30101503-001 | Angulo de hierro de 1x1/4x6m | Unidad |  | 5
16 | 30101503-001 | Angulo de hierro de 3/4x11/8x6m | Unidad |  | 5
17 | 26131603-001 | Tapa rejilla metálica 15x15 | Unidad |  | 50
18 | 30101603-001 | Planchuela de ½ x1/8 x6.00 mts | Unidad |  | 5
19 | 30101603-001 | Planchuela de 11/2x3/16x6.00 mts | Unidad |  | 5
20 | 30101603-001 | Planchuela de 1x1/8x6m | Unidad |  | 5
21 | 30102519-002 | Chapa N°20 de 2 x 1m | Unidad |  | 10
22 | 30102519-002 | Chapa N°24 de 2 x 1m | Unidad |  | 10
23 | 30141502-001 | Aislante plástico negro de 200 micrones | Unidad |  | 3
24 | 30191501-001 | Escalera doble metálica de 6 peldaños | Unidad |  | 2
25 | 46181504-001 | Guante de cuero común | Unidad |  | 10
26 | 30131702-001 | Baldosas de granitex 15 x 30 cm | Unidad |  | 1.000
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 02  MATERIALES HIDRAÚLICOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40142612-003 | Adaptador macho PVC soldable p/ presión de 20 mm x 1/2. | Unidad |  | 20
2 | 40142612-003 | Adaptador macho de 35 mm x 1 1/4 de cobre | Unidad |  | 10
3 | 40142612-003 | Adaptador macho PVC soldable p/ presión de 50 mm x 11/2 | Unidad |  | 10
4 | 30181513-001 | Asiento c/tapa p/inodoro Montecarlo color blanco | Unidad |  | 20
5 | 40142320-002 | Buje de reducción de 2 X 1 PVC rosc. | Unidad |  | 10
6 | 40142320-002 | Buje de reducción de 50 x 40 mm PVC blanco para desagüe | Unidad |  | 10
7 | 40142320-002 | Buje de reducción PVC roscada para presión de 1 X ½ | Unidad |  | 10
8 | 40142411-001 | Brida acople PVC p/ desagüe mingitorio de 2 | Unidad |  | 20
9 | 39121207-001 | Caño de 100 mm x 6 mts PVC marrón para desagüe | Unidad |  | 10
10 | 39121207-001 | Caño de 40mm x 6 mts PVC marrón para desagüe | Unidad |  | 10
11 | 39121207-001 | Caño de cobre de 28 mm x 5 mts. | Unidad |  | 10
12 | 39121207-001 | Caño de cobre de 22 mm x 5 mts | Unidad |  | 15
13 | 39121207-001 | Caño PVC soldable para presión de 20 mm x 6mts | Metro lineal |  | 20
14 | 40141705-002 | Caño de plástico PVC roscable de 3/4 x 6 m | Metro lineal |  | 60
15 | 31201519-001 | Cinta teflón de 18 mm x 25 m | Unidad |  | 20
16 | 40142604-001 | Codo de 90º x 15 mm de cobre | Unidad |  | 20
17 | 40142320-005 | Conector macho de 54 mm x 2 | Unidad |  | 10
18 | 30181511-010 | Caja sifonada de 150 x 50 mm c/ rejilla PVC 15x15 cm | Unidad |  | 10
19 | 32101620-001 | Kit de Repuesto para válvula de descarga de Mingitorio | Unidad |  | 30
20 | 32101620-001 | Repuesto pistón válvula descarga | Unidad |  | 30
21 | 30181511-010 | Sifón p/lavatorio de plástico cromado | Unidad |  | 30
22 | 47131815-002 | Solución limpiadora para PVC en frascos de 200 CC | Unidad |  | 20
23 | 47121808-001 | Sopapeador de goma grande p/ inodoro | Unidad |  | 10
24 | 40141702-006 | Llave de paso de presión de ½ c/ campana y cabeza cromada | Unidad |  | 10
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 03  MATERIALES PARA CARPINTERÍA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 30171706-001 | Placa de vidrio de 5mm c/ borde pulido de 1.60x0.50m | Unidad |  | 10
2 | 30171706-001 | Placa de vidrio de 5 mm c/ borde pulido de 0.80*0.50 m | Unidad |  | 10
3 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,18x1,90 | Unidad |  | 10
4 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,18x2,02 | Unidad |  | 10
5 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,42x2,02 | Unidad |  | 10
6 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,40x2,04 | Unidad |  | 10
7 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,19x1,93 | Unidad |  | 10
8 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,37x1,99 | Unidad |  | 5
9 | 30171706-001 | Placa de vidrio para abertura de 6 MM de 1,,36x2,65 | Unidad |  | 5
10 | 46171505-002 | Matrices para llaves nº150 | Unidad |  | 100
11 | 27111509-001 | Mecha salomónica de acero rápido de 2.5 mm | Unidad |  | 20
12 | 27111514-001 | Corta vidrio manual punta diamantada | Unidad |  | 5
13 | 23172008-001 | Sierra circular de 8 manual c/ 6 hojas | Unidad |  | 2
14 | 27111602-004 | Martillo pie de cabra de 500 gr | Unidad |  | 10
15 | 27111602-004 | Martillo pie de cabra de 1 kg | Unidad |  | 10
16 | 27111701-001 | Destornillador plano de 5mm x 6 | Unidad |  | 10
17 | 27111701-002 | Destornillador cruz de 5mm x 6 | Unidad |  | 10
18 | 27112115-001 | Pinza universal de 6 | Unidad |  | 10
19 | 31161503-001 | Tornillo cabeza fresada de 11/4 x 8 mm | Unidad |  | 10
20 | 31161503-001 | Tornillo cabeza fresada de 11/2 x 8 mm | Unidad |  | 10
21 | 31162409-004 | Pasador cromado de arrimar de 3 | Unidad |  | 20
22 | 22101615-004 | Pívot metálico de 6mm de espesor | Unidad |  | 100
23 | 23101505-001 | Taladro de 6 mm ver | Unidad |  | 1
24 | 22101711-001 | Disco diamantado pequeño | Unidad |  | 10
25 | 23172008-001 | Disco de corte de metal de 7 | Unidad |  | 10
26 | 23172008-001 | Disco de corte de metal de 9 | Unidad |  | 10
27 | 56101711-001 | Tiradores cromados de 10 cm | Unidad |  | 30
28 | 31201505-001 | Cinta adhesiva de papel | Unidad |  | 20
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE N° 04  MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y DE TELEFONIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 27112103-002 | Abrazadera de bronce para Jabalina | Unidad |  | 10
2 | 39111501-002 | Arrancador para tubo fluorescente de 20-40 W | Unidad |  | 1.000
3 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación fluoresc. común 2 x 40 w. armado sin tubos fluor. | Unidad |  | 10
4 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 12 portalámparas | Unidad |  | 4
5 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 16 portalámparas | Unidad |  | 4
6 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 20 portalámparas | Unidad |  | 4
7 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 24 portalámparas | Unidad |  | 4
8 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 4 portalámparas | Unidad |  | 4
9 | 39121551-001 | Artefacto de iluminación para camerino de aluminio con 8 portalámparas | Unidad |  | 12
10 | 39121551-001 | Artefacto reflector HPI-T de 400 W Completo | Unidad |  | 20
11 | 39101602-007 | Artefacto spot para cielo raso armado sin focos | Unidad |  | 20
12 | 39121551-001 | Artefactos de Iluminación tipo TORTUGA p/exterior | Unidad |  | 20
13 | 39121605-001 | Barra de cobre de 20 MM X 5 MM en MTS | Unidad |  | 10
14 | 26111701-008 | Batería de 12 V 80 AH | Unidad |  | 4
15 | 26111701-008 | Batería de 12 V. 17 AH | Unidad |  | 4
16 | 39121409-010 | Bornera de porcelana para cable 4 MM | Unidad |  | 50
17 | 39121409-010 | Bornera macho color negro para cable de 4 MM2 | Unidad |  | 100
18 | 39121409-010 | Bornera para cable de 16 MM2 en pares | Unidad |  | 50
19 | 40151721-001 | Boya interruptora automática de Nivel superior/inferior ANT | Metros |  | 10
20 | 60104912-001 | Cable aislado PVC azul 7 hilos de 4 X 6 MM2 | Metros |  | 200
21 | 60104912-001 | Cable aislado PVC azul unifilar 4 X 2 MM2 en MTS | Metros |  | 200
22 | 60104912-001 | Cable aislado PVC de 16 MMM2 (7 hilos) en MTS | Metros |  | 100
23 | 60104912-001 | Cable aislado PVC de 25 MM2 multifilar en MTS | Metros |  | 200
24 | 60104912-001 | Cable canal (canaleta) de plástico p/piso de 2 x 2 mts. | Metros |  | 60
25 | 60104912-001 | Cable canal (canaleta) de plástico p/piso de 3 x 2 mts. | Metros |  | 60
26 | 26121616-001 | Cable de cobre desnudo de 10 MM2 en MTS | Metros |  | 100
27 | 60104912-001 | Cable de NYY de 2 X 2 MM2 en MTS | Metros |  | 200
28 | 60104912-001 | Cable multifilar aislado de 2,5 MM2. En mts. | Metros |  | 200
29 | 60104912-001 | Cable NNY 3 X 1,5 MM2 en MTS | Metros |  | 3.000
30 | 60104912-001 | Cable NYY de 2 X 1,5 MM2 en MTS | Metros |  | 1.000
31 | 60104912-001 | Cable NYY de 4 x 2 mm2 en mts. | Metros |  | 200
32 | 26121616-001 | Cable plastiplomo de 2 X 1 mm2. En mts. | Metros |  | 100
33 | 26121616-005 | Cable telefonico de 2 X 0,50 MM2 (CRUZADITA) en MTS | Metros |  | 400
34 | 26121616-005 | Cable telefónico envainado de 1 par de 0.50 mm2 blind.c/tierra. En mts. | Metros |  | 100
35 | 26121616-005 | Cable telefónico envainado de 2 pares blindado con tierra | Metros |  | 500
36 | 26121616-005 | Cable telefónico envainado de 2 pares.En mts. | Metros |  | 200
37 | 26121616-005 | Cable telefónico envainado de 4 pares. En mts. | Metros |  | 500
38 | 26121616-005 | Cable telefónico envainado de 6 pares en MTS | Metros |  | 500
39 | 60104912-001 | Cable NYY de 4 X 2,5 mm2 En mts. | Metros |  | 500
40 | 60104912-001 | Cable tipo taller de 3 X 2,5 mm. En mts. | Metros |  | 500
41 | 40141705-001 | Caño tipo 4P para alta presión de 1 en MTS | Metros |  | 200
42 | 40141705-001 | Caño tipo 4P para alta presión de 2 en MTS | Metros |  | 200
43 | 32121502-001 | Capacitor de 25 MFD | Unidad |  | 20
44 | 32121502-001 | Capacitor de 45 mfd | Unidad |  | 20
45 | 32121502-001 | Capacitor de 50 mfd. | Unidad |  | 10
46 | 32121502-001 | Capacitor MKP-35 MFD | Unidad |  | 10
47 | 39111501-007 | Zócalo para fluorescente circular | Unidad |  | 100
48 | 39111501-007 | Zócalo para lámpara dicroica | Unidad |  | 100
49 | 26121616-003 | Cordón espiralado para tubo telefónico con conector RJ11. | Unidad |  | 50
50 | 39121619-008 | Descargadores Gaseosos de línea tipo MP 2X | Unidad |  | 10
51 | 39121619-004 | Destornillador aislado para electricista en juego( 5 o más piezas) | Unidad |  | 10
52 | 27111701-003 | Destornillador buscapolo chico | Unidad |  | 20
53 | 27111701-003 | Destornillador buscapolo grande | Unidad |  | 10
54 | 39121601-002 | Disyuntor diferencial de 63 A Tretrapolar | Unidad |  | 10
55 | 39121402-004 | Ficha tipo SHUVKO hembra con tierra | Unidad |  | 50
56 | 39101601-001 | Foquito 24 V - T4 W - 4 W | Unidad |  | 50
57 | 39121604-010 | Fusible DIAZED de 16 A 500 V | Unidad |  | 50
58 | 39121604-010 | Fusible DIAZED de 20 A 500 V | Unidad |  | 50
59 | 39121604-010 | Fusible DIAZED de 35 A 500 V | Unidad |  | 50
60 | 39121604-010 | Fusible DIAZED de 60 A 500 V | Unidad |  | 50
61 | 39121604-010 | Fusible NH1 200 A 500 V | Unidad |  | 10
62 | 39121604-010 | Fusible NH2 300 A 500 V | Unidad |  | 10
63 | 39121604-010 | Fusible NH3 630 A 500 V | Unidad |  | 10
64 | 39121604-010 | Fusible NHO - 160 A 500 V | Unidad |  | 10
65 | 39121604-010 | Fusible NHOO 125 A 500 V | Unidad |  | 20
66 | 39121604-010 | Fusible NHOO de 25 A 500 V | Unidad |  | 10
67 | 39121602-002 | Interruptor de Nivel tipo Boya 10 A 220 V | Unidad |  | 10
68 | 39121602-002 | Interruptor de Nivel tipo Boya 20 A 220 V | Unidad |  | 10
69 | 39121605-001 | Jabalina tipo Copperweld 3/4 X 3 MTS | Unidad |  | 10
70 | 39121605-001 | Jabalina tipo Copperweld 5/8 X 2 MTS | Unidad |  | 10
71 | 39101601-015 | Luz de emergencia de 1 X 20 W c/batería recargable | Unidad |  | 10
72 | 39101601-021 | Lámpara a vapor de sodio de 250 W | Unidad |  | 10
73 | 39101601-002 | Lámpara bajo consumo 13 W/14W luz blanca | Unidad |  | 200
74 | 39101601-002 | Lámpara bajo consumo 13 W/14W luz cálida | Unidad |  | 100
75 | 39101601-005 | Lámpara de 60 W tipo VELA con rosca E27 | Unidad |  | 50
76 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo 23/24 W rosca E27 | Unidad |  | 600
77 | 39101601-002 | Lámpara de bajo consumo 45 W rosca E27 | Unidad |  | 200
78 | 39101601-003 | Lámpara incand. vela clara de 25 W. R E27. | Unidad |  | 300
79 | 39101601-003 | Lámpara incandescente común de 25 W rosca E27 | Unidad |  | 100
80 | 39101601-019 | Lámpara tipo HPIT de 400 W | Unidad |  | 50
81 | 39101601-002 | Lámpara tipo vela de bajo consumo 9 W E14 | Unidad |  | 50
82 | 39101601-002 | Lámpara tipo vela de bajo consumo 9 W E27 | Unidad |  | 50
83 | 39101601-020 | Lámparas dicroicas de 50 W. p/Teatro. | Unidad |  | 100
84 | 39111702-001 | Linterna tipo MAGLITE de tres elementos | Unidad |  | 5
85 | 39121308-999 | Llave de dos puntos de embutir | Unidad |  | 30
86 | 39121308-001 | Llave de velador (Perilla) | Unidad |  | 50
87 | 39121602-014 | Llave interruptora de 32 A | Unidad |  | 30
88 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 20 A tripolar linea europea | Unidad |  | 30
89 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 25 A tripolar linea europea | Unidad |  | 30
90 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 32 A tripolar línea europea | Unidad |  | 30
91 | 39121602-009 | Llave termomagnetica de 63 A tripolar línea europea | Unidad |  | 20
92 | 26111702-013 | Pila alcalina grande. | Unidad |  | 600
93 | 26111702-012 | Pila alcalina mediana tipo AA | Unidad |  | 1.000
94 | 26111702-011 | Pila alcalina tipo AAA | Unidad |  | 500
95 | 26111702-018 | Pila cuadrada de 9V | Unidad |  | 30
96 | 39111803-001 | Portalámparas de porcelana rosca E27 | Unidad |  | 50
97 | 39111501-003 | Reactancia electrónica de 2 x 40 W. | Unidad |  | 100
98 | 39111501-003 | Reactancias de 20 W | Unidad |  | 50
99 | 39111501-003 | Reactancias de 40 W | Unidad |  | 400
100 | 39111501-003 | Reactancia electrónica para fluorescente de 20 W | Unidad |  | 20
101 | 39111501-003 | Reactancia electrónica para fluorescente de 40 W | Unidad |  | 100
102 | 39101612-002 | Reflector con Lámpara LED equivalente a HQI de 250 completo | Unidad |  | 5
103 | 39101612-002 | Reflector con Lámpara LED equivalente a HQI de 400 completo | Unidad |  | 5
104 | 39121007-001 | Roseta de conexión tipo WALMONTING para Teléfono tipo RJ11 | Unidad |  | 20
105 | 39121402-006 | Toma corriente de embutir común | Unidad |  | 30
106 | 39121402-006 | Toma corriente externo con tres picos de toma | Unidad |  | 15
107 | 39101605-001 | Tubo fluorescente de 36/40 W | Unidad |  | 4.000
108 | 26111702-013 | Pila Litium CR2025 de 3 V | Unidad |  | 15
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE N° 05  MATERIALES PARA A.A. Y REFRIGERACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 31201601-005 | Adhesivo para juntas de motores tipo FASTIX - Rojo | Unidad |  | 40
2 | 40161702-001 | Agua tridestilada para batería | Litros |  | 500
3 | 40101701-025 | Caño de cobre de 1/2 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 6
4 | 40101701-025 | Caño de cobre de 1/4 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 6
5 | 40101701-025 | Caño de cobre de 3/4 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 6
6 | 40101701-025 | Caño de cobre de 3/8 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 6
7 | 40101701-025 | Caño de cobre de 5/16 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 6
8 | 40101701-025 | Caño de cobre de 5/8 para refrigeración en rollos. | Unidad |  | 8
9 | 40101701-996 | Capacitor de marcha de 30 MFD | Unidad |  | 50
10 | 40101701-996 | Capacitor de marcha de 35 MFD | Unidad |  | 50
11 | 40101701-996 | Capacitor de marcha de 40 MFD | Unidad |  | 50
12 | 40101701-996 | Capacitor de marcha de 50 MFD | Unidad |  | 50
13 | 40101701-028 | Conmutador de 3 posiciones Tipo TELEMECANIQUE ZB | Unidad |  | 3
14 | 40101701-995 | Contactor de 20 KW | Unidad |  | 5
15 | 40101701-995 | Contactor de 45 KW | Unidad |  | 4
16 | 40101701-995 | Contactor de 7,5 KW | Unidad |  | 5
17 | 40101701-995 | Contactor de 75 KW | Unidad |  | 2
18 | 40101701-995 | Contactor para 10 A - 110 V | Unidad |  | 5
19 | 40101701-990 | Control universal para aire acondicionado tipo Split | Unidad |  | 10
20 | 40101701-999 | Correa A 19 | Unidad |  | 20
21 | 40101701-999 | Correa A 22 | Unidad |  | 20
22 | 40101701-999 | Correa A 35 | Unidad |  | 20
23 | 40101701-999 | Correa A 42 | Unidad |  | 20
24 | 40101701-999 | Correa A 46 | Unidad |  | 20
25 | 40101701-999 | Correa A 48 | Unidad |  | 20
26 | 40101701-999 | Correa A 52 | Unidad |  | 20
27 | 40101701-999 | Correa A 65 | Unidad |  | 20
28 | 40101701-999 | Correa A 70 | Unidad |  | 20
29 | 40101701-999 | Correa A 76 | Unidad |  | 20
30 | 40101701-999 | Correa B 162 | Unidad |  | 20
31 | 40101701-999 | Correa B 38 | Unidad |  | 20
32 | 40101701-999 | Correa B 65 | Unidad |  | 20
33 | 40101701-999 | Correa B 71 | Unidad |  | 20
34 | 40101701-999 | Correa B 75 | Unidad |  | 20
35 | 40101701-999 | Correa B 81 | Unidad |  | 20
36 | 23171603-001 | Corta caño al frio para cobre de 3/4 | Unidad |  | 2
37 | 40101701-992 | Detergente ecológico para serpentinas de cobre y aluminio | Litros |  | 500
38 | 40101701-018 | Equipo electrónico sensor y detector de fuga de gas freón | Unidad |  | 2
39 | 40101701-005 | Extractor de Polea mecánico de 200 MM para uso pesado | Unidad |  | 2
40 | 40101701-005 | Extractor de Polea mecánico de 250 MM para uso pesado | Unidad |  | 2
41 | 40101701-005 | Extractor de Polea mecánico de 350 MM para uso pesado | Unidad |  | 4
42 | 40101701-017 | Filtro de cobre con capilar para heladera de 1/4 X 100 | Unidad |  | 20
43 | 40101701-017 | Filtro de cobre con capilar para heladera de 1/4 x 120 | Unidad |  | 20
44 | 42151601-005 | Grasa para RULEMANES en KGS | Unidad |  | 60
45 | 40142007-001 | Juego de Mangueras y manómetros para Soldadura Autógena (5m) | Unidad |  | 2
46 | 23171541-001 | Juego de pico profesional para soldadura autógena | Unidad |  | 2
47 | 40142327-001 | Junta TIPO CLINGERIT de 0,8 MM2 en M2 | Metros cuadrados |  | 20
48 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 12.000 BTU | Unidad |  | 6
49 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 18.000 BTU | Unidad |  | 10
50 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 24.000 BTU | Unidad |  | 10
51 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 36.000 BTU | Unidad |  | 10
52 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 48.000 BTU | Unidad |  | 10
53 | 40101701-010 | Llave de servicio Alta y Baja para Split de 60.000 BTU | Unidad |  | 6
54 | 40142007-001 | Manguera de goma para presión de agua de 1 | Metros |  | 100
55 | 40101701-9998 | Protector Guarda Motor de 10 hp | Unidad |  | 4
56 | 40101701-9998 | Protector Guarda Motor de 15 hp | Unidad |  | 2
57 | 40101701-993 | Relé térmico (Guarda Motor) 6-10 A | Unidad |  | 4
58 | 40101701-993 | Rele termico (GuardaMotor) 1 - 1,6 A | Unidad |  | 4
59 | 40101701-993 | Relé termico 40-50 A | Unidad |  | 2
60 | 40101701-993 | Relé térmico 63-90 A | Unidad |  | 2
61 | 31211803-002 | Removedor tipo Loctite en frasco de 250 ml | Unidad |  | 40
62 | 40101701-998 | Rubatex para aislación de cañerías de cobre de 1/4 | Unidad |  | 50
63 | 40101701-998 | RubaTex para aislacion de caño de cobre de 1/2 | Unidad |  | 50
64 | 40101701-018 | Sensor de plaqueta electronica de temperatura ambiente. | Unidad |  | 12
65 | 40101701-012 | Termómetro con bulbo de 0 a 100 °C con esfera de 4 | Unidad |  | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]