## items
Ítems del llamado SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS C-1, C-5, C-82 Y C-47 con ID: 274378
LOTE NRO: 1
SISTEMA ELECTRONICO DE DETECCION DE INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 46171604-001 | Un panel central inteligente tipo Direccionable | Unidad |  | 1
2 | 46171604-001 | Teclado de programación tipo led. | Unidad |  | 2
3 | 46191501-001 | Detectores de Humo y Calor (H/C) | Unidad |  | 54
4 | 46191501-003 | Detectores Termovelocimetricos(T/V) | Unidad |  | 2
5 | 46191505-001 | Avisadores audio visuales (luces estroboscopicas) | Unidad |  | 9
6 | 46191602-003 | Pulsador manual compuesto | Unidad |  | 9
7 | 46191505-001 | Sirena Interna 20 Watts, | Unidad |  | 2
8 | 46191505-001 | Sirena Externa 30 Watts, | Unidad |  | 2
9 | 46191505-001 | Indicador de SALIDA DE EMERGENCIA autonomo. | Unidad |  | 22
10 | 46191505-001 | Iluminación de Emergencia autonomo. | Unidad |  | 23
11 | 46191505-001 | Batería recargable de gel seca de 12 V/7ª. | Unidad |  | 2
12 | 46191505-001 | Transformador reductor de 220 Voltios a 16,5 Voltios. | Unidad |  | 2
13 | 46191505-001 | Cableado Multifilar 4x1mm2 | Unidad |  | 1.950
14 | 92121702-002 | Materiales Menores | Unidad Medida Global |  | 1
15 | 92121702-002 | Canalizaciones de Cañería PVC anti llama y Cablecanal | Metros |  | 990
16 | 92121702-002 | Mano de Obra | Unidad Medida Global |  | 1
17 | 46191601-001 | Extintor PQS Ecológico - 6 Kgs | Unidad |  | 6
18 | 46171604-001 | Un panel central inteligente tipo direccionable | Unidad |  | 1
19 | 46171604-001 | Teclado de programación tipo led. | Unidad |  | 1
20 | 46191501-001 | Detectores de Humo y Calor (H/C) | Unidad |  | 27
21 | 46191505-001 | Avisadores audio visuales (luces estroboscopicas) | Unidad |  | 4
22 | 46191602-003 | Pulsador manual compuesto | Unidad |  | 4
23 | 46191505-001 | Sirena Externa 30 Watts, | Unidad |  | 1
24 | 46191505-001 | Indicador de SALIDA DE EMERGENCIA autonomo. | Unidad |  | 9
25 | 46191505-001 | Iluminación de Emergencia autonomo. | Unidad |  | 10
26 | 46191505-001 | Batería recargable de gel seca de 12 V/7ª. | Unidad |  | 1
27 | 46191505-001 | Transformador reductor de 220 Voltios a 16,5 Voltios. | Unidad |  | 1
28 | 46191505-001 | Cableado Multifilar 4x1mm2 | Unidad |  | 200
29 | 92121702-002 | Materiales Menores | Unidad Medida Global |  | 1
30 | 92121702-002 | Canalizaciones de Cañería PVC anti llama y Cablecanal | Metros |  | 190
31 | 92121702-002 | Mano de Obra | Unidad Medida Global |  | 1
32 | 46191601-001 | Extintor PQS Ecologico - 6 Kgs | Unidad |  | 1
33 | 46171604-001 | Un panel central inteligente VISTA 50 PCC | Unidad |  | 1
34 | 46171604-001 | Teclado de programación tipo led. | Unidad |  | 1
35 | 46191501-001 | Detectores de Humo y Calor (H/C) | Unidad |  | 27
36 | 46191501-003 | Detectores Termovelocimetricos (T/V) | Unidad |  | 1
37 | 46191505-001 | Avisadores audio visuales (luces estroboscopicas) | Unidad |  | 5
38 | 46191602-003 | Pulsador manual compuesto | Unidad |  | 5
39 | 46191505-001 | Sirena Interna 20 Watts, | Unidad |  | 1
40 | 46191505-001 | Sirena Externa 30 Watts, | Unidad |  | 1
41 | 46191505-001 | Indicador de SALIDA DE EMERGENCIA autonomo. | Unidad |  | 13
42 | 46191505-001 | Iluminación de Emergencia autonomo. | Unidad |  | 8
43 | 46191505-001 | Batería recargable de gel seca de 12 V/7ª. | Unidad |  | 1
44 | 46191505-001 | Transformador reductor de 220 Voltios a 16,5 Voltios. | Unidad |  | 1
45 | 46191505-001 | Cableado Multifilar 4x1mm2 | Unidad |  | 250
46 | 92121702-002 | Materiales Menores | Unidad Medida Global |  | 1
47 | 92121702-002 | Canalizaciones de Cañería PVC anti llama y Cablecanal | Metros |  | 200
48 | 92121702-002 | Mano de Obra | Unidad Medida Global |  | 1
49 | 46191601-001 | Extintor PQS Ecologivo - 6 Kgs | Unidad |  | 6
50 | 46171604-001 | Un panel central inteligente tipo direccionable | Unidad |  | 1
51 | 46171604-001 | Teclado de programación tipo led. | Unidad |  | 1
52 | 46191501-001 | Detectores de Humo y Calor (H/C) | Unidad |  | 4
53 | 46191505-001 | Avisadores audio visuales (luces estroboscopicas) | Unidad |  | 2
54 | 46191602-003 | Pulsador manual compuesto | Unidad |  | 2
55 | 46191505-001 | Sirena Externa 30 Watts, | Unidad |  | 1
56 | 46191505-001 | Indicador de SALIDA DE EMERGENCIA autonomo. | Unidad |  | 2
57 | 46191505-001 | Iluminación de Emergencia autonomo. | Unidad |  | 2
58 | 46191505-001 | Batería recargable de gel seca de 12 V/7ª. | Unidad |  | 1
59 | 46191505-001 | Transformador reductor de 220 Voltios a 16,5 Voltios. | Unidad |  | 1
60 | 46191505-001 | Cableado Multifilar 4x1mm2 | Unidad |  | 50
61 | 92121702-002 | Materiales Menores | Unidad Medida Global |  | 1
62 | 92121702-002 | Canalizaciones de Cañería PVC anti llama y Cablecanal | Metros |  | 30
63 | 92121702-002 | Mano de Obra | Unidad Medida Global |  | 1
64 | 46191601-001 | Extintor PQS Ecológico - 6 Kgs | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-002 | Limpieza ,construcción de obrador , valla perimetral,letrero, instalaciones provisorias. | Unidad |  | 1
2 | 92121702-002 | Movimiento de suelo ( con acarreo y disposición final del material excavado) | Metros cúbicos |  | 35
3 | 92121702-002 | Escavacion para inferior | Metros cúbicos |  | 19,68
4 | 92121702-002 | Escavacion para cimientos | Metros cúbicos |  | 1,2
5 | 92121702-002 | Tanque inferior | Metros cúbicos |  | 16,68
6 | 92121702-002 | Fundaciones | Metro lineal |  | 2,56
7 | 92121702-002 | De nivelación en corredores h prom. 35 cm. | Metro lineal |  | 2,56
8 | 92121702-002 | De elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 m | Metros cuadrados |  | 21,9
9 | 92121702-002 | Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre vigas metalicas - perfil U de 4 mm- y correas perfil C (pintada con antioxido y esmalte sintetico color blanco) | Metros cuadrados |  | 6,13
10 | 92121702-002 | Capas aisladoras horizontales para muros. | Metro lineal |  | 6,5
11 | 92121702-002 | Contrapiso de hormigòn de cascotes | Metros cuadrados |  | 5,5
12 | 92121702-002 | Piso granito 30x30 base gris, pulido y encerado | Metros cuadrados |  | 5,5
13 | 92121702-002 | Zocalo ceramico Zócalo granito base gris, pulido. | Metro lineal |  | 8,1
14 | 92121702-002 | Marco : lapacho - hoja : placa cedro - contramarcos de 0,80 x 2,10 | Unidad |  | 2
15 | 92121702-002 | Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, circuito completo para tomas, AA, computadores, incluye acometida. | Unidad |  | 1
16 | 92121702-002 | Toma corriente | Unidad |  | 2
17 | 92121702-002 | Puntos de luz | Unidad |  | 3
18 | 92121702-002 | Alimentacion para motores Incluye TM | Unidad |  | 3
19 | 92121702-002 | Carteleria, señalectica | Unidad |  | 25
20 | 92121702-002 | Cañeria de H°G° de 3 | Metro lineal |  | 87
21 | 92121702-002 | Alma doble HºGº de 3 | Unidad |  | 18
22 | 92121702-002 | Codo HºGº x 90º de 3 | Unidad |  | 6
23 | 92121702-002 | Codo HºGº x 45º de 3 | Unidad |  | 6
24 | 92121702-002 | TeeHºGº de 3 | Unidad |  | 11
25 | 92121702-002 | Union Doble plana HºGº de 3 | Unidad |  | 25
26 | 92121702-002 | Union Simple HºGº de 3 | Unidad |  | 21
27 | 92121702-002 | Buje de reduccion de 3 x 21/2 HºGº | Unidad |  | 9
28 | 92121702-002 | Cañeria de H°G° de 21/2 | Unidad |  | 68
29 | 92121702-002 | Alma doble HºGº de 21/2 | Unidad |  | 21
30 | 92121702-002 | Codo HºGº x 90º de 21/2 | Unidad |  | 2
31 | 92121702-002 | Codo HºGº x 45º de 21/2 | Unidad |  | 1
32 | 92121702-002 | TeeHºGº de 21/2 | Unidad |  | 6
33 | 92121702-002 | Union Doble plana HºGº de 21/2 | Unidad |  | 38
34 | 92121702-002 | Union Simple HºGº de 21/2 | Unidad |  | 42
35 | 92121702-002 | BIE | Unidad |  | 9
36 | 92121702-002 | BIS | Unidad |  | 2
37 | 92121702-002 | Mano de obra para montaje y puesta en marcha | Unidad Medida Global |  | 1
38 | 92121702-002 | Instalacion electrica para puesta en marcha | Unidad Medida Global |  | 1
39 | 92121702-002 | Kit hidroneumatico de 100 lts con manometros de control | Unidad |  | 1
40 | 92121702-002 | Bomba centrifuga de 1 hp tipo Jockey | Unidad |  | 1
41 | 92121702-002 | Bomba centrifuga de 15 hp, central para impulsion al sistema, tipo marca Pedrollo, modelo F50-250 | Unidad |  | 1
42 | 92121702-002 | Accesorios para montaje y puesta en marcha | Unidad Medida Global |  | 1
43 | 92121702-002 | Mano de obra para montaje y puesta en marcha | Unidad Medida Global |  | 1
44 | 92121702-002 | Limpieza general y retiro de escombros. | Unidad Medida Global |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]