## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados con ID: 275096
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Teatro Municipal: Mantenimiento general preventivo y reparación de equipos de AA central y carga de gas refrigerante marca McQuay. Limpieza del filtro. Con provision y cambio de 1 motor compresor de 150.000 BTU. Cambio de ventilador forzador de aire (turbina) | Unidad |  | 3 |  | 0
2 | 72102305-001 | Camarin Teatro Municipal: Mantenimiento general preventivo de equipos de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 21.000 BTU marca GoodWeather | Unidad |  | 2 |  | 0
3 | 72102305-001 | Sala de conferencias: Mantenimiento general de equipos de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro de 24.000 BTU marca GoodWeather | Unidad |  | 3 |  | 0
4 | 72102305-001 | 2º Bloque de la Institucion Municipal: Mantenimiento General preventivo de equipos de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 24.000 BTU marca GoodWeather | Unidad |  | 3 |  | 0
5 | 72102305-001 | Intendencia Municipal: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 24.000 BTU marca VCP | Unidad |  | 1 |  | 0
6 | 72102305-001 | Cocina Intendencia: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca VCP | Unidad |  | 1 |  | 0
7 | 72102305-001 | Administracion y Finanzas: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca SPRINGER | Unidad |  | 1 |  | 0
8 | 72102305-001 | Mesa de Entrada: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca VCP y LIVETECH | Unidad |  | 2 |  | 0
9 | 72102305-001 | Departamento de Tesoreria: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca VCP | Unidad |  | 1 |  | 0
10 | 72102305-001 | Departamento de Liquidaciones: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca GoodWeather. Y Mantenimiento general preventivo de equipo de AA tipo pared, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca SPRINGER | Unidad |  | 2 |  | 0
11 | 72102305-001 | Departamento de RR.HH: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Split, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca VCP | Unidad |  | 1 |  | 0
12 | 72102305-001 | Departamento de Transito: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Pared, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca SPRINGER | Unidad |  | 1 |  | 0
13 | 72102305-001 | Departamento de Obras y Catastro: Mantenimiento general de equipo de AA tipo Pared, carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca SPRINGER | Unidad |  | 1 |  | 0
14 | 72102305-001 | J.M.: Mant. gral. de eq. de AA tipo Split,carga de gas y limpieza de filtro 12.000 BTU marca VCP,Mant. gral. de eq. de AA tipo Split,carga de gas y limpieza de filtro 21.000 BTU marca VCP,Y Repar. gral. de equipo de AA tipo Split carga de gas y limpieza de filtro de 21.000 BTU marca VCP | Unidad |  | 3 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]