## items
Ítems del llamado Adquisición de Materiales Electricos con ID: 278848
LOTE NRO: 1
Materiales Electricos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121702-001 | Bridas (cintillos)sujeta cable 368 mm x 48 mm (paquete de 100) | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
2 | 39121702-001 | Bridas (tintillos) sujeta cable 1030 mm x 12,7 mm (paquete de 100) | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
3 | 26121635-013 | Cable 2mm tipo taller 2x2mm2 flexible doble forro Rollo de 100 m. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
4 | 26121635-013 | Cable de 4mm tipo taller 2x4mm2 Rollo de 100 m. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
5 | 26121635-013 | Cable de 2mm tipo taller 3x2mm2 Rollo de 300 m. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
6 | 26121635-013 | Cable Forrado Tipo Taller N° 4x16mm2 Rollo de 200 m. XLPE Doble Forro | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
7 | 26121635-013 | Cable forrado Tipo Taller N° 4x6mm2 Rollo de 200 m. XLPE Doble Forro | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
8 | 26121635-013 | Cable para alta temperatura 30m. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
9 | 26121616-001 | Cable para teléfono Rollo de 100m. | Unidad |  | 3 |  |  |  | 0
10 | 39111812-999 | Cajas para toma corriente externa de 6 módulos | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
11 | 39121205-001 | Canaleta cubre cable 20x30mm | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
12 | 39121715-001 | Caño corrugado de 3/4 Antillama Rollo 100 mts | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
13 | 31201502-001 | Cinta Aisladora Grande 20 metros | Unidad |  | 15 |  |  |  | 0
14 | 39121529-003 | Contactor Trifásico 220V 20 A | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
15 | 39121529-002 | Contador Monofásico 220V 16 A | Unidad |  | 10 |  |  |  | 0
16 | 39121535-013 | Relé Falta de Fase Trifásico | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
17 | 39121108-002 | Tablero Externo de 24 Módulos Cuerpo en Altoimpacto con retardador de llama, marco de ABSblanco con retardador de llama y tapa de policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
18 | 39121108-002 | Tablero Externo de 36 Módulos Cuerpo en Altoimpacto con retardador de llama, marco de ABSblanco con retardador de llama y tapa de policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
19 | 39121309-001 | Terminales enchufables Macho y Hembra el PAR (Tipo Industrial Ficha Schuko) | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
20 | 39121309-001 | Terminales enchufables Tipo Banderita Hembra Forrado (paquete de 100) | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
21 | 39121309-001 | Terminales orquilla para cable 10 mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
22 | 39121309-001 | Terminales orquilla para cable 4mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
23 | 39121309-001 | Terminales orquilla para cable 6mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
24 | 39121309-001 | Terminales orquilla para cable de 16mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
25 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 16mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
26 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 4mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
27 | 39121309-001 | Terminales puntera para cable de 4mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
28 | 39121309-001 | Terminales punteras para cable de 10 mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
29 | 39121309-001 | Terminales redondo para tornillo para cable de 10 mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
30 | 39121309-001 | Terminales redondo para tornillo para cable de 16mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
31 | 39121309-001 | Termínales redondo para tornillo para cable de 4mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
32 | 39121309-001 | Termínales redondo para tornillo para cable de 6 mm2 | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
33 | 26111704-001 | Cargador de pilas recargables para 4 pilas AA y AAA 2,700 mAh | Unidad |  | 5 |  |  |  | 0
34 | 26111702-016 | Pilas AA Recargable 9 Volts De 350 Mha Paquete 4 Unidad | Unidad |  | 32 |  |  |  | 0
35 | 26111702-018 | Pilas AAA Recargables paquete 4 Unidades | Unidad |  | 12 |  |  |  | 0
36 | 26111702-002 | Pilas alcalina AA de 1,5 V (4UNID) | Unidad |  | 320 |  |  |  | 0
37 | 26111702-003 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V (4UNID) | Unidad |  | 280 |  |  |  | 0
38 | 26111705-004 | Batería sellada, sin mantenimiento, de plomo para UPS 12 V, 7.2 A | Unidad |  | 52 |  |  |  | 0
39 | 39121402-002 | Supresor de Pico toma corriente para computadora 6 Contactos de Salida AC cable de 1,5 metros Pico Máximo de Amperaje 15, Indicador Led, interruptor de encendido y apagado. | Unidad |  | 100 |  |  |  | 0
40 | 39121001-006 | Transformador de 110V a 220V 1000 Vatios | Unidad |  | 6 |  |  |  | 0
41 | 40101701-018 | Sensor de ambiente y serpentina 10 Kilos ? | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
42 | 40101701-018 | Sensor de ambiente y serpentina 5Kilos ? | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
43 | 32121502-001 | Capacitor de 35 mf de 4 pines para Aire Acondicionado | Unidad |  | 35 |  |  |  | 0
44 | 32121502-002 | Capacitor de 2,5 uf de 4 pines para Aire Acondicionado | Unidad |  | 50 |  |  |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Escriba una descripción, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121108-002 | Tablero para 3 UPS para el Centro de Datos | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
2 | 39121108-002 | Tablero de Control de Aire Acondicionado para el Centro de Datos | Unidad |  | 1 |  |  |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]