## items
Ítems del llamado READECUACIÓN Y MANTEMINENTO DE OFICINAS DE LA UDM Y DEL SNC con ID: 280206
LOTE NRO: 1
Readecuación y Mantenimiento de las Oficinas de la Unidad de Departamentos y Municipios , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-997 | Readecuación y Mantenimiento de las Oficinas de la UDM | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 30103606-002 | Provisión y colocación de mamparas para armario metálico de chapa perforada con rejillas para ventilación de Racks hasta 2,10 de altura con puerta de 2 hojas de abrir tipo armario de 0,90x0,60x2,10 | Unidad | 1 |  | 0
3 | 56101520-006 | Provisión de estantes metálicos 60x90x200- en chapa 16 con parantes reforzados de caño metálico de 40x40. Terminación pintura horneada | Unidad | 5 |  | 0
4 | 56101520-002 | Provisión de armarios de melamina con estantes internos regulables, color símil madera y tapa canto de protección, similar al existente de 50x80x2,10 | Unidad | 10 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Edificio del Servicio Nacional de Catastro, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-997 | TECHOS; REPARACIONES PLANTA BAJA-1er PISO; REPARACIONES EN 2do PISO; ALBAÑILERIA POR COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 12,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 1 |  | 0
3 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 18,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 2 |  | 0
4 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 24,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 2 |  | 0
5 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 36,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 4 |  | 0
6 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 48,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 1 |  | 0
7 | 40101701-002 | Provisión y colocación de equipo de AA SPLIT de 60,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 6,00m | Unidad | 2 |  | 0
8 | 30103606-001 | MAMPARA TIPO PLACA DE EUCATEX COLOR GRIS DE 1,20 MT X 2,10 MT X 35 MM. DEBE INCLUIR LA PROVISION DE 50 UNIDADES DE PERFILES U EN TIRAS DE 3 MT PARA 35 MM; Y LA PROVISION DE 20 PERFILES H EN TIRAS DE 3 MT PARA 35 MM. | Unidad | 30 |  | 0
9 | 56101520-002 | ARMARIO DE MADERA: CON ESTRUCTURA DE CEDRO COLOR MARRON OSCURO CON 2 PUERTAS BATIENTES. Dimensiones: alto 1,70m x largo 0,90m x ancho 0,90m | Unidad | 4 |  | 0
10 | 56101504-002 | SILLAS PARA CAJERO TIPO A.: GIRATORIA, CON ESTRUCTURA DE ACERO, ESPUMA INYECTADA DE 5 CM, CON RESPALDO ANATOMICO, TAPIZADO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO | Unidad | 10 |  | 0
11 | 56101504-003 | SILLAS INTERLOCUTORAS: SILLAS DE 4 PATAS FIJAS, CAÑO REDONDO DE ACERO 7/8 PULGADAS PINTADO EN EPOXI HORNEADO, DE ESPUMA INYECTADA DE 5CM DE ESPESOR, SIN POSABRAZOS, TAPIZADO EN SIMIL CUERO COLOR NEGRO | Unidad | 58 |  | 0
12 | 56101504-001 | SILLAS MODULADAS PARA ESPERA EN HILERA DE 4 SILLAS | Unidad | 10 |  | 0
13 | 56101703-002 | ESCRITORIO SIMPLE: EN PLACAS DE AGLOMERADO DE MADERA ENCHAPADA EN MELAMINA. MEDIDAS DEL TABLERO 1,20X0,60 MT ALTURA 0,75 MT, CON PLACAS DE FONDO Y LATERALES DE 0,40 M. CON CAJONERA SUSPENDIDA A LA IZQUIERDA SOLO, 1 CAJON CON LLAVE, PORTA TECLADO Y PORTA CPU | Unidad | 30 |  | 0
14 | 56101504-002 | SILLA EJECUTIVA: SILLA GIRATORIA CON ASIENTO Y RESPALDO UNIDO. BASE EN ALUMINIO CON MECANISMO DE REGULACION DE ALTURA A GAS, RECLINADO CON SISTEMA EXCÉNTRICO CON MANIJA DE REGULABLE EXTENSION Y TRABAMIENTO DE DOS POSICIONES, CON POSA BRAZOS | Unidad | 12 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
Edificio Federico D´Gasperi, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-997 | Edificio Federico D´Gasperi | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]