## items
Ítems del llamado LPN 34/2015 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GENERADOR Y APARATOS TELEFONICOS con ID: 291334
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1 - SERVIDORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211501-001 | Servidores Corporativos (SIS) | Unidad |  | 1
2 | 43211501-001 | Servidores SAN con SWITCH de Fibra SIB | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2 - EQUIPOS INFORMATICOS PARA DATACENTER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211501-001 | Servidor HA redundante para solución SIEM | Unidad |  | 1
2 | 43211501-001 | Servidor SAN | Unidad |  | 1
3 | 43201410-006 | Switch de Acceso Datacenter para Seguridad -Storage DSI | Unidad |  | 2
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3 - EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE RACK, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211902-001 | Consola de Administración para RACK | Unidad |  | 1
2 | 39121004-030 | PDU PARA RACK 32 A, 230V, (36) C13 & (6) C19 | Unidad |  | 1
3 | 43221721-002 | KVM IP de 16 Puertos | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE N° 4 -UPS - EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121004-022 | UPS 3000 VA | Unidad |  | 16
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE N° 5 -ESTACIONES DE TRABAJO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211508-001 | Estación de Trabajo Corporativas | Unidad |  | 33
2 | 43211508-001 | Estación de Trabajo Corporativa Potenciada | Unidad |  | 8
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE N° 6 - EQUIPOS DE COMUNICACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43221721-002 | Router Borde | Unidad |  | 1
2 | 43221721-002 | Equipo Firewall Control de Acceso a Redes | Unidad |  | 4
3 | 43201410-9994 | Switch de Acceso | Unidad |  | 10
Precio Total
LOTE NRO: 7
LOTE N° 7 - MONITORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43211904-9999 | Monitor Plano | Unidad |  | 2
2 | 43211904-9999 | Monitor Smart | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
LOTE N° 8 -AIRE DE PRESICION DATACENTER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40101701-990 | Aire acondicionado de precision | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
LOTE N° 9 -APARATOS TELEFONICOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 43191508-002 | Aparatos Telefónicos | Unidad |  | 23
Precio Total
LOTE NRO: 10
LOTE N° 10 -GRUPO GENERADOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 41115320-001 | Generador Datacenter Primario | Unidad |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
LOTE N° 11 -PROYECTORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 45111609-001 | Proyectores con Pantalla Retráctil | Unidad |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]