## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN con ID: 300373
LOTE NRO: 1
RUBRO ELECTRICO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Cambio de Lámparas Carga de vapor de Mercurio, temperatura de color: 2000k- Base casquillo: E40- Vida útil: 14.000hs- Lúmenes: 48.000 Lm- Potencia: 400W- Tiempo de arranque: 5s (max.) | Unidad |  | 25
2 | 72102201-002 | Cambio de porta lámparas de porcelana tipo E40 | Unidad |  | 2
3 | 72102201-002 | Cambio de fotocélulas | Unidad |  | 25
4 | 72102201-002 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 2
5 | 72102201-002 | Cambio de ignitor | Unidad |  | 2
6 | 72102201-002 | Cambio de reactor | Unidad |  | 5
7 | 72102201-9998 | Cambio de lámpara tubular de 250W con carga de Vapor de Sodio | Unidad |  | 20
8 | 72102201-9998 | Cambio de lámpara tubular de 400W con carga de Vapor Sodio | Unidad |  | 20
9 | 72102201-9998 | Cambio de reactor | Unidad |  | 20
10 | 72102201-9998 | Cambio de Tapa de vidrio | Unidad |  | 20
11 | 72102201-9998 | Cambio de porta lámpara | Unidad |  | 20
12 | 72102201-9998 | Cambio de ignitor | Unidad |  | 20
13 | 72102201-9998 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 20
14 | 73152101-010 | Reparación de Motobombas maceradoras de 2,5 Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 2
15 | 73152101-010 | Reparación de Motobomba Sumergible de 2Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 1
16 | 73152101-010 | Reparación de Motobomba de Elevación de 1Hp, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 2
17 | 73152101-010 | Reparación del Tablero Eléctrico del Control y automatización de las Electrobombas ubicado en Sala de Bombeo. Puesta en funcionamiento de las Luces indicadoras de funcionamiento ubicado en la Sala de Control | Unidad Medida Global |  | 1
18 | 73121602-008 | Provisión y colocación de rueditas para portón corrediza | Unidad |  | 3
19 | 73121602-008 | Cambio de cadena | Unidad |  | 2
20 | 73121602-008 | Reposición de inicio y fin de carril | Unidad |  | 6
21 | 73121602-008 | Reposición de correa | Unidad |  | 3
22 | 73121602-008 | Reparación de pulsador (ubicado en sala de control) | Unidad |  | 3
23 | 73121602-008 | Provisión e instalación de mecanismo de reducción de velocidad | Unidad |  | 2
24 | 73121602-008 | Cambio de Cadena | Unidad |  | 2
25 | 73121602-008 | Cambio de juego de piñones | Unidad |  | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
RUBRO CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101601-001 | Reparación de la junta de dilatación, piso de la Azotea bloque C y D, sector de la sala de máquinas de refrigeración 80m2 y aislación con membrana asfáltica de 6 mm sobre piso de tejuelas existente. | Unidad Medida Global |  | 1
2 | 72101601-001 | Reparación de 16m2 Cieloraso de Yeso Carton de 10mm con sistema de junta tomada en el 2° Piso lado Publico, Bloque "C". Remoción del cieloraso dañado, enduido y pintado y colocación de canaleta media caña de P.V.C para escurrimiento, ante posible filtraciones. | Unidad Medida Global |  | 1
3 | 72101607-003 | Reparación de Filtraciones en Techo del Portico Acceso Principal al Público. Asegurar con mazisada en juntas con masilla plástica de poliuretano en las planchas de Granito Natural y posterior colocación de membrana asfáltica de 6mm sobre la superficie afectada en una área de 26m2. | Unidad Medida Global |  | 1
4 | 72101607-003 | Reparación de pórtico Acceso Funcionarios. Asegurar con mazisada en junta con masilla plástica de poliuretano las planchas de Granito Natural, para evitar posibles desprendimientos. Colocación de planchas de mármol. | Unidad Medida Global |  | 1
5 | 72102401-001 | Reparación y Pintura de la Estatua Diosa Astrea | Unidad Medida Global |  | 1
6 | 72102401-001 | Reparación y Pintura de Bancos de madera exteriores | Unidad |  | 20
7 | 82101502-005 | Cartel de Chapa Metálica para exteriores. Medidas 40x40 cm. Aplicado a una cara, chapa nº 18 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz, color beige, texto en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico. Texto: Prohibido Pisar el Cesped | Unidad |  | 10
8 | 82101502-005 | Provisión de Cartel Nuevo; Cartel Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro | Unidad |  | 2
9 | 82101502-005 | Reparación de cartel Colgante del techo mediente cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico. | Unidad |  | 1
10 | 82101502-005 | Reparación de Cartel externo indicador de calle. Incluye cambio de textos y simbolos en film vinilico negro, acabado barniz poliuretanico. Pintura de estructura metálica y trabajos de soldadura. | Unidad |  | 4
11 | 82101502-005 | Reparación de Cartel externa de 30 x 15cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico, | Unidad |  | 4
12 | 82101502-005 | Provisión de Cartelería interior Nueva; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico, Texto a convenir para distintas dependecias. | Unidad |  | 20
13 | 82101502-005 | Reparación de Cartelería interior; 30cm x 5cm; incluye cambio de textos y simbolos en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico | Unidad |  | 45
14 | 82101502-005 | Cartelería externa;Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14m x 0,40m, incluye pintura de la estructura y cambio de textos y simbolos: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico. | Unidad |  | 13
15 | 72102602-001 | Reparación de puerta acceso funcionarios (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura, brazo hidráulico, reparación del marco de aluminio. | Unidad Medida Global |  | 1
16 | 72102602-001 | Reparación de puerta acceso jueces (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura, brazo hidráulico y reparación del marco de aluminio. | Unidad Medida Global |  | 1
17 | 72102602-001 | Reparación del Sistema de Control de Acceso. Provisión del Programa para Control de Acceso en Pc ubicado en Sala de Control. Provisión de 50 Tarjetas de Proximidad y de 6 lectoras de Proximidad. | Unidad Medida Global |  | 1
18 | 72102602-001 | Cambio de cerradura eléctrica | Unidad |  | 3
19 | 72102602-001 | Reparación de puerta Acceso a Sala de Control. (Incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de bisagras, cerradura y brazo hidráulico. | Unidad |  | 1
20 | 72102602-001 | Reparación de puerta acceso principal al público, (incluye mano de obra y provisión de materiales) cambio de frenos o sistema móvil, cerraduras y bisagras. | Unidad Medida Global |  | 4
21 | 72102402-001 | Servicio de Pintura de Portones; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | Unidad |  | 3
22 | 72102402-001 | Servicio de Pintura de Rejas de Acceso Funcionarios; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | Unidad Medida Global |  | 1
23 | 72102402-001 | Servicio de Pintura de Pasamanos y barandas de las rampas; en color gris grafito claro. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | Unidad Medida Global |  | 1
24 | 72102508-999 | Mantenimiento y recolocación de revestidos de piedra arenisca y piedra alhaja en fachada general del edificio, incluye mano de obra y provisión de materiales necesarios | Unidad |  | 15
25 | 72101601-001 | Reparación de la carpeta alisado, junta de dilatación en estacionamiento jueces y funcionarios, incluye; mano de obra y provisión de materiales. | Metros cuadrados |  | 15
26 | 72102508-001 | Reparación de canto rodado y cordón de vereda; incluye mano de obra y provisión de materiales | Metros cuadrados |  | 20
27 | 72102602-007 | Servicio de provisión, desmontaje y colocación de mamparas, incluye provision de mamparas, perfiles, zocalos, cerraduras y mano de obras necesarios | Metros cuadrados |  | 400
28 | 92121702-001 | Provisión de mangueras contra incendios. Tubo interior de elastomero, revestido con una malla de tejidos sintetico 100% poliester, sin costuras ni uniones. Diametro 1 1/2" Longitud 30m. Presion de trabajo 10 kg/cm2. presion de teste 15kg /cm2. incluir Acoplez de aluminio | Unidad |  | 3
29 | 72102401-001 | Servicio de pintura de galería tipo persiana ubicado en la Azotea Sala de Máquinas de Climatización. | Metros cuadrados |  | 50
30 | 72101601-001 | Servicio de colocación de estructura metálica con perfiles C de 10cm con chapa zinc aluminizado N° 26 pilares y soporte de estructura caño galvanizado de 3" con base arriostrada al piso con tarugos y tirafondos cabeza hexagonal de 12mm. | Unidad Medida Global |  | 1
31 | 73121602-009 | Provisión de rampa metálica para discapacitados medida de 1.70x1.50m ubicación en acceso funcionarios. Malla metálica o reja tipo parrilla varilla anti deslizante. Incluye mano de obra y materiales necesarios | Unidad Medida Global |  | 1
32 | 72102401-002 | Servicio de Pintura Exterior Fachada (texturada); pintura al agua para pared exterior, pasar varias manos hasta quedar en óptimas condiciones | Metros cuadrados |  | 823
33 | 72102508-001 | Servicio de reparación de piso granito en Area Pública del Sub Suelo. Desmantelamiento de pisos en mal estado y colocación de nuevos pisos. Incluye mano de obra y materiales necesarios. | Metros cuadrados |  | 50
34 | 92121702-001 | Provisión de mangueras contra incendios. serie liviana- tipo 2. Características: Para gabinetes contra incendios. Liviana, flexible, compacto. Incluye colocacion del existente | Unidad |  | 11
Precio Total
LOTE NRO: 3
RUBRO INSTALACIONES ESPECIALES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83111802-002 | Provisión e inst. de 8 vídeos porteros en remplazo de intercom. normales. Caract. Monitor: Diseño Europeo. Pantalla Color LCD 4". Resol. 640x480. Apag. 60 seg. aliment. 13.5VCD/1.5 Amp//Adaptador 110/220VAC. Consumo de energía Espera <0.5W/Operación <10W. Entrada y Salida de vídeo 1VP-P. M.O.mat. | Unidad |  | 8
2 | 92121702-001 | Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los pulsadores de pánico (ubicado en los despachos) | Unidad Medida Global |  | 1
3 | 92121702-001 | Mantenimiento y puesta en funcionamiento de los sensores de movimiento | Unidad Medida Global |  | 1
4 | 92121702-001 | Mantenimiento de los sensores de Humo y Calor | Unidad Medida Global |  | 1
5 | 92121702-001 | Reparación y puesta en funcionamiento de la central de Alarmas contra Incendios e Intrusos | Unidad Medida Global |  | 1
6 | 92121702-001 | Reparación y puesta en funcionamiento de la central de Alarmas Contra Intrusos | Unidad Medida Global |  | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
RUBRO SISTEMA CCTV, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 83111802-001 | Provisión e instalación de Cámara fija tipo Profesional del Exterior | Unidad |  | 7
2 | 83111802-001 | Mantenimiento de Cámaras domo | Unidad |  | 2
3 | 83111802-001 | Mantenimiento de Cámaras fijas del interior | Unidad |  | 2
4 | 83111802-001 | Provisión de Joystin _ controlador de Cámaras Domo | Unidad |  | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]