## items
Ítems del llamado LPN Nº 03/16 CONSTRUCCION DE AULAS, BAÑOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA CIUDAD con ID: 302217
LOTE NRO: 1
Reparación de Aulas, Techos, Pisos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metálica. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente y parte pared | Metros cuadrados | 505
3 | 72131601-015 | Zapatas pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion | Metros cúbicos | 10
4 | 72131601-004 | Colocacion de Vigas y dados de hormigon armado | Metros cúbicos | 5
5 | 72131601-004 | Colocacion de Encadenados de HºAº en galerias , paredes | Metro lineal | 94
6 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 22
7 | 72131601-007 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm | Metros cuadrados | 505
8 | 72103003-001 | Demolicion de pisos existentes , carpetas | Metros cuadrados | 420
9 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 420
10 | 72131601-009 | Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 420
11 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo ceramico | Metro lineal | 213
12 | 72131601-012 | Pintura Int. Ext. al Latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 1.150
13 | 72131601-012 | Pintura de techo en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 505
14 | 72131601-001 | Inst. electrica cableados nuevos, tableros y llaves | Unidad Medida Global | 1
15 | 72102201-002 | Mantenimiento de inst.electrica incluye cambio por artefactos de 36 (3x40) 13ventiladores, 8(1x40) | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas existentes, incluye cambio de cerraduras | Unidad | 7
17 | 72102602-004 | Cambio a vidrios dobles de balancines | Metros cuadrados | 48
18 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye marcos y portatizas | Unidad Medida Global | 5
19 | 72103003-001 | Demolicion de pisos y azulejos | Metros cuadrados | 95
20 | 72102304-001 | Desmonte de sanitarios | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 20
22 | 72131601-009 | Colocacion de pisos cerámico | Metros cuadrados | 20
23 | 72131601-008 | Revoque p/azulejos | Metros cuadrados | 75
24 | 72102508-002 | Restauracion o reparacion de azulejos | Metros cuadrados | 75
25 | 72102602-001 | Arreglos de puertas boxes,incluye cambio de cerraduras | Unidad | 5
26 | 72131601-012 | Pintura de paredes al látex acrilico | Metros cuadrados | 26
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos al barniz | Metros cuadrados | 25
28 | 72131601-010 | Aberturas tipo balancin de 1x0,50 incluye colocacion y vidrios | Unidad | 2
29 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
30 | 72102304-007 | Agua corriente - desagüe cloacal de cañerias nuevas hasta registros | Unidad Medida Global | 1
31 | 72131601-011 | Inst de artef nuevos, griferias,accesorios de losas,espejos cantidad s/planos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Reparación de Dirección, Biblioteca, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de pisos | Metros cuadrados | 437
3 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 437
4 | 72131601-009 | Piso ceramico tipo PI4 incluye sanitarios | Metros cuadrados | 437
5 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 190
6 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas incluye cerraduras nuevas | Unidad | 7
7 | 72131601-010 | Aberturas nuevas tipo tablero incluye cerraduras, reutilizacion de marcos | Unidad | 1
8 | 72131601-001 | Inst. electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-001 | Artefactos electricos nuevos 26(3x40), 12ventiladores,126(1X40) incluye baños | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 1.064
11 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 353
12 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 6
13 | 72103003-001 | Demolicion de carpeta en losa | Metros cuadrados | 86
14 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 86
15 | 72131601-006 | Aislacion borde losa con techo tejas con membrana | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-006 | Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica o | Metros cuadrados | 80
17 | 72103003-001 | Demolicion de azulejos | Metros cuadrados | 86
18 | 72103003-001 | Desmonte de cañerias y artefactos sanitarios existentes | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-008 | Revoque base azulejos | Metros cuadrados | 86
20 | 72102508-002 | Restauracion o reparacion de azulejos h:2,1 | Metros cuadrados | 86
21 | 72131601-010 | Mantenimientode aberturas de madera entrada baños incluye cerraduras | Unidad | 2
22 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas tipo boxes | Unidad | 6
23 | 72102304-007 | Agua corriente - desagüe cloacal hasta registros -inst de artef nuevos, griferias,accesorios | Unidad Medida Global | 1
24 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Reparación de Aulasm Techos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 522
3 | 72131601-015 | Zapatas y pilares de HºAº en galeria | Metros cúbicos | 9
4 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº superior galeria | Metro lineal | 50
5 | 72131601-005 | Macizado de ladrillo comun | Metros cuadrados | 40
6 | 72131601-007 | Tejas , tejuelones prensadas a maquina , tirantes de HºAº y aislacion membrana | Metros cuadrados | 522
7 | 72131601-008 | Revoque de macizada , vigas y pilares | Metros cuadrados | 113
8 | 72131601-008 | Reparacion fisuras de paredes | Unidad Medida Global | 1
9 | 72103003-001 | Demolicion de piso galeria | Metros cuadrados | 126
10 | 72131601-009 | Carpeta de piso | Metros cuadrados | 126
11 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 126
12 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 57
13 | 72101603-002 | Canaletas y bajadas parte frontal | Metros cuadrados | 68
14 | 72131601-001 | Cableado nuevo en algunos sectores | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-001 | Inst. elect, Artefactos electricos nuevos 28 (3x40), 14ventiladores y 8(1x40) | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 1.214
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 522
18 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de canaletas y bajadas | Metro lineal | 68
19 | 72102602-004 | Cambio de vidrios a doble | Metros cuadrados | 52
20 | 72102602-001 | Mantenimiento de puertas de madera incluye cerraduras | Unidad | 7
21 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 6
22 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
Construcción de aula para Pre-escolar, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con estructura metalica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra. a-Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra. b-Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39
4 | 72131601-003 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 17,26
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 0,92
6 | 72131601-015 | Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,62
7 | 72131601-004 | Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,15
8 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación h=0,50. a) De 0,45 | Metros cuadrados | 6,1
9 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación h=0,50. b) De 0,30 | Metros cuadrados | 17,15
10 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 32,3
11 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica de Muros a) Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 17
12 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación a) De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 19,52
13 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación b) De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 39,4
14 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado | Metros cuadrados | 25,62
15 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto | Metros cuadrados | 20,4
16 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mmConstrucción de muralla o muro | Metro lineal | 40,25
17 | 72131601-015 | Pilares de 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9
18 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" | Metros cuadrados | 98,55
19 | 72131601-008 | Revoques a) Interior- exterior a 1 Capa | Metros cuadrados | 154
20 | 72131601-008 | Revoques b) De pilares de manpostería | Metro lineal | 9
21 | 72131601-008 | Revoques c )De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
22 | 72131601-008 | Revoques d) De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7
23 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 65,75
24 | 72131601-009 | Carpeta p/ piso | Metros cuadrados | 65,75
25 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 60,47
26 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo Ceramicos | Metro lineal | 37,05
27 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 40
28 | 72131601-010 | Aberturas de madera b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | Aberturas de madera b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2
30 | 72131601-010 | Aberturas Metálica b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | Unidad | 1
31 | 72131601-010 | Aberturas Metálica a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 | Metros cuadrados | 10,2
32 | 72131601-010 | Aberturas Metálica a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH | Metros cuadrados | 6
33 | 72102602-008 | Alféizar de ventana c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
34 | 72102602-008 | Alféizar de ventana d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 49,6
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura De Paredes int/extal latex acrilico base enduido incluye zocalos en sintetico | Metros cuadrados | 183
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 3,36
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura De viga cumbrera al latex acrilico base enduido | Metros cuadrados | 15,46
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techo al latex acrilico | Metros cuadrados | 98,55
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 48,89
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura Balancines | Metros cuadrados | 16,2
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,05
42 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 27,05
43 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
44 | 72102508-003 | Revestimiento de Vidrios dobles | Metros cuadrados | 17
45 | 72131601-9984 | Construccion de rampa | Unidad Medida Global | 1
46 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaletas y caño de bajada | Metro lineal | 27,05
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
48 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias a-Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102304-002 | Instalacion de Artefactos sanitarios con mesada | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102303-003 | Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente | Unidad Medida Global | 1
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias. Espejo | Metros cuadrados | 1
54 | 72102602-011 | Colocacion de muebles. b-Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 1
55 | 72102602-007 | Colocacion de Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 1
56 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
Construcción de un aula para Pre-escolar, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con estructura metalica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Preparación de obra: a-Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra b-Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39
4 | 72131601-003 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 17,26
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 0,92
6 | 72131601-015 | Estructura de Hormigon Armado .- Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,62
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado d-Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,15
8 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación h=0,50 a) De 0,45 | Metros cuadrados | 6,1
9 | 72101703-003 | Muros de Nivelación h=0,50 b) De 0,30 | Metros cuadrados | 17,15
10 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 32,3
11 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica De Muros a) Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 17
12 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación a) De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 19,52
13 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación b) De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 39,4
14 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado | Metros cuadrados | 25,62
15 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto | Metros cuadrados | 20,4
16 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 40,25
17 | 72131601-015 | Construcción de Pilar d) De 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9
18 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" | Metros cuadrados | 98,55
19 | 72131601-008 | Revoques a) Interior- exterior a 1 Capa | Metros cuadrados | 154
20 | 72131601-008 | Revoques b) De pilares de manpostería | Metro lineal | 9
21 | 72131601-008 | Revoques c )De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
22 | 72131601-008 | Revoques d) De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7
23 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos de Ho de cascote | Metros cuadrados | 65,75
24 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Carpeta p/ piso | Metros cuadrados | 65,75
25 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 60,47
26 | 72101607-005 | Instalacion de cerámicos | Metro lineal | 37,05
27 | 72131601-009 | Colocacion de pisos baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 40
28 | 72131601-010 | Aberturas b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | Aberturas b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2
30 | 72131601-010 | Aberturas metálicas b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | Unidad | 1
31 | 72131601-010 | Aberturas metálicas a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 | Metros cuadrados | 10,2
32 | 72131601-010 | Aberturas metálicas a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH | Metros cuadrados | 6
33 | 72102602-008 | Colocacion de marcos de ventanas c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
34 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para ventanas d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 49,6
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura De Paredes int/extal latex acrilico base enduido incluye zocalos en sintetico | Metros cuadrados | 183
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 3,36
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura De viga cumbrera al latex acrilico base enduido | Metros cuadrados | 15,46
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techo al latex acrilico | Metros cuadrados | 98,55
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 48,89
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura de Balancines | Metros cuadrados | 16,2
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura de Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,05
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 27,05
43 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
44 | 72102508-003 | Revestimiento de Vidrios dobles | Metros cuadrados | 17
45 | 72131601-9984 | Revestimiento de Rampa | Unidad Medida Global | 1
46 | 72101603-002 | Desague Pluvial a-Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 27,05
47 | 72131601-001 | Desague Pluvial Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
48 | 72131601-001 | Instalaciones electricas Artefactos electricos incluye ventiladores | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias a-Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
50 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102304-002 | Artefactos sanitarios con mesada | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102303-003 | c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente | Unidad Medida Global | 1
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias e-Espejo | Metros cuadrados | 1
54 | 72102602-011 | Colocacion de muebles b-Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 1
55 | 72102602-007 | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 1
56 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
Reparación de Aulas, Pisos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de piso y carpeta en planta baja y alta | Metros cuadrados | 542
3 | 72131601-009 | Carpeta p/piso | Metros cuadrados | 542
4 | 72131601-009 | Piso ceramico tipo PI4 para aulas, losa y escalera | Metros cuadrados | 542
5 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 220
6 | 72131601-001 | Inst. electrica nueva, cableado, 2 tomas p/aula | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-001 | Artefactos electricos nuevos 24(3x40), 12ventiladores ,6(1x40) | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 920
9 | 72131601-012 | Servicio de pintura Baranda metalicas | Metros cuadrados | 46
10 | 72131601-012 | Servicio de pintura techo losa al latex acrilico | Metros cuadrados | 520
11 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios rotos | Metros cuadrados | 2
12 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas de madera incluye cambio de cerraduras y mantenimiento | Unidad | 6
13 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102602-002 | mantenimiento de pizarrones, incluye marcos y portatizas | Unidad | 6
15 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
Construcción de un aula, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metalica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 63,7
3 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 63,7
4 | 72131601-003 | Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC | Metros cúbicos | 12
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. a Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 0,82
6 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. b-Encadenados de HºAº | Metro lineal | 52
7 | 72101703-003 | Construcción de Muros de nivelacion - a- de 0,45m | Metros cuadrados | 3,6
8 | 72101703-003 | Construcción de Muros de nivelacion - b- de 0,30m | Metros cuadrados | 7,5
9 | 72101703-003 | Construcción de Muros de nivelacion - c- de 0,60 | Metros cuadrados | 0,6
10 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 19
11 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica - a- de paredes | Metros cuadrados | 6,4
12 | 72101703-003 | Construcción de Muros de elevacion. a- de 0,15 comun para revocar | Metros cuadrados | 3,4
13 | 72101703-003 | Construcción de Muros de elevacion - c de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blanco | Metros cuadrados | 36
14 | 72101703-003 | Construcción de Muros de elevacion - d- de 0,30 comun para revocartrucción de muralla o muro | Metros cuadrados | 6
15 | 72101703-003 | Construcción de Muros de elevacion e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado blanconstrucción de muralla o muro | Metros cuadrados | 34,3
16 | 72101703-003 | Construcción de Muros de elevacion. f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 12
17 | 72131601-015 | Pilares 0,45x0,45 visto para corredor | Metro lineal | 7,2
18 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana | Metros cuadrados | 87
19 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº en galeria | Metro lineal | 8
20 | 72131601-008 | Revoques. De paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 103
21 | 72131601-008 | Revoques. De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 10,3
22 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 58
23 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 58
24 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 | Metros cuadrados | 58
25 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 34
26 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 46
27 | 72131601-9984 | Construccion de Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad Medida Global | 1
28 | 72102602-005 | Puerta madera tipo tablero 1,00x2,10 s/diseño | Unidad | 1
29 | 72102602-005 | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 6,72
30 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas. de revoque 1:3 (cemento, arena) | Metro lineal | 21
31 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 103
32 | 72131601-012 | Servicio de pintura de pilares vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 11,9
33 | 72131601-012 | Servicio de pintura de viga cumbrera con latex y enduido | Metros cuadrados | 10,3
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 13,44
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 70
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 87
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 29
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura de abertura de madera con sintetico | Metros cuadrados | 4,5
39 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 6,72
40 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 29
41 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
42 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
43 | 72102602-011 | Colocacion de pizarrones | Unidad | 1
44 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 8
Reparación de aulas 2da Etapa , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Trabajos preliminares;Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 506
3 | 72131601-015 | Zapatas pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion | Metros cúbicos | 19
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado de Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 8
5 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº en galerias y paredes | Metro lineal | 89
6 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar y alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 56
7 | 72131601-007 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm | Metros cuadrados | 520
8 | 72103003-001 | Servicio de Demolición de pisos existentes y carpetas | Metros cuadrados | 400
9 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos Carpeta nueva | Metro lineal | 400
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Piso ceramico tipo PI5 | Metros cuadrados | 400
11 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo ceramico | Metro lineal | 222
12 | 72102602-004 | Cambios de vidrios dobles | Metros cuadrados | 40
13 | 72131601-010 | Mantenimientode aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | Unidad | 9
14 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada | Metros cuadrados | 112
15 | 72131601-008 | Revoque de viga cumbrera y encadenado galeria | Metros cuadrados | 149
16 | 72131601-001 | Instalación electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
17 | 72102201-9998 | Artefactos electricos nuevos 26(3x40), 11ventiladores,8(1X40) | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas | Metros cuadrados | 1.195
19 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 520
20 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial de Hº | Metro lineal | 105
21 | 72102304-001 | Reparacion de instalaciones sanitarias incluye cambio de artefactos e inst | Unidad Medida Global | 1
22 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 5
23 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Construcción de Sanitarios Sexados, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metálica. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 27,1
3 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,1
5 | 72131601-004 | Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,4
6 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación: De 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,4
8 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica: de paredes | Metros cuadrados | 5,3
9 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
10 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | Metros cuadrados | 48
11 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas | Metro lineal | 20
12 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 41
13 | 72131601-008 | Revoques De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
14 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
16 | 72131601-009 | Piso Cerámico | Metros cuadrados | 22
17 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 2,6
18 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion | Metros cuadrados | 24
19 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Puerta tablero | Unidad | 3
20 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Para boxes enchapados s/plano | Unidad | 5
21 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
22 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura De paredes al látex c/base enduido | Metros cuadrados | 66
24 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
25 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura De ladrillos visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 49
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura De tejuelones y tirantes al látex acrilico | Metros cuadrados | 41
28 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 87
29 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
30 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102304-007 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo | Unidad Medida Global | 1
33 | 72102303-003 | Construccion de camara septica s/ plano | Unidad | 1
34 | 72102303-005 | Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 10
Reparación de Sanitarios, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Trabajos Preliminares; cartel de obras | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de pisos existentes , carpetas y azulejos | Metros cuadrados | 148
3 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos Carpeta nueva | Metros cuadrados | 45
4 | 72131601-009 | Colocacion de piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 45
5 | 72131601-008 | Revoque base azulejos | Metros cuadrados | 103
6 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 103
7 | 72131601-010 | Mantenimientode aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | Unidad | 2
8 | 72131601-010 | Mantenimientos de boxes puertas | Unidad | 5
9 | 72131601-001 | Instalación electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas | Metros cuadrados | 49
11 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 45
12 | 72102304-001 | Desmonte de cañerias y artefactos sanitarios existentes | Unidad Medida Global | 1
13 | 72102304-007 | Agua corriente conexiones hasta tanque elevado, cambio de cañerias - desagüe cloacal nuevos hasta registros | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102304-007 | Inst de artef nuevos, griferias,accesorios de losas,espejos cantidad s/planos | Unidad Medida Global | 1
15 | 83101504-984 | Perforacion de pozo artesiano entubado con 128mm, sello sanitario , desarrollo incluye conexiones hasta tanque | Unidad Medida Global | 1
16 | 81141807-003 | Provision y puesta en funcionamiento motor sumergible, de 5,5 Hp, trifasica,(Incluye instalacion) | Unidad | 1
17 | 72131601-001 | Instalación electrico de tablero p/ llaves con caseta de proteccion | Unidad Medida Global | 1
18 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 11
Reparación de Aulas, Techos, Pisos , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 180
3 | 72131601-015 | Zapatas y pilares de refuerzo incluye galerias | Metros cúbicos | 4,5
4 | 72131601-004 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 3,5
5 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº superior galeria y paredes | Metro lineal | 60
6 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo comun para revocar cargado con HºAº | Metro lineal | 15
7 | 72131601-005 | Macizado de ladrillo comun para elevar nivel y revocar | Metros cuadrados | 28
8 | 72131601-007 | Tejas , tejuelones prensadas a maquina , tirantes de HºAº y aislacion membrana | Metros cuadrados | 221
9 | 72101607-001 | Revoque de macizada y area de pared vista interior para unificar | Metros cuadrados | 94
10 | 72101607-001 | Revoque de viga cumbrera ,encadenado superior galeria y pilares | Metros cuadrados | 61
11 | 72131601-009 | Borde de nivelacion 0,30 para ampliacion galeria | Metros cuadrados | 8,92
12 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 6,69
13 | 72131601-009 | Reparar costado de pista de formacion | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-009 | Carpeta sobre piso de ladrillo comun | Metros cuadrados | 213
15 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 213
16 | 72101607-005 | colocacion de zocalo ceramico | Metro lineal | 104
17 | 72131601-009 | Baldozon guarda obra, incluye base,contrapiso | Metros cuadrados | 16
18 | 72131601-001 | Instalaciones electricas nueva, cableado. | Unidad Medida Global | 1
19 | 72102201-003 | Artefactos electricos nuevos 12 (3x40), 6ventiladores y 3(1x40) | Unidad Medida Global | 1
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico y ext. De pab.b | Metros cuadrados | 586
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 221
22 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 16
23 | 72131601-010 | Cambio de aberturas de madera tipo placas incluye marcos y contramarcos, cerraduras | Unidad | 3
24 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 3
25 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 89
26 | 72131601-015 | Zapatas y pilares de refuerzo incluye galerias | Metros cúbicos | 2,5
27 | 72131601-015 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 1
28 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº superior galeria y paredes | Metro lineal | 24
29 | 72131601-015 | Pilar de ladrillo comun para revocar cargado con HºAº | Metro lineal | 7,5
30 | 72131601-005 | Macizado de ladrillo comun para elevar nivel y revocar | Metros cuadrados | 12
31 | 72131601-008 | Revoque macizada , vigas y pilares | Metros cuadrados | 40
32 | 72131601-007 | Tejas , tejuelones prensadas a maquina , tirantes de HºAº y aislacion membrana | Metros cuadrados | 89
33 | 72131601-001 | Inst. electrica, iluminacion 4(3x40), 2 ventiladores,2(1x40) | Unidad Medida Global | 1
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 200
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 89
36 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 1
37 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 12
Construcción de Sanitarios Sexados, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metálica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 27,1
3 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,1
5 | 72131601-004 | Estructura de Hº Aº: Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,4
6 | 72101703-003 | Construcción de muro de nivelación De 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,4
8 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica:De paredes | Metros cuadrados | 5,3
9 | 72101703-003 | Muros de Elevación:De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
10 | 72101703-003 | Muros de Elevación: De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | Metros cuadrados | 48
11 | 72101703-003 | Muros de Elevación:Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas | Metro lineal | 20
12 | 72131601-007 | Techo: Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 41
13 | 72131601-008 | Revoques: De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
14 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Piso Cerámico | Metros cuadrados | 22
17 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 2,6
18 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion | Metros cuadrados | 24
19 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Puerta tablero | Unidad | 3
20 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Para boxes enchapados s/plano | Unidad | 5
21 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
22 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas; De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura De paredes al látex c/base enduido | Metros cuadrados | 66
24 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
25 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura De ladrillos visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 49
27 | 72131601-012 | Servicio de pintura De tejuelones y tirantes al látex acrilico | Metros cuadrados | 41
28 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 87
29 | 72102602-004 | Revestimiento de Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
30 | 72131601-001 | Revestimiento de Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1
31 | 72102201-003 | Revestimiento Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
32 | 72102304-007 | Instalación Sanitaria Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo | Unidad Medida Global | 1
33 | 72102303-003 | Construccion de camara septica s/ plano | Unidad | 1
34 | 72102303-005 | Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 13
Reparación de Aulas, Techos, Pisos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 293
3 | 72103003-001 | Demolicion de pared p/ ampliacion | Metros cuadrados | 33
4 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cúbicos | 3
5 | 72101601-001 | Nivelacion 0,30 | Metros cuadrados | 5
6 | 72131601-015 | zapatas y pilares de refuerzo incluye excavacion | Metros cúbicos | 11
7 | 72131601-004 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 3
8 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº en galerias y paredes | Metro lineal | 92
9 | 72131601-005 | Macizado de ladrillo comun para levantar nivel y pared nueva | Metros cuadrados | 79
10 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAº, aislacion membrana 2mm | Metros cuadrados | 329
11 | 72101607-001 | Revoque zona refuerzos , paredes y vigas | Metros cuadrados | 223
12 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion de Piso Existente | Metros cuadrados | 243
13 | 72131601-009 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 243
14 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 243
15 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 145
16 | 72101607-003 | Costurado de paredes con varillas | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-001 | Inst. electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
18 | 72102201-003 | Artefactos electricos nuevos 18(3X40), 9ventiladores ,5(1x40) | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-012 | de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 770
20 | 72131601-012 | pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 329
21 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 4
22 | 72102602-999 | Cambio de balancines | Metros cuadrados | 8
23 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios por dobles | Metros cuadrados | 22
24 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas de madera incluye cambios de cerraduras | Unidad | 5
25 | 72131601-009 | Baldozon para frente y atras incluye base y borde | Metros cuadrados | 48
26 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 14
Reparación de Aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de revoques en losa y paredes | Metros cuadrados | 362
3 | 72101607-006 | Revoque nuevo en losa y paredes | Metros cuadrados | 362
4 | 72103003-001 | Demolicion de pisos y carpeta losa | Metros cuadrados | 503
5 | 72131601-009 | Contrapiso losa de 7cm | Metros cuadrados | 328
6 | 72131601-009 | Carpeta nueva para pisos y losa | Metros cuadrados | 503
7 | 72102507-001 | Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica | Metros cuadrados | 328
8 | 72131601-009 | Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 175
9 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 117
10 | 72131601-009 | Piso baldozon incluye base y contrapiso | Metros cuadrados | 24
11 | 72131701-019 | Baranda metalica en terraza un sector p/proteccion incluye pintura | Metro lineal | 3
12 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalo y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 798
13 | 72131601-012 | Servicio de pintura de losa al latex acrilico | Metros cuadrados | 414
14 | 72102602-001 | Mantenimiento de puertas de madera incluye cambios de cerraduras y rejas | Unidad | 6
15 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrrones incluye bordes y portatizas | Unidad | 5
16 | 72131601-001 | Inst. electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
17 | 72102201-003 | Instalacion de Artefactos electricos nuevos 24(3x40),12ventiladores caja metalica por aula ,incluye pasillos8( 1*40) | Unidad Medida Global | 1
18 | 72102602-004 | Cambio de vidrios a dobles de balancines | Metros cuadrados | 39
19 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 15
Construcción de 2 aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metalica. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion en planta alta | Metros cuadrados | 120
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. a -Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 2,3
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. b-Encadenados de HºAº en paredes y galerias | Metro lineal | 61
5 | 72131601-015 | pilares de 0,2x0,25 | Metros cúbicos | 1,5
6 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado. d- Escalera de HºAº | Metros cúbicos | 3
7 | 72101703-003 | Construcción Muros de elevacion. a- de 0,15 comun para revocar | Metros cuadrados | 6,8
8 | 72101703-003 | Construcción Muros de elevacion. c de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos | Metros cuadrados | 37,8
9 | 72101703-003 | Construcción Muros de elevacion. d- de 0,30 comun para revocar | Metros cuadrados | 27
10 | 72101703-003 | Construcción Muros de elevacion. e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancostrucción de muralla o muro | Metros cuadrados | 71,5
11 | 72101703-003 | Construcción Muros de elevacion. f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 24
12 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 156
13 | 72101607-006 | Revoque de paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 187
14 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 28,8
15 | 72131601-009 | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 131
16 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 incluye escaleras | Metros cuadrados | 131
17 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 61
18 | 72131601-010 | Aberturas. Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño | Unidad | 2
19 | 72131601-010 | Aberturas metalicas. Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 13,4
20 | 72131701-019 | Baranda metalica en escalera y galeria incluye pintura | Metros cuadrados | 36,5
21 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas. de revoque 1:3 (cemento, arena) | Metro lineal | 42
22 | 72131601-012 | Servicio de pintura. de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 187
23 | 72131601-012 | Servicio de pintura de pilares vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 21
24 | 72131601-012 | Servicio de pintura de viga cumbrera con latex y enduido | Metros cuadrados | 25
25 | 72131601-012 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 26,8
26 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 109
27 | 72131601-012 | Servicio de pinturade tejuelones y tirantes al sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 156
28 | 72131601-012 | Servicio de pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 64
29 | 72131601-012 | Servicio de pintura de abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 8,4
30 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 13,4
31 | 72101603-002 | canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 64
32 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
33 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
34 | 72102602-011 | Colocacion de Pizarrones | Unidad | 2
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 16
Restauración de Aulas, Techos, Pisos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente | Metros cuadrados | 375
3 | 72103003-001 | Demolicion de pared un sector | Metros cuadrados | 34
4 | 72131601-015 | Zapatas y pilares de refuerzo incluye excavacion | Metros cúbicos | 10
5 | 72131601-004 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 5
6 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº en galerias y paredes | Metro lineal | 109
7 | 72131601-005 | Macizado de ladrillo comun para levantar nivel y pared aula | Metros cuadrados | 58
8 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAº, aislacion membrana 2mm | Metros cuadrados | 375
9 | 72131601-008 | Revoque zona refuerzos , paredes y vigas | Metros cuadrados | 141
10 | 72103003-001 | Demolicion de piso existente | Metros cuadrados | 286
11 | 72131601-009 | Colocacion de Carpeta nueva | Metros cuadrados | 286
12 | 72131601-009 | Piso ceramico PI4 | Metros cuadrados | 286
13 | 72101607-005 | Instalacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 158
14 | 72101607-003 | Costurado de paredes con varillas | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-001 | Instalación electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
16 | 72102201-003 | Instalacion de Artefactos electricos nuevos 20(3X40), 10ventiladores ,5(1x40) | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico incluye zocalos y aberturas en sintetico | Metros cuadrados | 817
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 375
19 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 5
20 | 72102602-999 | Cambio de balancines | Metros cuadrados | 2,4
21 | 72102602-004 | Reposicion de vidrios por dobles | Metros cuadrados | 33
22 | 72131601-010 | Mantenimiento de aberturas de madera incluye cambios de cerraduras | Unidad | 5
23 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 17
Construcción de un aula para Pre-escolar, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con estructura metalica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
3 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39
4 | 72131601-003 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 17,26
5 | 72131601-004 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 0,92
6 | 72131601-015 | Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,62
7 | 72131601-004 | Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,15
8 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación a) De 0,45 | Metros cuadrados | 6,1
9 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación b) De 0,30 | Metros cuadrados | 17,15
10 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 32,3
11 | 72131601-006 | Aislación Asfaltica De Muros a) Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 17
12 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación a) De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 19,52
13 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación b) De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 39,4
14 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado | Metros cuadrados | 25,62
15 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto | Metros cuadrados | 20,4
16 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 40,25
17 | 72131601-015 | Pilares d) De 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9
18 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" | Metros cuadrados | 98,55
19 | 72131601-008 | Revoques a) Interior- exterior a 1 Capa | Metros cuadrados | 154
20 | 72131601-008 | Revoques b) De pilares de manpostería | Metro lineal | 9
21 | 72131601-008 | Revoques c )De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
22 | 72131601-008 | Revoques d) De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7
23 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 65,75
24 | 72131601-009 | Carpeta p/ piso | Metros cuadrados | 65,75
25 | 72131601-009 | Piso ceramico PI5 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 60,47
26 | 72101607-005 | Ceramicos | Metro lineal | 37,05
27 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 40
28 | 72131601-010 | Aberturas de madera b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | Aberturas de Madera b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2
30 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | Unidad | 1
31 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 | Metros cuadrados | 10,2
32 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas a Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH | Metros cuadrados | 6
33 | 72102602-008 | Alféizar de ventana c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
34 | 72102602-008 | Alféizar de ventana d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 49,6
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura De Paredes int/extal latex acrilico base enduido incluye zocalos en sintetico | Metros cuadrados | 183
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 3,36
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura De viga cumbrera al latex acrilico base enduido | Metros cuadrados | 15,46
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura Pintura de techo al latex acrilico | Metros cuadrados | 98,55
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 48,89
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura de Balancines | Metros cuadrados | 16,2
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,05
42 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 27,05
43 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
44 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 17
45 | 72131601-9984 | Construccion de rampa | Unidad Medida Global | 1
46 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de a-Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 27,05
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
48 | 72102201-003 | Instalacion de Artefactos electricos incluye ventiladoreselectrica | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias a-Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
50 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102304-002 | Instalacion de Artefactos sanitarios con mesada | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102303-003 | Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente | Unidad Medida Global | 1
53 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - e-Espejo | Metros cuadrados | 1
54 | 72102602-011 | Colocacion de b-Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 1
55 | 72102602-007 | a-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 1
56 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 18
Reparaciones varias en Aulas y Sanitarios, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo chapas | Metros cuadrados | 256
3 | 72103003-001 | Demolicion de paredes , desmonte de sanitarios | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-015 | Zapatas pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion | Metros cúbicos | 6
5 | 72131601-004 | Colocacion de Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 3
6 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº en galerias , paredes | Metro lineal | 27
7 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , y sector adecuado | Metros cuadrados | 65
8 | 72131601-007 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm | Metros cuadrados | 271
9 | 72103003-001 | Demolicion de pisos existentes , carpetas | Metros cuadrados | 207
10 | 72131601-009 | Colocacion de Carpeta nueva | Metros cuadrados | 207
11 | 72131601-009 | Colocacion de Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 207
12 | 72101607-005 | Instalacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 130
13 | 72131601-009 | Colocacion de Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso costado | Metros cuadrados | 20
14 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,paredes y vigas | Metros cuadrados | 256
15 | 72102602-004 | Cambios de vidrios dobles | Metros cuadrados | 13
16 | 72131601-010 | Aberturas tipo tablero incluye marcos, cerraduras | Unidad | 4
17 | 72102602-999 | Balancin nuevo | Metros cuadrados | 3
18 | 72131601-001 | Instalación electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
19 | 72102201-003 | Instalacion de Artefactos electricos nuevos 14 (3x40), 7 ventiladores,4 (1X40) | Unidad Medida Global | 1
20 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas | Metros cuadrados | 685
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 256
22 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 3
23 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
24 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10,1
25 | 72131601-004 | Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,4
26 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Nivelación:De 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2
27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,4
28 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica:De paredes | Metros cuadrados | 5,3
29 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
30 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco | Metros cuadrados | 48
31 | 72101703-003 | Construcción de Muros de Elevación: Evarillados bajo aberturas de 2 ? 8 por hiladas | Metro lineal | 20
32 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 41
33 | 72101607-006 | Revoque De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
34 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
35 | 72131601-009 | Colocacion de Carpeta para piso | Metros cuadrados | 22
36 | 72131601-009 | Colocacion de Piso Cerámico | Metros cuadrados | 22
37 | 72101607-005 | Instalación de zócalo cerámico | Metro lineal | 2,6
38 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion | Metros cuadrados | 20
39 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Puerta tablero | Unidad | 3
40 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Para boxes enchapados s/plano | Unidad | 5
41 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
42 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura De paredes al látex c/base enduido | Metros cuadrados | 66
44 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
46 | 72131601-012 | Servicio de pintura De ladrillos visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 49
47 | 72131601-012 | Servicio de pintura De tejuelones y tirantes al látex acrilico | Metros cuadrados | 41
48 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 87
49 | 72102602-004 | Colocación de vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
50 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
51 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad Medida Global | 1
52 | 72102304-007 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo,accesorios | Unidad Medida Global | 1
53 | 72102303-003 | Construcción de Cámara séptica s/plano | Unidad | 1
54 | 72102303-005 | Construcción de Pozo absorbente s/plano | Unidad | 1
55 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 19
Construcción de 2 aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de Obras con estructura metalica. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 125
3 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion | Metros cuadrados | 125
4 | 72131601-003 | Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC | Metros cúbicos | 17,5
5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado: a Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 1,64
6 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado: b-Encadenados de HºAº | Metro lineal | 94,6
7 | 72101703-003 | Muros de nivelación: a- de 0,45m | Metros cuadrados | 7,2
8 | 72101703-003 | Muros de nivelación: b- de 0,30m | Metros cuadrados | 15
9 | 72101703-003 | Muros de nivelación: c- de 0,60 | Metros cuadrados | 1,2
10 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 37,5
11 | 72131601-006 | Aislación asfáltica: a- de paredes | Metros cuadrados | 12,8
12 | 72101703-003 | Muros de elevacion: a- de 0,15 comun para revocar | Metros cuadrados | 6,8
13 | 72101703-003 | Muros de elevación: c de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos | Metros cuadrados | 37,8
14 | 72101703-003 | Muros de elevación: d- de 0,30 comun para revocar | Metros cuadrados | 27
15 | 72101703-003 | Muros de elevación: e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos | Metros cuadrados | 71,5
16 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas) | Metro lineal | 24
17 | 72131601-015 | Pilares: 0,45x0,45 visto para corredor | Metro lineal | 12
18 | 72131601-007 | Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº | Metros cuadrados | 162
19 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº en galeria | Metro lineal | 15
20 | 72101607-006 | Revoque De paredes interior y exterior filtrado a una capa | Metros cuadrados | 187
21 | 72131601-008 | Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº | Metros cuadrados | 25
22 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 115
23 | 72131601-009 | Colocación de Carpeta para piso | Metros cuadrados | 115
24 | 72131601-009 | Colocacion de Piso ceramico PI5 | Metros cuadrados | 115
25 | 72101607-005 | Instalacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 67
26 | 72131601-009 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 54
27 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa de Hº p/salvar nivel | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-010 | Aberturas de madera: Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño | Unidad | 2
29 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 13,4
30 | 72102602-008 | Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3 (cemento, arena) | Metro lineal | 42
31 | 72131601-012 | Servicio de pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico | Metros cuadrados | 187
32 | 72131601-012 | Servicio de pintura de pilares vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 21
33 | 72131601-012 | Servicio de pintura de viga cumbrera con latex y enduido | Metros cuadrados | 25
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 26,8
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | Metros cuadrados | 109
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | Metros cuadrados | 162
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura de canaletas y bajadas en sintetico | Metro lineal | 43
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura de abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 8,4
39 | 72102602-004 | Colocación de vidrios dobles | Metros cuadrados | 13,4
40 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33 | Metro lineal | 43
41 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
42 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1
43 | 72102602-011 | Colocación de Pizarrones | Unidad | 2
44 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 20
Reparación de Aulas, Techos, Pisos , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-007 | Cartel de obras con impresion | Unidad Medida Global | 1
2 | 72103003-001 | Demolicion de techo existente y parte pared | Metros cuadrados | 430
3 | 72103003-001 | Demolicion de paredes , varios casa de cuidador y tanque de agua, reinstalar | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-015 | Zapatas pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion | Metros cúbicos | 20
5 | 72131601-004 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 5
6 | 72131601-004 | Encadenados de HºAº en galerias , paredes,baños | Metro lineal | 144
7 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes y division baños | Metros cuadrados | 85
8 | 72131601-007 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm | Metros cuadrados | 465
9 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de Canaletas de embutir | Metro lineal | 9
10 | 72103003-001 | Demolicion de pisos existentes , carpetas y azulejos | Metros cuadrados | 265
11 | 72131601-009 | Relleno con contrapiso en algunos sectores | Metros cuadrados | 116
12 | 72131601-009 | Colocacion de Carpeta nueva | Metros cuadrados | 365
13 | 72131601-009 | Colocacion de Piso ceramico tipo PI4 | Metros cuadrados | 365
14 | 72101607-005 | Instalacion de zocalo cerámico | Metro lineal | 218
15 | 72131601-009 | Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso | Metros cuadrados | 37
16 | 72101607-001 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext | Metros cuadrados | 180
17 | 72102304-005 | Construccion de Canal de desague con tapa rejilla reforzada con angulos, incluye caños de salida y arreglo pisos | Metro lineal | 41
18 | 72102602-004 | Cambios de vidrios dobles | Metros cuadrados | 28,5
19 | 72131601-010 | Mantenimientode aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | Unidad | 8
20 | 72102602-999 | Balancin p/baños 1x0,50 | Metros cuadrados | 1
21 | 72131601-001 | Inst. electrica nueva, cableado, llaves, tablero | Unidad Medida Global | 1
22 | 72102201-003 | Instalacion de Artefactos electricos nuevos 26(3x40), 12ventiladores,12(1X40) incluye baños | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-012 | Servicio de Pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas | Metros cuadrados | 1.035
24 | 72131601-012 | Servicio de pintura de techos en sintetico semibrillo | Metros cuadrados | 465
25 | 72102602-002 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 6
26 | 72102304-001 | Desmonte de cañerias y artefactos sanitarios existentes | Unidad Medida Global | 1
27 | 72102602-008 | Colocacion de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 2
28 | 72102602-008 | Colocacion de Marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2
29 | 72102602-008 | Colocacion de Marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,50 | Unidad | 3
30 | 72131601-008 | Revoque base azulejos | Metros cuadrados | 56
31 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | Metros cuadrados | 56
32 | 72102304-007 | Agua corriente cambio de cañerias - desagüe cloacal nuevos hasta registros | Unidad Medida Global | 1
33 | 72131601-011 | Instalaciones de artefactos nuevos, griferias,accesorios de losas,espejos cantidad s/planos | Unidad Medida Global | 1
34 | 72102508-999 | Mesada de granito con dos bachas s/diseño | Unidad Medida Global | 1
35 | 76111702-001 | Servicio de limpieza general de la construccion | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]