## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado con ID: 304269
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Para 9000 BTU mantenimiento limpieza de Condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Para 12000 BTU mantenimiento limpieza de Condensador evaporadorgas | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Para 18000 BTU mantenimiento limpieza de Condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Para 24000 BTU mantenimiento limpieza de Condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor cambio de filtro | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor cambio de filtro | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor cambio de filtro | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Para 24 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor cambio de filtro | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | para 9000 Localizacion de fuga reparacion Prueba de Presion | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | para 12000 Localizacion de fuga reparacion Prueba de Presion | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | para 18000 BTU Localizacion de fuga reparacion Prueba de Presion | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | para 24000 BTU Localizacion de fuga reparacion Prueba de Presion | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | para 9000 BTU Rebobinado de Motor Ventilador | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Rebobinado de Motor Ventilador | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Rebobinado de Motor Ventilador | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Rebobinado de Motor Ventilador | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Llave Selectora | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Llave Selectora | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Llave Selectora | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Llave Selectora | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Termostato | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Termostato | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Termostato | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Termostato | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Valvula reversora | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Valvula reversora | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Valvula reversora | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Valvula reversora | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Reparacion de parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Reparacion de parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Reparacion de parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
36 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Reparacion de parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
37 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Capacitores | Unidad |  | 1 | 1
38 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Capacitores | Unidad |  | 1 | 1
39 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Capacitores | Unidad |  | 1 | 1
40 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Capacitores | Unidad |  | 1 | 1
41 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
42 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
43 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
44 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Turbina | Unidad |  | 1 | 1
45 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision de Mano de Obra y Materiales para el Desmontaje y Montaje de Aires | Unidad |  | 1 | 1
46 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision de Mano de Obra y Materiales para el Desmontaje y Montaje de Aires | Unidad |  | 1 | 1
47 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision de Mano de Obra y Materiales para el Desmontaje y Montaje de Aires | Unidad |  | 1 | 1
48 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision de Mano de Obra y Materiales para el Desmontaje y Montaje de Aires | Unidad |  | 1 | 1
49 | 72102305-001 | Para 9000 mano de obra para desmontar equipos viejos ymontaje de equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
50 | 72102305-001 | Para 12000 mano de obra para desmontar equipos viejos ymontaje de equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
51 | 72102305-001 | Para 18000 mano de obra para desmontar equipos viejos ymontaje de equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
52 | 72102305-001 | Para 24000 mano de obra para desmontar equipos viejos ymontaje de equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
53 | 72102305-001 | Para 24000 mano de obra para desmontar equipos viejos ymontaje de equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
54 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
55 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
56 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
57 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
58 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
59 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
60 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Mantenimiento y Limpieza de condensador evaporador | Unidad |  | 1 | 1
61 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
62 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
63 | 72102305-001 | Para18000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
64 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
65 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
66 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
67 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Limpieza de Careta y Filtro | Unidad |  | 1 | 1
68 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
69 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
70 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
71 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
72 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
73 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor | Unidad |  | 1 | 1
74 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Provision y Montaje de Motor Compresor Filtro | Unidad |  | 1 | 1
75 | 72102305-001 | Para 9000 Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
76 | 72102305-001 | Para 12000 Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
77 | 72102305-001 | Para 18000 Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
78 | 72102305-001 | Para 24000 Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
79 | 72102305-001 | Para 36000 Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
80 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
81 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Localizacion de Fuga reparacion prueba de presion con Nitrogeno | Unidad |  | 1 | 1
82 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
83 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
84 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
85 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
86 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
87 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
88 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Cambio de motor Forzador del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
89 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
90 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
91 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
92 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
93 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
94 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
95 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Cambio de Motor Turbina del Evaporador | Unidad |  | 1 | 1
96 | 72102305-001 | Para 9000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal del Evaporador con Control Remoto | Unidad |  | 1 | 1
97 | 72102305-001 | Para 12000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal del Evaporador con Control Remoto | Unidad |  | 1 | 1
98 | 72102305-001 | Para 18000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal del Evaporador con Control Remoto | Unidad |  | 1 | 1
99 | 72102305-001 | Para 24000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal | Unidad |  | 1 | 1
100 | 72102305-001 | Para 36000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal | Unidad |  | 1 | 1
101 | 72102305-001 | Para 48000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal | Unidad |  | 1 | 1
102 | 72102305-001 | Para 60000 Provision Adaptacion y Montaje de Placa Universal | Unidad |  | 1 | 1
103 | 72102305-001 | para 36000 BTU Provision Adaptacion y Montaje de Controlador de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
104 | 72102305-001 | para 48000 BTU Provision Adaptacion y Montaje de Controlador de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
105 | 72102305-001 | para 60000 BTU Provision Adaptacion y Montaje de Controlador de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
106 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
107 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
108 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
109 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
110 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
111 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
112 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Provision y Montaje de Sensor de Temperatura | Unidad |  | 1 | 1
113 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
114 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
115 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
116 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
117 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
118 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
119 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Provision y Montaje de Valvula Reversora | Unidad |  | 1 | 1
120 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
121 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
122 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
123 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
124 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
125 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
126 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Reparacion parte Electrica del equipo | Unidad |  | 1 | 1
127 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Contactor para el Motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
128 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Provision y Montaje de Contactor para el Motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
129 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Provision y Montaje de Contactor para el Motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
130 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Provision y Montaje de Contactor para el Motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
131 | 72102305-001 | Para 9000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
132 | 72102305-001 | Para 12000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
133 | 72102305-001 | Para 18000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
134 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
135 | 72102305-001 | Para 36000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
136 | 72102305-001 | Para 48000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
137 | 72102305-001 | Para 60000 BTU Provision y Montaje de Capacitor para el motocompresor | Unidad |  | 1 | 1
138 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y montaje de Placa Electronica del condensador | Unidad |  | 1 | 1
139 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y montaje de Placa Electronica del condensador | Unidad |  | 1 | 1
140 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y montaje de Placa Electronica del condensador | Unidad |  | 1 | 1
141 | 72102305-001 | Para 24000 BTU Provision y montaje de Placa Electronica del condensador | Unidad |  | 1 | 1
142 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
143 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
144 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
145 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
146 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
147 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
148 | 72102305-001 | Mano de Obra para el Desmontar equpos viejos y Montaje de Equipos nuevos | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]