## items
Ítems del llamado Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas con ID: 304765
LOTE NRO: 1
LOTE 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalacion de faenas Incluye oficinas para la fiscalizacion y obrador | Unidad Medida Global | 1
2 | 76111701-001 | Limpieza de terreno | Metros cuadrados | 880
3 | 70111503-002 | Retiro de arboles incluye derribo destronque y retiro del lugar | Metros cuadrados | 616
4 | 72131601-002 | Replanteo de la obra | Unidad Medida Global | 1
5 | 76111701-001 | Despeje de la capa vegetal incluye el retiro y la eliminacion del material extraido | Metros cúbicos | 380
6 | 70111503-001 | Corte excavacion incluye el retiro y la eliminacion del material extraido | Metros cúbicos | 500
7 | 72102905-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 570
8 | 72102905-001 | Relleno y compactación con suelo de préstamo | Metros cúbicos | 500
9 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 99
10 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 18
11 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 97
12 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 4
13 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón Tipo B25 | Metros cúbicos | 104
14 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 5.175
15 | 72131601-003 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | Unidad | 360
16 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 36
17 | 72103004-005 | Excavación | Metros cúbicos | 9
18 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 2
19 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 9
20 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 1
21 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón Tipo B25 | Metros cúbicos | 9
22 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 460
23 | 72131601-003 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | Unidad | 32
24 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 90
25 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 29
26 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 22
27 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 9
28 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 2
29 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 16
30 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 800
31 | 72131601-003 | Colocación de pernos de anclaje | Unidad | 64
32 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 73
33 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 34
34 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 5
35 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 35
36 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 4
37 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 22
38 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 1.149
39 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 90
40 | 72102201-015 | Provisón y Colocación pernos de anclaje para mufas | Unidad | 4
41 | 72102201-015 | Provisión y colocación de rieles para el traslado del transformador, incluye elementos de fijación, placas de apoyo de gato, argollas, etc. | Metros | 11
42 | 72131601-003 | Provisión y colocación de piedra triturada | Metros cúbicos | 7
43 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 15
44 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 7
45 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 9
46 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 1
47 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 15
48 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 1.040
49 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 91
50 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 35
51 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 20
52 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 19
53 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 2
54 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 16
55 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 781
56 | 72131601-003 | Provisión y colocación de pernos de anclaje | Unidad | 88
57 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 42
58 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 74
59 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 5
60 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 84
61 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 2
62 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 98
63 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 5.853
64 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 181
65 | 72131601-004 | Provision y colocacion de Tapas de Hormigon Armado con sus manijas de hierros Escaleras y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento | Unidad Medida Global | 1
66 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 9
67 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 2
68 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 9
69 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 1
70 | 72131601-004 | Provision y colocacion de hormigon simple Tipo B10 en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 6
71 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 20
72 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 10
73 | 72103004-001 | Excavación | Metros cúbicos | 24
74 | 72102905-001 | Provisión y colocación de rellenos con material proveniente de las excavaciones | Metros cúbicos | 3
75 | 72131601-013 | Eliminación del material sobrante proveniente de las excavaciones de fundaciones | Metros cúbicos | 25
76 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 1
77 | 72131601-004 | Provisión y colocación de hormigón simple Tipo B10, en chapa de apoyo | Metros cúbicos | 23
78 | 72131601-004 | Provisión y colocación de barras para armaduras de fundación | Kilogramos | 1.170
79 | 72131601-003 | Provisión y colocación de encofrado | Metros cuadrados | 20
80 | 72102201-011 | Para alumbrado publico | Unidad | 5
81 | 72102201-011 | Para pantalla electrostática tipo B1-21/1000 | Unidad | 5
82 | 72101606-001 | Cámara tipo 1 - Para cables de Control y Potencia | Unidad | 9
83 | 72101606-001 | Cámara tipo 2 - Para salida de Alimentadores | Unidad | 4
84 | 72102502-001 | De 16 Ø 100. | Metros | 32
85 | 72102502-001 | De 32 Ø 100. | Metros | 16
86 | 72102201-015 | Provisión de mufa de 23 kV - Salida de Trafo | Unidad | 3
87 | 72102201-015 | montaje de mufa de 23 kV - Salida de Trafo | Unidad | 3
88 | 72102201-015 | Provisión de mufa de 23 kV - Alimentación Banco de Capacitores | Unidad | 3
89 | 72102201-015 | montaje de mufa de 23 kV - Alimentación Banco de Capacitores | Unidad | 3
90 | 72102201-015 | Provisión de TC 66 kV | Unidad | 24
91 | 72102201-015 | montaje de TC 66 kV | Unidad | 24
92 | 72102201-015 | Provisión de TP 66 kV | Unidad | 12
93 | 72102201-015 | montaje de TP 66 kV | Unidad | 12
94 | 72102201-016 | Provisión de seccionador Horizontal de 66 kV, C/P a.T | Unidad | 4
95 | 72102201-016 | montaje de seccionador Horizontal de 66 kV, C/P a.T | Unidad | 4
96 | 72102201-016 | Provisión de Seccionador Vertical de 66 kV, S/P a.T | Unidad | 16
97 | 72102201-016 | montaje de Seccionador Vertical de 66 kV, S/P a.T | Unidad | 16
98 | 72102201-016 | montaje de Interruptor de 66 kV | Unidad | 8
99 | 72102201-015 | Provisión de Mufas de 66 kV | Unidad | 36
100 | 72102201-015 | montaje de Mufas de 66 kV | Unidad | 36
101 | 72102201-016 | Provisión de Aislador de pedestal de 66 kV | Unidad | 9
102 | 72102201-016 | montaje de Aislador de pedestal de 66 kV | Unidad | 9
103 | 72102201-015 | Provisión de TP 66 kV de montaje en Viga | Unidad | 6
104 | 72102201-015 | montaje de TP 66 kV de montaje en Viga | Unidad | 6
105 | 72102201-016 | Provisión Rejilla de Acero galvanizado para operar seccionador | Unidad | 24
106 | 72102201-016 | montaje Rejilla de Acero galvanizado para operar seccionador | Unidad | 24
107 | 72102201-003 | Provisión y montaje de escaleras desmontables para operar interruptor 66kV | Unidad | 8
108 | 72102201-997 | Provisión de Torre Autoportante de Comunicación (h=45 m) | Unidad | 1
109 | 72102201-997 | montaje de Torre Autoportante de Comunicación (h=45 m) | Unidad | 1
110 | 72102201-015 | Provisión de Descargador de Sobretensión 66 kV | Unidad | 6
111 | 72102201-015 | montaje de Descargador de Sobretensión 66 kV | Unidad | 6
112 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 1,50 m para salida de alimentadores | Metros | 80
113 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 1,00 m con perchas metálicas para cables. | Metros | 250
114 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 0,80 m con perchas metálicas para cables. | Metros | 21
115 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 0,60 m con perchas metálicas para cables. | Metros | 136
116 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 0,40 m | Metros | 486
117 | 72101606-001 | Canaletas para cables. (Incluye tapas) de 1,00 m con perchas metálicas para cables - reforzada para cruce vehicular | Metros | 12
118 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo filtro Ø150 y material filtro | Metros | 20
119 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo filtro Ø200 y material filtro | Metros | 50
120 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo filtro Ø300 y material filtro | Metros | 12
121 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo colector Ø150 de Ho. Vo. | Metros | 70
122 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo colector Ø200 de Ho. Vo. | Metros | 80
123 | 72102304-005 | Provisión y colocación de tubo colector Ø300 de Ho. Vo. | Metros | 10
124 | 72102304-005 | Cámara tipo 1 | Unidad | 3
125 | 72102304-005 | Cámara tipo 2 | Unidad | 4
126 | 72102304-005 | Cámara tipo 3 | Unidad | 3
127 | 72102304-005 | Cámara tipo 4 | Unidad | 2
128 | 72102304-005 | Canal a cielo abierto revestido con ladrillos y revoque | Metros | 80
129 | 72101703-004 | Cordón limitador de patios | Metros | 72
130 | 72102304-005 | Provisión y colocación de sumideros en camino interior (incluye rejillas y conexión a CDI) | Unidad | 8
131 | 76111702-002 | Retiro y reposición de piedra triturada. | Metros cuadrados | 650
132 | 72131601-003 | Provisión y colocación de piedra triturada. | Metros cuadrados | 331
133 | 70111713-002 | Empastado de patio y taludes | Metros cuadrados | 2.110
134 | 72131701-002 | Camino interior empedrado, incluye cordón cuneta | Metros cuadrados | 132
135 | 76111702-001 | Retiro de portones existentes, toda la mano de obra y materiales necesarios para estos trabajos. | Unidad | 2
136 | 72131601-015 | Provisión y colocación de portón metálico según planos, incluye la construcción de pilares de Ho. Ao. | Unidad | 4
137 | 72102504-001 | Construcción de muro perimetral de 0,20 mts de ladrillo trabado h = 2,50 mts. | Metros | 80
138 | 72101703-007 | Provisión y colocación de Cerco perimetral para Banco de Capacitores y Trafos de S.S.A.A. | Unidad Medida Global | 1
139 | 72102201-011 | Desmontaje de estructuras metálicas del Patio de 66kV existente. Incluye el traslado de materiales a depósitos de San Lorenzo | Unidad Medida Global | 1
140 | 72101603-9999 | Demolición de fundaciones y canaletas del Patio de 66kV desmontado | Unidad Medida Global | 1
141 | 72102203-011 | Desmontajes de Torres de Comunicación existentes: la tipo mástil arriendada de 45 m de altura y las tipo postes, incluyendo la demolición fustes (20 cm debajo del terreno natural) | Unidad Medida Global | 1
142 | 92121702-002 | Provisión y Montaje de Sistema de Extinción de Incendios con Agente Espumígeno | Unidad Medida Global | 1
143 | 72102203-002 | Readecuación de Racks de salida de cables de 23 kV | Unidad Medida Global | 1
144 | 72102504-002 | Construcción de muro de contención de piedra | Metros cúbicos | 16
145 | 72103003-001 | Demolición de muro de contención de piedra existente | Metros cúbicos | 10
146 | 72131701-027 | Readecuación de Sistema de Drenaje en Patio de 66 kV existente | Unidad Medida Global | 1
147 | 72102303-001 | Sistema de captación de agua - pozo artesiano de profundidad estimada | Metros | 60
148 | 81151703-002 | Ensayos de penetración standard - SPT. (Incluye Ensayos Laboratoriales para clasificación de suelo, por estrato ) | Metros | 30
149 | 81151703-002 | Ensayos triaxiales U.U. (incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas) | Unidad | 2
150 | 81151703-002 | Ensayos de compresión simple (qu), en suelo, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 1
151 | 81151703-002 | Perforaciones rotativas en roca y obtención de parámetros geomecánicos (R.Q.D., % de recuperación, etc.) | Metros | 10
152 | 81151703-002 | Ensayos de compresión simple (qu), en roca, incluyendo extracción y transporte de muestras inalteradas. | Unidad | 2
153 | 81151703-002 | Mediciones de resistividad eléctrica del suelo | Unidad | 3
154 | 72102201-016 | Registro para Empalme de Cables 66 kV | Unidad | 1
155 | 72131601-002 | Replanteo de la obra | Unidad Medida Global | 1
156 | 72131601-004 | Zapata de Hormigón Armado, incluye excavación, relleno, compactación, sello de regularización, retiro del material sobrante, etc. | Metros cúbicos | 43
157 | 72131601-004 | Cuencos de hormigón armado in situ, para pilares prefabricados. | Unidad | 29
158 | 72131601-002 | Obradores, Movilización general de equipos, cálculos y diseños. | Unidad Medida Global | 1
159 | 72131601-015 | Pilares | Metros | 319
160 | 72131601-004 | Vigas de fundación. Incluye excavación de zanjas. | Metros | 151
161 | 72131601-004 | Vigas en niveles superiores. | Metros | 459
162 | 72131601-004 | Vigas pretensadas en nivel de techo. | Metros | 80
163 | 72101704-001 | Losas, espesor 20 cm. Incluye placas prefabricadas de 15 cm de espesor, alveolares, pretensadas. Incluye capa de compresión de hormigón in situ fck 300, de 5 cm de espesor con malla electrosoldada. Incluye terminación superficial con alisado manual. | Metros cuadrados | 1.124
164 | 72131601-004 | Estructuras metálica de perfiles de acero como Vigas para apoyo de losas para cenefa, fijadas a estructuras de hormigón. Incluye pintura de protección antióxidos y pintura de terminación sintética color para estructuras. | Unidad Medida Global | 1
165 | 72131601-005 | Mampostería con ladrillos comunes Doble de 0,15 m. a la vista ambas caras | Metros cuadrados | 1.350
166 | 72102507-003 | Aislación Horizontal de paredes | Metros cuadrados | 152
167 | 72131601-006 | Aislación de marquesina horizontal | Metros cuadrados | 122
168 | 72131601-006 | Aislación de marquesina vertical | Metros cuadrados | 60
169 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo | Metros cuadrados | 1.140
170 | 72131601-004 | Cenefa de chapas metálicas, incluyendo estructuras de rigidización y soportes, con todos los accesorios completos necesarios. | Metros cuadrados | 267
171 | 72102502-002 | Chimeneas de ventilación (incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra) | Unidad | 8
172 | 73121602-006 | Ventanas metálicas de aluminio | Metros cuadrados | 62
173 | 83101504-991 | Portones de acceso | Unidad | 2
174 | 72101903-001 | Rejillas metálicas de ventilación | Unidad | 22
175 | 72101903-001 | Rejillas metálicas de ventilación de techo | Unidad | 4
176 | 72101903-001 | Rejillas metálicas de ventilación en chimeneas | Unidad | 32
177 | 72102401-002 | Pintura de paredes a la vista | Metros cuadrados | 2.700
178 | 72102401-003 | Pintura de portones de acceso | Metros cuadrados | 57
179 | 72102402-001 | Pintura de cenefas metálicas | Metros cuadrados | 534
180 | 72102402-001 | Pintura de rejillas metálicas | Metros cuadrados | 223
181 | 72101703-002 | Vereda Perimetral (Incluye contrapiso) | Metros cuadrados | 310
182 | 72101607-005 | Zócalos de H°V° | Metros | 170
183 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 1,20 m | Metros | 50
184 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 0,80 m | Metros | 60
185 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 0,40 m | Metros | 46
186 | 72102201-9998 | Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. (Provisión Contratista) | Unidad Medida Global | 1
187 | 72131701-007 | Desagüe Pluvial | Unidad Medida Global | 1
188 | 72102201-016 | Provisión y montaje de bandejas metálicas de 60 cm para cables de control. (Incluyendo todos los accesorios de soporte, sujeción, etc., conforme plano correspondiente) | Metros | 40
189 | 72102305-003 | Provisión e instalación de extractor de aire (Ø=30 cm) | Unidad | 4
190 | 72102201-016 | Provisión y montaje de estructura soporte en viga de HºAº p/ aislador soporte de barra en posición de transformadores de potencia. | Unidad | 6
191 | 72102201-011 | Columnas metálicas sobre Patio Abrigado para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Unidad | 14
192 | 72131601-002 | Replanteo de la obra | Unidad Medida Global | 1
193 | 72131601-004 | Zapata de Hormigón Armado, incluye excavación, relleno, compactación, sello de regularización, retiro del material sobrante, etc. | Metros cúbicos | 22
194 | 72131601-004 | Cuencos de hormigón armado in situ, para pilares prefabricados. | Unidad | 27
195 | 72131601-002 | Obradores, Movilización general de equipos, cálculos y diseños. | Unidad Medida Global | 1
196 | 72131601-015 | Pilares | Metros | 125
197 | 72131601-004 | Vigas de fundación. Incluye excavación de zanjas. | Metros | 130
198 | 72131601-004 | Vigas en nivel superior. | Metros | 130
199 | 72101704-001 | Losas de espesor 20 cm. Incluye placas prefabricadas de 15 cm de espesor, alveolares, pretensadas. Incluye capa de compresión de hormigón in situ fck 300, de 5 cm de espesor con malla electrosoldada. Incluye terminación superficial con alisado manual. | Metros cuadrados | 570
200 | 72131601-004 | Estructuras metálica de perfiles de acero como Vigas para apoyo de losas para cenefa, fijadas a estructuras de hormigón. Incluye pintura de protección antióxidos y pintura de terminación sintética color para estructuras. | Unidad Medida Global | 1
201 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada (incluye viga cadena de H°A°) | Metros cúbicos | 16
202 | 72131601-005 | Mampostería con ladrillos comunes de pared de 0,15 m. una cara a la vista | Metros cuadrados | 227
203 | 72131601-005 | Mampostería con ladrillos comunes de 0,15 m | Metros cuadrados | 217
204 | 72102507-003 | Aislación de paredes | Metros | 147
205 | 72131601-006 | Aislación de marquesina horizontal | Metros cuadrados | 90
206 | 72131601-006 | Aislación de marquesina vertical | Metros cuadrados | 39
207 | 72102502-002 | Chimeneas de ventilación (incluye todos los materiales, accesorios y mano de obra) | Unidad | 3
208 | 72131601-007 | Techo de chapa ondulada, incluyendo estructuras soportes, con todos los accesorios completos necesarios | Metros cuadrados | 522
209 | 72131601-004 | Cenefa de chapas metálicas, incluyendo estructuras de rigidización y soportes, con todos los accesorios completos necesarios. | Metros cuadrados | 125
210 | 72101607-006 | Revoques de paredes | Metros cuadrados | 602
211 | 72131601-008 | Revoques de losas | Metros cuadrados | 529
212 | 72102508-003 | Revestimiento con azulejos cerámicos tipo piso pared | Metros cuadrados | 34
213 | 72131601-009 | Pisos, incluyendo contrapisos de H° de cascotes con baldosas graníticas de 30x30 | Metros cuadrados | 370
214 | 72131601-009 | Pisos, incluyendo contrapisos de H° de cascotes con baldosas cerámicas | Metros cuadrados | 17
215 | 72131601-009 | Pisos, incluyendo contrapisos de H° de cascotes Alisado de cemento con epóxi | Metros cuadrados | 11
216 | 72102602-005 | Puertas de madera | Metros cuadrados | 7
217 | 73121602-006 | Puertas Metálicas de acero (incluye la provisión y colocación de vidrios) | Metros cuadrados | 34
218 | 73121602-006 | Ventanas metálicas de aluminio tipo corrediza y/o pivotante (incluye la provisión y colocación de vidrios) | Metros cuadrados | 63
219 | 72101903-001 | Parasoles de Aluminio | Metros cuadrados | 41
220 | 72101903-001 | Rejillas de techo | Unidad | 4
221 | 72102401-002 | Pinturas de paredes y cielo raso | Metros cuadrados | 980
222 | 72102401-002 | Pinturas de paredes a la vista | Metros cuadrados | 220
223 | 72102401-003 | Pinturas de aberturas de madera | Metros cuadrados | 15
224 | 72102401-003 | Pinturas de aberturas de acero - puertas | Metros cuadrados | 71
225 | 72102402-001 | Pinturas de rejillas metálicas | Metros cuadrados | 3
226 | 72102402-001 | Pinturas de cenefas metálicas | Metros cuadrados | 250
227 | 72101703-002 | Vereda perimetral (incluye contrapiso) | Metros cuadrados | 201
228 | 72101607-005 | Zócalos Graníticos | Metros | 137
229 | 72101607-005 | Zócalos de H°V° | Metros | 83
230 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 0,30 m | Metros | 2
231 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 0,40 m | Metros | 50
232 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 0,60 m | Metros | 30
233 | 72101606-001 | Canaletas para cables (incluye tapas, perchas para cables, perfiles de apoyo, tubos de unión y todo lo necesario e indicado en los planos) de 1,50 m con acceso a celdas | Metros | 40
234 | 72102304-001 | Instalación Sanitaria | Unidad Medida Global | 1
235 | 72102201-015 | Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. | Unidad Medida Global | 1
236 | 72102304-007 | Desagüe cloacal (incluye Cámara Séptica y Pozo Absorbente) | Unidad Medida Global | 1
237 | 72102304-005 | Desagüe pluvial (incluye conexión al sistema de drenaje) | Unidad Medida Global | 1
238 | 83101504-989 | Sistema de cañerías, válvulas y accesorios para la provisión de agua (incluye bombas y todo lo necesario para la provisión y el correcto funcionamiento), conexión al tanque principal | Unidad Medida Global | 1
239 | 72102305-003 | Provisión e instalación de extractor de aire (Ø=30 cm) | Unidad | 5
240 | 72102305-9999 | Provisión e instalación de AA - Nivel de Eficiencia energética Clase B en Sala de Control | Unidad Medida Global | 1
241 | 72102305-9999 | Provisión e instalación de AA - Nivel de Eficiencia energética Clase B en Sala de Comunicaciones | Unidad Medida Global | 1
242 | 72102602-011 | Provisión e instalación de muebles de cafetería (incluye pileta de acero inoxidable) | Unidad Medida Global | 1
243 | 72102602-011 | Provisión e instalación de cocina eléctrica de dos hornallas | Unidad | 1
244 | 72102208-999 | Provisión y montaje de bandejas metálicas de 60 cm para cables de control. (Incluyendo todos los accesorios de soporte, sujeción, etc., conforme plano correspondiente) | Metros | 10
245 | 92121701-003 | Provisión e instalación completa de Portero Eléctrico. | Unidad | 1
246 | 72102201-011 | Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | Unidad | 12
247 | 72103003-001 | Demolición de Casa de Control y Celdas existente | Unidad Medida Global | 1
248 | 72102201-9998 | Proyectores con lámpara a vapor de mercurio, 400 W, completo con todos sus accesorios, incluyendo la conexión en tablero de Luz y Toma. Provisión | Unidad | 10
249 | 72102201-9998 | Proyectores con lámpara a vapor de mercurio, 400 W, completo con todos sus accesorios, incluyendo la conexión en tablero de Luz y Toma. Montaje | Unidad | 10
250 | 72102201-9998 | Luminaria con lámpara a vapor de mercurio de, 400 W, completo, montado en poste, incluyendo la conexión en tablero de Luz y Toma. Provisión | Unidad | 5
251 | 72102201-9998 | Luminaria con lámpara a vapor de mercurio de, 400 W, completo, montado en poste, incluyendo la conexión en tablero de Luz y Toma. Montaje | Unidad | 5
252 | 72102201-003 | Tablero Metálico, grado de protección IP 55 para conexión de un toma monofásico + un toma trifásico, incluyendo todos los accesorios necesarios, incluyendo la conexión en Tablero de Luz y Toma. Provisión | Unidad | 7
253 | 72102201-003 | Tablero Metálico, grado de protección IP 55 para conexión de un toma monofásico + un toma trifásico. | Unidad | 7
254 | 72102201-003 | Tablero Metálico, grado de protección IP 55 para toma de fuerza, incluyendo todos los accesorios necesarios, incluyendo la conexión en tablero de Trafo de SS.AA. Provisión | Unidad | 2
255 | 72102201-003 | Tablero Metálico, grado de protección IP 55 para toma de fuerza, incluyendo todos los accesorios necesarios, incluyendo la conexión en tablero de Trafo de SS.AA. Montaje | Unidad | 2
256 | 72102201-016 | Conductores de 2,5 a 10 mm2 para iluminación y tomacorrientes. Provisión | Metros | 1.000
257 | 72102201-016 | Conductores de 2,5 a 10 mm2 para iluminación y tomacorrientesTendido, (cableado) | Metros | 1.000
258 | 72102201-016 | Conductores de 35 a 70 mm2 para iluminación y tomacorrientes. Provisión | Metros | 700
259 | 72102201-016 | Conductores de 35 a 70 mm2 para iluminación y tomacorrientes. Tendido (cableado) | Metros | 700
260 | 72102201-016 | Conductores de 95 a 120 mm2. Provisión | Metros | 800
261 | 72102201-016 | Conductores de 95 a 120 mm2 . Tendido (cableado) | Metros | 800
262 | 72102201-016 | Conductores de 185 mm2. Provisión | Metros | 800
263 | 72102201-016 | Conductores de 185 mm2. Tendido (cableado) | Metros | 800
264 | 72102201-003 | Pantalla Electrostática. Suministro de Cable de Guardia Aº Gº EHS 3/8 E.T 03.02.01.71 | Metros | 600
265 | 72102201-003 | Montaje de la pantalla electrostática, incluyendo las conexiones a malla de tierra y la provisión de todos los materiales. | Metros | 600
266 | 72102201-016 | Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno. | Metros | 2.000
267 | 72102201-016 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra. Provisión | Metros | 2.500
268 | 72102201-016 | Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra.Montaje | Metros | 2.500
269 | 72102201-016 | Conductor de Cobre blando, desnudo 70 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. Provisión | Metros | 500
270 | 72102201-016 | Conductor de Cobre blando, desnudo 70 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas. Montaje | Metros | 500
271 | 72102201-016 | Conectores de la malla de tierra de la Subestación. Provisión | Unidad | 800
272 | 72102201-016 | Conectores de la malla de tierra de la Subestación. Montaje | Unidad | 800
273 | 72102201-016 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4 de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. Provisión | Unidad | 20
274 | 72102201-016 | Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4 de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. Montaje | Unidad | 20
275 | 72102201-9996 | Transformador de Potencia Trifásico 66/23kV - 30 MVA | Unidad | 1
276 | 72102201-015 | Interruptor de potencia trifásico en SF6, 66kV | Unidad | 8
277 | 72102201-015 | Seccionador Vertical Tripolar 66 kV, sin P.a.T., | Unidad | 16
278 | 72102201-015 | Seccionador Tripolar 66 kV, con P.a.T. | Unidad | 4
279 | 72102201-9996 | Transformador de Potencial monofásico 66 kV, montaje en el piso | Unidad | 12
280 | 72102201-9996 | Transformador de Potencial monofásico 66 kV, montaje en viga | Unidad | 6
281 | 72102201-9996 | Transformador de corriente monofásico 66 kV | Unidad | 24
282 | 72102201-015 | Descargador de Sobretensión 66kV | Unidad | 6
283 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 1. Provisión | Unidad Medida Global | 1
284 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 1. Montaje | Unidad Medida Global | 1
285 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 2. Provisión | Unidad Medida Global | 1
286 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 2. Montaje | Unidad Medida Global | 1
287 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 3. Provisión | Unidad Medida Global | 1
288 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 3. Montaje | Unidad Medida Global | 1
289 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 4. Provisión | Unidad Medida Global | 1
290 | 72102201-015 | Posición llegada de LT 66 kV N° 4. Montaje | Unidad Medida Global | 1
291 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 1. Provisión | Unidad Medida Global | 1
292 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 1. Montaje | Unidad Medida Global | 1
293 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 2. Provisión | Unidad Medida Global | 1
294 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 2. Montaje | Unidad Medida Global | 1
295 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 3. Provisión | Unidad Medida Global | 1
296 | 72102201-9996 | Posición Transformador de Potencia 66/23 kV N° 3. Montaje | Unidad Medida Global | 1
297 | 72102201-015 | Posición Acoplamiento de Barras. Provisión | Unidad Medida Global | 1
298 | 72102201-015 | Posición Acoplamiento de Barras. Montaje | Unidad Medida Global | 1
299 | 72102201-9996 | Adecuaciones e interconexión de mufas a Transformadores de Potencia N°1 Existente. Provisión | Unidad Medida Global | 1
300 | 72102201-9996 | Adecuaciones e interconexión de mufas a Transformadores de Potencia N°1 Existente. Montaje | Unidad Medida Global | 1
301 | 72102201-9996 | Adecuaciones e interconexión de mufas a Transformadores de Potencia N°2 Existente. Provisión | Unidad Medida Global | 1
302 | 72102201-9996 | Adecuaciones e interconexión de mufas a Transformadores de Potencia N°2 Existente. Montaje | Unidad Medida Global | 1
303 | 72102201-016 | Adecuaciones e interconexiones de mufas a Llegadas de Línea Aérea N°1 Existente. Provisión | Unidad Medida Global | 1
304 | 72102201-016 | Adecuaciones e interconexiones de mufas a Llegadas de Línea Aérea N°1 Existente. Montaje | Unidad Medida Global | 1
305 | 72102201-016 | Adecuaciones e interconexiones de mufas a Llegadas de Línea Aérea N°2 Existente. Provisión | Unidad Medida Global | 1
306 | 72102201-016 | Adecuaciones e interconexiones de mufas a Llegadas de Línea Aérea N°2 Existente. Montaje | Unidad Medida Global | 1
307 | 72102201-016 | Adecuaciones de interconexión de Llegada de LT Subterránea a nuevo Patio de Maniobras. Provisión | Unidad Medida Global | 1
308 | 72102201-016 | Adecuaciones de interconexión de Llegada de LT Subterránea a nuevo Patio de Maniobras. Montaje | Unidad Medida Global | 1
309 | 72102201-015 | Tubo de aluminio Ø2 1/2 Nominal | Metros | 384
310 | 72102201-015 | Aisladores rígidos de soporte, para techo | Unidad | 63
311 | 72102201-015 | Herraje corto para aislador soporte. | Unidad | 42
312 | 72102201-015 | Estructura larga para aislador soporte | Unidad | 21
313 | 72102201-015 | Conectores de empalme entre tubos | Unidad Medida Global | 1
314 | 72102201-015 | Conectores de derivación de barras a Conductor ACSR 636 MCM | Unidad | 3
315 | 72102201-015 | Conectores tipo extremo de barra | Unidad | 12
316 | 72102201-015 | Interruptor de potencia trifásico en SF6, 66kV | Unidad | 7
317 | 72102201-015 | Seccionador Tripolar 66 kV, sin P.a.T., | Unidad | 13
318 | 72102201-015 | Seccionador Tripolar 66 kV, con P.a.T. | Unidad | 3
319 | 72102201-9996 | Transformador de Potencial monofásico 66 kV, montaje en el piso | Unidad | 15
320 | 72102201-9996 | Transformador de corriente monofásico 66 kV | Unidad | 21
321 | 72102201-015 | Descargador de Sobretensión 66kV | Unidad | 6
322 | 72102201-015 | Desmontaje de conductores, herrajes, conectores y aisladores, por posición. Posición LT 66kV | Unidad | 3
323 | 72102201-015 | Desmontaje de conductores, herrajes, conectores y aisladores, por posición. Posición Transformador de Potencia 66/23 kV. | Unidad | 3
324 | 72102201-9996 | Desmontaje de conductores, herrajes, conectores y aisladores, por posición. Posición Acoplamiento de Barras | Unidad | 1
325 | 72102201-015 | Montaje de Celdas de Alimentadores 23 kV | Unidad | 18
326 | 72102201-015 | Montaje de Celdas de llegada de Transformador de Potencia | Unidad | 3
327 | 72102201-015 | Montaje de Celdas de banco de capacitores de 23 kV | Unidad | 3
328 | 72102201-015 | Montaje de Celdas de Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2
329 | 72102201-015 | Montaje de Celdas de Acoplamiento de barra (incluyendo la transición de barras) | Unidad | 2
330 | 72102201-015 | Transformador de Servicios Auxiliares, 300 kVA tipo Pedestal, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A. | Unidad | 2
331 | 72102201-9996 | Transformador de Servicios Auxiliares, 300 kVA tipo Pedestal, incluye la conexión en B.T. al panel de C.A. y de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. Montaje | Unidad | 2
332 | 72102201-9996 | Tendido de Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima. | Metros | 2.400
333 | 72102201-016 | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x240 mm2, tensión 23/25 kV nominal/máxima. Para intemperie | Unidad | 33
334 | 72102201-016 | Montaje de Mufas terminales para conductor 1x240 mm2, tensión 23/25 kV nominal/máxima. Para interior | Unidad | 33
335 | 72102201-016 | Montaje de Banco de Capacitores de 23 kV (incluye comisionamiento y puesta en servicio), además del montaje de la estructura soporte, TC de desbalance y conexión a malla de tierra. | Unidad | 3
336 | 72102201-015 | Celdas Metalclad de 23kV | Unidad Medida Global | 1
337 | 72102201-015 | Bancos de Capacitores de 23kV, incluyendo interruptores tipo Joslyn | Unidad | 2
338 | 72102201-015 | Transformador de Servicios Auxiliares existente | Unidad | 1
339 | 72102201-015 | Empalme de Conductor subt. 66 kV (Incluye materiales y accesorios necesarios). Provisión | Unidad Medida Global | 1
340 | 72102201-016 | Empalme de Conductor subt. 66 kV (Incluye materiales y accesorios necesarios). Montaje | Unidad Medida Global | 1
341 | 72102201-016 | Suministro y Montaje de Conductor Aislado XLPE - 66kV, conforme EETT 03.02.64.40. Provisión | Metros | 2.500
342 | 72102201-016 | Suministro y Montaje de Conductor Aislado XLPE - 66kV, conforme EETT 03.02.64.40. Tendido (Montaje) | Metros | 2.000
343 | 72102201-016 | Suministro y Montaje de Mufas Terminales de 66kV. Provisión | Unidad | 36
344 | 72102201-016 | Suministro y Montaje de Mufas Terminales de 66kV. Montaje | Unidad | 36
345 | 72102201-015 | Interruptor de potencia trifásico en SF6, para intemperie, 66kV, 1250 A, 25 kA, completo con todos sus accesorios, estructura soporte, dotación completa SF6, incluso ensayos especificados. | Unidad | 1
346 | 72102201-015 | Repuestos - interruptor 66 kV. Polo completo (cámara de interrupción, aislador soporte, asta de maniobras, etc.) | Unidad | 1
347 | 72102201-015 | Mecanismo de operación completo, incluyendo el sistema de accionamiento con todos sus accesorios, armado en su gabinete metálico | Unidad | 1
348 | 72102201-015 | Bobina de Cierre | Unidad | 2
349 | 72102201-015 | Bobina de Apertura | Unidad | 2
350 | 72102201-015 | Juego completo de accesorios para recarga de gas SF6 (manguera, manometros, valvula reductora, acoples, etc.) | Unidad | 1
351 | 72102201-015 | Juego de Termostatos y resistencias anticondensación | Unidad | 1
352 | 72102201-015 | Juego de Herramientas especiales para montajes y mantenimiento | Unidad | 1
353 | 72102201-015 | Switch de contactos auxiliares | Unidad | 2
354 | 72102201-015 | Juego de conectores de potencia de 66 kV | Unidad | 1
355 | 72102201-015 | Carga adicional completa de Gas SF6 para un interruptor, en recipiente que quedará como propiedad de la contratante | Unidad Medida Global | 1
356 | 72102201-015 | Seccionador a dos columnas de apertura central horizontal, 66kV, 1250 A, 25 kA, montaje horizontal, con mando eléctrico tripolar, con cuchilla de puesta a tierra. | Unidad | 1
357 | 72102201-015 | Juego tripolar de elementos de contactos fijo y móvil y de PAT | Unidad | 1
358 | 72102201-015 | Aislador de columna | Unidad | 2
359 | 72102201-015 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios | Unidad | 1
360 | 72102201-015 | Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
361 | 72102201-015 | Juego de conectores de potencia de 66 kV | Unidad | 1
362 | 72102201-998 | Juego de Conectores de puesta a tierra | Unidad | 1
363 | 72102201-998 | Juego de contactos de Puesta a tierra | Unidad | 1
364 | 72102201-015 | Seccionador a tres columnas de apertura central horizontal, 66kV, 1.250 A, 25 kA, montaje vertical, con mando eléctrico tripolar, sin cuchilla de puesta a tierra, completo con todos sus accesorios, incluyendo ensayos especificados. | Unidad | 2
365 | 72102201-015 | Juego tripolar de elementos de contactos fijo y móvil | Unidad | 1
366 | 72102201-015 | Aislador de columna | Unidad | 2
367 | 72102201-015 | Caja de mando motorizada completa con todos sus accesorios | Unidad | 1
368 | 72102201-015 | Switch de contactos auxiliares | Unidad | 1
369 | 72102201-015 | Juego de conectores de potencia de 66 kV | Unidad | 1
370 | 72102201-998 | Juego de Conectores de puesta a tierra | Unidad | 1
371 | 72102201-9996 | Transformador de corriente 66 kV, relación 1000-100/1 A MR, completo con todos sus accesorios | Unidad | 3
372 | 72102201-9996 | Transformador completo | Unidad | 2
373 | 72102201-998 | Juego de conectores para terminal de AT | Unidad | 1
374 | 72102201-998 | Juego de Conectores de puesta a tierra | Unidad | 1
375 | 72102201-9996 | Transformador de potencial 66 kV, relación 66000/110/O3 V, completo con todos sus accesorios | Unidad | 3
376 | 72102201-9996 | Transformador completo | Unidad | 1
377 | 72102201-998 | Juego de conectores para terminal de AT | Unidad | 1
378 | 72102201-998 | Juego de Conectores de puesta a tierra | Unidad | 1
379 | 72102201-015 | Descableado de borneras y cajas de conexiones correspondientes a la interconexion de los Paneles existentes en la actual Casa de Control con los equipos de patio existentes | Unidad Medida Global | 1
380 | 72102201-015 | Descableado de todas las interconexiones entre los equipos ubicados en el actual Patio de 66kV transformadores de potencia equipos de maniobras equipos de medidas etc | Unidad Medida Global | 1
381 | 72102201-015 | Descableado de las interconexiones entre los Servicios Auxiliares a los armarios de Transformadores de Potencia equipos de maniobras equipos de medidas ubicados en el actual Patio de 66kV | Unidad Medida Global | 1
382 | 72102201-016 | Cableado e interconexion de las cajas de mando de los nuevos equipos de maniobras ubicados en el nuevo Patio de 66 kV | Unidad Medida Global | 1
383 | 72102201-016 | Suministro montaje y cableado de cajas de conexiones de los nuevos equipos de medida TCs TPs etc ubicados en el nuevo Patio de 66 kV | Unidad Medida Global | 1
384 | 72102201-9996 | Conexion de la caja de terminales y Armario de los Transformadores de Potencia nuevos con provisión de todos los accesorios necesarios para dicho fin | Unidad Medida Global | 1
385 | 72102201-9996 | Cableado de las interconexiones de los armarios de transformadores equipos de maniobra y medicion del nuevo Patio de 66 kV | Unidad Medida Global | 1
386 | 72102201-012 | Cableado de la Interconexion con provisión de accesorios del Tablero de Corriente Continua TDCC | Unidad Medida Global | 1
387 | 72102201-012 | Cableado de la Interconexion con provisión de accesorios del Tablero de Corriente Alterna TDCA | Unidad Medida Global | 1
388 | 72102201-016 | Cableado Interconexion de caja de secundario de transformador de S.S.A.A con tablero de C.A., y sus correspondientes protecciones. | Unidad Medida Global | 1
389 | 72102203-011 | Desmontaje de equipos de comunicacion existentes con sus respectivos herrajes lineas de transmision y accesorios | Unidad Medida Global | 1
390 | 72102203-014 | Montaje de equipos de comunicación existentes en la nueva Torre de Comunicaciones a ser suministrada y montada por el Contratista. | Unidad Medida Global | 1
391 | 72102201-016 | Transporte Montaje y cableado entre si de los Paneles nuevos correspondientes a los nuevos Sistemas de Proteccion Control y Medicion | Unidad Medida Global | 10
392 | 72102201-015 | Transporte y Montaje en Sala de Control nueva del Centro Integrado de Control CIC | Unidad Medida Global | 1
393 | 72102201-012 | Montaje en la casa de control nueva e interconexion con provision de accesorios del Tablero de Corriente Alterna TDCA | Unidad Medida Global | 1
394 | 72102201-012 | Montaje en la casa de control nueva e interconexión con provisión de accesorios del Tablero de Corriente Continua TDCC | Unidad Medida Global | 1
395 | 72102201-015 | Transporte Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 110 Vcc Provision ANDE | Unidad Medida Global | 1
396 | 72102201-015 | Transporte, Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 48 Vcc (Provisión ANDE). Comprende el montaje en la sala de control nueva y la interconexión con TDCC y TDCA, paneles de mando, etc., correspondientes al proyecto definitivo. | Unidad Medida Global | 1
397 | 72102201-015 | Transporte Montaje y Conexionado del nuevo Gabinete de Servicios de Corriente Continua de 12 Vcc Provisión ANDE | Unidad Medida Global | 1
398 | 72102201-015 | Descableado de borneras de Paneles existentes en la actual Casa de Control | Unidad Medida Global | 1
399 | 72102201-016 | Cableado del extremo de los mazos del ítem anterior a los nuevos Paneles mencionados en el ítem 3 11 que corresponden a la interconexión de Paneles nuevos con equipos nuevos de patio | Unidad Medida Global | 1
400 | 72102201-015 | Descableado de las interconexiones entre los TDCA TDCC existentes en la actual Casa de Control | Unidad Medida Global | 1
401 | 72102201-016 | Cableado del extremo de los mazos del item anterior a los nuevos TDCA TDCC ubicados en la nueva Casa de Control | Unidad Medida Global | 1
402 | 72102201-016 | Cableado entre sí de todos los Paneles mencionados en el item 3 11 con Cables de Cobre o Fibra optica asi como la interconexion de los mismos con los Sistemas de Servicios Auxiliares | Unidad Medida Global | 1
403 | 72102201-016 | Cableado de todas las celdas de 23 kV comprende la interconexion entre cada una de ellas con los tableros de corriente alterna corriente continua paneles de control de 23 kV | Unidad Medida Global | 1
404 | 92121701-003 | Provision Montaje e Interconexion del Sistema de Grabacion Digital por IP de 16 Camaras CCTV IP | Unidad Medida Global | 1
405 | 81111803-001 | Suministro Montaje y Puesta en funcionamiento de Equipos de Transmision de Datos en Redes Locales LAN Switch | Unidad Medida Global | 1
406 | 81141804-021 | Suministro Montaje y Puesta en funcionamiento de la Estacion de Trabajo de acuerdo a la Esp Tecnica ANDE Num 230715 1 | Unidad Medida Global | 1
407 | 72102602-011 | Suministro de Mobiliario para Subestaciones de acuerdo a la Esp Tecnica ANDE Num DLT SG2 23 12 | Unidad Medida Global | 1
408 | 92121702-002 | Provision Montaje y Puesta en funcionamiento del Sistema de Deteccion de Incendios para Subestaciones Electricas | Unidad Medida Global | 1
409 | 72102201-015 | Descableado retiro y transporte a los depositos indicados por ANDE de todas las interconexiones a las Celdas de 23 kV existentes ubicadas en la antigua casa de control | Unidad Medida Global | 1
410 | 76111702-001 | Traslado de todos los Paneles y Equipos existentes en la Casa de Control existente hasta los depositos de ANDE indicados por la contratante | Unidad Medida Global | 1
411 | 72102201-015 | Integracion del Panel de Protección Principal y Respaldo medicion y control para Lineas de Transmision de 66 kV en la SE TBO con los demas paneles suministrados y CIC | Unidad Medida Global | 1
412 | 81101701-001 | Direccion Tecnica Especializada de Montaje y Puesta en Servicio del Sistema Integrado de Proteccion Medicion y Control | Unidad Medida Global | 1
413 | 77101701-001 | Contratacion del Consultor Ambiental Honorarios x meses incluye movilidad y viatico | Mes | 14
414 | 86101508-001 | Honorarios de Capacitadores (charlas de educación ambiental) | Hora | 2
415 | 86101508-001 | Materiales didácticos (trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 100
416 | 86101508-001 | Materiales didácticos (afiches de tamaño A3 de papel brillante y colores) | Unidad | 50
417 | 86101508-001 | Materiales didácticos (diagramación) | Unidad Medida Global | 1
418 | 86101508-001 | Gastos operativos para 1 seminario | Unidad Medida Global | 2
419 | 77101601-9999 | Set de 3 basureros ecológicos 80lts con tapa en áreas de trabajo y campamentos | Unidad | 4
420 | 77101601-9999 | Bolsas plásticas para residuos resistentes de 100 lt. | Unidad | 1.000
421 | 77101601-9999 | Set de 3 basureros ecológicos para zona de operación de la Subestación | Unidad | 4
422 | 77101601-9999 | Botiquín de primeros Auxilios (para área de trabajo subestación) | Unidad | 2
423 | 77101601-9999 | Set de Carteles de material acrílico de 11 tipos | Unidad | 2
424 | 86101508-001 | Honorarios de Capacitadores (charlas de seguridad e higiene laboral) | Hora | 2
425 | 86101508-001 | Materiales didácticos (Trípticos de papel brillante y colores) | Unidad | 150
426 | 86101508-001 | Gastos operativos para 1 seminario | Unidad Medida Global | 1
427 | 77101601-9999 | Gastos operativos para entrega de materiales | Unidad Medida Global | 1
428 | 77101601-9999 | Materiales didácticos (tríptico de papel brillante y colores) | Unidad | 200
429 | 77101601-9999 | Spot publicitarios radiales de 30 segundos (3 x día x 2 días antes de inicio y final de obra) | Unidad Medida Global | 1
430 | 77101601-9999 | Programa de mejora paisajística (Contratación de personal), insumos (pastos, Plantines, tutores, protectores) | Unidad Medida Global | 1
431 | 81101701-001 | Elaboración de la Ingeniería de Detalles. | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-015 | Provisión y montaje de soporte metálico para cable subterráneo de media tensión para uso en canalizaciones. | Unidad | 150
2 | 72102201-016 | Provisión y montaje de grampa polimérica para sujección de cables subterráneos para media tensión. | Unidad | 1.500
3 | 72103004-001 | Excavacion de zanja en vereda posterior relleno y compactacion 0 6 x 1 6 mts Todo tipo de terreno Incluye provisión de 9 canos PEAD de 160 mm de diametro | Metros cúbicos | 835
4 | 72103004-001 | Excavacion de zanja en calzada o pavimento posterior relleno y compactación 0 6 x 1 8 mts Todo tipo de terreno | Metros cúbicos | 173
5 | 72102201-015 | Construccion de registros para lineas subterraneas de H A de paredes de 0 15 m de dimensiones interior de 1 2 mts largo x 1 2 mts ancho x 1 7 mts de profundidad | Unidad | 38
6 | 72102201-016 | Provision y montaje de cable unipolar de cobre subterraneo de MT para uso en Subestaciones de 240mm² de seccion | Metros | 4.500
7 | 72102201-016 | Construccion de terminal para interior en cable subterraneo 240 mm² Estructura TIR 240 | Unidad | 24
8 | 72102201-016 | Construccion y Montaje de terminal para intemperie de cable de cobre subterráneo 240 mm². | Unidad | 24
9 | 72102201-016 | Empalme de cables subterraneos de 240 mm2 para tres fases | Unidad | 1
10 | 72102201-016 | Construccion Linea de Media Tension Trifasica Protegida de 3x185 mm2 | Metros | 250
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]