## items
Ítems del llamado Mantenimiento de Aires Acondicionados con ID: 305732
Mantenimiento de Aires Acondicionados, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
36 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
37 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
38 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
39 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
40 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
41 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
42 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
43 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
44 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
45 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
46 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
47 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
48 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
49 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
50 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
51 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
52 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
53 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
54 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
55 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
56 | 72102305-001 | Placa Electrónica de Condensador | Unidad |  | 1 | 1
57 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
58 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
59 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
60 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
61 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
62 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
63 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
64 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
65 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
66 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
67 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
68 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
69 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
70 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
71 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
72 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
73 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
74 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
75 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
76 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
77 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
78 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
79 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
80 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
81 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
82 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
83 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
84 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
85 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
86 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
87 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
88 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
89 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
90 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
91 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
92 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
93 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
94 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
95 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
96 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
97 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
98 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
99 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
100 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
101 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
102 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
103 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
104 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
105 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
106 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
107 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
108 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
109 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
110 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
111 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
112 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
113 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
114 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
115 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
116 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
117 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
118 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
119 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
120 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
121 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
122 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
123 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
124 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
125 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
126 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
127 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
128 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
129 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
130 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
131 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
132 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
133 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
134 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
135 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
136 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
137 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
138 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
139 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
140 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
141 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
142 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
143 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
144 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
145 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
146 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
147 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
148 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
149 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
150 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
151 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
152 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
153 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
154 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
155 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
156 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
157 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
158 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
159 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
160 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
161 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
162 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
163 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
164 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
165 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
166 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
167 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
168 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
169 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
170 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
171 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
172 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
173 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
174 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
175 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
176 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
177 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
178 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
179 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
180 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
181 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
182 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
183 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
184 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
185 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
186 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
187 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
188 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
189 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
190 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
191 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
192 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
193 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
194 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
195 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
196 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
197 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
198 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
199 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
200 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
201 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
202 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
203 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
204 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
205 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
206 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
207 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
208 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
209 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
210 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
211 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
212 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
213 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
214 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
215 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
216 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
217 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
218 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
219 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
220 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
221 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
222 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
223 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
224 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
225 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
226 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
227 | 72102305-001 | Placa Electrónica del condensador | Unidad |  | 1 | 1
228 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
229 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
230 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
231 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
232 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
233 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
234 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
235 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
236 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
237 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
238 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
239 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
240 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
241 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
242 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
243 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
244 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
245 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
246 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
247 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
248 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
249 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
250 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
251 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
252 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
253 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
254 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
255 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
256 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
257 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
258 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
259 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
260 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
261 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
262 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
263 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
264 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
265 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
266 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
267 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
268 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
269 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
270 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
271 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
272 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
273 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
274 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
275 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
276 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
277 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
278 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
279 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
280 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
281 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
282 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
283 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
284 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
285 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
286 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
287 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
288 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
289 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
290 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
291 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
292 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
293 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
294 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
295 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
296 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
297 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
298 | 72102305-001 | Reparación de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
299 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
300 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
301 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
302 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
303 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
304 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
305 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
306 | 72102305-001 | Provisión y cambio de turbina UE para Split | Unidad |  | 1 | 1
307 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
308 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
309 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
310 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC | Unidad |  | 1 | 1
311 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
312 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
313 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
314 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
315 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
316 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
317 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
318 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
319 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
320 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
321 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
322 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
323 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
324 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
325 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
326 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
327 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
328 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
329 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
330 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
331 | 72102305-001 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
332 | 72102305-001 | Cañería de drenaje por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
333 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
334 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
335 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
336 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
337 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
338 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
339 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
340 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
341 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
342 | 72102305-001 | Provisión y cambio de cañería de cobre por metro | Unidad |  | 1 | 1
343 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
344 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
345 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
346 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
347 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
348 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
349 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
350 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
351 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
352 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
353 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
354 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
355 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
356 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
357 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
358 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
359 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
360 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
361 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
362 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
363 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
364 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
365 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
366 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
367 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
368 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
369 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
370 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
371 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
372 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
373 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
374 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
375 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
376 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
377 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
378 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
379 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
380 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
381 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
382 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
383 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
384 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
385 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
386 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
387 | 72102305-001 | Cañería de drenaje | Unidad |  | 1 | 1
388 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
389 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
390 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
391 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
392 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
393 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
394 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
395 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
396 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
397 | 72102305-001 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo | Unidad |  | 1 | 1
398 | 72102305-001 | Carga de Gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
399 | 72102305-001 | Reparación o cambio de placa electrónica | Unidad |  | 1 | 1
400 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | Unidad |  | 1 | 1
401 | 72102305-001 | Cambio de motor de compresor | Unidad |  | 1 | 1
402 | 72102305-001 | Provisión y Cambio de compresor | Unidad |  | 1 | 1
403 | 72102305-001 | Provisión y colocación Sensores DE TEMPERATURA para AAC | Unidad |  | 1 | 1
404 | 72102305-001 | Provisión y carga de gas refrigerante | Unidad |  | 1 | 1
405 | 72102305-001 | Cambio de contactores trifásicos | Unidad |  | 1 | 1
406 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor del condensador | Unidad |  | 1 | 1
407 | 72102305-001 | Cambio de transformador de 220 V a 24 V | Unidad |  | 1 | 1
408 | 72102305-001 | Cambio de cableado completo | Unidad |  | 1 | 1
409 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
410 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
411 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
412 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
413 | 72102305-001 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno | Unidad |  | 1 | 1
414 | 72102305-001 | Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
415 | 72102305-001 | Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador | Unidad |  | 1 | 1
416 | 72102305-001 | Provisión y cambio de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
417 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
418 | 72102305-001 | Provisión y cambio de motor ventilador o turbina unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
419 | 72102305-001 | Provisión y cambio de contactor | Unidad |  | 1 | 1
420 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal | Unidad |  | 1 | 1
421 | 72102305-001 | Montaje y desmontaje para mantenimiento | Unidad |  | 1 | 1
422 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora | Unidad |  | 1 | 1
423 | 72102305-001 | Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora | Unidad |  | 1 | 1
424 | 72102305-001 | Provisión de guarda motor | Unidad |  | 1 | 1
425 | 72102305-001 | Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión | Unidad |  | 1 | 1
426 | 72102305-001 | Provisión de relé falto de fase | Unidad |  | 1 | 1
427 | 72102305-001 | Provisión y cambio de relé para sentido de giro de compresor | Unidad |  | 1 | 1
428 | 72102305-001 | Provisión y cambio de termostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
429 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de alta presión | Unidad |  | 1 | 1
430 | 72102305-001 | Provisión y cambio de presostato de baja presión | Unidad |  | 1 | 1
431 | 72102305-001 | Provisión y cambio de bobina de 24V | Unidad |  | 1 | 1
432 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvula de servicio de robinetes | Unidad |  | 1 | 1
433 | 72102305-001 | Provisión y colocación de válvulas solenoide | Unidad |  | 1 | 1
434 | 72102305-001 | Provisión y colocación de filtro de aire UE | Unidad |  | 1 | 1
435 | 72102305-001 | Adaptación de ruleman al motor ventilador / turbina | Unidad |  | 1 | 1
436 | 72102305-001 | Provisión y cambio de filtro de gas | Unidad |  | 1 | 1
437 | 72102305-001 | Provisión y cambio de llave TM | Unidad |  | 1 | 1
438 | 72102305-001 | Mantenimiento de protectores térmicos | Unidad |  | 1 | 1
439 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé temporizador de 0 a 30 segundos | Unidad |  | 1 | 1
440 | 72102305-001 | Provisión y colocación de relé de protección para mínima y máxima | Unidad |  | 1 | 1
441 | 72102305-001 | Cañería de drenaje | Unidad |  | 1 | 1
442 | 72102305-001 | Provisión de filtro secador | Unidad |  | 1 | 1
443 | 72102305-001 | Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador del condensador | Unidad |  | 1 | 1
444 | 72102305-001 | Provisión y colocación de correa del evaporador | Unidad |  | 1 | 1
445 | 72102305-001 | Cambio de aceite anticongelante | Unidad |  | 1 | 1
446 | 72102305-001 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico | Unidad |  | 1 | 1
447 | 72102305-001 | Arreglo de chapería | Unidad |  | 1 | 1
448 | 72102305-001 | Cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
449 | 72102305-001 | Provisión y colocación Placa del evaporador para AAC | Unidad |  | 1 | 1
450 | 72102305-001 | Placa Electrónica del Condensador | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]