## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNI SEDE SAN PEDRO DEL PARANA-PLURIANUAL con ID: 306506
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA UNI SEDE SAN PEDRO DEL PARANA-PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Estudio de suelo para fundaciones | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Replanteo de obra | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h= 1,80m. Incluye portón de 2 hojas de varilla lisa de 1,40 x 1,80, herrajes y cerradura tipo candado | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Obrador y sanitarios para personal | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
7 | 72131601-002 | Desmonte de suelo | Metros cúbicos | 62
8 | 72131601-002 | Excavación para zapata | Metros cúbicos | 6,14
9 | 72131601-004 | Zapatas de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 4,17
10 | 72131601-004 | Pilares de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 3,78
11 | 72131601-004 | Vigas de encadenado superior de hormigón armado según calculo | Metros cúbicos | 8,03
12 | 72131601-004 | Vigas de encadenado inferior de hormigón armado según calculo | Metro lineal | 120,1
13 | 72131601-004 | Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm | Metro lineal | 51,62
14 | 72131601-005 | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m | Metros cuadrados | 94,56
15 | 72131601-005 | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista | Metros cuadrados | 170,72
16 | 72131601-005 | Pilares de ladrillo laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigón armado en galeria | Unidad | 6
17 | 72131601-005 | Macisada de ladrillo común | Metros cuadrados | 24,9
18 | 72131601-006 | Horizontal en muros (mortero hidrófugo y pintura bituminosa) | Metros cuadrados | 62,57
19 | 72131601-006 | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 170,72
20 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 235,1
21 | 72131601-009 | Carpeta para piso de ceramica esmaltada. Esp. 2cm | Metros cuadrados | 157
22 | 72131601-009 | Pisos ceramico Pi4 40cmx40cm | Metros cuadrados | 104,8
23 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcarea color rojo 20x20cm | Metros cuadrados | 35,4
24 | 72131601-009 | Zócalo para pisos ceramico Pi4 40cmx40cm h= 10cm | Metro lineal | 62,4
25 | 72131601-009 | Zócalo para piso de baldosa calcarea color rojo h= 10cm | Metro lineal | 17
26 | 72131601-008 | Interior y exterior a dos capas (grueso+fino) | Metros cuadrados | 322
27 | 72131601-008 | Interior y exterior a dos capas (grueso+fino) c/ hidrófugo en vigas y columnas | Metros cuadrados | 80,6
28 | 72131601-008 | Macisada a dos capas (grueso+fino) c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 24,9
29 | 72131601-008 | De Mochetas en ventanas esp. 10cm | Metros cuadrados | 47,96
30 | 72131601-010 | Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10. | Unidad | 2
31 | 72131601-010 | Ventana tipo balancin de 1,40x1,20 (incluye virios translucidos de 3mm espesor) | Unidad | 12
32 | 72131601-007 | Techo de chapa de cinc trapezoidal sobre estructura de perfiles metálicos.(similar a existente) | Metros cuadrados | 277,5
33 | 72131601-007 | Membrana aislante con alumino a una cara, espesor 10 mm. (similar a existente) | Metros cuadrados | 290,5
34 | 72131601-007 | Cieloraso de PVC rígido adozado, siguiendo inclinación del techo (incluye corniza) | Metros cuadrados | 190
35 | 72131601-007 | Rejilla metálicas para cielorraso | Unidad | 12
36 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes de 4x40w con reactancia electronica | Unidad | 12
37 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes de 2x40w con reactancia electronica | Unidad | 4
38 | 72131601-001 | Circuitos para AA con llave bipolar y llave en el tablero | Unidad | 2
39 | 72131601-001 | Circuitos para ventilador de techo y llave | Unidad | 8
40 | 72131601-001 | Conexiòn desde tablero general existente hasta registro nuevo al pie del tablero. Incluye caños, reparación de pared y piso | Unidad | 1
41 | 72131601-001 | Registro de 60 x 60 eléctrico con tapa metálica tipo bandeja con piso similar al existente, profundidad 50 cm. | Unidad | 1
42 | 72131601-001 | Bocas de iluminación (incluye conexión, llaves, caja, caños antillamas, cableado y accesorios) según esquema | Unidad | 16
43 | 72131601-001 | Bocas de puntos y tomacorrientes (incluye conexión, llaves, caja, caños antillama, cableado y accesorios) según esquema | Unidad | 21
44 | 72131601-001 | Ventilador de techo de 52" de siete velocidades, interruptor metalico (incluye elementos de fijación y accesorios) | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | Registros electricos de 40 x 40 cm con ductos de 50 mm c/ 12 mts | Unidad | 2
46 | 72131601-001 | Tablero metálico de embutir con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general | Unidad | 1
47 | 72131601-001 | Jabalina de cobre de 2 mts de long con accesorios de sujeción | Unidad | 2
48 | 72131601-001 | Cable NYY de 4 x 10 mm desde tablero general existente hasta tablero seccional | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-001 | Cable NYY de 4 x 25 desde transformador hasta tablero general existente | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-001 | Llaves TM de 3x50A | Unidad | 2
51 | 72131601-001 | Llaves TM de 25A | Unidad | 2
52 | 72131601-001 | Llaves TM de 10A | Unidad | 6
53 | 72131601-001 | Cable de 6 mm2 (distribución en tablero seccional) | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | Caño pvc liso de 2" | Unidad Medida Global | 1
55 | 72131601-001 | Provisión y colocación de Luces de emergencia (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos) | Unidad | 4
56 | 72131601-011 | Canaletas de chapa de zinc. | Metro lineal | 50
57 | 72131601-011 | Bajadas de caño de pvc 100mm | Metro lineal | 28,8
58 | 72131601-012 | Interiores y exteriores al látex manos necesarias | Metros cuadrados | 283
59 | 72131601-012 | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 137,33
60 | 72131601-012 | De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias | Metros cuadrados | 47,96
61 | 72131601-012 | puertas incluyendo marcos | Unidad | 2
62 | 72131601-012 | Pintura de balancines al esmalte sintético y base antióxido, manos necesarias | Unidad | 12
63 | 72131601-012 | Pintura Canaletas - base antioxido + esmalte sintético | Metro lineal | 50
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]