## items
Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN con ID: 310539
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 9.000 BTU/h 220V/50 Hz. | Unidad | CAJA | No | 15
2 | 40151601-001 | Compresor rotativo para equipo de 12.000 BTU/h 220V/50Hz | Unidad | CAJA | No | 15
3 | 40151601-001 | Compresor rotativo para equipo de 18.000 BTU/h 220V/50 Hz. | Unidad | CAJA | No | 15
4 | 40151601-001 | Compresor rotativo para equipo de 24.000 BTU/h 220V/50Hz. | Unidad | CAJA | No | 12
5 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 24.000 BTU/h 220V/50Hz. | Unidad | CAJA | No | 12
6 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 36.000 BTU/h 380V/50Hz.- | Unidad | CAJA | No | 12
7 | 40151601-001 | Compresor rotativo para equipo de 48.000 BTU/h 380V/50Hz.- | Unidad | CAJA | No | 12
8 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 60.000 BTU/h 380V/50Hz.- | Unidad | CAJA | No | 12
9 | 40151601-001 | Compresor rotativo para equipo de 60.000 BTU/h 380V/50Hz.- | Unidad | CAJA | No | 11
10 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 120.000 BTU/h 380V/50Hz. | Unidad | CAJA | No | 3
11 | 40151601-001 | Compresor alternativo para equipo de 18.000 BTU/h 220V/50 Hz. | Unidad | CAJA | No | 10
12 | 32121502-001 | Capacitor de 5 Mf | Unidad | CAJA | No | 30
13 | 32121502-001 | Capacitor de 10 Mf | Unidad | CAJA | No | 30
14 | 32121502-001 | Capacitor de 35 Mf | Unidad | CAJA | No | 30
15 | 32121502-001 | Capacitor de 45 Mf | Unidad | CAJA | No | 30
16 | 32121502-001 | Capacitor de 50 Mf | Unidad | CAJA | No | 30
17 | 39121529-003 | Contactor trifásico - bobina de 24V - Entre 25 a 30 Amp. | Unidad | CAJA | No | 20
18 | 39121529-003 | Contactor trifásico - bobina de 220V - Entre 25 a 30 Amp. | Unidad | CAJA | No | 20
19 | 12142004-999 | Gas refrigerante R22 en tubo de 13,6 Kg de capacidad | Unidad | TUBO | No | 33
20 | 40141705-003 | Caño de cobre 1/4" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
21 | 40141705-003 | Caño de cobre de 5/16" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
22 | 40141705-003 | Caño de cobre de 3/8" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
23 | 40141705-003 | Caño de cobre de 1/2" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
24 | 40141705-003 | Caño de cobre de 5/8" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
25 | 40141705-003 | Caño de cobre de 3/4" rollo de 15 metros | Unidad | CAJA | No | 10
26 | 40141705-003 | Caño de cobre de 7/8" tira de 6 metros | Unidad | CAJA | No | 10
27 | 23171512-001 | Varillas de bronce | Unidad | CAJA | No | 50
28 | 23171512-002 | Varilla de plata | Unidad | CAJA | No | 200
29 | 41116015-933 | Borax para plata | Unidad | CAJA | No | 10
30 | 39121721-001 | Aislante para caño de 5/8" x 1,80 mts. | Unidad | TIRA | No | 50
31 | 39121721-001 | Aislante para caño de 1/2" x 1,80 mts. | Unidad | TIRA | No | 50
32 | 39121721-001 | Aislante para caño de 3/8" x 1,80 mts. | Unidad | TIRA | No | 50
33 | 39121721-001 | Aislante para caño de 7/8" x 1,80 mts. | Unidad | TIRA | No | 50
34 | 39121721-001 | Aislante para caño de 3/4" x 1,80 mts. | Unidad | TIRA | No | 50
35 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 1/2" | Unidad | CAJA | No | 50
36 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 3/4" | Unidad | CAJA | No | 50
37 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 5/8" | Unidad | CAJA | No | 50
38 | 40101701-029 | Codo de cobre para caño de 7/8" | Unidad | CAJA | No | 50
39 | 40101701-015 | Plaqueta de control universal para equipo Split de 24.000 - 36.000 - 48.000 y 60.000 BTU frio/calor | Unidad | CAJA | No | 9
40 | 40101701-015 | Plaqueta de control universal para equipo Split de 24.000 - 36.000 - 48.000 y 60.000 BTU frio solo | Unidad | CAJA | No | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]