## items
Ítems del llamado LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual con ID: 314004
CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcacion y Replanteo de Obra | Metros cuadrados | 324
2 | 72131601-002 | Construcción de obrador de 4mx8m | Metros cuadrados | 32
3 | 82101502-003 | Provision y colocacion de Cartel de obra de 3x2 mts con soporte metalico | Unidad | 1
4 | 82101502-003 | Construccion de zapatas de H° A° de 0,50x0,50x030 | Metros cúbicos | 1
5 | 72103004-005 | Excavacion y carga de cimiento de PBC para pared de 0,15 y pared 0,30 | Metros cúbicos | 65
6 | 72131601-004 | Encadenado superior 0,30x0,20 de H°A° sobre pared de 0,30 cm | Metro lineal | 48
7 | 72131601-004 | Encadenado superior 0,13x0,30 de H°A° sobre pared de 0,15 cm | Metro lineal | 22
8 | 72131601-004 | Construción de pilares de H°A° 0,20x0,30 h-2,8 aciento de cabriada metalica | Metros cuadrados | 1,35
9 | 72131601-005 | De nivelacion de 0,45 m ladrillos comunes | Metros cuadrados | 22
10 | 72131601-005 | De nivelacion de 0,30 m ladrillos comunes | Metros cuadrados | 41,5
11 | 72131601-005 | De elevacion de 0,30 m ladrillos comunes | Metros cuadrados | 163,5
12 | 72131601-005 | De elevacion de 0,15 m ladrillos comunes | Metros cuadrados | 500
13 | 72102905-001 | Relleno compactación con arena lavada y compactación mecanica en pabellon | Metros cúbicos | 140
14 | 72131601-006 | De Pared de 0,15 revocado tres caras con hidrofugo y pintura asfaltica | Metro lineal | 107
15 | 72131601-006 | De Pared de 0,30 revocado tres caras con hidrofugo y pintura asfaltica | Metro lineal | 40
16 | 72131601-007 | Construccion de techo metalico de chapas N° 24 Trapezoidal sobre estructura metalica de chapas doblada, apoyada sobre pilar de hormigon | Metros cuadrados | 312
17 | 72101603-002 | Provision y colocacion de canaleta alero desarrollo de 0,50 chapa N° 26 | Metro lineal | 32
18 | 72131601-008 | Revoque comun a 1 capa | Metros cuadrados | 1.326
19 | 72102508-003 | De azulejos en baño guardia y lavadero | Metros cuadrados | 26,5
20 | 72131601-009 | Contrapiso de cacotes sobre terreno natural Esp= 10 cm | Metros cuadrados | 256
21 | 72131601-009 | Provision y colocacion de piso Ceramico alto trafico PI4 | Metro lineal | 256
22 | 72131601-009 | Provision y colocacion de zocalo ceramico | Metro lineal | 76
23 | 72102304-007 | Provisión e instalación de cañerias para desague cloacal para baño completo de celdas y guardia | Unidad | 9
24 | 72102304-007 | Provisión e instalación de cañerias para desgaue de pileta de lavar ropas | Unidad | 6
25 | 72102304-007 | Construccion de registros cloacales de 0,80x0,80 x0,50 revocado interior y doble tapa de Hº | Unidad | 8
26 | 72102304-007 | Construccion de registros cloacales de 1,00x1,00 cm con doble tapa de Hº | Unidad | 4
27 | 72102304-007 | Provision y colocacion de cañeria PVC cloacal de 150 mm2 entre registros ,camara septica y pozo ciego | Metro lineal | 68
28 | 72102304-007 | Provision y colocacion de cañeria PVC cloacal de 150 mm2 para conexión entre camara desague pluvial | Metro lineal | 50
29 | 72102304-007 | Provisión y colocación de cañeria de 100 mm desde baño a primer registro | Metro lineal | 15
30 | 72102304-007 | Construccion de Camara Septica 1.50x2.50x1.20 m tapa de H°A° | Unidad | 2
31 | 72102304-007 | Construccion de Pozo Absorventes / ciego 3.00x3.00 m x 3 m tapa plana de H°A° | Unidad | 2
32 | 72102304-002 | Provisión y colocación de cañeria PVC de 1" acometida de agua cte desde tanque a pabellones | Metro lineal | 50
33 | 72102304-002 | Provisión y colocacion de cañerias pvc para agua cte. Para baño interior de celdas y guardia | Unidad | 9
34 | 72102304-002 | Provisión y colocacion de cañeria pvc agua corriente para pileta lavarropas | Unidad | 6
35 | 72102304-002 | Provision y colocacion de llave de paso metalico de 3/4" con campana para baños en celdas y guardias | Unidad | 9
36 | 72131601-011 | Provision y colocacion de lavamanos de granito con soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado, incluye caños de bajadas, coneccion flexible de 0,40 cm , sopapa y griferia canilla metalica cromada de 1/2 " | Unidad | 8
37 | 72131601-011 | Provision y colocacion de lavamano losa sanitaria con pedestal , incluye sopapa, toallera y griferia canilla metalica cromada de 1/2 " baño Guardia | Unidad | 1
38 | 72131601-011 | Provision y colocacion de calefon ducha baño guardia, incluye jabonera | Unidad | 1
39 | 72131601-011 | Provision y colocacion de inodoro tipo silla turca de losa sanitaria en baños de celdas, incluye llave de descarga metalico de 1" de media vuelta | Unidad | 8
40 | 72131601-011 | Provision y colocacion de inodoro de losa sanitaria en baño de guardia, incluye tapa, cisterna alta de plastico y porta papel. | Unidad | 1
41 | 72131601-011 | Provision y colocacion de rejilla de piso de 15x15 cm en baños | Unidad | 9
42 | 72131601-011 | Provisión y colocación de mingitorio caseta de guardia en aceso | Unidad | 1
43 | 72101603-002 | Provision y colocacion de canaleta alero de chapa Nº 24 de 0,15 cm y desarrollo 50 cm | Metro lineal | 32
44 | 72102304-005 | Provision y colocacion de cañeria PVC de 100 mm2 de bajada de canaleta, incluye accesorios de PVC | Metro lineal | 30
45 | 72102304-005 | Construccion de Registro pluvial de 40x40 cm revocado interior y tapa de H° | Unidad | 8
46 | 72102304-005 | Provision y colocacion de cañeria PVC pluvial de 150 mm2 entre registros | Metro lineal | 34
47 | 72102601-001 | Provision y colocacion de puerta placa vaiven de 0,65x1,50 m con marco, incluye visagra y pasador metalico en sshh dormitorio de guardias | Unidad | 2
48 | 72102601-001 | Provision y colocacion de puerta placa guatanbu de 0,80x2.10 m incluye marco, visagra cerradura llave chica y contramarco en dormitorio de guardias | Unidad | 1
49 | 72101903-001 | Provision y colocacion de puerta metalica enchapada y enrrejada de 1,40x2,10 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad con porta candado en pabellon de internos. | Unidad | 2
50 | 72101903-001 | Provision y colocacion de puerta 0,80x2,10 m metalica enchapada hasta1,2 y enrrejada hasta 2,1 para celdas , incluye marcos herrajes ,cerraduras y dispositivo de seguridad con porta candado | Unidad | 8
51 | 72101903-001 | Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 1,20x0,60 m, incluye herrajes y dispositivo de seguridad | Unidad | 12
52 | 72101903-001 | Provision y colocacion de ventana metalica Reja de de 1,20x0,60 m, incluye marco metalico . | Unidad | 14
53 | 72101903-001 | Provision y colocacion de ventana corrediza metalica ciega de 0,80 x0,60 m en baño de guardia , incluye herrajes y dispositivo de seguridad | Unidad | 1
54 | 72102201-003 | Provision colocación y puesta en funcionamiento de transformador de 100 KVA incluye soporte y todos los accesorios | Unidad | 1
55 | 72102201-003 | Linea electrica acometida Aerea desde transformador hasta el tablero principal | Metro lineal | 100
56 | 72102201-003 | Provision, colocacion e instalacion completa de tablero electrico de plastico para 12 llaves TM con rielera (incluye cableado y llaves termo magneticas por circuitos de acuerdo a carga instalada) | Unidad | 1
57 | 72102201-003 | Instalacion de boca de luces en celdas y baños , y galeria del pabellon con llaves de encendido desde el tablero seccional ubicado en oficina de guardia (incluye cajas, electroducto, cableado ) | Unidad | 22
58 | 72102201-003 | Instalacion de boca de luces en guardia y baños (incluye cajas, electroducto, cableado ) | Unidad | 4
59 | 72102201-003 | Provision y colocacion de artefacto de iluminacion de bajo consumo de 36 W con porta lampara plastica . | Unidad | 26
60 | 72102201-003 | Instalacion de boca de luces en galeria, pasillo, lavadero , con llaves de encendido desde tablero seccional (incluye electroducto, cajas y cableado) | Unidad | 7
61 | 72102201-003 | Instalcion electrica para tomas convencional | Unidad | 6
62 | 72102201-003 | Instalacion electrica para toma cte. especial tipo schuko, incluye electroducto, cableado y cajas. | Unidad | 7
63 | 72102201-003 | Provision y colocacion de toma corriente especial tipo schuko | Unidad | 7
64 | 72102201-003 | Boca para ventilador de techo, incluye cajas, electroducto y cableado | Unidad | 14
65 | 72102201-003 | Provision y colocacion de tapa plastica de caja de coneccion y caja de llave electrica | Unidad | 10
66 | 72102201-003 | Instalcion electrica para aire acondicionado | Unidad | 2
67 | 72102201-003 | Instalación electrica para calefones con circuito independiente | Unidad | 9
68 | 72102201-003 | Provición y colocación de ducha calefon | Unidad | 9
69 | 72102201-003 | Provisión y colocación de equipo AP de un brazo adosado a la pared | Unidad | 7
70 | 72102201-003 | Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 150 W para AP. | Unidad | 7
71 | 72102304-002 | Provision y colocacion de tanque de agua metalico elevado tipo copa de 20 000 litros con todos sus aceesorios de cañerias de alimentacion de la red,y cañeria de limpieza, flotador eelectrico de comando a la bomba del pozo existente y escalera de acceso al tanque. | Unidad | 1
72 | 72102201-003 | Provisión y colocacion de motor impulsor de de 5 hp con instalacion a boya electrica | Unidad | 1
73 | 72131601-9995 | Construccion de guarda obra de Hº de 0,07 m de espesor 0,50 m de ancho al costado perimetral exterior del pabellon pendiente de 1 cm | Metro lineal | 52
74 | 72131601-012 | De paredes al agua interior y exterior de paredes, previo tratamiento q | Metros cuadrados | 1.326
75 | 72131601-012 | Esmalte Sintetico para abertura de madera | Metros cuadrados | 4
76 | 72131601-012 | ]Esmalte Sintetic para puertas metalicas previo anti oxido | Metros cuadrados | 30
77 | 72131601-012 | Sintetica de portones metalicos previo anti oxido | Metros cuadrados | 17
78 | 72131601-012 | Sintetica de ventanas metalicas previo anti oxido | Metros cuadrados | 18
79 | 72131601-012 | Sintetica de rejas de ventanas previo anti oxido | Metros cuadrados | 18
80 | 72131601-012 | Sintetica de canaletas previo anti oxido | Metro lineal | 32
81 | 72131601-012 | Sintetica de pilares y techo metalico previo anti oxido | Metros cuadrados | 163,4
82 | 72131601-012 | Pintura de pared al aceite en SS.HH. de celdas, h= 2,00 m, previo tratamiento | Metros cuadrados | 72
83 | 72131601-012 | Pintura de pared al aceite en pasillo de pabellon y comedor , h= 1,60 m, previo tratamiento | Metros cuadrados | 48
84 | 72131601-004 | Construccion de 16 camas doble (literas)de HºAº de 0,80x1,90x0,10 m , incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado. | Unidad | 32
85 | 72131601-004 | Construccion de mesadas de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,85 m , (incluye soporte mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado con revestido ceramico de mesada y bordes de madera) | Unidad | 3
86 | 72131601-004 | Construccion de bancos de HºAª 0,40x3,00x0,40 m para mesada de comedor ( incluye soporte de mamposteria de ladrillo comun, revocado y pintado) | Unidad | 3
87 | 92121702-002 | Provision y colocacion de extinguidor de incendio de 6 Kg con cartel inidicador | Unidad | 2
88 | 70111503-002 | Poda de arboles en perimetro de Alambrada perimetral y retiro de gajos | Unidad | 3
89 | 72131601-013 | Limpieza general de la obra y retiro de escombros fuera de la institucion | Unidad | 1
90 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 252
91 | 72131601-004 | Zapata de HºAº (0,60X0,30X0,60), incluye excavacion y fuste | Metros cúbicos | 2
92 | 72131601-004 | Encadenado inferior HºAº (0,30x0,30) m | Metro lineal | 60,5
93 | 72131601-004 | Encadenado superior HºAº (0,30x0,30) m | Metro lineal | 60,5
94 | 72131601-003 | Cimiento PBC (pared 0,30) | Metros cúbicos | 1,5
95 | 72131601-003 | Cimiento PBC (pared 0,15) | Metros cúbicos | 3,25
96 | 72131601-005 | De nivelacion de 0,45 ladrillo comun | Metros cuadrados | 2,5
97 | 72131601-005 | De nivelacion de 0,30 ladrillo comun | Metros cuadrados | 8
98 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillos convoco de 0,15 | Metros cuadrados | 138
99 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillos laminados de 0,30 m | Metros cuadrados | 18
100 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillos laminados de 0,15 m | Metros cúbicos | 76,5
101 | 72131601-006 | De paredes a tres caras | Metro lineal | 21
102 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes de 0,10 cm de h. s/terreno natural | Metros cuadrados | 224,5
103 | 72101607-006 | De paredes a una capa | Metros cuadrados | 76,5
104 | 72131601-008 | De vigas | Metro lineal | 60,5
105 | 72131601-007 | De chapa de zinc Nº26 sobre estructura metálica (incluye pilares de H°A° ) | Metros cuadrados | 260,6
106 | 72102508-003 | De azulejo | Metros cuadrados | 21,5
107 | 72131601-009 | Ceramica esmaltada sobre carpeta sshh | Metros cuadrados | 8,5
108 | 72131601-004 | De Hº Aº e = 12cm, terminación alisada de cemento | Metros cuadrados | 216
109 | 72102304-002 | Acometida con cañeria PVC de 3/4" | Unidad | 15
110 | 72101603-002 | Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada alero, desarrollo 50 cm | Metro lineal | 32
111 | 72131701-007 | Provision y colocacion de caño de bajada PVC 100ml para canaleta | Metro lineal | 24
112 | 72131701-007 | Construcciçon de registro pluviales 40 x 40 x 40 cm, con tapa de rejilla | Unidad | 8
113 | 72102304-007 | De baño tinglado hasta primer registro | Unidad | 2
114 | 72102304-007 | Construcción de registro 60 x 60 x 60 cm, con doble tapa de Hº | Unidad | 1
115 | 72102304-007 | Construcción de Camara septica, base y tapa de Hº (1,00 x 1,50 x 2,50 m ) | Unidad | 1
116 | 72102304-007 | Construcción de pozo absorvente con tapa de HºAº (ø 2,00 x alt.3,00 m ) | Unidad | 1
117 | 72102304-007 | Cañeria PVC ø 100 mm, cloacal | Metro lineal | 10
118 | 72131601-011 | Provision y colocacion de cañeria de agua corriente, frio solo interior de baño tinglado | Unidad | 2
119 | 72131601-011 | Provision y colocacion de inodoros de losa sanitaria con correspondiente tapa, cisterna alta papelera de losa sanitaria | Unidad | 4
120 | 72131601-011 | Provision y colocacion lavamanos de loza sanitaria con correspondiente griferia, toallera y accesorios | Unidad | 2
121 | 72102201-003 | Provision e instalacion de tablero seccional para 10 llaves, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas | Unidad | 1
122 | 72102201-003 | Alimentación subterranea al tablero seccional caño 4py cable de 10mm | Metro lineal | 60
123 | 72102201-003 | Instalacion de boca de luces (incluye cajas, electroducto, cableado ) | Unidad | 10
124 | 72102201-003 | Instalacion de boca para toma corriente universal (incluye cableado, electroducto y cajas ) | Unidad | 10
125 | 72102201-003 | Artefactos de iluminación colgante del techo, incluye porta lamparas y focos de 150 W bajo consumo | Unidad | 6
126 | 72102201-003 | Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36W con correspondiente portafocos (incluye cableado) | Unidad | 4
127 | 72102201-003 | Provision y colocacion de toma corrientes universal | Unidad | 10
128 | 72102201-003 | Construcción de registro electrico de 30 x 30 cm con tapa de Hormigon | Unidad | 4
129 | 72102601-001 | Provisión y colocación de Puerta placa de 0,70 x 2,10 m guatanbu con marco,herrajes y cerraduras llave chica | Unidad | 2
130 | 72102601-001 | Provision y colocacion de puerta placa va y vén de 0,65x1,50 m con marco, visagra y pasador metalico incluido | Unidad | 4
131 | 72101903-001 | Provisión y colocación de Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 m con colocación de vidrio con vidrio | Unidad | 2
132 | 72131601-012 | Al latex interior de paredes previo tratamiento | Metros cuadrados | 76,5
133 | 72131601-012 | Al esmalte sintetico de aberturas de madera | Metros cuadrados | 10,44
134 | 72131601-012 | Al esmalte sintetico de canaletas | Metro lineal | 66,5
135 | 72131701-023 | Construccion de caminero exteriores con alisada de cemento incluye contrapiso 0,10 de esoesor | Metros cuadrados | 26
136 | 72103003-001 | Demolicion de base de mamposteria 0,15 y bacha de granito eexistente ,recuperar bachas.0,30e | Unidad | 3
137 | 70111503-002 | Destronque de Arbol mediano. | Unidad | 3
138 | 72102304-9998 | Remosion de Cañeria de 1" de agua corriente existente.con recuperación | Metro lineal | 34
139 | 72131601-005 | De elevacion de ladrillos comunes de 0,15 base de mesada de cocina y lavadero de ropas | Metros cuadrados | 9
140 | 72131601-006 | Mampostería De 0,15 revocado ( 3 caras) y pintura asfaltica | Metro lineal | 5
141 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes 0,10 espeso rinterior,cocina,y lavaderobase de mesada | Metros cuadrados | 20
142 | 72101607-006 | Reacondicionamiento de revoque de pared interior y exterior . | Metros cuadrados | 100
143 | 72102508-003 | De azulejo ,cocina intendencia,lavadero,sshh. Altura 2,15 | Metros cuadrados | 130
144 | 72131601-009 | Provisión y colocación Piso ceramico PEI 4 sobre carpeta interior existente en interiores | Metros cuadrados | 140
145 | 72131601-009 | Guarda obra 0.80 de ancho contrapiso 0,10 de espesor incluye cordon, contrapiso y alisada de cemento | Metros cuadrados | 30
146 | 72131601-009 | Provisión y colocación de baldosones de H° en caminero peatonal sobre base existente | Metros cuadrados | 35
147 | 72131601-009 | Piso de H°A° en caminero, acceso vehicular espesor 10cm | Metros cúbicos | 10
148 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zocalo ceramico en exteriores e interiores | Metro lineal | 90
149 | 72102304-005 | Cañeria PVC ø 150 mm, pluvial | Metro lineal | 40
150 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metro lineal | 41
151 | 72101603-002 | Provision y colocacion de canaleta de chapa galvanizada N° 26 | Metro lineal | 65
152 | 72102304-005 | Registro pluviales 40x40x 40, con tapa de rejilla | Unidad | 4
153 | 72102304-007 | Desague para pileta de cocina y panaderia con desengrasador | Unidad | 2
154 | 72102304-007 | Cañeria PVC ø 150 mm, cloacal | Metro lineal | 24
155 | 72102304-002 | Colocacion de acometida con cañeria de 1" PVC | Metro lineal | 60
156 | 72102304-002 | Provision y colocacion de cañeria de agua corriente frio solo en cocina y panaderia | Unidad | 2
157 | 72102304-002 | Colocacion de cañerias 3/4"de agua en lavaderos | Metro lineal | 12
158 | 72102304-002 | Provision y colocacion de sisterna alta PVC para silla turca. | Unidad | 4
159 | 72102304-002 | Provision y colocacion ,ducha calefon y accesorios para( 8 duchas) | Unidad | 8
160 | 72102304-002 | Provision y colocacion de griferias ,canilla metalica de 1/2 y accesorios para( 11 lavatorios blanco) | Unidad | 11
161 | 72102304-002 | Provision y colocacion de Cisterna alta y accesorios para( 2 inodoros ) | Unidad | 2
162 | 72102304-002 | Provisión y colocacion de bacha de granito para lavadero de ropa | Unidad | 4
163 | 72102304-002 | Provision y colocacion de mingitorios, con accesorios .(2 unids.) | Unidad | 2
164 | 72102304-002 | Provisión y colocación de conexión flexible y llave de paso para mingitorio. | Unidad | 4
165 | 72102304-002 | Provision y colocacion de pileta lavarropa de granito, incluye pedestal tipo mesada, griferias metalicas canilla de 1/2y accesorios | Unidad | 4
166 | 72102304-002 | Provisión y colocación de Pileta doble bacha de acero inox - Frio solo con griferias canilla movil de 1/2 metalicas en cocina y panaderia. | Unidad | 2
167 | 72102304-002 | provición y colocación de desengrasador de PVC de 30cm de Diametro | Unidad | 2
168 | 72102304-002 | Extintores de 6 Kl. | Unidad | 8
169 | 72102304-002 | Balizas para extintores | Unidad | 8
170 | 72102304-002 | Luces de emergencias de 6 hs de duracion | Unidad | 10
171 | 72102304-002 | Carteles indicadores de salida de emergencia | Unidad | 6
172 | 72102304-002 | Bocas de incendio equipada | Unidad | 1
173 | 72102304-002 | Disyuntor diferencial | Unidad | 1
174 | 72102201-003 | Provision y colocacion de tablero generalde 12 agujeros incluyendo colocacion de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión | Unidad | 1
175 | 72102201-003 | Alimentacion al tablero general( caños rigidos , cables de 10mm) | Metro lineal | 80
176 | 72102201-003 | Provision y colocacion de tableros seccionale de 10 agujero ,incluyendo provisión y colocación de llaves TM, barras de conexión y cables de conexión | Unidad | 1
177 | 72102201-003 | Instalación electrica bocas Bocas de luces y de tomas incluye cajas ,caños,cables | Unidad | 30
178 | 72102201-003 | Instalación electrica bocas para ducha electrica con circuito independiente | Unidad | 9
179 | 72102201-003 | Instalación bocas electricas para ventiladores de techo colgado del techo. | Unidad | 20
180 | 72102201-003 | Provisión y colocacion de focos de bajo consumo 100 w, interior con porta foco de plastico. | Unidad | 30
181 | 72102201-003 | Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lamparas de 250W ,de bajo consumo 4 brazos completos y columna de 6 mts | Unidad | 8
182 | 72102201-003 | Instalacion de cañerias y cableado para Tomas telefonia incluye toma | Unidad | 4
183 | 72102201-003 | Colocacion de tapas ciegas | Unidad | 15
184 | 72102201-003 | Boca para toma corriente electrica | Unidad | 6
185 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tablero electrico para 10 llaves | Unidad | 1
186 | 72102201-003 | Provisión y colocación de llaves TM de acuerdo a carga instalada | Unidad | 10
187 | 72102201-003 | Bocas para equipo de panaderia | Unidad | 5
188 | 72102201-003 | Instalación de cables de 6mm2 | Metro lineal | 20
189 | 72102201-003 | Provisión y colocación de toma especial para 220 V para mezcladora | Metros cuadrados | 1
190 | 72102201-003 | Reparacion de boca de luces incluye cambio de cableado | Unidad | 6
191 | 72102201-003 | Provision y colocacion de extractores industriales de aire de 1 HP de pared de 60 de diametro.( panaderia y cocina) | Unidad | 2
192 | 72102201-003 | Provision y montaje de extractor industrial de 1HP de pared (panaderia y cocina) | Unidad | 2
193 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta placa de 1,00 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica | Unidad | 4
194 | 72102602-005 | Provisión y colocacion de puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica | Unidad | 5
195 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta placa de 0,60 x 1,50con marco,herrajes y cerraduras ( ss.hh.) | Unidad | 3
196 | 72101903-001 | Provisión y colocacion de puerta metalica de 1,50x2,10 con cerradura | Unidad | 3
197 | 72101903-001 | Provision y colocacion de Ventana metalica con hojas de abrir de 1,20x1,00 dos hojas de 0,60 con incluye marcos herrajes y pasadores de seguridad | Unidad | 4
198 | 72131601-012 | Al latex exterior con color | Metros cuadrados | 850
199 | 72131601-012 | Al latex interior de paredes | Metros cuadrados | 1.250
200 | 72131601-012 | Al esmalte sintetico de aberturas de madera | Metros cuadrados | 100
201 | 72131601-012 | Al esmalte sintetico de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 70
202 | 72131601-012 | Al esmalte sintetico de canaletas | Metro lineal | 145
203 | 72101601-001 | Reacondicionamiento techo con reposicion de chapas de zinc averiadas , incluye desmonte | Metros cuadrados | 100
204 | 72131601-005 | Construcción de mamposteria de nivelacion de 0,30 h 0,20 | Unidad | 2
205 | 72131601-009 | Construcción de piso base de H° espesor 10cm. | Metros cuadrados | 4
206 | 72131601-005 | construccion de mamposreria de elevación 0,15 de LC enrrasado | Metros cuadrados | 20
207 | 72131601-007 | Provisión y colocación de techo de chapa de zinc N° 26 sobre estructura metalica. | Metros cuadrados | 5
208 | 72102602-005 | provisión y colocación de puerta metalica enchapada de 0,80x2,10 con marco metalico incluye cerradura de llave chica | Unidad | 1
209 | 72102201-003 | Instalacioin electrica para boca de luz interna y externa incluye cajas caño corrugado cables y fichas de luz | Unidad | 2
210 | 72102201-003 | Provisión y colocación de focos de bajo consumo de 36 w incluye portafoco de plastico | Unidad | 2
211 | 72131601-004 | Reparacion de viga cadena de H°A° de 13 x 30, en cercado perimetral | Metro lineal | 50
212 | 72101703-007 | Provisión y colocacion de cuchillas tipo arpon de acero inox con cuchilla de 30 cm de diametro | Metro lineal | 100
213 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]