## items
Ítems del llamado CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM con ID: 314265
LOTE NRO: 1
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, equipos electrónicos y electromecánicos., Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Desmonte del transformador (desencubado) | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102201-002 | Tratamiento interno y externo de la caja con pintura anti oxido y esmalte barniz. | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102201-002 | Secado de los componentes en horno electrico | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102201-002 | Ajuste de la parte activa (bobina/nucleo) | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102201-002 | Filtrado y desgasificacion del aceite aislante por el proceso de termo vacio control de nivel optimo del mismo. | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102201-002 | Revision y reparacion de aisladores conmutadores conectores terminales y de la conexion a tierra. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102201-002 | Sustitucion de las juntas (gomas) de hermeticidad. | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102201-002 | Pruebas de laboratorio entregadas en un documento ?RELATORIO DE ENSAYOS?. | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102201-002 | Instalacion de motor corredizo. | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102201-002 | Reparacion de motor del porton corredizo. | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102201-002 | Provision rueda del porton corredizo. | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102201-002 | Sistema automatico de portones. | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102201-002 | Provision de ducha electrica. | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102201-002 | Provision de resistencia para ducha electrica. | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102201-002 | Elaboracion de Informes con el estado general de los equipos objeto de revision con sus respectivas FICHAS TECNICAS. | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102201-002 | Reparacion de bombas de elevacion de agua (incluye desmontaje y montaje). | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102201-002 | Reparacion de bombas de elevacion de agua de pozo artesiano. | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102201-002 | Boyas automaticas de electrobomba en tanque inferior y superior. | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102201-002 | Elaboracion de Informes con el estado general de los equipos objeto de revision con sus respectivas FICHAS TECNICAS. | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102201-002 | Reparacion de tableros de control | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102201-002 | Llave de protector de fase | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102201-002 | Fusible MT | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102201-002 | Llave TM trifasica para motores 55 A | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102201-002 | Llave TM trifasica para motores 60 A | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102201-002 | Llave TM Trifasica de 50 A | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102201-002 | Llave TM Trifasica de 63 A | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102201-002 | Llave TM Trifasica de 100 A | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102201-002 | Llave TM Trifasica de 20 A | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102201-002 | Llave TM Monofasica de 10 A | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102201-002 | Llave TM Monofasica de 16 A | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102201-002 | Llave TM Monofasica de 20 A | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72102201-002 | Placa para un punto ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102201-002 | Pico Toma universal estandar ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72102201-002 | Placa interruptor 1 punto ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72102201-002 | Placa interruptor 2 puntos ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
36 | 72102201-002 | Placa interruptor 3 puntos ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
37 | 72102201-002 | Tapa ciega redonda | Unidad |  | 1 | 1
38 | 72102201-002 | Tapa ciega rectangular ? color blanco | Unidad |  | 1 | 1
39 | 72102201-002 | Ficha macho | Unidad |  | 1 | 1
40 | 72102201-002 | Ficha hembra | Unidad |  | 1 | 1
41 | 72102201-002 | Ficha triple | Unidad |  | 1 | 1
42 | 72102201-002 | Tomas tipo ?shuko? ? 16A | Unidad |  | 1 | 1
43 | 72102201-002 | Contactor p/ reflector doble altura. | Unidad |  | 1 | 1
44 | 72102201-002 | Contactor de 25A | Unidad |  | 1 | 1
45 | 72102201-002 | Lampara fluorescente de 18W luminosidad 840 | Unidad |  | 1 | 1
46 | 72102201-002 | Lampara fluorescente de 36W luminosidad 840 | Unidad |  | 1 | 1
47 | 72102201-002 | Reactancia electronica 3x18W | Unidad |  | 1 | 1
48 | 72102201-002 | Reactancia electronica 1x36W | Unidad |  | 1 | 1
49 | 72102201-002 | Lampara de 4 pines de 18W luminosidad 840 | Unidad |  | 1 | 1
50 | 72102201-002 | Reactancia electronica 2x18W | Unidad |  | 1 | 1
51 | 72102201-002 | Lampara de 4 pines de 26W luminosidad 840 | Unidad |  | 1 | 1
52 | 72102201-002 | Reactancia electronica 2x26W | Unidad |  | 1 | 1
53 | 72102201-002 | Lampara de 4 pines de 36W | Unidad |  | 1 | 1
54 | 72102201-002 | Reactancia electronica 2x36 w | Unidad |  | 1 | 1
55 | 72102201-002 | Arrancador | Unidad |  | 1 | 1
56 | 72102201-002 | Zocalos | Unidad |  | 1 | 1
57 | 72102201-002 | Lampara de bajo consumo 20 W 2600K | Unidad |  | 1 | 1
58 | 72102201-002 | Lampara de bajo consumo E 27 ? 12 W | Unidad |  | 1 | 1
59 | 72102201-002 | Lampara alogena de 100W corto | Unidad |  | 1 | 1
60 | 72102201-002 | Tubo fluorescente de 40w/640 | Unidad |  | 1 | 1
61 | 72102201-002 | Tubo fluorescente de 20w/640 | Unidad |  | 1 | 1
62 | 72102201-002 | Reparacion de artefactos de iluminacion LED | Unidad |  | 1 | 1
63 | 72102201-002 | Cable de Cu. Multifilar 10mm2 | Unidad |  | 1 | 1
64 | 72102201-002 | Cable de Cu. Multifilar 4mm2 | Unidad |  | 1 | 1
65 | 72102201-002 | Cable de Cu. Multifilar 2mm2 | Unidad |  | 1 | 1
66 | 72102201-002 | Cable tipo NYY 2x4mm2 | Unidad |  | 1 | 1
67 | 72102201-002 | Elaboracion de Informes con el estado general de los artefactos y del sistema de iluminacion interna y externa. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento y reparación de sistemas de climatizacion , Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | impieza con aspiradora agua y detergente neutro. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102305-001 | Provision y cambio de filtro de aire. | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102305-001 | Provision y cambio de filtro secador de gas. | Unidad |  | 1 | 1
4 | 72102305-001 | Revision del equipo en busqueda de rastros sugieran perdidas de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1
5 | 72102305-001 | Soldadura por perdida de gas | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante. | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102305-001 | Comparar con los datos nominales y emitir conclusiones respecto del nivel de consumo. | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
9 | 72102305-001 | Provision y cambio de capilar | Unidad |  | 1 | 1
10 | 72102305-001 | Provision y cambio del buje del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102305-001 | Provision y cambio de motor ventilador | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102305-001 | Provision y cambio de paleta del ventilador | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102305-001 | Provision y cambio del transformador | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de ventilador | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102305-001 | Provision y cambio de capacitor de motor compresor | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102305-001 | Provision y cambio de turbina | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102305-001 | Provision y cambio de placa electronica | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102305-001 | Provision y cambio de valvula inversora | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102305-001 | Provision y cambio de control remoto | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102305-001 | Limpieza con agua y detergente neutro. | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102305-001 | Buscar signos de perdidas o taponamiento del sistema de drenaje. | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102305-001 | Inspeccion general del rodamiento con el motor en funcionamiento buscar pruebas audibles de problemas con el mismo (ruido caracteristico) | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102305-001 | Limpieza de canerias de desagüe. | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102305-001 | Limpieza con aspiradora agua y detergente neutro. | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102305-001 | Revision trimestral e intervencion adecuada en caso de encontrarse anomalias que pudieran conducir a un desperfecto. | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102305-001 | Provision y cambio de relay termico. | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102305-001 | Provision y cambio de termostato. | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102305-001 | Provision y cambio de sensor de temperatura. | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102305-001 | Provision y cambio del sensor de congelamiento del evaporador. | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102305-001 | Provision y cambio del sensor de congelamiento del condensador. | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102305-001 | Provision y cambio de contactor. | Unidad |  | 1 | 1
32 | 72102305-001 | Inspeccion general del estado de la aislacion e intervencion acorde al desperfecto encontrado. | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102305-001 | Aislamiento con rubotex metro lineal. | Metro lineal |  | 1 | 1
34 | 72102305-001 | Provision y cambio de protectores termicos. | Unidad |  | 1 | 1
35 | 72102305-001 | Emitir un informe de los trabajos realizados agregando las sugerencias que considere necesarias para el adecuado mantenimiento y prolongacion de la vida util de los equipos. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
Mantenimiento y reparacion de sistemas de fontaneria y cloacales, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102304-001 | Incluir la reparacion de los mismos con provision de materiales. | Unidad |  | 1 | 1
2 | 72102304-001 | Limpieza y desinfeccion de tanques de agua | Unidad |  | 1 | 1
3 | 72102304-001 | Reparacion de canerias de alimentacion de agua por ML | Metro lineal |  | 1 | 1
4 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de canerias de alimentacion de agua por ML | Metro lineal |  | 1 | 1
5 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de canillas para lavatorios y mingitorios | Unidad |  | 1 | 1
6 | 72102304-001 | Reparacion de canillas para lavatorios y mingitorio | Unidad |  | 1 | 1
7 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de lavatorios | Unidad |  | 1 | 1
8 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de canaleta aerea por ML | Metro lineal |  | 1 | 1
9 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de canaleta embutida por ML | Metro lineal |  | 1 | 1
10 | 72102304-001 | Cambio y colocacion de duchas | Unidad |  | 1 | 1
11 | 72102304-001 | Cambios de cisternas altas | Unidad |  | 1 | 1
12 | 72102304-001 | Cambio de cisternas bajas | Unidad |  | 1 | 1
13 | 72102304-001 | Reparacion de cisternas bajas (cambio de repuestos) | Unidad |  | 1 | 1
14 | 72102304-001 | Reparacion de cisternas bajas (cambio de repuestos) | Unidad |  | 1 | 1
15 | 72102304-001 | Reparacion de inodoros | Unidad |  | 1 | 1
16 | 72102304-001 | Instalacion de cisternas altas | Unidad |  | 1 | 1
17 | 72102304-001 | Instalacion de cisternas bajas | Unidad |  | 1 | 1
18 | 72102304-001 | Reparacion de lavatorios | Unidad |  | 1 | 1
19 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de mingitorios | Unidad |  | 1 | 1
20 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de valvulas de mingitorios griferias y llaves de paso | Unidad |  | 1 | 1
21 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de rejillas de piso (caja sifonada) | Unidad |  | 1 | 1
22 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de accesorios en banos | Unidad |  | 1 | 1
23 | 72102304-001 | Destranque de inodoros | Unidad |  | 1 | 1
24 | 72102304-001 | Destranque de canerias de lavatorios | Unidad |  | 1 | 1
25 | 72102304-001 | Reparacion de mingitorios | Unidad |  | 1 | 1
26 | 72102304-001 | Destranque de mingitorios | Unidad |  | 1 | 1
27 | 72102304-001 | Limpieza y destranque de rejillas de piso | Unidad |  | 1 | 1
28 | 72102304-001 | Limpieza y destranque de registros de desagüe pluvial | Unidad |  | 1 | 1
29 | 72102304-001 | Limpieza y destranque de registros de desagüe cloacal | Unidad |  | 1 | 1
30 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de valvula obturadora (sapito) | Unidad |  | 1 | 1
31 | 72102304-001 | Cambio y reparacion de canerias por ML | Metro lineal |  | 1 | 1
32 | 72102304-001 | Cambio e instalacion de inodoros | Unidad |  | 1 | 1
33 | 72102304-001 | Cambio de tapa para inodoro | Unidad |  | 1 | 1
34 | 72102304-001 | Emitir un informe de los trabajos realizados agregando las sugerencias que considere necesarias para el adecuado mantenimiento y prolongacion de la vida util de los equipos. | Unidad |  | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]