## items
Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL con ID: 314840
AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Cartel de obra de 3,00 m x 1,50m, caño de 20x20, pilares metálicos, con impresión en vinil color y logo de la municipalidad.- | Unidad | 1
2 | 72131601-013 | Demolición de pared para abertura | Metros cuadrados | 9
3 | 72131601-013 | Excavación para fundación de pbc | Metros cúbicos | 14,14
4 | 72131601-004 | HORMIGON Encadenado superior de 13 x 20 | Metro lineal | 35,35
5 | 72131601-004 | FUNDACION De piedra bruta colocada sin cal 0,45 x 0,60 (1:10) incluye muro de piedra bruta | Metros cúbicos | 9,57
6 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA de nivelación de tres hileras con ladrillo común 0,30m de ancho, junta 2cm | Metros cuadrados | 7,43
7 | 72131601-005 | de elevación ladrillo hueco | Metros cuadrados | 99,5
8 | 72131601-003 | AISLACION horizontal de 0,15 con asfalto | Metro lineal | 37,91
9 | 72131601-004 | DINTELES de varilla Ø 8mm en aberturas | Metro lineal | 5
10 | 72131601-007 | TECHO "Techo plano de machimbre de 1 "" x 3"" " | Metros cuadrados | 69,15
11 | 72131601-007 | Cobertizo de chapa tipo teja sobre estructura metálica - incluye anti oxido y pintura | Metros cuadrados | 6
12 | 72131601-008 | REVOQUE De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm sin hidrófugo para interiores | Metros cuadrados | 199
13 | 72131601-008 | De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo para interiores | Metros cuadrados | 43
14 | 72131601-008 | Alfeizar de Ventanas 0,10 m revocado | Metro lineal | 26,8
15 | 72131601-009 | PISO Cerámico | Metros cuadrados | 64
16 | 72131601-009 | Carpeta de 2 cm (1:3:3) | Metros cuadrados | 70
17 | 72131601-009 | Contra Piso de 8 cm (exterior) | Metros cuadrados | 6
18 | 72131601-009 | ZOCALO Zócalo de 8 cm | Metro lineal | 56,95
19 | 72131601-012 | REVESTIMIENTOS De piso pared color a elección, h= 2,10 mts | Metros cuadrados | 21,84
20 | 72131601-002 | Cámara de inspección 30 x 30 de ladrillo común con tapa de Hº(profundidad acorde al terreno) revocado interior mortero tipo a 1/3 | Unidad | 1
21 | 72131601-002 | Extensión de caño pvc Ø 100 mm | Metro lineal | 10
22 | 72131601-002 | Extensión de caño pvc Ø 50 mm | Metro lineal | 10
23 | 72131601-002 | Cañería de ventilación con caño pvc Ø 40 mm | Metro lineal | 3
24 | 72131601-002 | Desagüe cloacal para baño (lavatorio con pedestal, inodoro con cisterna alta y caja sifonada 150 x 150 x 50 ) | Unidad | 1
25 | 72131601-002 | Extensión de caños pvc de 3/4" para agua corriente | Metro lineal | 5
26 | 72131601-002 | Instalación de caños pvc roscable de 1/2" para agua corriente y llave de paso con campana en baño (lavatorio con pedestal, dos inodoros con cisterna alta ) | Unidad | 1
27 | 72131601-002 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, sopapa universal, conexión flexible de 1/2" y canilla cromado | Unidad | 2
28 | 72131601-002 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta color a elección | Unidad | 1
29 | 72131601-002 | Provisión y colocación de porta rollos para inodoro | Unidad | 1
30 | 72131601-002 | Pozo ciego (Ø 1,50 y prof de 2,50) | Unidad | 1
31 | 72131601-002 | Cámara séptica ( 1,00 x 1,20 x 1,00 ) | Unidad | 1
32 | 72131601-001 | Inst. eléctrica. Incluye puntos, tomas, tablero general y extencion artefactos empotrados en el cielo raso | Unidad Medida Global | 1
33 | 72131601-010 | CARPINTERIA DE MADERA Puerta placa de 0,80 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 2
34 | 72131601-010 | Puerta placa de 0,60 x 2,10 de alto ,marco incluido de 0,15 de ybyrapyta, con cerradura, contramarco | Unidad | 2
35 | 72131601-010 | VIDRIOS Puerta tipo blindex oscuro de 10 mm, dos hojas incluye logo de la municipalidad | Metros cuadrados | 3,8
36 | 72131601-010 | Ventanas tipo blindex oscuro de 8 mm | Metros cuadrados | 9
37 | 72131601-012 | PINTURA de pared al látex exterior sin enduido | Metros cuadrados | 199
38 | 72131601-012 | de techo al barniz | Metros cuadrados | 69,15
39 | 72131601-012 | de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 28,56
40 | 72131601-012 | de alfeizar de ventanas | Metro lineal | 26,8
41 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL del terreno y retiro de escombros | Metros cuadrados | 69,15
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]