## items
Ítems del llamado CVEX N° 03/16 READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU Y CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR CONFORME AL DECRETO 5497 con ID: 315410
READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU Y CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTORCONFORME AL DECRETO 5497, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Obrador y deposito | Unidad | 1 | 1
2 | 72131601-002 | Desmonte de Tableros generales, seccionales y cableados existentes | Unidad | 1 | 1
3 | 72102201-012 | Cable tipo NYY de 1x240mm2 | Metro lineal | 1 | 1
4 | 72102201-012 | Cambio de gabinete para 8 TM de 300 Amp. con barra de fases más N+T con amperímetro y voltímetro incorporado | Unidad | 1 | 1
5 | 72102201-012 | Caja moldeada para conexión, con barra de fases neutro y tierra entre cobre y aluminio 1,2x0,80MTS | Unidad | 1 | 1
6 | 72102201-012 | Mantenimiento de grupo de generador de 125kva emergencia. Con provisión de un tablero de transferencia Automática | Unidad | 1 | 1
7 | 72102201-012 | Provisión de canaleta metálica 400x150 con soporte para alimentadores con tapas | Metro lineal | 1 | 1
8 | 72102201-012 | Provisión de canaleta metálica 300x100mm con soporte para alimentadores con tapas | Metro lineal | 1 | 1
9 | 72102201-012 | Accesorio de curva 90º curva bajada para canaleta de 400x150mm | Unidad | 1 | 1
10 | 72102201-012 | Tablero de distribución de sobreponer para 800 Amp. Con barra de fases N+T para 9 TM de 250 Amp. con cerradura con amperímetro y voltímetro incorporado | Unidad | 1 | 1
11 | 72102201-012 | Cable pre ensamblado de 4x95mm2 | Metro lineal | 1 | 1
12 | 72102201-012 | Interruptor termo magnética de 3x300Amp Regulable | Unidad | 1 | 1
13 | 72102201-002 | Conductor de 1x70mm tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
14 | 72102201-002 | Cajas moldeadas de 1.2x0,80cm con barra de fases N+T para interconexión de cable AL con CU con cerradura | Unidad | 1 | 1
15 | 72102201-002 | Conductor de 1x50mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
16 | 72102201-002 | Conductor de 4x25mm2 Tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
17 | 72102201-002 | Conductor de 4x16mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
18 | 72102201-002 | Conductor de 4x35mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
19 | 72102201-002 | Conductor de 4x10mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
20 | 72102201-002 | Conductor de 4x6mm2 tipo NYY | Metro lineal | 1 | 1
21 | 72102201-002 | Cable tipo TPR 4x4mm2 | Metro lineal | 1 | 1
22 | 72102201-002 | Cable tipo TPR 2x4mm2 | Metro lineal | 1 | 1
23 | 72102201-002 | Cable tipo TPR 2x2mm2 | Metro lineal | 1 | 1
24 | 72102201-002 | Cable tipo TPR 2x1mm2 | Metro lineal | 1 | 1
25 | 72102201-002 | Cable tipo NYY de 4mm2 | Metro lineal | 1 | 1
26 | 72102201-012 | Provisión y montaje de tableros de adosar para 36 TM con barras de fases N+T con cerradura | Unidad | 1 | 1
27 | 72102201-012 | Provisión de tableros de adosar para 24 TM con barras de fases N+T con cerradura | Unidad | 1 | 1
28 | 72102201-012 | Provisión y montaje de tableros embutir para 18 TM Con barras de fases N+T con cerradura | Unidad | 1 | 1
29 | 72102201-002 | Caño conducto de ¾?antillama | Metro lineal | 1 | 1
30 | 72102201-002 | Caño conducto de 1?antillama | Metro lineal | 1 | 1
31 | 72102201-002 | Cajas de llaves externa antillama | Unidad | 1 | 1
32 | 72102201-002 | Cajas de conexión antillama | Unidad | 1 | 1
33 | 72102201-002 | Interruptor para corte general de 1000 Amp. | Unidad | 1 | 1
34 | 72102201-002 | Interruptor Termo magnética de 1x32Amp | Unidad | 1 | 1
35 | 72102201-002 | Interruptor termo magnética de 1x16Amp | Unidad | 1 | 1
36 | 72102201-002 | Interruptor Termo magnética de 3x40Amp | Unidad | 1 | 1
37 | 72102201-002 | Cable de Cu. 35 mmm2. desnudo | Metro lineal | 1 | 1
38 | 72102201-002 | Cable de Cu. 16 mmm2. desnudo | Metro lineal | 1 | 1
39 | 72102201-002 | Jabalina de Cu. 5/8" x 2,10 m. | Unidad | 1 | 1
40 | 72102201-002 | Soldadura exotérmica | Unidad | 1 | 1
41 | 72102201-002 | Terminales de 240mm2 | Unidad | 1 | 1
42 | 72102201-002 | Terminales de 70mm2 | Unidad | 1 | 1
43 | 72102201-002 | Terminales de 50mm2 | Unidad | 1 | 1
44 | 72102201-002 | Terminales de 35mm2 | Unidad | 1 | 1
45 | 72102201-002 | Terminales de 25mm2 | Unidad | 1 | 1
46 | 72102201-002 | Terminales de 16mm2 | Unidad | 1 | 1
47 | 72102201-002 | Terminales de 6mm2 | Unidad | 1 | 1
48 | 72102201-002 | Terminales de 4mm2 | Unidad | 1 | 1
49 | 72102201-002 | Terminales bimetálicas de 70mm2 | Unidad | 1 | 1
50 | 72102201-002 | Terminales bimetálicas de 50mm2 | Unidad | 1 | 1
51 | 72102201-002 | Terminales bimetálicas de 35mm2 | Unidad | 1 | 1
52 | 72102201-002 | Terminales bimetálicas de 25mm2 | Unidad | 1 | 1
53 | 72102201-002 | PG 36 | Unidad | 1 | 1
54 | 72102201-002 | PG 29 | Unidad | 1 | 1
55 | 72102201-002 | PG 21 | Unidad | 1 | 1
56 | 72102201-002 | PG 16 | Unidad | 1 | 1
57 | 72102201-002 | Terminales bimetálicas de 16mm2 | Unidad | 1 | 1
58 | 72102201-002 | Canaleta metálica con tapa de 300x100mm | Metro lineal | 1 | 1
59 | 72102201-002 | Canaleta metálica con tapa de 60x40mm | Metro lineal | 1 | 1
60 | 72102201-002 | Soporte para canaleta metálica | Unidad | 1 | 1
61 | 72102201-002 | Tomas shuko para cocina y celdas | Unidad | 1 | 1
62 | 72102201-002 | Tomas comunes servicios | Unidad | 1 | 1
63 | 72102201-003 | Provisión de duchas eléctricas | Unidad | 1 | 1
64 | 72102201-003 | Artefacto porta lámpara de adosar rosca normal | Unidad | 1 | 1
65 | 72102201-003 | Artefacto colgante con campana acrílica para lámpara de bajo consumo rosca normal | Unidad | 1 | 1
66 | 72102201-003 | Lámpara de bajo consumo de 23w | Unidad | 1 | 1
67 | 72102201-003 | Lámpara de bajo consumo de 105w | Unidad | 1 | 1
68 | 72102201-003 | Alumbrado público con bajo consumo | Unidad | 1 | 1
69 | 76111702-001 | Limpieza periódica y final, retiros de escombros y materiales sobrantes | Unidad | 1 | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]