## items
Ítems del llamado Construcción del Sitio de la Memoria 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura con ID: 317978
Construcción del Sitio de la Memoria 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 12.860
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra, DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE (SE DEBE INCLUIR EL RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra, DESMONTAJE DE INSTALACIÓN SANITARIA EXISTENTE (SE DEBE INCLUIR EL RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Preparacion de obra, INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISORIA | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra, INSTALACIÓN SANITARIA PROVISORIA | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CONTENEDOR DE 40 PIES EQUIPADO PARA OFICINA TECNICA DE OBRA. INCLUYE BAÑO | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CONTENEDOR DE 20 PIES EQUIPADO PARA OFICINA DE FIZCALIZACIÓN DE OBRA. INCLUYE BAÑO | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CONTENEDOR DE 20 PIES EQUIPADO PARA BAÑO DE PERSONAL. | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CONTENEDOR DE 40 PIES PARA DEPOSITO DE MATERIALES | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CASILLA PARA CONTROL EN ACCESO - GUARDIA | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-002 | Preparacion de obra PROVISION Y COLOCACION DE VALLADO DE OBRA | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1
13 | 72131601-002 | Preparacion de obra, CARTELES DE SEGURIDAD EN OBRA | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-002 | Preparacion de obra, MARCACIÓN Y REPLANTEO | Unidad Medida Global | 1
15 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, DEMOLICIÓN ESTRUCTURA DE H°A° EXISTENTE | Metros cuadrados | 2.652
16 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, DEMOLICIÓN DE PISO DE H°A° EXISTENTE | Metros cuadrados | 1.488,47
17 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO Y PISOS GRANITO RECONSTITUIDO, CERAMICOS, OTROS | Metros cuadrados | 4.056
18 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS EXISTENTES; ESTRUCTURA RETICULADA DE H°A° | Metros cuadrados | 4.251,5
19 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, CORTE EN PISOS DE H° EXISTENTE | Metro lineal | 1.005,42
20 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES | Metros cúbicos | 1.952,03
21 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES DE NUEVA ESTRUCTURA | Metros cúbicos | 280
22 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, EXCAVACIÓN PARA RESERVORIOS DE AGUA Y EXPOSICIONES TEMPORALES | Metros cúbicos | 371,19
23 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES | Metros cúbicos | 846,55
24 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, ESCARIFICADO Y COMPACTADO | Metros cuadrados | 15,12
25 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, RELLENO CON APORTE DE MATERIAL EN NÚCLEOS SANITARIOS | Metros cúbicos | 19,16
26 | 72101704-001 | Construccion de losa, FUNDACIONES (INCLUYE PILOTES Y CABEZALES SEGÚN PLANO | Unidad Medida Global | 1
27 | 72101704-001 | Construccion de losa, VIGAS DE FUNDACIÓN Y PORTAMUROS | Metros cúbicos | 80
28 | 72101704-001 | Construccion de losa, ESTRUCTURA MEMORIAL "L" | Metros cúbicos | 598,04
29 | 72101704-001 | Construccion de losa, LOSAS Y VIGAS NIVEL +4,90 | Metros cúbicos | 23,93
30 | 72101704-001 | Construccion de losa, LOSAS Y VIGAS NIVEL +5,50 | Metros cúbicos | 79,04
31 | 72101704-001 | Construccion de losa, LOSAS Y VIGAS NIVEL +8,65 | Metros cúbicos | 84,15
32 | 72101704-001 | Construccion de losa, LOSA Y VIGAS GALERÍA (TECHITO) FCK 240 KG/CM2.- | Metros cúbicos | 144,37
33 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ACCESO MEMORIAL | Metros cuadrados | 53
34 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ACCESO AUDITORIO | Metros cuadrados | 164
35 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, BIBLIOTECA Y AGORA | Metros cuadrados | 23,28
36 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ESCALERA DE HORMIGÓN | Metros cúbicos | 18,56
37 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ESTRUCTURA METÁLICA - PERFILES IPN | Unidad | 16
38 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ESPACIO DE CONTEMPLACIÓN | Metros cúbicos | 202,32
39 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, ESTRUCTURA METÁLICA - CAÑOS GALERÍA | Metro lineal | 144
40 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, PERFORACIONES EN LOSA EXISTENTE | Unidad | 403
41 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal, CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE PREFABRICADO DE HORMIGON | Metro lineal | 17,7
42 | 72131601-005 | Mamposteria, LADRILLO CERÁMICO - 15 CM HUECO | Metros cuadrados | 672,1
43 | 72131601-005 | Mamposteria, LADRILLO CERÁMICO - 20 CM HUECO | Metros cuadrados | 195,3
44 | 72131601-005 | Mamposteria, PANDERETE | Metros cuadrados | 579,74
45 | 72131601-005 | Mamposteria FILTRO | Metros cuadrados | 48
46 | 72131601-005 | Mamposteria DE ELEVACIÓN DE 0,20 M, LADRILLOS COMUN PARA CANTEROS EN PLAZA DE LAS LUCES | Metros cuadrados | 122,34
47 | 72131601-005 | Mamposteria, TABIQUE ESTRUCTURA METÁLICA REVESTIDA CON OSB - AISLACIÓN INTERIOR O CÁMARA DE AIRE | Metros cuadrados | 580
48 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, TIPO 1: TECHO MEMORIAL | Metros cuadrados | 753
49 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, TIPO 2: TECHOS AUDITORIO, BIBLIOTECA,TECHO MEDIA SOMBRA Y PISO PLAZA DE LAS LUCES | Metros cuadrados | 2.934
50 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, TIPO 3: RESERVORIO INFERIOR | Metros cuadrados | 799,88
51 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, TIPO 4: RESERVORIO SUPERIOR | Metros cuadrados | 30,36
52 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, AISLACION HORIZONTAL EN CANTEROS | Metros cuadrados | 432
53 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE BAÑOS | Metros cuadrados | 125,01
54 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo, AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE COCINA | Metros cuadrados | 8,5
55 | 72131601-008 | Revoques, GRUESO Y FINO A LA CAL | Metros cuadrados | 955,17
56 | 72131601-008 | Revoques BAJO REVESTIMIENTO | Metros cuadrados | 293
57 | 72131601-008 | Revoques GRUESO Y FINO PARA GRAFFITI | Metros cuadrados | 953,19
58 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES | Metros cuadrados | 913,88
59 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, CONTRAPISO RELLENO SANITARIO | Metros cuadrados | 167,12
60 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, DE REGULARIZACIÓN HIDROFUGA PARA ASIENTO 2 CM | Metros cuadrados | 1.081
61 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos PISO DE HORMIGÓN ARMADO LLANEADO 12 CM ALISADO CON HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR | Metros cuadrados | 2.080
62 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO 60X60 | Metros cuadrados | 1.081
63 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, PULIDO DE PISO DE HORMIGÓN EXISTENTE | Metros cuadrados | 2.046,97
64 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, DE VIDRIO ESTRUCTURAL SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA | Metros cuadrados | 119,17
65 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON | Metros cuadrados | 1.300
66 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, PIEDRA LOSA TIPO ROMPECABEZA | Metros cuadrados | 269
67 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, PISO CANTO RODADO | Metros cuadrados | 265
68 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, ATÉRMICO | Metros cuadrados | 784
69 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, ALFOMBRADO MULTIPISO | Metros cuadrados | 370
70 | 72131701-999 | Servicio de Arborización, PASTO | Metros cuadrados | 1.972
71 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos, CORDÓN DE VEREDA | Metro lineal | 170
72 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos PISO DE BALDOSA TACTIL PARA INVIDENTES | Metro lineal | 350
73 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo, PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO 10X60 | Metro lineal | 140
74 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso, HORMIGÓN A LA VISTA (TRATAMIENTO DE HORMIGON) | Metros cuadrados | 1.975,05
75 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso, CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO.- | Metros cuadrados | 142,11
76 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso VIDRIO ESPEJO DE AGUA - TANQUE VIDRIO (ESPACIO ECUMENICO) | Metros cuadrados | 17
77 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso, BUÑA PERIMETRAL EN CIELORRASO DE YESO | Metro lineal | 57,35
78 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos, PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO 60X60 | Metros cuadrados | 369
79 | 72101903-001 | Carpinteria metalicaDOBLE VIDRIO DE 20 MM (10 MM TEMPLADO+10 MM LAMINADO) SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO DE VIDRIO MEMORIAL).- | Metros cuadrados | 44,5
80 | 72101903-001 | Carpinteria metalica DOBLE VIDRIO DE 20 MM (10 MM TEMPLADO+10 MM LAMINADO) SOBRE ESTRUCTURA METALICA (ESPACIO ECUMENICO + TANQUE DE AGUA).- | Metros cuadrados | 38,41
81 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PERFILERIA METALICA ACABADO ANTIOXIDO COLOR GRIS OBSCURO Y VIDRIO ABERTURAS | Metros cuadrados | 382,92
82 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP01 | Unidad | 1
83 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP02 | Unidad | 1
84 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP03 | Unidad | 1
85 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP04 | Unidad | 1
86 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP05 | Unidad | 2
87 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP06 | Unidad | 2
88 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP07 | Unidad | 1
89 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP07FIJO | Unidad | 1
90 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP08 | Unidad | 8
91 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios,VP09 | Unidad | 1
92 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP09PUERTA | Metros cuadrados | 2
93 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP10 | Metros cuadrados | 5
94 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios, VP11 | Metros cuadrados | 1
95 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA01 - 1,20X2,85 | Unidad | 1
96 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA02 - 0,95X2,85 | Unidad | 1
97 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA03 - 6,35X2,85 | Unidad | 4
98 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA04 - 0,70X2,10 | Unidad | 2
99 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA05 - 1,20X2,50 | Unidad | 4
100 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA06 - 1,15X2,50 | Unidad | 2
101 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA07 - 1,15X2,50 | Unidad | 2
102 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria, PMA08 - 0,90X2,80 | Unidad | 2
103 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME01 ABERTURA TIPO CORREDIZA DE: 3,45 X 3,85 | Unidad | 1
104 | 72101903-001 | Carpinteria metalica PME02 ABERTURA TIPO CORREDIZA + PORTON PEATONAL DE 1,50X2,35 DE: 14,5 X 3,45 | Unidad | 1
105 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME03 ABERTURA TIPO CORREDIZA DE: 0,8 X 2,85 | Unidad | 1
106 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME04 ABERTURA TIPO BATIENTE + 1 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 0,7 X 2,1 | Unidad | 3
107 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME05 ABERTURA TIPO PORTON CORREDIZO DE: 2 X 2,85 | Unidad | 1
108 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME06 ABERTURA TIPO PORTON CORREDIZO DE: 12,05 X 2,35 | Unidad | 1
109 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME07 ABERTURA TIPO CERRAM. DUCTOS DE: 1,2 X 2,5 | Unidad | 5
110 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME08 ABERTURA TIPO PORTON BOMBAS DE: 3 X 2,35 | Unidad | 1
111 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME09 ABERTURA TIPO PORTON DEPOSITO DE: 3,4 X 2,35 | Unidad | 1
112 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME10 ABERTURA TIPO VAIVEN DE: 1,2 X 2,35 | Unidad | 1
113 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME11 ABERTURA TIPO BATIENTE + 1 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 1,2 X 2,35 | Unidad | 1
114 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME12 ABERTURA TIPO CORREDIZA DE: 7 X 4,6 | Unidad | 1
115 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME13 ABERTURA TIPO BATIENTE + 1 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 1 X 1,2 | Unidad | 2
116 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME14 ABERTURA TIPO BATIENTE + 2 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 1,5 X 2,9 | Unidad | 2
117 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME15 ABERTURA TIPO BATIENTE + 2 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 4,8 X 2,9 | Unidad | 1
118 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, PME16 ABERTURA TIPO BATIENTE + 1 HOJA CHAPA DOBLADA + MARCO + CERRADURA DE: 1 X 1 | Unidad | 1
119 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, BARANDA METALICAS | Metro lineal | 170,52
120 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, ESCALERA PRINCIPAL METÁLICA, CON BARANDA Y PASAMANOS METÁLICO Y PELDAÑOS DE CHAPA ANTIDESLIZANTE.- | Unidad Medida Global | 1
121 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, TOPES METALICOS DE ESTACIONAMIENTO | Unidad | 48
122 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, DUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA | Metro lineal | 18
123 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, REJILLAS CORRIDAS, REGISTROS, TAPA CIEGA | Unidad Medida Global | 1
124 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, REJA PARA P.D. Y GRUPO GENERADOR | Metros cuadrados | 50,03
125 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, ESTRUCTURA METÁLICA REVESTIDA DE OSB 15 MM | Metros cuadrados | 580
126 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, CANTONERA METÁLICA EN PELDAÑOS ESCALERAS | Metro lineal | 38,2
127 | 72101903-001 | Carpinteria metalica, TENSOR METALICO (SOPORTE ESCALERA EXISTENTE) | Unidad Medida Global | 1
128 | 72131601-012 | Servicio de pintura, ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILLO COLOR BLANCO HIELO | Metros cuadrados | 927
129 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA AL AGUA SEMIBRILLO COLOR HIELO CON ENDUIDO INTERIOR | Metros cuadrados | 1.120
130 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA AL AGUA SEMIBRILLO COLOR HIELO CON ENDUIDO EXTERIOR | Metros cuadrados | 132,72
131 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA | Metros cuadrados | 153
132 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS | Metros cuadrados | 200
133 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA DE CIELORRASO | Metros cuadrados | 125,31
134 | 72131601-012 | Servicio de pintura, TRATAMIENTO SELLADO CON SILICONA | Metros cuadrados | 3.773,2
135 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA DE PISO ESTACIONAMIENTO | Metro lineal | 625
136 | 72131601-012 | Servicio de pintura, PINTURA DE PISO ESTACIONAMIENTO NUMERACION | Unidad | 48
137 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODORO COLOR BLANCO. MASCULINO | Unidad | 2
138 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MINGITORIO COLOR BLANCO. | Unidad | 3
139 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias VÁLVULA AUTOMÁTICA CROMO | Unidad | 3
140 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BACHA | Unidad | 4
141 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias GRIFERIA AUTOMATICA | Unidad | 4
142 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias SIFÓN METÁLICO | Unidad | 4
143 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias DUCHA ELECTRICA DE 500 WTTS | Unidad | 2
144 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODORO COLOR BLANCO. FEMENINO | Unidad | 4
145 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BACHA | Unidad | 4
146 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias, GRIFERIA AUTOMATICA | Unidad | 4
147 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias SIFÓN METÁLICO | Unidad | 4
148 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias DUCHA ELECTRICA DE 500 WTTS | Unidad | 2
149 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODOROALTO PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO TEATRO | Unidad | 2
150 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias LAVATORIO MURAL FIJO. | Unidad | 2
151 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias GRIFERIA AUTOMATICA PARA DISCAPACITADOS | Unidad | 1
152 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BARRAL FIJO RECTO DE 50CM. CROMADO. | Unidad | 2
153 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODORO ALTO PARA DISCAPACITADOS. COLOR BLANCO BIBLIOTECA | Unidad | 2
154 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias LAVATORIO MURAL FIJO COLOR BLANCO | Unidad | 2
155 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias GRIFERIA AUTOMATICA PARA DISCAPACITADOS. | Unidad | 1
156 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BARRAL FIJO RECTO DE 50CM. CROMADO. | Unidad | 2
157 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODORO. COLOR BLANCO. | Unidad | 2
158 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BACHA. COLOR BLANCO. | Unidad | 2
159 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias GRIFERIA AUTOMATICA. | Unidad | 2
160 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias SIFÓN PLASTICO CROMADO | Unidad | 2
161 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias DUCHA ELECTRICA DE 500 WTTS | Unidad | 2
162 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias INODORO COLOR BLANCO. | Unidad | 4
163 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias BACHA. COLOR BLANCO. | Unidad | 4
164 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias GRIFERIA AUTOMATICA. | Unidad | 4
165 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias SIFÓN METALICO CROMADO | Unidad | 4
166 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias CANILLA PARA MESADA, DE UNA SOLA AGUA. | Unidad | 2
167 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias PILETA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE.COCINA Y LAVADERO | Unidad | 2
168 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias CANILLA PARA MESADA, DE UNA SOLA AGUA. KITCHENETTE. | Unidad | 1
169 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias PILETA SIMPLE, DE ACERO INOXIDABLE. | Unidad | 1
170 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO PARA BAÑO MASCULINO | Unidad | 2
171 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO PARA BAÑO FEMENINO | Unidad | 2
172 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN BAÑO ESCENARIO | Unidad | 2
173 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN BAÑO SERVICIO | Unidad | 2
174 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN COCINA | Unidad | 1
175 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN RESTAURANTE | Unidad | 1
176 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN LAVADERO | Unidad | 1
177 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN KITCHINETTE | Unidad | 1
178 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias MESADA DE GRANITO EN APOYO DE COCINA | Unidad | 1
179 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios ESPEJOS TALLERES | Metros cuadrados | 15
180 | 72131601-013 | Limpieza de obra FINAL | Unidad Medida Global | 1
181 | 72102602-011 | Colocacion de muebles BANCOS TEATRO | Unidad | 6
182 | 72102602-011 | Colocacion de muebles BANCO DE CONTEMPLACION | Unidad | 1
183 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (40mm) | Metro lineal | 36,81
184 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 98,39
185 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 8,21
186 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (100mm) | Metro lineal | 94,88
187 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (150mm) | Metro lineal | 84,14
188 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 73,87
189 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 10,5
190 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 9
191 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 46
192 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (75mm) | Unidad | 6
193 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 23
194 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 67
195 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 19
196 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (75mm) | Unidad | 2
197 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 21
198 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (150mm) | Unidad | 1
199 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 15
200 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 8
201 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN | Unidad | 22
202 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN | Unidad | 4
203 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, RAMAL DOBLE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
204 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, RAMAL SIMPLE INVERTIDO PVC SOLDABLE DN | Unidad | 8
205 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal, RAMAL DE REDUCCION INVERTIDO PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
206 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
207 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
208 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
209 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TAPON PVC SOLDABLE | Unidad | 3
210 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
211 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 22
212 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 4
213 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN | Unidad | 7
214 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
215 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
216 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REGISTRO 30x30 | Unidad | 70
217 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REGISTRO 40x40 | Unidad | 10
218 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REGISTRO 60x60 | Unidad | 6
219 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CAJA SECA 100x100x40 | Unidad | 6
220 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 100x100x50 | Unidad | 4
221 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50 | Unidad | 22
222 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x185x75 | Unidad | 4
223 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 230x250x75 | Unidad | 2
224 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (40mm) | Metro lineal | 21,45
225 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 56,76
226 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 3,29
227 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (100mm) | Metro lineal | 60,55
228 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (150mm) | Metro lineal | 84,14
229 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 40,15
230 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 3,5
231 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 8
232 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 19
233 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (75mm) | Unidad | 2
234 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 11
235 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 36
236 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 10
237 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (75mm) | Unidad | 2
238 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 13
239 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (150mm) | Unidad | 1
240 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 6
241 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x50mm) | Unidad | 12
242 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x75mm) | Unidad | 2
243 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE INVERTIDO PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 8
244 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DE REDUCCION INVERTIDO PVC SOLDABLE DN (150x100mm) | Unidad | 1
245 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (75x50mm) | Unidad | 2
246 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (100x50mm) | Unidad | 2
247 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 1
248 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 15
249 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 3
250 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (75x50mm) | Unidad | 2
251 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x50mm) | Unidad | 1
252 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REGISTRO 40x40 | Unidad | 10
253 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REGISTRO 60x60 | Unidad | 6
254 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CAJA SECA 100x100x40 | Unidad | 2
255 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 100x100x50 | Unidad | 4
256 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50 | Unidad | 14
257 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x185x75 | Unidad | 1
258 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 230x250x75 | Unidad | 2
259 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (40mm) | Metro lineal | 15,36
260 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 41,63
261 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 4,92
262 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (100mm) | Metro lineal | 34,33
263 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm) | Metro lineal | 33,72
264 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TUBO PVC SOLDABLE DN (75mm) | Metro lineal | 7
265 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 1
266 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 27
267 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (75mm) | Unidad | 4
268 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 45° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 12
269 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 31
270 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 9
271 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CODO 90° PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 8
272 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 9
273 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 8
274 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x50mm) | Unidad | 10
275 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x75mm) | Unidad | 2
276 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal RAMAL DOBLE PVC SOLDABLE DN (100mm | Unidad | 1
277 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN (100x75mm) | Unidad | 1
278 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TAPON PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 3
279 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (40mm) | Unidad | 1
280 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (50mm) | Unidad | 7
281 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE PVC SOLDABLE DN (100mm) | Unidad | 1
282 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (75x50mm) | Unidad | 5
283 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (100x50mm) | Unidad | 1
284 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal TE DE REDUCCION PVC SOLDABLE DN (150x100mm) | Unidad | 1
285 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal CAJA SECA 100x100x40 | Unidad | 4
286 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50 | Unidad | 8
287 | 72102304-006 | Instalacion de desague cloacal REJILLA DE PISO SIFONADA 150x185x75 | Unidad | 3
288 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2") | Metro lineal | 59,52
289 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4") | Metro lineal | 22,09
290 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1") | Metro lineal | 19,62
291 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2") | Metro lineal | 41,41
292 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2") | Metro lineal | 217,89
293 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2") | Metro lineal | 49,13
294 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3") | Metro lineal | 26,22
295 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2") | Unidad | 6
296 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4") | Unidad | 15
297 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/2") | Unidad | 38
298 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (2") | Unidad | 9
299 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (3") | Unidad | 1
300 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE DESCARGA DN (1 1/2") | Unidad | 29
301 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial MEDIDOR DE AGUA | Unidad | 1
302 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2") | Unidad | 57
303 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4") | Unidad | 13
304 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1") | Unidad | 4
305 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2") | Unidad | 18
306 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2") | Unidad | 14
307 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2") | Unidad | 6
308 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3") | Unidad | 5
309 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2") | Unidad | 13
310 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2") | Unidad | 4
311 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2 1/2") | Unidad | 1
312 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3") | Unidad | 1
313 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 22
314 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
315 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
316 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
317 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
318 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 16
319 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 16
320 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
321 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
322 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 21
323 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
324 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
325 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 30
326 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
327 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
328 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 8
329 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
330 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 8
331 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
332 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
333 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
334 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 17
335 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
336 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
337 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
338 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
339 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 11
340 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
341 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Ducha | Unidad | 8
342 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Inodoro | Unidad | 23
343 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Lavatorio | Unidad | 29
344 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Mingitorio | Unidad | 6
345 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Pileta de Cocina (Acero Inox) | Unidad | 4
346 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Pileta de Lavado | Unidad | 2
347 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 10,82
348 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 16,05
349 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
350 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
351 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 14
352 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 10
353 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO DE REDUCCION 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
354 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
355 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TERMOCALEFON VERTICAL Cap.= 60 Lts. | Unidad | 3
356 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TERMOCALEFON VERTICAL Cap.= 150 Lts. | Unidad | 2
357 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (2 1/2") | Unidad | 2
358 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (3") | Unidad | 6
359 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO 2CP32-200C Q= 200 LTS./MIN; HMAN= 46 M.C.A., P= 4 HP | Unidad | 2
360 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (2 1/2") | Unidad | 1
361 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (3") | Unidad | 2
362 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN (2 1/2") | Unidad | 1
363 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE PIE DE FILTRO DN (3") | Unidad | 2
364 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial MANOMETRO | Unidad | 2
365 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 37,82
366 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 11,25
367 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 9
368 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 28,41
369 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 184,37
370 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 21,6
371 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 4,82
372 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 4
373 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 8
374 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/2") | Unidad | 25
375 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (2") | Unidad | 6
376 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE DESCARGA DN (1 1/2") | Unidad | 18
377 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 32
378 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 6
379 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 15
380 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 10
381 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
382 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 11
383 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 2
384 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 12
385 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
386 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
387 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
388 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 11
389 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 9
390 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
391 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 15
392 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
393 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 22
394 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
395 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
396 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 6
397 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
398 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
399 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
400 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
401 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
402 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 15
403 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
404 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
405 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
406 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 10
407 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
408 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Ducha | Unidad | 4
409 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Inodoro | Unidad | 15
410 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Lavatorio | Unidad | 17
411 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Mingitorio | Unidad | 3
412 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Pileta de Cocina (Acero inoxidable) | Unidad | 2
413 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Pileta de Lavado | Unidad | 2
414 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 2,62
415 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 6,8
416 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
417 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
418 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 6
419 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
420 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO DE REDUCCION 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
421 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
422 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TERMOCALEFON VERTICAL Cap.= 150 Lts. | Unidad | 2
423 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 21,7
424 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 10,84
425 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 7,12
426 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 13
427 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 33,52
428 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 6,42
429 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 3,5
430 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
431 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 7
432 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN | Unidad | 13
433 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN | Unidad | 3
434 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE EXCLUSA CROMADA DN | Unidad | 1
435 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE DESCARGA DN | Unidad | 11
436 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 25
437 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 7
438 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
439 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
440 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
441 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
442 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
443 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
444 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
445 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 10
446 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
447 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
448 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 7
449 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
450 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 6
451 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
452 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 8
453 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
454 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
455 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
456 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
457 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
458 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
459 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 2
460 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
461 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
462 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Ducha | Unidad | 4
463 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Inodoro | Unidad | 8
464 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Lavatorio | Unidad | 12
465 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Mingitorio | Unidad | 3
466 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias Pileta de Cocina Acero Inox | Unidad | 2
467 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2") | Metro lineal | 8,2
468 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 9,25
469 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 3
470 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 D | Unidad | 1
471 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 8
472 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
473 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO DE REDUCCION 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
474 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
475 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TERMOCALEFON VERTICAL Cap.= 60 Lts. | Unidad | 3
476 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 3,5
477 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 21,11
478 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 17,9
479 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
480 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
481 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
482 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
483 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
484 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 1
485 | 72102303-007 | Construccion de pileta FUENTE DE AGUA TRANSITABLE DE 77 SURTIDORES.- | Unidad Medida Global | 1
486 | 72102303-007 | Construccion de pileta ESTANQUES ENTERRADOS DE HºAº | Metros cúbicos | 69,38
487 | 72102303-007 | Construccion de pileta REVOQUES IMPERMEABLES C/ HIDROFUGO (AZOTADA + 2 CAPAS) | Metros cuadrados | 467,7
488 | 72102303-007 | Construccion de pileta PINTURA PARA PISCINAS (4 CAPAS) | Metros cuadrados | 213,65
489 | 72102303-007 | Construccion de pileta PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANTO RODADO EN ESTANQUES | Metros cúbicos | 151,25
490 | 72102303-007 | Construccion de pileta REGISTRO 40X40X40 CM CON TAPA DE HORMIGÓN Y LLAVES DE PASO DE 100 | Unidad Medida Global | 4
491 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 69,13
492 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Metro lineal | 277,7
493 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 79,4
494 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESCLUSA DN (150mm) | Unidad | 6
495 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial ELECTROVÁLVULA (4") | Unidad | 4
496 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 6
497 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 20
498 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 4
499 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 5
500 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 23
501 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 3
502 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN | Unidad | 15
503 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial REGISTRO 40x40 | Unidad | 1
504 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial REGISTRO 60x60 | Unidad | 12
505 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO F65-125A | Unidad | 4
506 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO HF51A | Unidad | 2
507 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN | Unidad | 2
508 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN | Unidad | 2
509 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN | Unidad | 8
510 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN | Unidad | 2
511 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN | Unidad | 4
512 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN | Unidad | 4
513 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE PIE DE FILTRO DN | Unidad | 2
514 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE PIE DE FILTRO DN | Unidad | 4
515 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial MANOMETRO | Unidad | 6
516 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 11,22
517 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 5,4
518 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 10,59
519 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 157,5
520 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvia TUBO PVC SOLDABLE DN l | Metro lineal | 35
521 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 45° PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
522 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90° PVC SOLDABLE DN | Unidad | 13
523 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
524 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
525 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
526 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 35
527 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 10,5
528 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 35
529 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 10,5
530 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 11,22
531 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 7,85
532 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 45,5
533 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 7
534 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90° PVC SOLDABLE DN | Unidad | 3
535 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN | Unidad | 1
536 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial REDUCCION EXCENTRICA PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
537 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 5,4
538 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 2,74
539 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 42
540 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO PVC SOLDABLE DN | Metro lineal | 7
541 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 45° PVC SOLDABLE DN | Unidad | 2
542 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90° PVC SOLDABLE DN | Unidad | 10
543 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE PVC SOLDABLE DN (200mm) | Unidad | 1
544 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas PUESTO DE ENTREGA TIPO ANDE | Unidad Medida Global | 1
545 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas MONTAJE TRANSFORMADOR Y GENERADOR | Unidad Medida Global | 1
546 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas ALIMENTACIÓN A TABLEROS | Unidad Medida Global | 1
547 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas TABLEROS | Unidad Medida Global | 1
548 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas BANCO DE CAPACITORES 100KVAR | Unidad Medida Global | 1
549 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS | Unidad Medida Global | 1
550 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas MECANISMOS DE ENCENDIDOS Y TOMAS | Unidad Medida Global | 1
551 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas SISTEMA DE TIERRA | Unidad Medida Global | 1
552 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas BANDEJAS PORTACABLES ELECTRICO | Unidad Medida Global | 1
553 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas BANDEJAS PORTACABLES SEÑALES DEBILES | Unidad Medida Global | 1
554 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas MATERIALES PARA TELÉFONO, DATOS Y TV (DUCTOS Y CAJAS) | Unidad Medida Global | 1
555 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | Unidad Medida Global | 1
556 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | Unidad Medida Global | 1
557 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas TRAFFO.- | Unidad Medida Global | 1
558 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas GENERADOR.- | Unidad Medida Global | 1
559 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad BOCA DE INCENDIO SIAMESA - BIS | Unidad | 2
560 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE | Unidad | 25
561 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad ASPERSORES (1/2) STANDARD K 5-6 TY 3211 | Unidad | 370
562 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad ASPERSOR DN (1/2") TYCO DE MURO K 5-6 TY 3311 | Unidad | 54
563 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad ALARMA ACÚSTICA Y VISUAL - AAV | Unidad | 15
564 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad PULSADOR MANUAL DE CONTROL - PMS | Unidad | 15
565 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad DETECTOR DE HUMO Y CALOR - DHC | Unidad | 77
566 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - DTV | Unidad | 9
567 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad DETECTOR TIPO OSSID - DHC OSSID | Unidad | 4
568 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA (55 W)- IE2 | Unidad | 64
569 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA-SE | Unidad | 61
570 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO-EI ABC 6KG | Unidad | 39
571 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad EXTINTOR DE CO2- 6KG | Unidad | 3
572 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad EI ARENA FINA | Unidad | 8
573 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad TABLERO SECTORIAL CON DISYUNTORES | Unidad | 2
574 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad TABLERO GENERAL CON DISYUNTORES | Unidad | 1
575 | 72102204-002 | Mantenimiento y reparacion de sistema de seguridad PANEL DE CONTROL CENTRAL | Unidad | 1
576 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 1.256,2
577 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 29
578 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 57,95
579 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 107,1
580 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 138,15
581 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 60,35
582 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TUBO HIERRO GALVANIZADO ALTA PRESIÓN DN | Metro lineal | 459,26
583 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN | Unidad | 8
584 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VÁLVULA DE SECTORIZACIÓN | Unidad | 8
585 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial MANOMETRO | Unidad | 8
586 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 45º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 2
587 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 45º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
588 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 62
589 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 3
590 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 30
591 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 5
592 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CODO 90º HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 4
593 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 2
594 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
595 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 8
596 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
597 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 2
598 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 4
599 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 270
600 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 32
601 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 34
602 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
603 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 31
604 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
605 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 12
606 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 5
607 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial TE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 3
608 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 3
609 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 167
610 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 3
611 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 34
612 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 15
613 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 24
614 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 59
615 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 23
616 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 5
617 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 5
618 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 1
619 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BUJE DE REDUCCION HIERRO GALVANIZADO DN | Unidad | 3
620 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BOMBA CENTRÍFUGA PEDROLLO F50-250B | Unidad | 1
621 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial BOMBA HIDRONEUMÁTICA PEDROLLO PQ90 | Unidad | 1
622 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE ALIVIO DN (2 1/2") | Unidad | 1
623 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (2") | Unidad | 2
624 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA ESFERICA DN (4") | Unidad | 2
625 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN | Unidad | 1
626 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE RETENCION DN | Unidad | 1
627 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial VALVULA DE TESTEO DN | Unidad | 1
628 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial CAUDALIMETRO | Unidad | 1
629 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial SENSOR DE FLUJO | Unidad | 1
630 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial MANOMETRO | Unidad | 2
631 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Trasporte, Izaje (grua y movimiento vertical) | Unidad Medida Global | 4
632 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado base metalica p/ compacto | Unidad | 4
633 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Atenuador de ruido TROX | Unidad | 4
634 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Conexion al drenaje | Unidad | 4
635 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Puesta en Marcha | Unidad | 4
636 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ventilador Tipo Axial 4000m3/h 20mm c.a. | Unidad | 2
637 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ventilador Tipo Axial 1680m3/h 10mm c.a. | Unidad | 1
638 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ventilador Tipo Axial 900m3/h 10mm c.a. | Unidad | 1
639 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ventilador Tipo EB-250 o similar | Unidad | 1
640 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ventilador Tipo EDM-160 o similar | Unidad | 4
641 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Soportes ventiladores | Unidad | 9
642 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Puesta en marcha ventiladores | Unidad | 9
643 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado caÑeria de cobre | Metro lineal | 387
644 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado soportes | Unidad | 19
645 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Desague | Unidad | 19
646 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Puesta en marcha | Unidad | 19
647 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ductos de chapa galvanizada con aislacion | Unidad | 123
648 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Ductos de chapa galvanizada | Unidad | 26
649 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Soportes para conducto | Unidad Medida Global | 4
650 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Juntas flexibles | Unidad | 8
651 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Conductos flexibles | Metro lineal | 20
652 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Termostatos | Unidad | 4
653 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Rejas de Alimentacion con caja acustica supresora de sonido | Unidad | 24
654 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Rejas de Retorno | Unidad | 4
655 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Rejas de Extracción | Unidad | 12
656 | 72102305-002 | Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Llaves, termostatos de equipos compactos tablero + materiales menores | Unidad Medida Global | 1
657 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion DEMOLICIÓN ESTRUCTURA DE H°A° EXISTENTE (según planos) | Metros cuadrados | 1.580
658 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES | Metros cúbicos | 379,2
659 | 72103003-001 | Servicio de Demolicion APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE.- | Metros cuadrados | 1.204
660 | 72101704-001 | Construccion de losa LOSAS Y VIGAS DE H° FCK 240 KG/CM2 | Metros cuadrados | 300,2
661 | 72101601-001 | Reparación de techo Limpieza de armaduras | Metro lineal | 95,51
662 | 72101601-001 | Reparación de techo Escarificación mecánica | Metros cuadrados | 9,55
663 | 72101601-001 | Reparación de techo Puente de adherencia | Metros cuadrados | 9,55
664 | 72101601-001 | Reparación de techo Reparación con mortero. Elementos a la vista | Metros cúbicos | 0,29
665 | 72131601-002 | Preparacion de obra Andamio por Tramos (altura aprox 3 m) | Unidad | 5
666 | 72101601-001 | Reparación de techo Inyección de fisuras (Incluye perparacion, inyección con epoxi y terminación) | Metro lineal | 162,48
667 | 72101601-001 | Reparación de techo Preparación de superficie para aplicación de Fibra de Carbono | Metros cuadrados | 2,97
668 | 72101601-001 | Reparación de techo Compuesto epoxidico para colocación de fibras | Metros cuadrados | 5,94
669 | 72101601-001 | Reparación de techo Mano de Obra - Colocación de Refuerzo de Fibra Carbono | Metros cuadrados | 5,94
670 | 72101601-001 | Reparación de techo Puente de Adherencia Base Epoxi | Metros cuadrados | 2,97
671 | 72101601-001 | Reparación de techo Mortero de Protección en zonas de aplicación de fibras Tipo azotada | Metros cuadrados | 2,97
672 | 72101601-001 | Reparación de techo Aplicación membrana de curado | Metros cuadrados | 2,97
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]