## items
Ítems del llamado REFACCION DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION MULTIFUERO DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY con ID: 318766
REFACCION DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION MULTIFUERO DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102508-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 44
2 | 72102508-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de zócalos de porcelanato masa única de 10 cm de espesor color a definir | Metro lineal | EVENTO | 15
3 | 72102508-001 | GALERIA DE ACCESO: Revestimiento de escalones (huella y contra huella) existente con baldosa de piedra de canto rodado | Metro lineal | EVENTO | 10
4 | 72102508-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de cantonera metálica invertida de 1/2" X 3/16" pintado en anti óxido y terminación en pintura epoxi | Metro lineal | EVENTO | 10
5 | 72102402-001 | GALERIA DE ACCESO: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico (incluye pilares) | Metros cuadrados | EVENTO | 60
6 | 72102402-001 | GALERIA DE ACCESO: Pintura de techo con PVA acrílico específico y tirantes con esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 47
7 | 72102402-001 | GALERIA DE ACCESO: Pintura de viga de madera (4"X10") con esmalte sintético | Metro lineal | EVENTO | 15
8 | 72102401-001 | GALERIA DE ACCESO: Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético | Metro lineal | EVENTO | 30
9 | 72102201-9998 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de artefacto de iluminación de muro | Unidad | EVENTO | 4
10 | 72102201-9998 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de artefacto de iluminación de cartel de letras corpórea | Unidad | EVENTO | 2
11 | 72102602-010 | GALERIA DE ACCESO: Baranda metálica (pasa mano) c/ pintura a base de epoxi | Metro lineal | EVENTO | 3,6
12 | 72102508-001 | GALERIA DE ACCESO: Mástil de caño galvanizado de 5m de altura fijado en la vereda (incluye reparación de piso de vereda) | Unidad | EVENTO | 1
13 | 72101603-001 | SGALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de canaletas de chapa galvanizada D=33cm, chapa nº 26 con 4 bocas p/ bajada | Metro lineal | EVENTO | 13
14 | 72101603-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de bajada p/ canaletas de chapa galvanizada nº 26 | Metro lineal | EVENTO | 14
15 | 72101603-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de canaletas embutidas de chapa galvanizada nº 26 D= 70cm | Metro lineal | EVENTO | 4
16 | 72101603-001 | GALERIA DE ACCESO: Provisión y colocación de babetas de chapa galvanizada nº 26, D= 33cm | Metro lineal | EVENTO | 4
17 | 72102602-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Puerta de acceso funcionarios - P1 - 1,30mx2, 35m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P1). | Unidad | EVENTO | 2
18 | 72102602-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Ventanas en aluminio anodizado color bronce con 3 hojas de proyección y 3 fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,20) | Unidad | EVENTO | 5
19 | 72102602-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de contramarco de cedro de 7cm en marcos de puertas de madera | Unidad | EVENTO | 70
20 | 72102602-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Reparación de todas hojas de puertas dejando como nueva, con cerraduras nuevas. | Unidad | EVENTO | 7
21 | 72101601-002 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Cielo raso de placa de yeso 60,5x60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes (incluye dos manos de pintura látex) | Metros cuadrados | EVENTO | 107
22 | 72102508-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 107
23 | 72102508-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de Zócalos de porcelanato masa única de 10 cm de espesor color a definir | Metro lineal | EVENTO | 97
24 | 72102402-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Pintura de marcos, contramarcos y puertas de maderas con esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 40
25 | 72102402-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Aplicación de dos manos de enduidos PVA en todas las paredes a ser pintadas en oficina y baño | Metros cuadrados | EVENTO | 280
26 | 72102401-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico | Metros cuadrados | EVENTO | 280
27 | 72102201-002 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano estabilizado | Unidad | EVENTO | 6
28 | 72102201-002 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano | Unidad | EVENTO | 8
29 | 72102201-002 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de toma para teléfono | Unidad | EVENTO | 4
30 | 72102201-9998 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmx60cm cuerpo reflectivo (4x18W) de colgar en el techo | Unidad | EVENTO | 26
31 | 72102305-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Retiro de A.A. de ventana de 18,000 BTU y cierre de agujero dejado por el mismo con revoque a dos capas en ambas caras | Unidad | EVENTO | 2
32 | 72102305-001 | SECRETARIA Y DESPACHOS: Recolocación de A.A. de ventana de 18,000 BTU y puesto en marcha | Unidad | EVENTO | 1
33 | 72102508-001 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 7
34 | 72102508-001 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión y colocación de azulejos blanco 20cmx20cm | Metros cuadrados | EVENTO | 26,3
35 | 72102602-005 | BAÑO DE DESPACHOS: Ventana de aluminio anodizado color bronce (0,60x0,60m) con vidrio crudo de 6mm | Unidad | EVENTO | 1
36 | 72102602-005 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,70m con marco de lapacho con herrajes y cerradura | Unidad | EVENTO | 1
37 | 72102602-008 | BAÑO DE DESPACHOS: Contramarco de madera de 7 cm | Metro lineal | EVENTO | 10
38 | 72102401-001 | BAÑO DE DESPACHOS: Pintura de marco, puerta y contramarco | Metros cuadrados | EVENTO | 10
39 | 72101601-002 | BAÑO DE DESPACHOS: Cielo raso de placa de yeso 60,5x60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes | Metros cuadrados | EVENTO | 7
40 | 72102201-9998 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cm c/ fondo reflectivo (2x18W) de adosar en el techo | Unidad | EVENTO | 2
41 | 72102304-006 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión e instalación de red cloacal para nueva cámara séptica (incluye reparación de piso) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
42 | 72102304-009 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión e instalación de red de agua fria con nueva llave de paso | Unidad | EVENTO | 3
43 | 72102304-002 | BAÑO DE DESPACHOS: Juego de sanitarios (inodoro cisterna alta, lavatorio sin pedestal, papelera) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
44 | 72102304-002 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión e instalación de seca mano eléctrico | Unidad | EVENTO | 1
45 | 72102304-002 | BAÑO DE DESPACHOS: Provisión e instalación de jabonera líquida | Unidad | EVENTO | 1
46 | 72102304-002 | BAÑO DE DESPACHOS: Cambiador de pañales horizontal de adosar 90x50x10cm de Polietileno blanco o polipropileno. | Unidad | EVENTO | 1
47 | 72102602-009 | BAÑO DE DESPACHOS: Mamparas de P.V.C. c/ puerta para box de baño de 1,50 x 2,10 m | Unidad | EVENTO | 1
48 | 72101601-002 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Cielo raso de placa de yeso 60,5x60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes | Metros cuadrados | EVENTO | 7,45
49 | 72102508-001 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 16
50 | 72101607-001 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Revoque de mampostería base de azulejo a 2m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 47,48
51 | 72102508-002 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de azulejos blanco 20cmx20cm a 2m de altura | Metros cuadrados | EVENTO | 47,48
52 | 72102602-005 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Ventana de aluminio anodizado color bronce (0,60x0,60m) con vidrio crudo de 6mm | Unidad | EVENTO | 3
53 | 72102602-005 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,70m con herrajes y cerradura nueva | Unidad | EVENTO | 2
54 | 72102602-005 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,80m con herrajes y cerradura nueva | Unidad | EVENTO | 1
55 | 72102602-008 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de contramarco de madera de 7 cm pulido y lustrado | Metro lineal | EVENTO | 30
56 | 72102402-001 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 27
57 | 72102201-9998 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cm c/ fondo reflectivo (2x18W) de adosar en el techo | Unidad | EVENTO | 2
58 | 72102304-002 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Juego de sanitarios con grifería (inodoro cisterna baja, lavatorio con pedestal, percha doble y papelera) | Unidad | EVENTO | 2
59 | 72102304-002 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión e instalación de seca mano eléctrico | Unidad | EVENTO | 2
60 | 72102304-002 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Provisión e instalación de jabonera líquida | Unidad | EVENTO | 2
61 | 72102304-999 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Mesada de acero inoxidable con bacha de kitchenette | Unidad | EVENTO | 1
62 | 72102602-007 | BAÑO DE FUNCIONARIOS Y KITCHENETTE: Mamparas de P.V.C. c/ puerta para box de baño de 1,50 x 2,10 m | Unidad | EVENTO | 2
63 | 72102508-001 | SALA DE ESPERA: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 8
64 | 72102402-001 | SALA DE ESPERA: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 30,78
65 | 72102402-001 | SALA DE ESPERA: Pintura de techo tejuelita con tinta PVA acrílica y maderamen con esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 23
66 | 72102201-9998 | SALA DE ESPERA: Provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmX60cm cuerpo reflectivo (2X18W) de colgar en el techo | Unidad | EVENTO | 2
67 | 72101601-002 | SALA DE ESPERA: Cielo raso de placa de yeso 60,5x60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes | Metros cuadrados | EVENTO | 8
68 | 72103003-001 | PATIO: Demolición piso de ladrillo común con retiro de escombros | Metros cuadrados | EVENTO | 113
69 | 72103003-001 | PATIO: Demolición de muro de piedra con retiro de escombros del lindero posterior | Metros cuadrados | EVENTO | 19,2
70 | 72102508-001 | PATIO: Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm | Metros cuadrados | EVENTO | 113
71 | 72102508-001 | PATIO: Piso de Baldozón de Cemento de 40 x 40 | Metros cuadrados | EVENTO | 113
72 | 72102304-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos | Metro lineal | EVENTO | 20
73 | 72102304-998 | PATIO: Registro pluvial de 40X40cm con tapa | Unidad | EVENTO | 1
74 | 72102304-998 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Registro con tapa de rejilla de 40X40cm | Unidad | EVENTO | 1
75 | 72101607-007 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Elevación de 8 hiladas de ladrillos de 15cm sobre muralla actual | Metros cuadrados | EVENTO | 4,48
76 | 72101607-007 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Construcción de sardinel de ladrillos prensados con juntas enrasadas | Metro lineal | EVENTO | 27
77 | 72101607-006 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Revoque hidrófuga a una capa de muralla actual | Metros cuadrados | EVENTO | 56
78 | 72102402-001 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico | Metros cuadrados | EVENTO | 88
79 | 70111503-001 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Poda de árbol | Unidad | EVENTO | 1
80 | 72101607-002 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Cantero circular de ladrillos prensados a la vista c/ junta enrasada para árbol, terminación en sardinel y pintura siliconada acuosa. (40 cm de altura, D=2,5m, externo) | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
81 | 72102401-001 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético | Metro lineal | EVENTO | 31
82 | 72102201-002 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Provisión y colocación de toma corriente monofásica de embutir, universal | Unidad | EVENTO | 2
83 | 72102201-9998 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Provisión y colocación de artefactos de iluminación para muros | Unidad | EVENTO | 7
84 | 72101607-002 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Muro de Contención de piedra en Lindero Posterior h= 1,00 | Metros cuadrados | EVENTO | 58
85 | 72102303-003 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Cámara séptica 1,2m X 1,50m X1,50 de profundidad incluye cañería de 100mm | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
86 | 72102303-003 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Pozo ciego D=1,50m X 2,00m de profundidad con tapa de hormigón (incluye caño de 100mm) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
87 | 72102304-006 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Registro cloacal 60cm X 60cm con tapa de HºAº y marco metálico | Unidad | EVENTO | 3
88 | 72102303-998 | OBRA DE MEJORAMIENTO: Provisión e instalación de tanque de agua de fibra de vidrio capacidad 1000 litros, con soporte metálico , escalera adosado con protector | Unidad | EVENTO | 1
89 | 72102402-001 | GENERAL: Pintura de puertas, marcos y contramarco en esmalte sintético o barniz | Metros cuadrados | EVENTO | 30
90 | 92121702-002 | GENERAL: Sistema de prevención de incendio | Unidad | EVENTO | 1
91 | 72102508-001 | GENERAL: Mástil de caño galvanizado de 5m de altura fijado en la vereda (incluye reparación de piso de vereda) | Unidad | EVENTO | 1
92 | 72102201-9998 | GENERAL: Luces de Emergencias Autónomas. Luces de color ámbar con batería propia de 6 o 12 v con una autonomía mínima de 60 minutos como mínimos que cumpla con la Certificación UL, FM. | Unidad | EVENTO | 3
93 | 72102201-003 | GENERAL: Provisión y colocación de tablero eléctrico para 12 disyuntores y área de administración | Unidad | EVENTO | 1
94 | 72102201-003 | GENERAL: Provisión y colocación de disyuntor eléctrico monofásico TM de 10A a 32A | Unidad | EVENTO | 6
95 | 72102201-003 | GENERAL: Bocas de tomas y luces | Unidad | EVENTO | 60
96 | 72102305-002 | GENERAL: Instalación y puesto en marcha de equipos de A.A. tipo Split 18.000 BTU en área administrativa | Unidad | EVENTO | 4
97 | 72102305-002 | GENERAL: Instalación y puesto en marcha de equipos de A.A. tipo Split 24.000 BTU secretarias y sala de espera | Unidad | EVENTO | 1
98 | 72101607-001 | GENERAL: Reparación de revoque en zonas destruidas y sueltas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
99 | 72102401-001 | GENERAL: Pintura externa (lado vecinos) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
100 | 76111702-001 | GENERAL: Limpieza general de toda la zona afectada por la obra con retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
101 | 72103003-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Demolición de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 35
102 | 72103003-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Demolición de Techo de la cumbrera hasta el fondo | Metros cuadrados | EVENTO | 122
103 | 72131601-005 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Mampostería de Nivelación (0,30) | Metros cuadrados | EVENTO | 6
104 | 72131601-006 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Aislación horizontal en "U" de fundación (15+30+15cm) con mortero hidrófugo y pintura cementico elastomérica. | Metro lineal | EVENTO | 30
105 | 72131601-005 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m | Metro lineal | EVENTO | 76
106 | 72101601-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Techo de tejas y tejuelones Prensados | Metros cuadrados | EVENTO | 143
107 | 72101607-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Revoque de mampostería a dos capas | Metros cuadrados | EVENTO | 152
108 | 72102602-005 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Ventana de aluminio anodizado color bronce (1.20 x 1.20m) con vidrio crudo de 6mm | Unidad | EVENTO | 2
109 | 72102602-005 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,80m con herrajes y cerradura nueva | Unidad | EVENTO | 2
110 | 72102602-008 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Contramarco de madera de 7 cm | Metro lineal | EVENTO | 10
111 | 72102508-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Provisión y colocación de piso porcelanato masa única, color a definir | Metros cuadrados | EVENTO | 31
112 | 72102508-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Provisión y colocación de Zócalos de porcelanato masa única de 10 cm de espesor color a definir | Metro lineal | EVENTO | 32
113 | 72102402-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 53,43
114 | 72102402-001 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Pintura de techo tejuelita con tinta PVA acrílica y maderamen con esmalte sintético | Metros cuadrados | EVENTO | 10
115 | 72102201-9998 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmX60cm cuerpo reflectivo (2X18W) de colgar en el techo | Unidad | EVENTO | 6
116 | 72101601-002 | DEPOSITO Y ARCHIVO: Cielo raso de placa de yeso 60,5x60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes | Metros cuadrados | EVENTO | 26
117 | 82101502-004 | CARTELERIA: Letra corpóreas en acero inoxidable aplicado en muro | Unidad | EVENTO | 1
118 | 82101502-007 | CARTELERIA: Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro | Unidad | EVENTO | 7
119 | 82101502-007 | CARTELERIA: Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro | Unidad | EVENTO | 1
120 | 82101502-007 | CARTELERIA: Cartel 20cmx15cm, aplicado a muro | Unidad | EVENTO | 1
121 | 82101502-007 | CARTELERIA: Cartel 15cmx15cm, aplicado a muro | Unidad | EVENTO | 11
122 | 82101502-007 | CARTELERIA: Cartel 1,50mx0,25m interior colgante del techo | Unidad | EVENTO | 1
123 | 72102602-999 | CARTELERIA: Manijones para acceso principal | Unidad | EVENTO | 2
124 | 72102304-002 | CARTELERIA: Revestido de paredes con azulejos | Metros cuadrados | EVENTO | 4
125 | 72102508-003 | CARTELERIA: Canilla de pico móvil | Unidad | EVENTO | 1
126 | 72102304-002 | CARTELERIA: Instalación de agua fría con llave de paso | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
127 | 72102601-9999 | CARTELERIA: Mueble de madera de cedro bajo mesada de kichinete | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]