## items
Ítems del llamado Mantenimiento general de UPS Central de 20 Kva. con ID: 318979
Mantenimiento general de UPS Central de 20 Kva., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento y reparacion de UPS | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Mantenimiento General | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Limpieza general | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Cambio de baterias (40unidades) 12 V/12AH | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Verificación de placa electronica | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Verificacion de tensión de entrada y salida | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]