## items
Ítems del llamado Mantenimiento y actualización de Banco de prueba de medidores con ID: 322695
LOTE NRO: 1
LOTE 1 Servicio de Mantenimiento y actualización de Banco de prueba de medidores, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171601-9999 | Cambiar juego de válvulas | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73171601-9999 | Instalar filtros en el tanque elevado | Unidad | EVENTO | 1
3 | 73171601-9999 | Cambiar rotámetros | Unidad | EVENTO | 4
4 | 73171601-9999 | Hacer una estructura para utilizar medidores patrones para regulación | Unidad | EVENTO | 1
5 | 73171601-9999 | Cambiar la bombas actuales por un conjunto de bombas con inversor | Unidad | EVENTO | 1
6 | 73171601-9999 | Instalar una bomba de presión para hacer la prueba de estanqueidad | Unidad | EVENTO | 1
7 | 73171601-9999 | Instalación de nuevos componentes, mantenimiento general y puesta en marcha del Banco de Pruebas | Unidad | EVENTO | 1
8 | 73171601-9999 | Calibración de balanza con certificación | Unidad | EVENTO | 1
9 | 73171601-9999 | Calibración de termómetro con certificación | Unidad | EVENTO | 1
10 | 73171601-9999 | Calibración de manometro con certificación | Unidad | EVENTO | 1
11 | 41115317-001 | Proveer e Instalar Estroboscopio con soporte fotocelular. Incluyendo Capacitación a cargo de técnicos de fábrica para: el uso del Estreboscopio, para reparación de medidores utilizando el kit de reparación y para utilización del banco de pruebas | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2. Computadora, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
2 | 43211508-001 | Computadoras personales (PC) de escritorio | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3. Impresora, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
3 | 43212105-001 | Impresora laser blanco y negro | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]