## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2357 SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 323241
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2357 SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2357 SAN JOSE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA | Unidad | 1
1.1 |  | Preparación de Obra
1.1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica. | Unidad Medida Global | 1
1.1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 100
1.1.3 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
1.1.4 |  | CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas | Unidad | 1
1.2 |  | Estructura de HºAº:
1.2.1 |  | a- Zapata pilares de H°A° | Metros cúbicos | 1
1.2.2 |  | b- Vigas de galería de H°A° | Metros cúbicos | 0,42
1.2.3 |  | c- Viga cumbrera | Metros cúbicos | 1
1.2.4 |  | d- Encadenado de H°A° - Inferior | Metros cúbicos | 1
1.2.5 |  | e- Encadenado de H°A° - Superior | Metros cúbicos | 1
1.3 |  | Muros de Nivelación h: 0,50m
1.3.1 |  | b- De 0,30m armada | Metros cúbicos | 12
1.3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50 | Unidad Medida Global | 1
1.3.3 |  | Relleno y apisonado de interiores que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados | Unidad Medida Global | 1
1.3.4 |  | Muros de nivelación que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Aislación asfáltica de muros:
1.4.1 |  | a- De paredes | Metros cuadrados | 46
1.5 |  | Muros de Elevación:
1.5.1 |  | b- De 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 76
1.5.2 |  | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 85
1.5.3 |  | f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | Metro lineal | 45
1.6 |  | Pilares
1.6.1 |  | b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle | Metro lineal | 10
1.7 |  | Techo
1.7.1 |  | De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón. | Metros cuadrados | 129
1.7.2 |  | Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | Revoques:
1.8.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 154
1.8.2 |  | b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº | Metros cuadrados | 50
1.8.3 |  | d- De pilares de H°A° | Metros cuadrados | 5
1.9 |  | Solados
1.9.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 95
1.9.2 |  | Piso de Baldosa Calcárea | Metros cuadrados | 95
1.9.3 |  | Zócalo Calcáreo | Metro lineal | 58
1.9.4 |  | Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada | Metro lineal | 40
1.10 |  | Aberturas de madera:
1.10.1 |  | a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1
1.10.2 |  | a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 2
1.11 |  | Aberturas metálicas:
1.11.1 |  | a- Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 12
1.11.2 |  | a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material | Unidad | 1
1.11.3 |  | Caja metálica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir. | Unidad | 1
1.12 |  | Alfeizar de Ventanas:
1.12.1 |  | c- De revoque 1:3 (cemento: arena) | Metro lineal | 40
1.13 |  | Pintura
1.13.1 |  | a- De paredes a la cal | Metros cuadrados | 146
1.13.2 |  | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 12
1.13.3 |  | e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal | Metros cuadrados | 50
1.13.4 |  | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14
1.13.5 |  | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 84
1.13.6 |  | h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 126
1.13.7 |  | d- De abertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 5
1.13.8 |  | e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado | Metro lineal | 36
1.14 |  | Revestimientos
1.14.1 |  | a- azulejo | Metros cuadrados | 8
1.14.2 |  | Vidrios Dobles | Metros cuadrados | 12
1.15 |  | Desagüe Pluvial:
1.15.1 |  | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | Metro lineal | 36
1.16 |  | Instalación eléctrica
1.16.1 |  | Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados. | Unidad Medida Global | 1
1.16.2 |  | Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva | Unidad Medida Global | 1
1.16.3 |  | Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades | Unidad Medida Global | 1
1.17 |  | Instalación sanitaria
1.17.1 |  | Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos | Unidad Medida Global | 1
1.17.2 |  | Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación | Unidad Medida Global | 1
1.17.3 |  | Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón. | Unidad Medida Global | 1
1.18 |  | Varios
1.18.1 |  | Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05. | Unidad Medida Global | 1
1.18.2 |  | Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada | Unidad | 1
1.18.3 |  | Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]