## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES con ID: 324331
LOTE NRO: 1
Mantenimiento preventivo de ascensores marca - SCHINDLER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-001 | Mantenimiento preventivo de ascensor marca - SCHINDLER | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.1 |  | Control iluminaci?n de la Cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.2 |  | Control de Funcionamiento de la Botonera de Cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.3 |  | Control del Funcionamiento del Ventilador de la Cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.4 |  | Verificar el Funcionamiento de la Puerta de la Cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.5 |  | Verificar el Funcionamiento del radar de puertas | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.6 |  | Verificar el funcionamiento del intercomunicador | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.7 |  | Controlar nivelaci?n en cada parada | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.8 |  | Controlar Funcionamiento Botonera de cada parada | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.9 |  | Verificar desplazamiento de la puerta de piso en cada parada | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.10 |  | Verificar el funcionamiento del paralelogramo y contactos | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.11 |  | Verificar el Funcionamiento de la Botonera de revisi?n | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.12 |  | Controlar aceiteras de gu?as de la cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.13 |  | Verificar Funcionamiento de las cerraduras en c/parada | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.14 |  | Controlar Contactos de puertas de cada parada | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.15 |  | Controlar aceiteras de guias de contrapeso | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.16 |  | Controlar graseras poleas de desvio | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.17 |  | Controlar nivel de aceite en la maquina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.18 |  | Controlar nivel de aceite en el motor | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.19 |  | Controlar funci?n del freno | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.20 |  | Controlar funcionamiento Contactores | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.21 |  | Limpieza y engrase de las partes mec?nicas. | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.22 |  | El mantenimiento y limpieza de las partes el?ctricas. | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.23 |  | Inspecci?n de las suspensiones y sistemas de seguridad. | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.24 |  | Verificar suspensi?n de la cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.25 |  | Controlar el funcionamiento del paraca?das | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.26 |  | Verificar interruptores en los limites | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.27 |  | Verificar el funcionamiento de la Informaci?n de pozo | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.28 |  | Apretar Tornillos de Contacto | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.29 |  | Controlar engrase de polea tractora | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.30 |  | Controlar engrase y funci?n Del reguiador de velocidad | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.31 |  | Controlar juego axial de reductor | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.32 |  | Control Gomas de acople del motor | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.33 |  | Verificar desplazamiento de los cables flexibles | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.34 |  | Verificar guiadores de cabina | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.35 |  | Controlar suspensi?n de Contrapeso | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.36 |  | Controlar guiadores de contrapeso | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.37 |  | Control de Cabos de tracci?n, engrase, limpieza | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
1.38 |  | Limpieza de pozo, Fijaciones, cabezales de puertas | Mes | UNIDAD | 12 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
Mantenimiento correctivo de ascensores marca - SCHINDLER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.581.732 Máximo: 7.163.464 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-003 | Reparación de ascensores marca - SCHINDLER | Unidad | EVENTO | 1 | 3.581.732 | 7.163.464
1.1 |  | Cambio de cabos de traccion | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Cambio de cabo del regulador de velocidad | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Cambio de cojinete axial de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Rectificacion de polea de traccion | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Cambio de cojinete del sinfin de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Cambio del reten de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Soldadura del rotor del motor principal | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Recambio de las zapatas del freno principal de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Cambio de aceite de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Cambio del ruleman externo de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.11 |  | Rectificacion asiento ruleman externo de la maquina | Unidad | EVENTO | 1
1.12 |  | Ventiladora para maquina, reparacion | Unidad | EVENTO | 1
1.13 |  | Ventilador para cabina, reparacion | Unidad | EVENTO | 1
1.14 |  | Fusibles de 3 Amp. | Unidad | EVENTO | 1
1.15 |  | Fusibles de 5 Amp. | Unidad | EVENTO | 1
1.16 |  | Piolines para puerta de piso | Unidad | EVENTO | 1
1.17 |  | Piolines para puerta de cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.18 |  | Guiador inferior para hoja de puerta | Unidad | EVENTO | 1
1.19 |  | Forro de freno para operador de puertas | Unidad | EVENTO | 1
1.20 |  | Forro guiador de cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.21 |  | Forro guiador de contrapeso | Unidad | EVENTO | 1
1.22 |  | Reparacion de cerradura de puerta de piso | Unidad | EVENTO | 1
1.23 |  | Burletes de goma para puerta de cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.24 |  | Zocalos para tubo fluorescente | Unidad | EVENTO | 1
1.25 |  | Reparacion Indicador de posicion digital | Unidad | EVENTO | 1
1.26 |  | Circuito impreso madre MIC E | Unidad | EVENTO | 1
1.27 |  | Circuito impreso KFEB, reparacion | Unidad | EVENTO | 1
1.28 |  | Circuito impreso GEC | Unidad | EVENTO | 1
1.29 |  | Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas | Unidad | EVENTO | 1
1.30 |  | Tope de goma para operador de puertas | Unidad | EVENTO | 1
1.31 |  | Suspensiones rectas para puerta QKS-8 | Unidad | EVENTO | 1
1.32 |  | Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8 | Unidad | EVENTO | 1
1.33 |  | Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8 | Unidad | EVENTO | 1
1.34 |  | Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8 | Unidad | EVENTO | 1
1.35 |  | LED para boton de pantalla | Unidad | EVENTO | 1
1.36 |  | Resortes de acero inoxidable para elemento de boton | Unidad | EVENTO | 1
1.37 |  | Rebobinado de motor principal | Unidad | EVENTO | 1
1.38 |  | Rebobinado de motor del operador de puertas | Unidad | EVENTO | 1
1.39 |  | Correa poly J4 | Unidad | EVENTO | 1
1.40 |  | Cambio de correa poly V J10 | Unidad | EVENTO | 1
1.41 |  | Microswitch | Unidad | EVENTO | 1
1.42 |  | Interruptor magnetico BL | Unidad | EVENTO | 1
1.43 |  | Puente de contacto de puertas | Unidad | EVENTO | 1
1.44 |  | Contactores principales | Unidad | EVENTO | 1
1.45 |  | Contactores auxiliares | Unidad | EVENTO | 1
1.46 |  | Rebobinado de Transformador | Unidad | EVENTO | 1
1.47 |  | Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.48 |  | Pulido de dos hojas de puerta | Unidad | EVENTO | 1
1.49 |  | Reparacion y soldadura de hoja de puerta | Unidad | EVENTO | 1
1.50 |  | Acrilicos iluminacion de cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.51 |  | Desoxidacion, lijado, pintura y colocacion de revestimiento de Paviflex | Unidad | EVENTO | 1
1.52 |  | Provision y colocacion de espejo en la cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.53 |  | Pintura Epoxi frente de la cabina | Unidad | EVENTO | 1
1.54 |  | Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]