## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 327760
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
1.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
1.3 |  | Cambio de unidad evaporadora | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.4 |  | Carga de gas, control y puesta en marcha | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
1.5 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
2.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
2.3 |  | Reparacion de placa electronica | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
2.4 |  | Reparacion de cañerias y carga de gas | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
2.5 |  | Provision y cambio de sensor electronico | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
2.6 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
3.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
3.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
3.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
3.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
4.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
4.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
4.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
4.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
5.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 10 |  | 0
5.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
5.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 4 |  | 0
5.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
6.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
6.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
6.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
6.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
7.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
7.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
7.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
7.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8 | 72101511-001 | Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
8.1 |  | Limpieza con jabón neutro de la unidad evaporadora y condensadora | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
8.2 |  | Desmontaje y montaje moto ventilador | Unidad | EVENTO | 15 |  | 0
8.3 |  | Reparacion de la parte electrica | Unidad | EVENTO | 5 |  | 0
8.4 |  | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]