## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES con ID: 328138
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101506-001 | Servicio de mantenimiento PREVENTIVO de ascensor | Mes | EVENTO | No | 14
2 | 72101506-001 | Servicio de mantenimiento CORRECTIVO de ascensor | Unidad | EVENTO | Por Monto | 1 | 50.000.000 | 100.000.000
1.1 |  | Alarma 12V para cabina de ascensor | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.2 |  | Batente | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.3 |  | Bobina para freno de maquina EM-33 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.4 |  | Bobina para freno motor operador SUR | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.5 |  | BOTONERA DE INSPECCIONDE CABINA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.6 |  | Bot?n SOFT PRESS llamada maestro | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.7 |  | Botonera de Cabina (bot?n mec?nico c/marco) | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.8 |  | Botonera pavimento S.PRESS ACS 01 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.9 |  | Botonera pavimento S.PRESS ACS 02 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.10 |  | Cable de acero de 1/2" para ascensor x mts. | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.11 |  | Cable de acero para puerta de cabina | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.12 |  | Cabo de acero 1/4" por metro | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.13 |  | Cabo de transmisi?n OP=800 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.14 |  | Cabo maniobra chato 2x20vias negro forrado x mts. | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.15 |  | CABO MANIOBRA,PERCURSOR DE 28 METROS | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.16 |  | Cambio de lona de freno para zapata de maquina EM-33 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.17 |  | Cambio Rulem?n de polea de desv?o | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.18 |  | Cambio Rulem?n de polea de reenv?o | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.19 |  | Cambio Rulem?n de polea de regalador de velocidad | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.20 |  | Cambio Rulem?n Eje Sinf?n de maquina EM-33 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.21 |  | Cambio Rulem?n Mancal maquina principal | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.22 |  | Cambio Rulem?n motor de maquina | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.23 |  | Cigarra 12Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.24 |  | Conjunto cabito / resorte / pesito de puerta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.25 |  | Conjunto contacto BK para freno duplo | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.26 |  | Conjunto Nylon corrediza de puerta en "X" | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.27 |  | Conjunto Nylon corrediza de puerta espiga corta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.28 |  | Conjunto Nylon corrediza para cabina un carro | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.29 |  | Conjunto Nylon corrediza para contrapeso | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.30 |  | Contacto de puerta GS WVF-AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.31 |  | Contacto el?ctrico AL | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.32 |  | Contacto micro-ruptor para BK | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.33 |  | CONTACTO (TRINCO AC/AL) | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.34 |  | Cord?n Rabicho D4x180mm | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.35 |  | Correa de sincronismo motor operador por metro. | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.36 |  | Correa motor operador 10AV915 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.37 |  | Diodo SKR 130/12 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.38 |  | Disyuntor Bif?sico 6A | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.39 |  | Disyuntor monof?sico 6A | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.40 |  | Disyuntor trif?sico 6A | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.41 |  | Dispositivo de arrastre ALD/AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.42 |  | Encoder 1024 pulsos VAZ D40 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.43 |  | FUENTELLAVEADA 6A-24Vdc C/FIJACION | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.44 |  | FUENTE DE ALIMENTACION CAB. 220V | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.45 |  | Fuente SEP | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.46 |  | Fusible U-R 36A faca sin rasgo | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.47 |  | Fusible U-R 63A faca sin rasgo | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.48 |  | Fusible U-R 80A faca sin rasgo | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.49 |  | Goma de acople para maquina EM-33 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.50 |  | Goma perfil hembra para puerta AC por metro | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.51 |  | Goma perfil macho para puerta AC por metro | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.52 |  | Haste para trinco de puerta pavimento | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.53 |  | Hate de bronce para freno de maquina | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.54 |  | IMA FLEXIVEL 5x15x300 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.55 |  | Indicador digital ST-99 SF2 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.56 |  | Indicador TK-99 2 d?gitos | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.57 |  | Interruptor a palanca para control magirus | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.58 |  | Inversor de puerta operador | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.59 |  | INVERSOR FREQ. 24A;380V; | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.60 |  | INVERSOR PUERTA SIMPLES ALE | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.61 |  | L?mpara de 24V x 2,4W con rosca | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.62 |  | Llave cilindro con micro-ruptor | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.63 |  | Llave contactora 1NF 110Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.64 |  | Llave contactora 1NF 24Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.65 |  | Llave contactora 3RT1017 bobina 110AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.66 |  | Llave contactora 3RT1026 bobina 110AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.67 |  | Llave contactora 3RT1035 bobina 110AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.68 |  | Llave contactora 3RT1045 bobina 110AC | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.69 |  | Llave de emergencia para apertura de puerta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.70 |  | Llave electr?nica AC-2 SFII 24Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.71 |  | Llave limite fin de curso 1NF | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.72 |  | MCO4S HASTA TRES ELEVADORES | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.73 |  | MODULO CAS 380VCA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.74 |  | M?dulo COPV3F 110Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.75 |  | M?dulo COPV3F 24Vcc | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.76 |  | M?dulo Interface | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.77 |  | M?dulo M6RS | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.78 |  | Modulo MAC-B | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.79 |  | MODULO MCONV C/RABICHO | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.80 |  | M?dulo MCP-7S | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.81 |  | Modulo Tiristor MTT 55/12 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.82 |  | Mosulo RESC. | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.83 |  | Operador de puerta WVF AL/EVD LU=800 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.84 |  | Polea de tracci?n 550x3x1/2 - rectificaci?n | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.85 |  | Porta fusible de 1/4"x 1 1/4" a rosca | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.86 |  | Puente Rectificador trif?sico | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.87 |  | Ramapa articulada AC/ALD | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.88 |  | Rele t?rmico de 10 - 13 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.89 |  | Rele t?rmico de 16 - 25 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.90 |  | Rele t?rmico de 26 - 40 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.91 |  | Regla electr?nica MEMCO | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.92 |  | Reloj digital TKE | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.93 |  | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.94 |  | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre nuevo | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.95 |  | Rolete D-70 para carro operador de puerta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.96 |  | Rolete D-76 para carro operador de puerta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.97 |  | Rolete de hierro para encosto | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.98 |  | Rolete Inferior completo D-40 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.99 |  | Rolete Superior completo D-60 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.100 |  | Selladura tapa de maquina | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.101 |  | Sustituci?n de cadena Operador de puerta | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.102 |  | TACO GENERADOR P/ MOTORES FDN M17 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.103 |  | Trafo. Sincronismo 23VA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.104 |  | Trafo. Trif?sico 165VA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.105 |  | Trafo. Trif?sico 3x18V 150VA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.106 |  | TRANCA PAVIMENTO INTEG. MAO CONTRA | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.107 |  | TRINCO LLAVE TRIANGULO - ALE F-30 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.108 |  | Ventilador de Cabina convencional 220V | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.109 |  | Visor acr?lico rojo VTM 025 | Unidad | EVENTO | Por Monto
1.110 |  | Reparaci?n GENERICA (incluye aquellos servicios que no requieren cambio de repuestos pero fueron realizado por t?cnicos; como ser ajustes de placas, reinicio de equipos, u otras cuestiones que no puedan ser cotizadas con repuestos sino solo como mano de obra especializada) | Unidad | EVENTO | Por Monto
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]